Technická specifikace – část B VZ

Název přístroje: 			Přístroj pro hodnocení pevnostních charakteristik 					dřeva nedestruktivním způsobem (timber grader)

Požadovaný počet kusů: 		1

Použití zařízení/sestavy:

Princip měření tohoto zařízení spočívá v měření vlastní frekvence dřeva. Zařízení Timber Grader je schopno určit modul pružnosti (tuhost) a pevnostní třídu dřeva nedestrukční metodou.

Dodávané zařízení se musí skládat minimálně z následujících součástí:

- Zařízení Timber Grader

Součástí dodávky musí být ergonomický mikroprocesorem řízený přístroj s předinstalovaným řídícím softwarem, který je schopen měřit vlastní frekvence dřeva.

- Software “Timber Grader“

Součástí dodávky musí být software “Timber Grader“ pro nastavení zařízení a pro ukládání zpráv o naměřených datech. Jedná se o software určený pro běžné kancelářské PC. PC není součástí dodávky.

- Kalibrační sada

Součástí dodávky musí být kalibrační sada uřčená pro kalibraci zařízení před měřením.

- Bluetooth bezdrátový komunikační adaptér

Součásti dodávky musí být bluetooth bezdrátový komunikační adaptér sloužící k propojení zařízení s počítačem s nainstalovaným softwarem “Timber Grader“.

- Akku baterie + nabíječka

Součástí dodávky musí být min. 2 aku baterie a nabíječka do sítě.

- Nástrojový kufřík

Součástí dodávky musí být nástrojový kufřík pro snadný přenos zařízení a ostatních doplňků.

- Rozšíření softwaru

Součástí dodávky musí být softwarový program pro nastavení přístroje. Tento SW musí zároveň umožňovat ukládání a podávání zpráv o naměřených datech na PC. Zároveň musí umožňovat měření vlastní frekvence pro jehličnaté a listnaté dřevo.

Součástí dodávaného zařízení musí být také uživatelská a instalační příručka spolu s bezpečnostními a provozními předpisy, které musí být dodány v českém jazyce.