Technická specifikace – část C VZ

Název přístroje: 			Přístroj pro zjišťování frakcí materiálů pro obrábění 					dřeva (analytický sítovací stroj)

Požadovaný počet kusů: 		1

Použití zařízení/sestavy:

Sítová analýza na zjišťování frakcí materiálů po obrábění dřeva

Obecné požadavky pro přístroj:

Analytický sítovací stroj musí umožňovat roztřídění zkoumaného materiálu podle velikosti jednotlivých částí.

Technické požadavky:

Musí se jednat o přístroj na rozdělení jednotlivých frakcí materiálu podle rozměrů.

Výška sady sít musí dosahovat min. 450 mm a současně musí být přístroj vhodný pro užití sít s průměry (100; 150 a 200 mm).

Dále musí být přístroj určený pro suché i mokré sítování.

Rozměry přístroje: š-h-v = 0,40 x 0,35 x 0,20 (m) s možnou odchylkou o 20 % každé míry

Hmotnost přístroje max. 40 kg.

Napájení na 240 V.

Přístroj musí být připojitelný na síť (LAN).

Výkon přístroje min. 0,5 kW.

Součástí dodávaného přístroje musí být také kompletní technická dokumentace, vč. bezpečností a provozní dokumentace a revize elektroinstalace.

K přístroji musí být též přiložen kalibrační certifikát.

Veškerá dokumentace vč. kalibračního certifikátu musí být dodána v českém jazyce.