Technická specifikace – část E VZ

Název přístroje: 			Průmyslová plošinová váha

Název přístroje/sestavy:		Váhy plošinové

Požadovaný počet kusů: 		1

Použití zařízení/sestavy:

Zařízení umožňující vážení laboratorních vzorků

Obecné požadavky pro přístroj:

Průmyslová plošinová váha s laboratorní přesností

Technické požadavky:

Musí se jednat o průmyslovou plošinovou váhu, která musí mít rozlišení min. na 0,1 g a rozsah vážení min. do 20 kg.

Rozměr vážící plošiny: min. 300x300 mm.

Musí mít LCD displej, a být připojitelná k PC. PC není součástí dodávky.

Součástí dodávky musí být také uživatelská a instalační příručka spolu s bezpečnostními a provozními předpisy, které musí být dodány v českém jazyce.

Název přístroje: 			Laboratorní váha

Název přístroje/sestavy:		Váhy laboratorní

Požadovaný počet kusů: 		1

Použití zařízení/sestavy:

Zařízení umožňující vážení laboratorních vzorků

Obecné požadavky pro přístroj:

Laboratorní váha

Technické požadavky:

Musí se jednat o laboratorní váhu, která musí mít rozlišení min. na 0,01 g a rozsah vážení min. do 3500 g.

Rozměr vážící misky: min. 130x130 mm.

Musí mít LCD displej, a být připojitelná k běžnému kancelářskému PC. PC není součástí dodávky.

Součástí dodávky musí být také uživatelská a instalační příručka spolu s bezpečnostními a provozními předpisy, které musí být dodány v českém jazyce.