Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dodávka Investičního majetku – přístroje: 1) Extraktor s teplotní cyklizací, 2) Gelová chromatografie, 3) Sběrač frakcí – 12-16_019

část: 3) Sběrač frakcí

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmět plnění:   Předmětem zakázky je dodávka sběrače frakcí určeného k separativnímu HPLC. Dodávané zařízení musí splňovat alespoň níže uvedené požadavky

| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| možnost sběru frakcí do nádob minimálně od 2 do maximálně 40 ml |  |
| možnost připojení k HPLC zařízení pomocí konektoru USB, RS232 nebo LAN |  |
| uživatelsky programovatelná jednotka s klávesnicí a displejem |  |
| spojovací materiál z odolného materiálu PTFE |  |
| možnost sběru frakcí dle času, objemu, nebo záznamu z UV detektoru. |  |
| schopnost využívat zkumavky různých objemů a programování vlastního umístění sběrných nádob v kolektoru |  |
| schopnost synchronizace začátku a konce sběru frakce (včetně obou možností zároveň) s navolenou minimální hodnotou absorbance |  |
| Stojany na všechny velikosti sběrných nádob |  |
| záruka minimálně 2 roky |  |