## List1
Název položky - kategorie | Popis | Měrná jednotka (MJ) | Předpokládaný odebraný počet MJ | Jednotková cena za MJ bez DPH | Cena pro účely kalkulačního modelu bez DPH (za předpokládaný odebraný počet MJ) | Požadovaná maximální velikost balení | Nabízená velikost balení
kalibrační roztoky | sada pufrů na kalibraci pH 4.01/ 7.00/ 10.00 | l | 3 |  | 0 | 0,25 l
roztok u uchovávání elektrod | Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) vodný roztok AVS TITRINORM® elektrolytický roztok | l | 5 |  | 0 | 0,5 l
diskové filtry | Filry stříkačkové, nylonová membrána, 0,45, 25 mm, nesterillní | ks | 1000 |  | 0 | 100 ks/bal.
filtrační papíry | Papír filtrační kvalit. PN 80g arch 500x500mm | ks | 100 |  | 0 | x
papíry do tiskárny | Papír Office Depot Everyday A4, 80g, 500 listů | ks | 15000 |  | 0 | 500 ks/bal.
stříkačky | STŘÍKAČKA 2/3ML,2Č,HROT LUER,BJ,STER., PP | ks | 300 |  | 0 | 100 ks/bal.
zmlžovač | skleněný mikrokoncentrický zmlžovač MicroMist s PEEK uchycením, musí být kompatibilní k přístroju ICP-MS výrobcu Agilent | ks | 2 |  | 0 | x
plazmový hořák | hořák z křemenného skla, vnitřní průměr 1,0 mm, pro organická rozpouštědla, která nejsou vhodná pro vzorky obsahující kyselinu fluorovodíkovou, musí být kompatibilní k přístroju ICP-MS výrobce Agilent | ks | 2 |  | 0 | x
bonnet (kryt na plazmový hořák) | bonnet z křemenného skla, musí být kompatibilní k přístroju ICP-MS výrobce Agilent | ks | 2 |  | 0 | x
stínění hořáku | platinové stínění pro hořák, musí být kompatibilní k přístroju ICP-MS výrobce Agilent | ks | 2 |  | 0 | x
skimmer kónus | skimmer kónus z niklu, musí být kompatibilní k přístroju ICP-MS výrobce Agilent | ks | 2 |  | 0 | x
vzorkovací kónus | vzorkovací kónus z niklu, musí být kompatibilní k přístroju ICP-MS výrobce Agilent | ks | 4 |  | 0 | x
stojan do autosampleru | stojan do autosampleru pro přístroj ICP-MS, musí být kompatibilní k přístroju ICP-MS výrobce Agilent | ks | 2 |  | 0 | x
grafitové těsnění | grafitové těsnění pro vzorkovací kónus, musí být kompatibilní k přístroju ICP-MS výrobce Agilent | ks | 3 |  | 0 | 3 ks/bal.
náhradní souprava - těsnění pro rotor systému pro diskrétní dávkování | těsnění pro rotor systému pro diskrétní dávkování, musí být kompatibilní k přístroju ICP-MS výrobce Agilent | ks | 4 |  | 0 | x
náhradní souprava - těsnění pro píst systému pro diskrétní dávkování | těsnění pro píst systému pro diskrétní dávkování, musí být kompatibilní k přístroju ICP-MS výrobce Agilent | ks | 4 |  | 0 | x
olej do rotační pumpy | olej pro rotační pumpu MS40+, musí být kompatibilní k přístroju ICP-MS výrobce Agilent | ks | 2 |  | 0 | x
filtr olejové mlhy pro rotační pumpu | filtr olejové mlhy pro rotační pumpu MS40+, musí být kompatibilní k přístroju ICP-MS výrobce Agilent | ks | 4 |  | 0 | x
sada hadiček pro peristaltickou pumpu | hadičky pro interní standard, 2 zarážky, TYGON, musí být kompatibilní k přístroju ICP-MS výrobce Agilent | ks | 4 |  | 0 | x
sada hadiček pro peristaltickou pumpu | hadičky pro vzorek, 2 zarážky, TYGON, musí být kompatibilní k přístroju ICP-MS výrobce Agilent | ks | 4 |  | 0 | x
sada hadiček pro peristaltickou pumpu | hadičky pro odpadní odtok, 3 zarážky, ISMAPRENE, musí být kompatibilní k přístroju ICP-MS výrobce Agilent | ks | 3 |  | 0 | x
hadičky k přístroji | silikon, 3,99 mm 0,79 mm 1,60 mm | bm | 15 |  | 0 | 7,5 bm
pipeta do 1ml | Jednokanálová mechanická automatická pipeta např. Eppendorf Research plus s nastavitelným objemem, lehká, píst s vysokou teplotní, mechanickou a chemickou odolností, nízké ovládací síly, čtyřmístný displej, plně autoklávovatelné, barva označení modrá, objem: 100 - 1000 µl, přesnost: ±3,0 - ±0,6 %, správnost: ±0,6 - ±0,2 % | ks | 1 |  | 0 | x
pipeta do 5 ml | Jednokanálová mechanická automatická pipeta např. Eppendorf Research plus s nastavitelným objemem, lehká, píst s vysokou teplotní, mechanickou a chemickou odolností, nízké ovládací síly, čtyřmístný displej, plně autoklávovatelné, barva označení purpurová, objem: 500 - 5000 µl, přesnost: ±2,4 - ±0,6 %, správnost: ±0,6 - ±0,15 % | ks | 1 |  | 0 | x
pipeta do 10ml | Jednokanálová mechanická automatická pipeta např. Eppendorf Research plus s nastavitelným objemem, lehká, píst s vysokou teplotní, mechanickou a chemickou odolností, nízké ovládací síly, čtyřmístný displej, plně autoklávovatelné, barva označení tyrkysová, objem: 1000 - 10000 µ, přesnost: ±3,0 - ±0,6 %, správnost: ±0,6 - ±0,15 % | ks | 1 |  | 0 | x
špičky | 50 – 1 000 µL, 71 mm, splňuje normu EN ISO 8655, autoklávovatelné při 121°C po dobu 20min. (max. 5cyklů), bezbarvé, kód modrá, balení 2 sáčkyx500ks, kompatibilní k pipetám originál Eppendorf | ks | 1000 |  | 0 | 1000 ks/bal.
špičky | 0,1 – 5 mL, 120 mm, splňuje normu EN ISO 8655, autoklávovatelné při 121°C po dobu 20min. (max. 5cyklů), bezbarvé, kód fialová, balení 5 sáčkůx100ks, kompatibilní k pipetám originál Eppendorf | ks | 500 |  | 0 | 500 ks/bal.
špičky | 0,5 – 10 mL, 165 mm, splňuje normu EN ISO 8655, autoklávovatelné při 121°C po dobu 20min. (max. 5cyklů), bezbarvé, kód tyrkysová, balení 2 sáčkyx100ks, kompatibilní k pipetám originál Eppendorf | ks | 400 |  | 0 | 200 ks/bal.
GC/MS kolona na PAH, PCB, OCP | kapilární GC/MS kolona, rozměry 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm proprietární fáze s nízkou polaritou Sloupy univerzálního použití s extrémně nízkým krvácením. Ideální pro mnoho aplikací GC-MS, včetně pesticidů, kongenerů PCB (např. Směsi Aroclor), PAH. Jedinečná selektivita. Teplotní rozsah: 30 ° C až 360 ° C. | ks | 2 |  | 0 | x
Linery bez vaty | Ultra inertní, splitless nástřik, tvar single taper | ks | 1 |  | 0 | x
GC/MS stříkačky | Tvar rovný, objem 10 μl, materiál - PTFE, stupnice FN - 23/42 | ks | 1 |  | 0 | x
GC/MS kolona EU PAH | kapilární GC/MS kolona, rozměry 20m x 0,18 mm x 0,14 μm | ks | 2 |  | 0 | x
Matice transfer line | Matice k upevnění kolony na MSD | ks | 2 |  | 0 | x
Inlet zlaté kroužky | Těsnění inletu, velikost 0,8 mm zlaté těsnění - podložka pod liner | ks | 2 |  | 0 | x
Vialky tmavé | Vialka 2 ml, velikost Ø×H 12 x 32 mm, krimpovací, širokohrdlá, popiska, tmavá | ks | 100 |  | 0 | 100 ks/bal
Al víčka na vialky | Al víčka se septy PTFE/silikon ,bezbarvý lakovaný hliník,tloušťka: 1,3 mm, tvrdosť: 45° shore , ND11 s 5,5 mm otvorem uprostřed a septem | ks | 1000 |  | 0 | 1000 ks/bal
Matice GC/MS kolony | Matice k upevnění GC/MS kolony na inlet | ks | 2 |  | 0 | x
VG ferrule, 0,4 mm - inlet | VG ferrule, 0,4 mm VG na kolonu, inlet - 0,1 až 0,25 mm | ks | 1 |  | 0 | x
VG ferrule, 0,4 mm - msd | VG ferrule, 0,4 mm VG na kolonu, msd - 0,1 až 0,25 mm | ks | 1 |  | 0 | x
Inertní flexi ferrule | Inertní flexi ferrule, pro 0,25 mm kolonu | ks | 1 |  | 0 | x
Předkolona GC | Předkolona, sillica, deaktivovaná, 100 mm x 5m | ks | 1 |  | 0 | x
Ultrainertní linery | Ultrainertní linery, 2 mm dimpled | ks | 1 |  | 0 | x
Stříkačka pro PAL systém | objem 10 μL pro nástroj D7/57: délka jehly 57 mm, 26S, styl stupnice AS, měřítko 54 mm | ks | 3 |  | 0 | x
SPE kolonky pro čištění extraktů | SPE s fází strata sillica SI-1 (55µm, 70A), 1000 mg/6ml | ks | 1 |  | 0 | x
Kvantitativní filtrační papíry | Quantitative filter papers, ashless grades, jakost 40, Whatman™, Velikost-150 mm | ks | 500 |  | 0 | 100 ks/bal.
Inlet septa | Split vent trap - filtr nečistot, výmenná cartrige | ks | 1 |  | 0 | 100 ks/bal.
Split vent trap | O kroužky na liner, flip-top | ks | 1 |  | 0 | 2 ks/bal.
O kroužky lineru | Filamenty - žhavící vlákno msd | ks | 10 |  | 0 | 10 ks/bal.
Filamenty | Lahvička, čirá, šroubovací uzávěr, 2 ml, 100 / p | ks | 2 |  | 0 | x
šroubovací vialky čiré - LC | Lahvička, čirá, šroubovací, 2 ml, 100 / p | ks | 1000 |  | 0 | 100 ks/bal.
šroubovací vialky amber - LC | vialky, jantarové sklo, šroubový uzávěr, 2 ml, 100 / p | ks | 1000 |  | 0 | 100 ks/bal.
šroubovací vialky čiré - víčka - LC | uzávěr, modrý, šroub, PTFE / silikonová přepážka 1000/p | ks | 200 |  | 0 | 100 ks/bal.
Stříkačkový filtr | Stříkčkový filtr, Uniflo™ napr. Whatman™, velkost póru 0,22 um, průměr 25 mm, membrána-regenerovaná celulóza (RC), balení min. 500 ks. | ks | 500 |  | 0 | 500 ks/bal.
Kolona UPLC | 120 C18, 2,2 um, 2,1 x 100 m Vysoce výkonné sloupce s reverzní fází pro reprodukovatelné výsledky Velmi vysoké pokrytí povrchu a velmi nízký obsah kovů společně vedou ke sloupcům s vynikající účinností Reprodukovatelný výkon mezi sloupci a sloupci Extrémně nízké krvácení, plně kompatibilní s MS Stabilní mezi pH 2 a 8 K dispozici ve velikostech 2,2, 3 a 5 μm a průměru 4,6, 3,0 a 2,1 mm, s průměrem průměru pórů 120 Å K dispozici také ve formátu 2,2 µm RSLC pro spolehlivé a rychlé separace | ks | 1 |  | 0 | x
Předkolona UPLC | Předkolona C8 15 x 21.2mm I | ks | 1 |  | 0 | x
Filtrační papír | Filtrační papír, Jakost- 390, velikost 125 mm | ks | 5000 |  | 0 | 100 ks/bal.
Filtrační papír | Filtrační papír, Jakost- 389, velikost 70 mm, 1 bal. min, 100 ks | ks | 10000 |  | 0 | 100 ks/bal.
Štítek snímatelný | štítky do termotiskárny typ B -499 3000 ks/role | ks | 3000 |  | 0 | 3 000 ks/bal.
Injekční jehly | JEHLA INJEKČNÍ 0,8X120MM G21 ZELENÁ STERILNÍ | ks | 800 |  | 0 | 100 ks/bal.
Injekční stříkačky | STŘÍKAČKA 10/12ML,2Č,HROT LUER, STERILNÍ, PP | ks | 800 |  | 0 | 100 ks/bal.
Injekční stříkačky | STŘÍKAČKA 2/3ML,2Č,HROT LUER,BJ,STER., PP | ks | 1 |  | 0 | 100 ks/bal.
Skleněné mikrofiltry | Filtry ze skleněných mikrovláken, grade 692, 24 mm | ks | 1000 |  | 0 | 100 ks/bal.
Utěrka papírová 3 vrstvá | utěrky pro všeobecné použití,vyrobené ze dvou vrstev materiálu AIRFLEX *, jsou ideální pro víceúčelové čištění a středně náročné úlohy stírání, jako je leštění skla, hladké povrchy a čisticí nástroje, rozměr:380×235 mm, barva modrá | ks | 5 |  | 0 | 500 útržkov/role
Baterie alkalické AA | Baterie alkalické AA | ks | 50 |  | 0 | 4ks /bal.
Baterie alkalické AAA | Baterie alkalické AAA | ks | 60 |  | 0 | 4ks /bal.
Baterie alkalické 9V | Baterie alkalické 9V | ks | 20 |  | 0 | x
Síta 4 mm, průměr 200 mm, víko, dno | 4 mm, průměr 200 mm, nerez | ks | 2 |  | 0 | x
Síta 30 mm, průměr 200 mm, dno pro mokré prosévání | 30 mm, průměr 200 mm, dno pro mokré prosévání, nerez | ks | 2 |  | 0 | x
Síta 2 mm, děrovaný plech, průměr 200 mm, víko, dno | 2 mm, děrovaný plech, průměr 200 mm, nerez | ks | 2 |  | 0 | x
Síta 0,25 mm, drát. tkanina, průměr 200 mm, víko, dno | 0,25 mm, drát. tkanina, průměr 200 mm, nerez | ks | 2 |  | 0 | x
Pinzeta anatomická | Pinzeta přímá nerez, zakulacené čelisti, 145mm | ks | 5 |  | 0 | x
Pinzeta anatomická | Pinzeta přímá nerez, zakulacené čelisti, 160mm | ks | 5 |  | 0 | x
Keramická deska 1 bar pro Temské cely 5.2 cm | Keramická deska pro tempskou celu pr. 6 cm, 1 bar High Flow | ks | 30 |  | 0 | x
Keramická deska 5 bar - do tkalového extraktoru 1600 pro měření retenčních čar | k určení hydraulických vlastností neporušeného vzorku půdy | ks | 2 |  | 0 | x
Keramická deska 15 bar - do tkalového extraktoru 1500 pro měření retenčních čar | k určení hydraulických vlastností neporušeného vzorku půdy | ks | 2 |  | 0 | x
Víčko k vialce 10 ml | Víčko k vialce 10 ml, Silicon/PTFE | ks | 800 |  | 0 | 100 ks/bal.
Septa | Septa, 10mm, materiál : Silicon/PTFE | ks | 1000 |  | 0 | 1000 ks/bal.
Filtr stříkačkový | Filtr stříkačkový, ProFil HPLC , Typ: Hydrophilic, membrána: RC,velikost pórů- 0,45 µm, průměr 30 mm, hnědá barva, min. 100 ks v balení, filtrační plocha min. 4,91 cm, maximální tlak: 6,2 baru, filtre musí mít předfiltr | ks | 800 |  | 0 | 100 ks/bal.
pH elektroda kombinovaná, plnitelná | BNC, 1 m kabel, BNC 12 x 200 mm, skleněná, diafragma keramická | ks | 2 |  | 0 | x
Parafilm | FÓLIE TĚSNÍCÍ PARAFILM®, 38 M X 100 MM | ks | 1 |  | 0 | x
Krabička pro 100 mikrozkumavek (do 2 ml; teplotní rozsah -90 - 120°C) | KRYOBOX S VÍKEM, PC, 100 MÍST, 1-2ML | ks | 10 |  | 0 | x
Stojánek pro 30-40 ml vialky | stojan pro vialky 40ml epa vilaky, PP | ks | 5 |  | 0 | x
Stojánek pro 10-20 ml vialky | STOJAN NA VIALKY, AKRYL, 25XØ24MM | ks | 5 |  | 0 | x
Stojánek na 2 ml vialky | BOX, PP, PRO SKLADOVÁNÍ VIALEK, 49X4ML | ks | 8 |  | 0 | x
Láhev HDPE s výpustným kohoutem (10 litrů; silnostěnná; vhodná na demineralizovanou vodu) | LÁHEV SKLADOV. HDPE,VÝPUST.KOHOUT+DRŽADLO 10L | ks | 1 |  | 0 | x
Box PE do mrazících boxů (500 ml; plochý) | NÁDOBA VÍCEÚČELOVÁ 0,5L, 103X103X64MM PE | ks | 4 |  | 0 | x
Box PE do mrazících boxů (1000 ml; vysoký) | NÁDOBA VÍCEÚČELOVÁ 1L, 103X103X127MM PE | ks | 2 |  | 0 | x
Krabička na 30 ml vialky | BOX PP PRO SKLAD.VIALEK 10X30/40ML | ks | 6 |  | 0 | x
Krabička na 20 ml vialky | BOX PP PRO SKLADOVÁNÍ VIALEK 16X20ML | ks | 4 |  | 0 | x
Krabička na 4 ml vialky (vhodné pro -80°C) | BOX, PP, PRO SKLADOVÁNÍ VIALEK, 49X4ML | ks | 6 |  | 0 | x
Mikrostříkačka "Hamilton" pro GC (100 µl) | mikrostříkačka 100ul pro GC s ostrým hrotem, RN provedení - vyměnná jehla | ks | 2 |  | 0 | x
Náhradní membránový PTFE filtr pro pipetovací nástavec (3 µm) | Pro pipetovací nástavec BRAND Macro, PTFE, PP, nesterilní, 3µm | ks | 3 |  | 0 | x
Korýtko pro vícekanálové pipety (dělené) | ZÁSOBNÍK NA CHEMIKÁLIE, objem: 12X5ML, STER., PS, 12 oddělených kanálů | ks | 50 |  | 0 | 50 ks/ bal.
Korýtko pro vícekanálové pipety (nedělené; 75 ml) | Reagenční zásobník pro vícekanálové pipety (nedělené, 75 ml), PP | ks | 20 |  | 0 | 20 ks/ bal.
Stojánek na zkumavky o průměru 13 mm | STOJAN NA ZKUMAVKY, PP, SKLÁDACÍ, MODRÝ, OTVOR Ø 13MM, PP | ks | 6 |  | 0 | x
Stojánek na zkumavky o průměru 16 mm | STOJAN NA ZKUMAVKY, PP, SKLÁDACÍ, MODRÝ, OTVOR Ø 17MM, PP | ks | 6 |  | 0 | x
Střička širokohrdlá s potiskem (destilovaná voda) | STŘIČ.B.ŠH LDPE 250ML,POTISK DEST.VODA, LDPE | ks | 2 |  | 0 | x
Stojánek na mikrozkumavky (blokový; 5x16) | STOJAN NA MIKROZK., PP, 80X1,5/2,0ML | ks | 6 |  | 0 | x
Filtrační papír pro kvalitativní analýzu - kruhé výseky (ø 90-110 mm; středně rychlá filtrace; tloušťka 0,2 mm) | Papír filtrační kvalit. KA4 pr.90mm | ks | 400 |  | 0 | 100 ks/ bal.
Filtrační papír - archy (580 x 580 mm) | Papír filtrační kvalit. 2R 80g 80g arch 500x500mm 1 * 12,5 kg | ks | 200 |  | 0 | 100 ks/ bal.
Parafilm (10 cm x 38 m) | FÓLIE TĚSNÍCÍ PARAFILM®, 38 M X 100 MM | ks | 3 |  | 0 | x
Alobal - přířezy (tloušťka 13 µm; 230 x 270 mm) | Alobal - přířezy (tloušťka 13 µm; 230 x 270 mm) | ks | 400 |  | 0 | 200 ks/ bal.
Fólie hliníková v roli (síla fólie 30 µm) | FÓLIE HLINÍKOVÁ, 30ΜM X 280MM X 60M | ks | 2 |  | 0 | x
pH indikátorové papírky univerzální | PAPÍREK INDIKÁTOR.UNIVERZÁLNÍ PH 0-12 | ks | 200 |  | 0 | 100 ks/ bal.
Prkénko PP | ŘEZACÍ DESKA 300X210X9MM PP | ks | 2 |  | 0 | x
Papírky na vážení (90 x 115 mm) | PAPÍR NAVAŽOVACÍ 95X110MM | ks | 750 |  | 0 | 250 ks/ bal.
Vata buničitá - přířezy (300 x 400 m | VATA BUNIČITÁ TAMPONY 40X50MM, 2X KOTOUČ | ks | 800 |  | 0 | 2 kg/ bal.
Popisovací páska teplotně odolná (šířka 12,7 mm | Popisovací páska teplotně odolná 13mmx12,7 mm | ks | 20 |  | 0 | x
Štětec váhový | VÁHOVÝ ŠTĚTEC VEL. 4 D 9,5 MM | ks | 6 |  | 0 | 3 ks/ bal.
Štětec na mytí zkumavek (ø 15 mm) | KARTÁČ NA ZKUMAVKY Ø16 MM S VĚJ.,SILON | ks | 2 |  | 0 | x
Štětec na mytí zkumavek (ø 20 mm) | KARTÁČ NA ZKUMAVKY Ø20 MM S VĚJ.,SILON | ks | 2 |  | 0 | x
Štětec na mytí zkumavek (ø 50 mm) | KARTÁČ LAHV.,VĚJ.Ø50MM-POTAH.DRÁT,DRŽ.PH | ks | 2 |  | 0 | x
Sáček zipový - PE (120 x 170 mm) | SÁČEK, LDPE, ZIP, 120X170MM | ks | 400 |  | 0 | 100 ks/ bal.
Sáček zipový - PE (200 x 300 mm) | SÁČEK, LDPE, ZIP, 200X300MM | ks | 200 |  | 0 | 100 ks/ bal.
Septum pro GC (ø 11 mm; min. 400 nástřiků - non-stick, long-life) | nástřiková Premium "Non-Stick" septa, Long-Life septum, předvrtaná, balena v blistru, plazmový povlak, soft, 45 Durometer, pro autosamplery, PTFE/Silicon | ks | 400 |  | 0 | 100 ks/ bal.
Stříkačka pro autosampler u GC/MS (10 µl) | Stříkačka, 10 ul, pevná jehla, 23/42 / kužel, píst typu PTFE | ks | 24 |  | 0 | 6 ks/ bal.
Aplikační specifická kolona s označením "FAME" a s polysiloxánovou fází s vysokým obsahem kyanopropylové fáze pro analýzu metylesterů mastných kyselin a jejich cis a trans izomerů (teplotní limit fáze je 280°C; rozměr kolony 30 m x 0,25 mm x 0,2µm) *(1) | Aplikační specifická kolona s polysiloxánovou fází s vysokým obsahem kyanopropylové fáze pro analýzu metylesterů mastných kyselin a jejich cis a trans izomerů (teplotní limit fáze je 280°C; rozměr kolony 30 m x 0,25 mm x 0,2µm) *(1) | ks | 1 |  | 0 | x
stojan laboratorní | Stojan laboratorní s kov.deskou 300x175, šroub.tyč 900mm | ks | 2 |  | 0 | x
tyč stojanová (1500 mm) | Retort rods, with M10 thread, průměr 12 m., délka 1500 mm | ks | 1 |  | 0 | x
svorka křížová dvojitá | Svorka dvojitá křížová, hliníková, upín.pr.5-12mm, 80mm | ks | 10 |  | 0 | x
kruh na vaření | Kruh varný bez svorky, 70mm | ks | 10 |  | 0 | x
Stopky (pro přičítání i odečítání času; min. 24 hod.) | ČASOVAČ/STOPKY DIGITÁLNÍ 12/24 HODINOVÝ FORMÁT | ks | 1 |  | 0 | x
filtr stříkačkový odolný proti org. rozp. pro chromatografii | Stříkačkové filtry, Acrodisc® GHP, velkost póru- 0,45 um, Ø25 mm, filtrační plocha-2,8 cm² | ks | 500 |  | 0 | 50 ks/bal.
Parafilm | FÓLIE TĚSNÍCÍ PARAFILM®, 75 M X 50 MM | ks | 5 |  | 0 | x
Dávkovač na parafilm | ZÁSOBNÍK NA TĚSNÍCÍ FÓLII PARAFILM® M, AKRYL | ks | 1 |  | 0 | x
Filtrační papír | Papír filtrační kvalit. PN 80g arch 600x600mm | kg | 200 |  | 0 | 10 kg
Filtrační papír 602h | Qualitative filter papers, wet-strengthened, jakost- 293, velikost 90 mm | ks | 1200 |  | 0 | 100 ks
Pěstební substrát | Zahradnický substrát pěstební 75 l | ks | 250 |  | 0 | x
Pěstební nádoby | Plastové nádoby o objemu 5 l | ks | 100 |  | 0 | x
Filtr | PERLAN 45g Role 0,50x100 m | ks | 1 |  | 0 | x
parafín | parafín, teplota tuhnutí 58-60°C, granule, TECHNICAL | kg | 1 |  | 0 | 1 kg
Filtrační papír - archy | Papír filtrační kvalit. PN 80g arch 500x500mm 1 * 10 kg | kg | 30 |  | 0 | 10 kg
kultury řas | řasové kultury pro fotobioreaktor, např. Chlorella nebo Nannochloropsis, bal. 250 ml | ml | 500 |  | 0 | 250 ml/bal.
chemikálie pro fotobioreaktor | Živné médium F/2 algal food (složka A, složka B), bal. 1 gallon každá složka + křemičitan sodný, bal. 1 kg | ks | 20 |  | 0 | x
mýdlo | Přípravek určený k antiseptickému mytí pokožkyse širokým spektrem antimikrobiálního účinku a komplexními vlastnostmi. | l | 10 |  | 0 | 1 l
vata | Obvazová vata vinutá Harmann, 1 kg | kg | 0.5 |  | 0 | 1 kg/bal.
imerzní olej pro mikroskopii | imerzní olej, (8 ml) | ml | 24 |  | 0 | 8 ml
čistící papírové ubrousky na optiku | Ubrousky na čištění optiky, 100x150mm , suché | ks | 200 |  | 0 | 100ks/bal.
kolona kinex 2,6 u Biphenyl 100 A | 2,6 um Bifenyl 100 Á, LC kolona 50 x 4,6 mm, Ea Stacionární fáze: Bifenyl s ukončením TMS Pevná podpěra: Silica s jádrem Formát: Sloupec Separační režim: obrácená fáze | ks | 1 |  | 0 | 1
stříkačka + jehly 100ul | stříkačka + jehly 100ul, Jehla plynotěsná, kulaté zakončení | ks | 1 |  | 0 | 1
stříkačka + jehla 500ul | stříkačka + jehla 500ul, Jehla plynotěsná, kulaté zakončení | ks | 1 |  | 0 | 1
Pipeta - Socorex Acura 825 digi 20-200ul | Jednokanálová mechanická automatická pipeta např. Socorex Acura s nastavitelným objemem jednou rukou, digitální displej, nastavitelný odhazovač špiček pro většinu typů špiček | ks | 1 |  | 0 | 1
Pipeta - Socorex acura 835 100 - 1000 ml | Jednokanálová mechanická automatická pipeta např. Socorex Acura s nastavitelným objemem jednou rukou, digitální displej, nastavitelný odhazovač špiček pro většinu typů špiček | ks | 1 |  | 0 | 1
vložka pro širokoúhlé vialky | vložka pro širokoúhlé vialky | ks | 1000 |  | 0 | 500ks/bal.
víčka pro 2 ml vialky | víčka pro 2 ml vialky, Silikon/ptfe | ks | 2000 |  | 0 | 1000ks/bal.
filtry na 5 ml stříkačky | Stříkačkové filtry CHS FilterPure, 13 mm, 0.22 µm Nylon, nesterilní, 100 ks | ks | 500 |  | 0 | 100ks/bal.
vialka 2 ml | vialka 2 ml, s krátkým závitem, ND9 | ks | 1000 |  | 0 | 100ks/bal.
vialka 4 ml | vialka 4 ml, šroubovací | ks | 200 |  | 0 | 100ks/bal.
víčka černá pro 4 ml vialky | víčka černá pro 4 ml vialky, Silikon tmavě modrý/PTFE bílý | ks | 2000 |  | 0 | 1000ks/bal.
skalpel | Skalpel s kovovou rukojetí, No. 3, 125 mm | ks | 3 |  | 0 | 1
čepelka | Břit pro skalpel nesterilní, typ 14, pro model I a No. 3 | ks | 30 |  | 0 | 10ks/bal.
filament pro EI CI QP2010 plus = vlákno | filament pro EI CI QP2010 plus = vlákno | ks | 1 |  | 0 | 1
přímá vložka w/o | přímá vložka w/o, komptibilní s přístrojem Shimadzu, pro GCxGc/MS-O | ks | 10 |  | 0 | 5ks
skleněná vložka, SPL | skleněná vložka, SPL, komptibilní s přístrojem Shimadzu, pro GCxGc/MS-O | ks | 1 |  | 0 | 1
Těsnění AU GCMS-2010 | Těsnění AU GCMS-2010, komptibilní s přístrojem Shimadzu, pro GCxGc/MS-O | ks | 5 |  | 0 | 5ks
Rozdělovač NUR M5 | Rozdělovač NUR M5, komptibilní s přístrojem Shimadzu, pro GCxGc/MS-O | ks | 5 |  | 0 | 5ks
Stříkačka 10 ul, 10F-S-0.63 | Stříkačka 10 ul, 10F-S-0.63, komptibilní s přístrojem Shimadzu, pro GCxGc/MS-O | ks | 5 |  | 0 | 1
O-kroužek, 4 D P5 | O-kroužek, 4 D P5, komptibilní s přístrojem Shimadzu, pro GCxGc/MS-O | ks | 20 |  | 0 | 1
vespel ferrule GVF 16-005 | vespel ferrule GVF 16-005, komptibilní s přístrojem Shimadzu, pro GCxGc/MS-O | ks | 30 |  | 0 | 10ks
kolonový obal al 500 | kolonový obal al 500, komptibilní s přístrojem Shimadzu, pro GCxGc/MS-O | ks | 5 |  | 0 | 5ks
dlouhá věžička assy, oc-20i | dlouhá věžička assy, oc-20i, komptibilní s přístrojem Shimadzu, pro GCxGc/MS-O | ks | 1 |  | 0 | 1
samčí matice 1,6 fn | samčí matice 1,6 fn, komptibilní s přístrojem Shimadzu, pro GCxGc/MS-O | ks | 5 |  | 0 | 5ks
klip stříkačky | klip stříkačky, komptibilní s přístrojem Shimadzu, pro GCxGc/MS-O | ks | 3 |  | 0 | 1
Popisovač | popisovač na vzorky, černá barva | ks | 10 |  | 0 | 10
Předkolona pro HPLC | Předkolony pro kolony Gemini C6-Phenyl HPLC s vnitřními průměry 3,2 až 8,0 mm (ID), 10 / Pk | ks | 5 |  | 0
Stříkačkový filtr | Filtry stříkačkové, PTFE membrána, 0,45 um, 25 mm, nesterilní | ks | 100 |  | 0 | 100ks/bal.
Stříkačkový filtr | Filtry stříkačkové, PTFE membrána, 0,45 um, 13 mm, nesterilní | ks | 100 |  | 0 | 100ks/bal.
Fólie pro teplené utěsnění PCR destičky, propichovatelná, Pkg of 100 | Fólie pro tepelné utěsnění PCR destičky, propichovatelná, bal. 100 ks | ks | 100 |  | 0 | 100ks/bal.
injekční stříkačka | STŘÍKAČKA BEZ JEHLY,JEDNOTL.BAL. 1ML, PP/PE | ks | 1000 |  | 0 | 100ks/bal.
injekční stříkačka | STŘÍKAČKA INJEKT, 2ML, CENTIC C., ST., PP/PE | ks | 25000 |  | 0 | 100ks/bal.
injekční stříkačka | STŘÍKAČKA INJEKT, 5ML, EXCENTIC C., ST., PP/PE | ks | 5000 |  | 0 | 100ks/bal.
injekční stříkačka | STŘÍKAČKA INJEKT, 20ML, EXCENTIC C., ST., PP/PE | ks | 1000 |  | 0 | 100ks/bal.
injekční jehla | injekční jehla G18 1,20x40 mm, růžová | ks | 8000 |  | 0 | 100ks/bal.
injekční jehla | injekční jehla G21 0,8x40 mm, zelená | ks | 30000 |  | 0 | 100ks/bal.
test pro stanovení pH | Test pro stanovení pH, metoda: reflektometrická pH 4,0 - 9,0 Reflectoquant® - 50 stanovení | ks | 50 |  | 0 | x
test pro stanovení pH | Test pro stanovení pH, metoda: reflektometrická pH 1,0 - 5,0 Reflectoquant® - 50 stanovení | ks | 50 |  | 0 | x
Buničitá vata | VATA BUNIČITÁ PŘÍŘEZY 15X20 CM 1000 G | kg | 20 |  | 0 | 1 kg
Fólie hliníková | FÓLIE HLINÍKOVÁ, 15ΜM X 280MM X 120M | ks | 2 |  | 0 | 1 ks
pH elektroda | S napevno připevněným kabelem 1 m BNC, Diafragma Pellon, tenká, 9×300 mm, GEL | ks | 1 |  | 0 | 1 ks
Kyveta | Kyveta pro NMR, délka 7" | ks | 1000 |  | 0 | 100 ks/bal.
Šroubovací vialka s víčkem a septem - sada | Šroubovací vialka 2ml,šroubovací, modrý, silikonový PTFE / červený septa - sada | ks | 10000 |  | 0 | 1000 ks/bal.
Parafilm | FÓLIE TĚSNÍCÍ PARAFILM®, 75 M X 100 MM, poloprůhledný, flexibilní s oboustranným roztažením | ks | 4 |  | 0 | 1 ks
Jehla | Sterilní, jednorázová, materiál pp a nerezová ocel, rozchod 21, délka 40 mm, průměr 0,80 mm, zelená | ks | 5000 |  | 0 | 100 ks/bal.
| Cena celkem (bez DPH) |  |  |  | 0