## Materiál pro extrakci a pur.nuk
Poř. Č. | Název látky/produktu - Materiál pro extrakci a purifikaci nukleových kyselin | Pozn. | Požadované množství | Měrná jednotka | Maximální velikost jednoho balení (z důvodu skladování, expirace apod.) | Nabízená velikost jednoho balení | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH | Konkrétní nabízený produkt (jeho typ a výrobce či odkaz na webové stránky)
1 | Sada pro izolaci vysoce kvalitní DNA z mikrobiálních kultur | Typ vzorku: kultury G+ a G- bakterií, kvasinky, plísně; Množství vstupního vzorku: 1-2ml; Formát sady:spin kolonky; Zpracování: manuální + bead beating; Možnost automatizace; Délka DNA: >5000bp; Čas na jeden vzorek: <35 min Eluční objem: >50µl; Výtěžek: až 20 µg; Aplikace: PCR, RT-qPCR, NGS | 2500 | izolace | 250izolací |  |  | 0
2 | Sada pro souběžnou izolaci DNA a RNA | Typ vzorku: půda, kompost, sediment, hnůj; Množství vstupního vzorku: 1-3g; Formát: spin kolonky; Zpracování: manuální; Čas na jeden vzorek: méně než 60min; Eluční objem: 10-100µl; Aplikace: PCR, RT-qPCR, NGS; | 400 | izolace | 50izolací |  |  | 0
3 | Souprava pro rychlou extrakci DNA z různých tkání a buněk | Typ vzorku: krev, tkáně, buňky, kvasinky, bakterie, viry; Izolace: celková DNA; Množství vstupního vzorku: až 25mg; Formát: 96-jamková destička nebo spin kolonky; Zpracování: manuální s možností automatizace; Čas na jeden vzorek: <1 hodina; Eluční objem: <250 µl; Výtěžek: 5-35 µg; Aplikace: PCR, RT-qPCR, genotypizace | 4000 | izolace | 250izolací |  |  | 0
4 | Kit na izolaci RNA z půdy | Typ vzorku: půda, kompost, sediment, hnůj; Množství vstupního vzorku: 1-2g; Formát : kolonky; Zpracování: manuální + bead beating; Čas na jeden vzorek: max. 180min; Eluční objem:10-100µl Výtěžek: vysoce kvalitní RNA; Aplikace: cDNA; PCR, RT-qPCR, NGS | 500 | izolace | 50izolací |  |  | 0
5 | Sada pro izolaci DNA magnetickými perličkami | Typ vzorku: krev, tkáně, bakteriální kultury; Množství vstupního vzorku: až 200μl tekutiny nebo až 25 mg tkáně; Formát: magnetické kuličky; Zpracování: manuální; Pro izolaci DNA o veliké molekulární hmotnosti alespoň do 180kbp; Čas na set 12 vzorků: do 80min.; Eluční objem: 100–200 µl Výtěžek: 0,3 – 3μg/mg tkáně; Aplikace: NGS, PCR | 720 | izolace | 50izolací |  |  | 0
6 | Souprava pro purifikaci celkové RNA z malých vzorků | Izolujte celkovou RNA z velmi malých vzorků cca 5mg; Izolace mikroRNA s nízkou abundancí - Izoluje různé druhy RNA - od velké mRNA a ribozomální RNA až po mikroRNA (miRNA) a malou interferující RNA (siRNA); Typ vzorků:tkáně, buňky; Formát: spin kolonky; Čar na jeden vzorek: max 30min. Kapacita izolační kolonky alespoň 40µg. | 500 | izolace | 50izolací |  |  | 0
7 | Sada pro purifikaci PCR produktů krátkých úseků | Purifikace až 5μg PCR produktu o délce alespoň 80bp a nanejvýš 5000bp v malých elučních objemech. Maximální povolená ztráta PCR produktu při přečištění je 15% | 3000 | reakce | 250reakcí |  |  | 0
8 | Sada pro purifikaci PCR produktů delších úseků | Purifikace až 10μg PCR produktu o délce alespoň 100bp a nanejvýš 11000bp. Maximální povolená ztráta PCR produktu při přečištění je 15% | 3000 | reakce | 250reakcí |  |  | 0
9 | PCR MasterMix kit s HotStart Taq polymerázou | PCR kit s HotStart polymerázou v připraveném MasterMixu; bez potřebné optimalizace reakcí; obsahující všechny komponenty potřebné pro PCR | 10000 | unit | 1000units |  |  | 0
10 | PCR MasterMix kit Taq polymerázou | PCR kit s Taq polymerázou v připraveném MasterMixu; bez potřebné optimalizace reakcí; obsahující všechny komponenty potřebné pro PCR | 10000 | unit | 1000units |  |  | 0
11 | Sada pro purifikaci PCR produktů z elektroforézového gelu | Purifikace až 10μg PCR produktu o délce alespoň 80bp a nanejvýš 15kbp v elučních objemech10-50μl. Technologie silika-membrány; Výsledný produkt použitelný pro PCR | 250 | reakce | 50reakcí |  |  | 0
12 | Sada pro izolaci DNA z rostrlinných buněk, pletiv a semen | Typ vzorku: rostlinná pletiva, semena; Izolace: celková DNA; Množství vstupního vzorku: až 100mg; Formát: spin kolonky; Zpracování: manuální + bead beating; Čas na set 24 vzorků: <50min; Eluční objem: <250 µl; Výtěžek: 5-20 µg na vzorek; Aplikace: PCR, RT-qPCR, genotypizace | 2000 | reakce | 250reakcí |  |  | 0
13 | Kolonky pro purifikaci plasmidové DNA | Kolonky se silica membránou pro purifikaci plasmidů v biology grade kvalitě; Maximální výtěžek alespoň 15µg; Eluční objem 50-200µl; Čas purifikace <45min; Aplikace: sekvenace, ligace, klonování | 1000 | kolonka | 100kolonek |  |  | 0
[6 empty] | CENA CELKEM |  | 0