## List1
Název položky | Popis technických parametrů (pozn.: pokud není uvedeno jinak, znamená "cca" v případě rozměru či objemu přípustnou odchylku +/- 10 %. Pokud je uvedena velikost balení, jedná se o orientační předpokládanou hodnotu, která není závazná a zájemce navrhne jím nabízenou velikost balení) | Předpokládaný počet MJ (objemu) | Měrná jednotka (MJ) | specifikace MJ | Jednotková cena za MJ | Cena pro účely kalkulačního modelu | Nabízená velikost balení | Požadován konkrétní typ výrobku | Dodání do 6 týdnů
SKLO a PORCELÁN
Erlenmayerovy baňky se zábrusem, sklovina minimálně SIMAX | Baňka kuželová, objem 1000 ml s NZ 29/32. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Baňka kuželová, objem 500 ml s NZ 29/32. | 26 | ks | 1 |  | 0
| Baňka kuželová, objem 250 ml s NZ 29/32. | 36 | ks | 1 |  | 0
| Baňka kuželová, objem 100 ml s NZ 14/23. | 30 | ks | 1 |  | 0
| Baňka kuželová, objem 50 ml s NZ 14/23. | 20 | ks | 1 |  | 0
| Baňka kuželová, objem 25 ml s NZ 14/23. | 10 | ks | 1 |  | 0
Erlenamyerovy baňky bez zábrusu, sklovina minimálně SIMAX | Baňka kuželová úzkohrdlá, objem 1000 ml. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Baňka kuželová úzkohrdlá, objem 500 ml. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Baňka kuželová úzkohrdlá, objem 250 ml. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Baňka kuželová úzkohrdlá, objem 100 ml. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Baňka kuželová úzkohrdlá, objem 50 ml. | 10 | ks | 1 |  | 0
Erlenmayerovy baňky se šroubovacím uzávěrem, sklovina minimálně SIMAX | Baňka kuželová s uzávěrem GL 32, objem 500 ml. | 6 | ks | 1 |  | 0
| Baňka kuželová s uzávěrem GL 32, objem 250 ml. | 6 | ks | 1 |  | 0
Odměrné baňky, sklovina minimálně SIMAX | Baňka odměrná, objem 50 ml, tř.A, NZ 12/21, PENT zátka. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Baňka odměrná, objem 100 ml, tř.A, NZ 12/21, PENT zátka. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Baňka odměrná, objem 200 ml, tř.A, NZ 14/23, PENT zátka. | 2 | ks | 1 |  | 0
| Baňka odměrná, objem 1000 ml, tř.A, NZ 24/29, PENT zátka. | 2 | ks | 1 |  | 0
Baňka srdcovitá , sklovina minimálně SIMAX | Baňka srdcovitá, objem 10 ml, NZ 14/23. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Baňka srdcovitá, objem 25 ml, NZ 14/23. | 20 | ks | 1 |  | 0
| Baňka srdcovitá, objem 50 ml, NZ 14/23. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Baňka srdcovitá, objem 100 ml, NZ 14/23. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Baňka srdcovitá, objem 250 ml, NZ 14/23. | 10 | ks | 1 |  | 0
Baňka hruškovitá, minimálně borosilikátové sklo 3.3 | Baňka hruškovitá, objem 100 ml, NZ 14/23. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Baňka hruškovitá, objem 50ml, NZ 14/23. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Baňka hruškovitá, objem 25ml, NZ 14/23. | 10 | ks | 1 |  | 0
Baňka kulatá, sklovina minimálně SIMAX | Baňka s kulatým dnem, objem 50 ml, NZ 29/32. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Baňka s kulatým dnem, objem 100 ml, NZ 29/32. | 15 | ks | 1 |  | 0
| Baňka s kulatým dnem, objem 250 ml, NZ 29/32. | 11 | ks | 1 |  | 0
| Baňka s kulatým dnem, objem 1000 ml, NZ 29/32. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Baňka s kulatým dnem, objem 2000 ml, NZ 29/32. | 1 | ks | 1 |  | 0
Baňka s plochým dnem, sklovina minimálně SIMAX | Baňka s plochým dnem, objem 50 ml s NZ 29/32. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Baňka s plochým dnem, objem 100 ml s NZ 29/32. | 10 | ks | 1 |  | 0
Odsávací baňka, sklovina minimálně SIMAX | Lahev odsávací, objem 250 ml, se skleněnou olivkou, kuželovitý tvar. | 1 | ks | 1 |  | 0
| Lahev odsávací , objem 500 ml, se skleněnou olivkou, kuželovitý tvar. | 1 | ks | 1 |  | 0
| Lahev odsávací, objem 2000 ml, se skleněnou olivkou, kuželovitý tvar. | 1 | ks | 1 |  | 0
Kádinka nízká s výlevkou, sklovina minimálně SIMAX | Kádinka nízká, objem 3000 ml. | 2 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka nízká, objem 2000 ml. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka nízká, objem 1000 ml. | 17 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka nízká, objem 800 ml. | 7 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka nízká, objem 600 ml. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka nízká, objem 400 ml. | 20 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka nízká, objem 250 ml. | 20 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka nízká, objem 150 ml. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka nízká, objem 100 ml. | 17 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka nízká, objem 50 ml. | 11 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka nízká, objem 25 ml. | 11 | ks | 1 |  | 0
Kádinka vysoká s výlevkou, sklovina minimálně SIMAX | Kádinka vysoká, objem 2000 ml. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka vysoká, objem 1000 ml. | 21 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka vysoká, objem 800 ml. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka vysoká, objem 600 ml. | 15 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka vysoká, objem 400 ml. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka vysoká, objem 250 ml. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka vysoká, objem 150 ml. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka vysoká, objem 100 ml. | 21 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka vysoká, objem 50 ml. | 11 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka vysoká, objem 25 ml. | 11 | ks | 1 |  | 0
Odměrný válec bez zábrusu, se stupnicí, sklovina minimálně SIMAX | Válec odměrný, objem 10 ml, třída B, vysoký, bílý potisk. | 6 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, objem 25 ml, tř. B, vysoký, bílý potisk. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, objem 50 ml, tř. B, vysoký, bílý potisk. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, objem 100 ml, tř. B, vysoký, bílý potisk. | 20 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, objem 250 ml, tř. B, vysoký, bílý potisk. | 6 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, objem 500 ml, tř. B, vysoký, bílý potisk. | 15 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, objem 1000 ml, tř. B, vysoký, bílý potisk. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, objem 2000 ml, tř. B, vysoký, bílý potisk. | 6 | ks | 1 |  | 0
Odměrné válce se zábrusem a skleněnou zátkou, sklovina minimálně SIMAX | Válec odměrný, NZ 10, bílá graduace, skleněná zátka, objem 5 ml, tř. B. | 4 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, NZ 10, bílá graduace, skleněná zátka, objem 10 ml, tř. B. | 4 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, NZ 14, bílá graduace, skleněná zátka, objem 25 ml, tř. B. | 4 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, NZ 19, bílá graduace, skleněná zátka, objem 50 ml, tř. B. | 9 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, NZ 29, bílá graduace, skleněná zátka, objem 250 ml, tř. B. | 14 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, NZ 24, bílá graduace, skleněná zátka, objem 100 ml, tř. B. | 4 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, NZ 34, bílá graduace, skleněná zátka, objem 500 ml, tř. B. | 14 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, NZ 45, bílá graduace, skleněná zátka, objem, 1000 ml, tř. B. | 14 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, NZ 45, bílá graduace, skleněná zátka, objem 2000 ml, tř.B. | 14 | ks | 1 |  | 0
Zátky zabroušené na baňky, NZ 29/32 | Zátka dutá foukaná, šestihranná, NZ 29/32. | 100 | ks | 1 |  | 0
Zátky zabroušené na baňky, NZ 14/23 | Zátka dutá foukaná, šestihranná, NZ 14/23. | 100 | ks | 1 |  | 0
Zkumavka centrifugační s kulatým dnem se stupnicí | Zkumavka centrifugační, objem 30 ml, kulaté dno, RO, průměr cca 24, délka cca 110 mm, se stupnicí. | 10 | ks | 1 |  | 0
Zkumavka centrifugační s kulatým dnem | Zkumavka centrifugační, objem 5 - 7 ml, průměr 13 mm, délka 100 mm, s kulatým dnem se stupnicí. Dodáváno v baleních á cca 50 ks. | 200 | ks | 1 |  | 0
Očkovací klička dle Drigalského, sklo | Klička očkovací dle Drigalského, průměr cca 4 mm. | 10 | ks | 1 |  | 0
Pasteurovy pipety, skleněné | Pipeta Pasteur, délka 150 mm. Dodávka po baleních á cca 250 ks. | 5000 | ks | 1 |  | 0
Pipety kalibrované, skleněné | Pipeta dělená, úplný výtok, bezpečnostní banička, objem 1 ml, dělení 1:100, tř. A. | 50 | ks | 1 |  | 0
| Pipeta dělená, úplný výtok, bezpečnostní banička, objem 2 ml, dělení 1: 50, tř. A. | 50 | ks | 1 |  | 0
| Pipeta dělená, úplný výtok, bezpečnostní banička, objem 5 ml, dělení 1: 20, tř. A. | 50 | ks | 1 |  | 0
| Pipeta dělená, úplný výtok, bezpečnostní banička, objem 10 ml, 1: 10, tř. A. | 50 | ks | 1 |  | 0
| Pipeta dělená, úplný výtok, bezpečnostní banička, objem 25 ml, 1: 10, tř. AS. | 20 | ks | 1 |  | 0
Mikropipety skleněné | Pipeta kapilární, 1+2+3+4+5 µl, jednorázová, 5 rysek. Dodávka po baleních á cca 250 ks. | 750 | ks | 1 |  | 0
| Pipeta kapilární, 20 µl, jednorázová, 1 ryska. Dodávka po baleních á cca 250 ks. | 750 | ks | 1 |  | 0
| Pipeta kapilární, 50 µl, jednorázová, 1 ryska. Dodávka po baleních á cca 250 ks. | 750 | ks | 1 |  | 0
| Pipeta kapilární, 100 µl, jednorázová, 1 ryska. Dodávka po baleních á cca 250 ks. | 750 | ks | 1 |  | 0
Mikropipety | Graduovaná mikropipeta, IntraEND, certifikace IVD, objem 1 µl. Dodávka po baleních á cca 250 ks. | 500 | ks | 1 |  | 0
| Graduovaná mikropipeta, IntraEND, certifikace IVD, objem 5 µl. Dodávka po baleních á cca 250 ks. | 500 | ks | 1 |  | 0
| Graduovaná mikropipeta, IntraEND, certifikace IVD, objem 10 µl. Dodávka po baleních á cca 250 ks. | 500 | ks | 1 |  | 0
| Graduovaná mikropipeta, IntraEND, certifikace IVD, objem 50 µl. Dodávka po baleních á cca 250 ks. | 500 | ks | 1 |  | 0
| Graduovaná mikropipeta, IntraEND, certifikace IVD, objem 100 µl. Dodávka po baleních á cca 250 ks. | 500 | ks | 1 |  | 0
Byreta automatická dle Pelleta, s výpustným a přepouštěcím kohoutem se skleněným kladívkem | Byreta automatická Pellet, 25 ml, B, boční ventil PTFE, přepouštecí kohout sklo. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Byreta automatická dle Pelleta, 100 ml, B, boční ventil PTFE, přepouštecí kohout sklo. | 5 | ks | 1 |  | 0
Promývačka s fritovým nástavcem, velikost poru S2 | Promývačka s fritovacím nástavcem, objem 100 ml, NZ 29/32, průměr frity 20 mm, pórovitost frity S2/P100. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Promývačka s fritovacím nástavcem, objem 250 ml, NZ 45/40, průměr frity 30mm, pórovitost frity S2/P100. | 5 | ks | 1 |  | 0
Promývačka dle Drachslera s NZ 29/32 | Promývačka 500 ml, dle Drechslera. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Promývačka 1000 ml, dle Drechslera. | 5 | ks | 1 |  | 0
Exsikátor se skleněným hmatníkem | Exsikátor DN 300 mm, se skleněným hmatníkem, bez desky. | 5 | ks | 1 |  | 0
Filtrační zařízení dle Witta postranní tubus 70 mm výška 110 mm | Filtrační zařízení dle Witta, se zabroušeným postranním tubusem, průměr 70 mm, výška 110 mm. | 5 | ks | 1 |  | 0
Filtrační systém vakuový | Zařízení filtrační umožňující použití filtrů o průměru 47 nebo 50 mm. Materiál borosilikátové skl a vložka z PTFE. Možnost autoklávovat celé zařízení až při +121 °C | 1 | ks | 1 |  | 0
Chladič spirálový dle Dimrotha, se dvěma zábrusy NZ 29/32 | Chladič spirálový dle Dimrotha s NZ jádrem (2x NZ 29/32), délka 300 mm. | 5 | ks | 1 |  | 0
Chladič spirálový dle Dimrotha, se dvěma zábrusy NZ 14/23 | Chladič spirálový dle Dimrotha s NZ jádrem (2x NZ 14/23), délka 200 mm. | 2 | ks | 1 |  | 0
Zvon s okrajem a hrdlem | Zvon s okrajem a hrdlem NZ 29/32, průměr cca 200 mm, výška cca 350mm. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Zvon s okrajem a hrdlem NZ 29/32, průměr cca 150 mm, výška cca 200mm. | 5 | ks | 1 |  | 0
Kelímek filtrační s fritou | Filtrační kelímek 15 ml, kuželovitý, pórovitost S0/P250, průměr 20 mm, výška 50 mm, simax. | 5 | ks | 1 |  | 0
Nálevky – krátký stonek, sklovina minimálně SIMAX | Nálevka hladká, průměr cca 250 mm, stonek průměr cca 30 mm, délka cca 175 mm, pro všeobecné účely. | 2 | ks | 1 |  | 0
| Nálevka hladká, průměr cca 150 mm, stonek průměr cca 16 mm, délka cca 150 mm, pro všeobecné účely. | 2 | ks | 1 |  | 0
| Nálevka hladká, průměr 100 mm, stonek průměr 12 mm, délka 100 mm. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Nálevka hladká, průměr cca 55 mm , stonek průměr cca 8 mm, délka cca 55 mm. | 14 | ks | 1 |  | 0
| Nálevka hladká, průměr cca 30 mm, stonek průměr cca 6 mm, délka cca 30 mm. | 10 | ks | 1 |  | 0
Nálevky – dlouhý stonek, sklovina minimálně SIMAX | Nálevka analytická rychlofiltrační průměr cca 100 mm, stonek průměr cca 8 mm, délka cca 150 mm. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Nálevka analytická rychlofiltrační průměr cca 55 mm, stonek průměr cca 2 mm, délka cca 150 mm. | 4 | ks | 1 |  | 0
Násypka s krátkým šikmým koncem, sklovina minimálně SIMAX | Násypka, průměr cca 100mm, šikmý stonek průměr cca 15 mm, délka cca 35mm. | 4 | ks | 1 |  | 0
| Násypka, průměr cca 60mm, šikmý stonek průměr cca 10 mm, délka cca 30mm. | 4 | ks | 1 |  | 0
Násypka s dlouhým šikmým koncem , sklovina minimálně SIMAX | Násypka, rovný stonek průměr cca 100 mm/25mm, výška cca 95mm. | 4 | ks | 1 |  | 0
| Násypka, cca průměr 60mm, výška cca 60 mm, rovný stonek průměr cca 20 mm. | 4 | ks | 1 |  | 0
Násypka, sklovina minimálně SIMAX | Násypka, průměr cca 80 mm s NZ 14/23, šikmý stonek. | 2 | ks | 1 |  | 0
| Násypka, průměr cca 120mm s NZ 29/32, šikmý stonek. | 2 | ks | 1 |  | 0
Tyčinka skleněná | Tyčinka otavená, průměr cca 5 mm, délka cca 200 mm. | 20 | ks | 1 |  | 0
Petriho misky s víčkem, sodno-draselné sklo | Miska Petriho, průměr 250 mm, výška 50 mm. Dodávka po baleních á cca 7 ks. | 140 | ks | 1 |  | 0
| Miska Petriho, průměr 150, výška 25 mm. | 100 | ks | 1 |  | 0
| Miska Petriho, průměr 120, výška 20 mm. | 200 | ks | 1 |  | 0
| Miska Petriho, průměr 100 mm, výška 20 mm. | 200 | ks | 1 |  | 0
| Miska Petriho, průměr 70 mm, výška 15 mm. | 100 | ks | 1 |  | 0
| Miska Petriho, průměr 50 mm, výška 12 mm. | 100 | ks | 1 |  | 0
| Miska Petriho, průměr 40 mm, výška 12 mm. | 100 | ks | 1 |  | 0
Petriho misky s víčkem, sodno-draselné sklo, dělené dno | Miska Petriho, průměr 80 mm, výška 15 mm. | 100 | ks | 1 |  | 0
| Miska Petriho, průměr 100 mm, výška 20 mm. | 200 | ks | 1 |  | 0
Krystalizační miska, sklovina minimálně SIMAX | Miska krystalizační, objem 2000 ml, s výlevkou, 190 x 90 mm. | 2 | ks | 1 |  | 0
| Miska krystalizační , objem 900 ml, s výlevkou, 140 x 75 mm. | 2 | ks | 1 |  | 0
| Miska krystalizační, objem 500 ml, s výlevkou, 115 x 65 mm. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Miska krystalizační, objem, 100 ml, s výlevkou, 70 x 40 mm. | 5 | ks | 1 |  | 0
Láhev reagenční GL 45 kulatá, modrý šroubovací uzávěr, čiré sklo, sklovina minimálně SIMAX | Lahev reagenční, objem 100 ml, GL 45, komplet. | 44 | ks | 1 |  | 0
| Lahev reagenční, objem 250 ml, GL 45, komplet. | 44 | ks | 1 |  | 0
| Lahev reagenční, objem 500 ml, GL 45, komplet. | 24 | ks | 1 |  | 0
| Lahev reagenční, objem 1000 ml, GL 45, komplet. | 44 | ks | 1 |  | 0
| Lahev reagenční, objem 2000 ml, GL 45, komplet. | 24 | ks | 1 |  | 0
Láhev reagenční GL 45 kulatá, modrý uzávěr, hnědé sklo, sklovina minimálně SIMAX | Lahev reagenční, objem 100 ml, GL 45, hnědá, komplet. | 24 | ks | 1 |  | 0
| Lahev reagenční, objem 250 ml, GL 45, hnědá, komplet. | 24 | ks | 1 |  | 0
| Lahev reagenční, objem 500 ml, GL 45, hnědá, komplet. | 24 | ks | 1 |  | 0
| Lahev reagenční, objem 1000 ml, GL 45, hnědá, komplet. | 24 | ks | 1 |  | 0
| Lahev reagenční, objem 2000 ml, GL 45, hnědá, komplet. | 24 | ks | 1 |  | 0
Láhev reagenční se zabroušenou skleněnou zátkou, sklovina minimálně SIMAX | Lahev reagenční zabroušená, objem 50 ml, hnědá. | 20 | ks | 1 |  | 0
| Lahev reagenční zabroušená, objem 100 ml, hnědá. | 20 | ks | 1 |  | 0
Láhev prachovnice širokohrdlá, sklovina minimálně SIMAX | Prachovnice zabroušená 'H', objem 50 ml, hnědá, Steilbrust. | 20 | ks | 1 |  | 0
| Prachovnice zabroušená 'H', objem 100 ml, Steilbrust. | 20 | ks | 1 |  | 0
| Prachovnice zabroušená 'H', 250 ml, Steilbrust. | 20 | ks | 1 |  | 0
Láhve skleněné se šroubovacím uzávěrem, sklovina minimálně SIMAX | Lahev reagenční, objem 100 ml, GL 45, komplet. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Lahev reagenční, objem 250 ml, GL 45, komplet. | 10 | ks | 1 |  | 0
Láhev širokohrdlá hranatá s uzávěrem GL, sodno-draselné sklo | Lahev reagenční, objem 100 ml, GL 32, čtyřhranná, širokohrdlá. | 10 | ks | 1 |  | 0
Krabice na vatu | Krabice na vatu, rozměry cca: průměr 100 mm, výška 70 mm, převislé víko, kuličkový hmatník . | 5 | ks | 1 |  | 0
| Krabice na vatu, rozměry cca: průměr 200 mm, výška 130 mm, převislé víko, kuličkový hmatník . | 5 | ks | 1 |  | 0
| Krabice na vatu, rozměry cca: průměr 250 mm, výška 150 mm, převislé víko, kuličkový hmatník . | 5 | ks | 1 |  | 0
Homogenizátor Potter - Elvehjem s tloučkem | Homogenizátor Potter-Elvehjem, PTFE tlouček, objem 17 ml, velikost 23. | 1 | ks | 1 |  | 0
Lékařské kapiláry, bez protisrážlivé úpravy | Kapilára bez protisrážlivé úpravy, délka 90 mm, objem 100µl. Dodávka po baleních á cca 75 ks. | 375 | ks | 1 |  | 0
Kapiláry malé | Kapilára, vnější průměr 10 mm +-.3, síla stěny 1,5mm, délka 150 cm (0.257 kg/ks). Dodáváno v balení á cca 16,4 kg. | 16.4 | kg | 1 |  | 0
Skleněný kahan lihový | Kahan lihový, objem cca 200 ml, s kloboučkem. | 4 | ks | 1 |  | 0
Mikroskopická skla podložní řezaná | Mikroskla podložní, rozměry min. 26 x 76 mm, broušené okraje. Dodávka po baleních á cca 50 ks. | 250 | ks | 1 |  | 0
Mikroskopická skla krycí | Mikroskla krycí, 22 x 22mm, No. 1, síla skla min. 0,13 mm. Dodávka po baleních á cca 1000 ks. | 5000 | ks | 1 |  | 0
Büchnerova nálevka 62 mm | Nálevka Büchner porcelánová, průměr 62 mm. | 1 | ks | 1 |  | 0
Třecí miska s tloučkem, porcelánová | Miska porcelánová třecí s tloučkem, drsná, objem 70 ml, průměr 63 mm, výška 41mm. | 8 | ks | 1 |  | 0
| Miska porcelánová třecí s tloučkem, drsná, objem 160 ml, průměr 90 mm, výška 56mm. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Miska porcelánová třecí s tloučkem, drsná, objem 400 ml, průměr 125 mm, výška 71mm. | 4 | ks | 1 |  | 0
Třecí miska s tloučkem, achátová | Miska třecí achátová s tloučkem, objem 50 ml, průměr 100 mm, výška 40 mm. | 1 | ks | 1 |  | 0
Žíhací miska porcelánová | Miska porcelánová žíhací nízká s výlevkou, objem 10 ml, průměr 50 mm, výška 10 mm. | 100 | ks | 1 |  | 0
| Miska porcelánová žíhací nízká s výlevkou, objem 28 ml, průměr 75 mm, výška 15mm. | 100 | ks | 1 |  | 0
Kyveta spektrofotometrická | QS 100/10, materiál křemenné sklo (suprasil), délka vrstvy 10 mm, vnější rozměry [šxdxv] 12,5x12,5x45 mm. Objem 3500 µl. | 20 | ks | 1 |  | 0
PLAST
Kádinka nízká s výlevkou a stupnicí | Kádinka graduovaná, objem 25 ml, PP, autoklávovatelná do 128°C. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka graduovaná, objem 50 ml, PP, autoklávovatelná do 128°C. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka graduovaná, objem 100 ml, PP, autoklávovatelná do 128°C. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka graduovaná, objem 250 ml, PP, autoklávovatelná do 128°C. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka graduovaná, objem 500 ml, PP, autoklávovatelná do 128°C. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka graduovaná, objem 1000 ml, PP, autoklávovatelná do 128°C. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka graduovaná, objem 2000 ml, PP, autoklávovatelná do 128°C. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka graduovaná, objem 3000 ml, PP, autoklávovatelná do 128°C. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka graduovaná, objem 5000 ml, PP, autoklávovatelná do 128°C. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka graduovaná, objem 25 ml, TPX, autoklávovatelná do 170°C. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka graduovaná, objem 50 ml, TPX, autoklávovatelná do 170°C. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka graduovaná, objem 100 ml, TPX, autoklávovatelná do 170°C. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka graduovaná, objem 250 ml, TPX, autoklávovatelná do 170°C. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka graduovaná, objem 500 ml, TPX, autoklávovatelná do 170°C. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka graduovaná, objem 1000 ml, TPX, autoklávovatelná do 170°C. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka graduovaná, objem 2000 ml, TPX, autoklávovatelná do 170°C. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka graduovaná, objem 3000 ml, TPX, autoklávovatelná do 170°C. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Kádinka graduovaná, objem 5000 ml, TPX, autoklávovatelná do 170°C. | 5 | ks | 1 |  | 0
Odměrný válec s výlevkou | Válec odměrný, objem 10 ml, PP, vysoký, modrá graduace, autoklávovatelný do 128°C. | 6 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, objem 25 ml, PP, vysoký, modrá graduace, autoklávovatelný do 128°C. | 6 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, objem 50 ml, PP, vysoký, modrá graduace, autoklávovatelný do 128°C. | 6 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, objem 100 ml, PP, vysoký, modrá graduace, autoklávovatelný do 128°C. | 6 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, objem 250 ml, PP, vysoký, modrá graduace, autoklávovatelný do 128°C. | 6 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, objem 500 ml, PP, vysoký, modrá graduace, autoklávovatelný do 128°C. | 6 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, objem 1000 ml, PP, vysoký, modrá graduace, autoklávovatelný do 128°C. | 6 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, objem 2000 ml, PP, vysoký, modrá graduace, autoklávovatelný do 128°C. | 6 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, objem 10 ml, TPX, vysoký, modrá graduace, autoklávovatelný do 170°C. | 3 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, objem 25 ml, TPX, vysoký, modrá graduace, autoklávovatelný do 170°C. | 3 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, objem 50 ml, TPX, vysoký, modrá graduace, autoklávovatelný do 170°C. | 3 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, objem 100 ml, TPX, vysoký, modrá graduace, autoklávovatelný do 170°C. | 3 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, objem 250 ml,TPX, vysoký, modrá graduace, autoklávovatelný do 170°C. | 3 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, objem 500 ml, TPX, vysoký, modrá graduace, autoklávovatelný do 170°C. | 3 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, objem 1000 ml, TPX, vysoký, modrá graduace, autoklávovatelný do 170°C. | 2 | ks | 1 |  | 0
| Válec odměrný, objem 2000 ml, TPX, vysoký, modrá graduace, autoklávovatelný do 170°C. | 2 | ks | 1 |  | 0
Odměrka nízká s uchem | Odměrka PP s uchem, objem 500ml, graduovaná, autoklávatelná do 128°C. | 4 | ks | 1 |  | 0
| Odměrka PP s uchem, objem 1000ml, graduovaná, autoklávatelná do 128°C. | 4 | ks | 1 |  | 0
| Odměrka PP s uchem, objem 2000ml, graduovaná, autoklávatelná do 128°C. | 4 | ks | 1 |  | 0
Spatula oboustranná | Špachtle oboustranná, polyamid, délka cca 150 mm. | 4 | ks | 1 |  | 0
| Špachtle oboustranná, polyamid, délka cca 180 mm. | 4 | ks | 1 |  | 0
Spatula se lžičkou | Špachtle se lžičkou, polyamid, délka cca 180 mm. | 4 | ks | 1 |  | 0
| Špachtle se lžičkou, polyamid, délka cca 210 mm. | 4 | ks | 1 |  | 0
Odměrná lopatka | Lopatka odměrná , objem 10 ml, délka cca 100 mm, polypropylen. | 4 | ks | 1 |  | 0
| Lopatka odměrná , objem 50 ml, délka cca 160 mm, polypropylen. | 4 | ks | 1 |  | 0
| Lopatka odměrná, objem 250 ml, délka cca 260 mm, polypropylen. | 4 | ks | 1 |  | 0
Nálevka analytická | Nálevka analytická, průměr cca 27 mm, průměr stonku cca 4 mm, autoklávovatelná, polypropylen. | 4 | ks | 1 |  | 0
| Nálevka analytická, průměr cca 66 mm, průměr stonku cca 9 mm, autoklávovatelná, polypropylen. | 4 | ks | 1 |  | 0
| Nálevka analytická, průměr cca 120 mm, průměr stonku cca 11 mm, autoklávovatelná, polypropylen. | 4 | ks | 1 |  | 0
Centrifugační zkumavky | Zkumavka centrifugační, objem 15 ml, sterilní, typ Falcon, kónické dno, PP, šroubovací víčko. Dodávka po baleních á cca 25 ks. | 750 | ks | 1 |  | 0
| Zkumavka centrifugační, objem 50 ml, sterilní, kónické dno, PP, šroubovací víčko. Dodávka po baleních á cca 25 ks. | 750 | ks | 1 |  | 0
| Zkumavka centrifugační, objem 50 ml, stojící, sterilní, kónické dno, PP, šroubovací víčko. Dodávka po baleních á cca 25 ks. | 750 | ks | 1 |  | 0
PCR zkumavky | Mikrozkumavka, objem 1,5 ml, centrifugační, graduovaná. Dodávka po baleních á cca 500 ks. | 10000 | ks | 1 |  | 0
| Mikrozkumavka, objem 2 ml, centrifugační, graduovaná. Dodávka po baleních á cca 500 ks. | 5000 | ks | 1 |  | 0
| Mikrozkumavka, objem 0,5 ml, centrifugační, graduovaná. Dodávka po baleních á cca 1000 ks. | 5000 | ks | 1 |  | 0
| Mikrozkumavka, objem 0,2 ml, PCR, ploché víčko. Dodávka po baleních á cca 1000 ks. | 5000 | ks | 1 |  | 0
| Mikrozkumavka, objem 0,2 ml PCR, 8 strip, ploché víčko. Dodávka po baleních á cca 125 ks. | 1250 | ks | 1 |  | 0
96-jamková reakční destička pro real time PCR | 96-jamková reakční destička pro real time PCR doporučovaná výrobcem Thermo Fisher pro přístroj StepOnePlus Real-Time PCR Systems. Dodávka po baleních á cca 10 ks. | 200 | ks | 1 |  | 0
Strip s 8 mikrozkumavkami pro real time PCR | Strip s 8 optickými mikrozkumavkami 0,2 ml pro real time PCR doporučovaná výrobcem Thermo Fisher pro přístroj StepOnePlus Real-Time PCR Systems. Dodávka po baleních á cca 125 ks. | 2500 | ks | 1 |  | 0
Víčka pro stripy | Optická víčka pro stripy, 8 víček na stripu pro Real Time PCR, od stejného výrobce jako položka z ř. 229. Dodávka po baleních á cca 300 ks. | 2700 | ks | 1 |  | 0
Základna s 96-jamkami pro real time | Základna s 96-jamkami pro real PCR. Dodávka po baleních á cca 10 ks. | 100 | ks | 1 |  | 0
Adhesivní folie na 96-jamkovou destičku pro real time PCR | Adhesivní (čirá) folie na 96-jamkovou destičku pro real time PCR, kompatibilita s položkou z ř. 229. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 200 | ks | 1 |  | 0
Mikrotitrační destičky (PCR), s víčkem | Destička PCR 96 jamková, bez lemu, sterilní, kulaté dno. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 100 | ks | 1 |  | 0
Destičky pro inkubaci buněčných linií, sterilní | Destička 6 jamková, neupravený povrch, sterilní. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 500 | ks | 1 |  | 0
| Destička 12 jamková, neupravený povrch, sterilní. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 500 | ks | 1 |  | 0
| Destička 24 jamková, neupravený povrch, sterilní. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 500 | ks | 1 |  | 0
| Destička 48 jamková, neupravený povrch, sterilní. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 500 | ks | 1 |  | 0
| Destička 96 jamková, neupravený povrch, sterilní. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 500 | ks | 1 |  | 0
Špičky univerzální k automatickým pipetám | Špičky autoklávovatelné, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 461, objem 0,2 - 2 µl. Dodávka po baleních á 96 ks. | 2400 | ks | 1 |  | 0
| Špičky autoklávovatelné, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 462, objem 2 - 20 µl. Dodávka po baleních á 96 ks. | 2400 | ks | 1 |  | 0
| Špičky autoklávovatelné, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 463, objem 10-100 µl. Dodávka po baleních á 96 ks. | 4800 | ks | 1 |  | 0
| Špičky autoklávovatelné, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 464, objem 20 - 200 µl. Dodávka po baleních á 96 ks. | 4800 | ks | 1 |  | 0
| Špičky autoklávovatelné, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 465, objem 100-1000 µl. Dodávka po baleních á 96 ks. | 4800 | ks | 1 |  | 0
| Špičky autoklávovatelné, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 466, objem 1 - 10 ml. Dodávka po baleních á 24 ks. | 2400 | ks | 1 |  | 0
Špičky k automatickým pipetám, v boxu | Špičky originální, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 476, v autoklávovatelném boxu, objem 0,1-10 µl. Dodávka po baleních á 96 ks. | 1920 | ks | 1 |  | 0
| Špičky originální, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 477 a 478, v autoklávovatelném boxu, objem 0,5-20 µl. Dodávka po baleních á 96 ks. | 1920 | ks | 1 |  | 0
| Špičky originální, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 479 a 480, v autoklávovatelném boxu, objem 2-200 µl. Dodávka po baleních á 96 ks. | 1920 | ks | 1 |  | 0
| Špičky originální, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 484, v autoklávovatelném boxu, objem 20-300 µl, 55mm. Dodávka po baleních á 96 ks. | 1920 | ks | 1 |  | 0
| Špičky originální, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 481, v autoklávovatelném boxu, objem 50-1000 µl. Dodávka po baleních á 96 ks. | 1920 | ks | 1 |  | 0
| Špičky originální, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 482, v autoklávovatelném boxu, objem 100-5000 µl. Dodávka po baleních á cca 24 ks. | 480 | ks | 1 |  | 0
| Špičky autoklávovatelné, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 461, objem 0,2 - 2 µl. Dodávka po baleních á 96 ks. | 480 |  |  |  | 0
| Špičky autoklávovatelné, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 462, objem 2 - 20 µl. Dodávka po baleních á 96 ks. | 1920 | ks | 1 |  | 0
| Špičky autoklávovatelné, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 463, objem 10-100 µl. Dodávka po baleních á 96 ks. | 1920 | ks | 1 |  | 0
| Špičky autoklávovatelné, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 464, objem 20 - 200 µl. Dodávka po baleních á 96 ks. | 1920 | ks | 1 |  | 0
| Špičky autoklávovatelné, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 465, objem 100-1000 µl. Dodávka po baleních á 96 ks. | 1920 | ks | 1 |  | 0
| Špičky autoklávovatelné, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 466, objem 1 - 10 ml. Dodávka po baleních á 24 ks. | 480 | ks | 1 |  | 0
Špičky k automatickým pipetám, náplň | Špičky originální, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 476, v autoklávovatelném boxu, objem 0,1-10 µl. Standard, 46 mm. Dodávka po baleních á cca 1000 ks. | 5000 | ks | 1 |  | 0
| Špičky originální, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 477 a 478, v autoklávovatelném boxu, objem 0,5-20 µl, 53 mm Standard. Dodávka po baleních á cca 1000 ks. | 5000 | ks | 1 |  | 0
| Špičky originální, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 480 a 484, v autoklávovatelném boxu, objem 20-300 µl, 55mm. Dodávka po baleních á cca 1000 ks. | 5000 | ks | 1 |  | 0
| Špičky originální, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 481, v autoklávovatelném boxu, objem 50-1000 µl, 71 mm Standard. Dodávka po baleních á cca 1000 ks. | 5000 | ks | 1 |  | 0
| Špičky originální, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 482, v autoklávovatelném boxu, objem 100-5000 µl Standard. Dodávka po baleních á cca 2500 ks. | 2500 | ks | 1 |  | 0
| Špičky autoklávovatelné, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 461, objem 0,2 - 2 µl. Dodávka po baleních á 1000 ks. | 1000 | ks | 1 |  | 0
| Špičky autoklávovatelné, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 462, objem 2 - 20 µl. Dodávka po baleních á 1000 ks. | 2000 | ks | 1 |  | 0
| Špičky autoklávovatelné, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 463, objem 10-100 µl. Dodávka po baleních á 2000 ks. | 2000 | ks | 1 |  | 0
| Špičky autoklávovatelné, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 451 a 464, objem 20 - 200 µl. Dodávka po baleních á 96 ks. | 2000 | ks | 1 |  | 0
| Špičky autoklávovatelné, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 465, objem 100-1000 µl. Dodávka po baleních á 2000 ks. | 2000 | ks | 1 |  | 0
| Špičky autoklávovatelné, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 466, objem 1 - 10 ml. Dodávka po baleních á 100 ks. | 1000 | ks | 1 |  | 0
Špičky k automatickým pipetám s filtrem | Špičky originální s filtrem, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 476, v autoklávovatelném boxu, objem 0,1-10 µl, PCR čistota, sterilní. Dodávka po baleních á 10 x 96 ks. | 2880 | ks | 1 |  | 0
| Špičky originální s filtrem, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 479 a 480, v autoklávovatelném boxu, objem 2-200 µl, PCR čistota, sterilní. Dodávka po baleních á 10 x 96 ks. | 2880 | ks | 1 |  | 0
| Špičky originální s filtrem, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 484, objem 20-300 µl, PCR čistota, sterilní. Dodávka po baleních á 10 x 96 ks. | 2880 | ks | 1 |  | 0
| Špičky originální s filtrem, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 481, objem 50-1000 µl, PCR čistota, sterilní. Dodávka po baleních á 10 x 96 ks. | 2880 | ks | 1 |  | 0
| Špičky originální, kompatibilní s dodávanými pipetami ř. 482, v autoklávovatelném boxu, objem 100-5000 µl, PCR čistota, sterilní. Dodávka po baleních á 10 x 24 ks. | 2880 | ks | 1 |  | 0
Podnos bílý (fotomiska) | Podnos PVC, rozměry cca 200 x 150 x 50 cm (š x d x v) (fotomiska). | 6 | ks | 1 |  | 0
| Podnos PVC, rozměry cca 320 x 260 x 70 cm (š x d x v) (fotomiska). | 6 | ks | 1 |  | 0
| Fotomiska Paterson, rozměry cca 50 x 60 cm (š x d), bílá. | 8 | ks | 1 |  | 0
Plastový box pro barvení proteinových gelů | PP Misky na barvení gelů 143 x 100 x 25 cm (š x d x v), těsnící víko, 4x vylévací žlábek, teplotně odolné. Dodávka po baleních á cca 20 ks. | 400 | ks | 1 |  | 0
Váženka bílá | Váženka, objem cca 30 ml, polystyren, rozměry cca 55 x 85 x 13,5 mm (š x d x v), 1 g, typ A. Dodávka po baleních á cca 500 ks. | 1000 | ks | 1 |  | 0
| Váženka, objem cca 100 ml, polystyren, rozměry cca 92 x 132 x 20 mm, 2,60 g, typ A. Dodávka po baleních á cca 250 ks. | 500 | ks | 1 |  | 0
| Váženka, objem cca 250 ml, polystyren, rozměry cca 134 x 134 x 24 mm, 6,2 g, typ B. Dodávka po baleních á cca 1000 ks. | 1000 | ks | 1 |  | 0
Plastový box s víkem | Transportní transparentní plastový box s víkem, objem 40 - 50 litrů, rozmery cca 57 x 39 x 28 cm. | 10 | ks | 1 |  | 0
Vývěva vodní | Vývěva vodní, PP. | 2 | ks | 1 |  | 0
Stojan na zkumavky | Zásobník na mikrozkumavky, cca 213 x 114 x 26 mm (š x d x v), na průměry 11 a 8 mm, počet pozic 96. | 15 | ks | 1 |  | 0
| Zásobník na mikrozkumavky, počet míst 80, cca 225 x 65 x 27 mm (š x d x v), pro 1,5/2ml (průměr 11 mm). | 15 | ks | 1 |  | 0
| Stojan na zkumavky, počet míst 40, polypropylen, s uchycením zkumavek, pro průměr 20 mm. | 15 | ks | 1 |  | 0
Stojan na chromatografické vialky | Stojan na kryozkumavky, polypropylen, počet míst 50, cca 100 x 250 x 25 mm. | 5 | ks | 1 |  | 0
Krabička na zkumavky autoklávovatelná | Zásobník s víčkem, polypropylen, na mikrozkumavky, průměr 12 mm, 81 pozic (9 x 9), rozměry cca 130 x 130 x 50 mm, 3 různé barvy rovnoměrně zastoupené. | 36 | ks | 1 |  | 0
| Krabička na zkumavky typu falcon, objem 15 ml, minimálně 5 x 5 pozic. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Krabička s víkem na vialky, pro objemy 5, 10 a 20 ml, rozměr otvoru 25 x 25 mm, minimálně 5 x 5 pozic. | 5 | ks | 1 |  | 0
Plastový kontejner (kanystr) na vodu s kohoutem | Kanystr stohovatelný s výpustným kohoutem, objem 10 litrů. | 4 | ks | 1 |  | 0
| Kanystr stohovatelný s výpustným kohoutem, objem 20 litrů, rozměry cca 47 x 37 x 18 cm. | 4 | ks | 1 |  | 0
Láhev skladovací, úzkohrdlá | Kanystr 10 litrů, HDPE, průměr hrdla cca 55 mm, šroubovací uzávěr, 1 držadlo. | 4 | ks | 1 |  | 0
| Kanystr 25 litrů, HDPE, průměr hrdla cca 80 mm, šroubovací uzávěr, 2 držadla. | 4 | ks | 1 |  | 0
Lahve pro tkáňové kultury, sterilní | Láhev pro tkáňové kultury, 25 cm2, uzávěr filtr, PS/HDPE, pracovní objem 7 ml, graduace objemu na obou stranách lahve, vyhnuté hrdlo lahve, adherentní povrch. Dodávka po baleních á cca 200 ks. | 400 | ks | 1 |  | 0
| Láhev pro tkáňové kultury, 75 cm2, uzávěr vent/close, PS/HDPE, pracovní objem 25 ml, graduace objemu na obou stranách lahve, vyhnuté hrdlo lahve, adherentní povrch. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 200 | ks | 1 |  | 0
Střička | Střička 250 ml, polyethylen, šroubový uzávěr červený se závitem GL45. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Střička 500 ml, polyethylen, šroubový uzávěr červený se závitem GL45. | 20 | ks | 1 |  | 0
| Střička 250 ml, polyethylen, šroubový uzávěr modrý se závitem GL45. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Střička 500 ml, polyethylen, šroubový uzávěr modrý se závitem GL45. | 20 | ks | 1 |  | 0
| Střička 250 ml, polyethylen, šroubový uzávěr žlutý se závitem GL45. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Střička 500 ml, polyethylen, šroubový uzávěr žlutý se závitem GL45. | 20 | ks | 1 |  | 0
| Střička 250ml, PE, šroubový uzávěr bílý se závitem GL45. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Střička 500ml, PE, šroubový uzávěr bílý se závitem GL45. | 20 | ks | 1 |  | 0
Nádobka na odběr vzorků | Nádobka se šroubovacím uzávěrem, objem cca 125 ml, polypropylen, uzávěr červený. | 200 | ks | 1 |  | 0
Sáček autoklávovatelný na kontaminovaný materiál | Sáček autoklávovatelný, min. 8 litrů, polypropylen, cca 30 x 50 cm, na kontaminovaný materiál. Dodávka po baleních á cca 500 ks. | 500 | ks | 1 |  | 0
| Sáček autoklávovatelný, min. 20 litrů, polypropylen, cca 40 x 78 cm, na kontaminovaný materiál. Dodávka po baleních á cca 500 ks. | 500 | ks | 1 |  | 0
Sáček se zipovým uzávěrem jednoduchý | Sáčky cca 6 x 8 cm, polyethylen, zipový uzávěr, čiré, popisovací proužek. Dodávka po baleních á cca 1000 ks. | 1000 | ks | 1 |  | 0
| Sáčky cca 20 x 30 cm, polyethylen, zipový uzávěr, čiré, popisovací proužek. Dodávka po baleních á cca 1000 ks. | 1000 | ks | 1 |  | 0
Uzávěr bakteriologický na baňky | Uzávěry na Erlenmeyerovy baňky pro pěstování kultur, sterilizovatelné, 37/39 slitina Cr - Ni bal. Dodávka po baleních á cca 10 ks. | 10 | ks | 1 |  | 0
Špičky k automatickým pipetám | Špičky univerzální, objem 0,1-10 µl. Dodávka po baleních á cca 1000 ks. | 3000 | ks | 1 |  | 0
| Špičky univerzální, objem 10-200 µl. Dodávka po baleních á cca 1000 ks. | 3000 | ks | 1 |  | 0
| Špičky univerzální, objem 200-1000 µl. Dodávka po baleních á cca 1000 ks. | 3000 | ks | 1 |  | 0
Nádobky válcové se zamačkávacím víčkem | Nádobka válcová se zaklapávacím víčkem 7 ml (cca 22,8 x 32,9 mm). Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 300 | ks | 1 |  | 0
| Nádobka válcová se zaklapávacím víčkem 2,5 ml (cca 14 x 31,5 mm). Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 300 | ks | 1 |  | 0
| Nádobka válcová se zaklapávacím víčkem 1 ml (cca 8 x 32 mm). Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 100 | ks | 1 |  | 0
| Nádobka válcová se zaklapávacím víčkem 20 ml (cca 24,8 x 74,5 mm). Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 500 | ks | 1 |  | 0
Nádobky na brouky se šroubovacím víčkem | Nádobka na brouky, objem 180 ml se širokým červeným uzávěrem. | 5 | ks | 1 |  | 0
Širokohrdlé šroubovací láhvičky na entomosběr | Lahev, objem 100 ml, polyethylen, vnitřní průměr hrdla 28 mm, šroubový uzávěr. | 1 | ks | 1 |  | 0
| Lahev, objem 250 ml, polyethylen, vnitřní průměr hrdla 38 mm, šroubový uzávěr. | 2 | ks | 1 |  | 0
Míchadlo magnetické, tyčinkové hladké | Míchadlo magnetické, PTFE, průměr cca 6 mm, délka cca 35 mm. | 6 | ks | 1 |  | 0
Míchadlo magnetické, tyčinkové s kroužkem | Míchadlo magnetické, PTFE, průměr cca 8 mm, délka cca 50 mm, s kroužkem. | 6 | ks | 1 |  | 0
Míchadlo magnetické, trojhranné | Míchadlo magnetické, PTFE, průměr cca 8 mm, délka cca 25 mm, přímé, tvar trojúhelník. | 6 | ks | 1 |  | 0
Plastový kanystr | Kanystr, objem 10 litrů, plastový, stohovatelný. | 3 | ks | 1 |  | 0
Plastové kontejnery na destilku s výpustným kohoutem | Lahev s výpustným kohoutem, objem 10 litrů, HDPE, průměr hrdla 50 mm. | 3 | ks | 1 |  | 0
Plastové kontejnery na líh s výpustným kohoutem | Lahev s výpustným kohoutem, objem 5 litrů, HDPE, průměr hrdla 50 mm. | 8 | ks | 1 |  | 0
Spojka hadicova Y | Spojka PP ve tvaru Y, k trubici 12 mm. | 20 | ks | 1 |  | 0
Měřítko průměru hadiček | Selektor na hadice zelený. | 2 | ks | 1 |  | 0
Petriho misky plastové | Miska Petri, polystyren, průměr 55 mm, výška 14,2 mm, aseptická, ventil. Dodávka po baleních á 15 ks. | 1500 | ks | 1 |  | 0
| Miska Petri, polystyren, průměr 55 mm, výška 14,2 mm, sterilní, ventil. Dodávka po baleních á 15 ks. | 4500 | ks | 1 |  | 0
| Miska Petri, polystyren, průměr 90 mm, výška 14,5 mm, aseptická, ventil. Dodávka po baleních á 20 ks. | 4000 | ks | 1 |  | 0
| Miska Petri, polystyren, průměr 90 mm, výška 14,5 mm, sterilní, ventil. Dodávka po baleních á 20 ks. | 4000 | ks | 1 |  | 0
| Miska Petri, polystyren, průměr 140 mm, sterilní, bez ventilů. Dodávka po baleních á cca 176 ks. | 176 | ks | 1 |  | 0
Petriho misky plastové, dělené na polovinu | Miska Petri, polystyren, průměr 90 mm, 2 sektory výška 14,2 mm, aseptická. Dodávka po baleních á cca 600 ks. | 1200 | ks | 1 |  | 0
| Miska Petri, polystyren, průměr 90 mm, 2 sektory, 14,2 mm, sterilní. Dodávka po baleních á cca 600 ks. | 1200 | ks | 1 |  | 0
Roller (gumový váleček) | Roller - pro optimální přitlačení adhezivní folie na 96-jamkovou destičku. | 2 | ks | 1 |  | 0
Špunty (inertní), silikonové | Zátka silikonová, horní průměr 5 mm, spodní průměr 9 mm, výška 20 mm. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Zátka silikonová, horní průměr 8 mm, spodní průměr 12 mm, výška 20 mm. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Zátka silikonová, horní průměr 10,5 mm, spodní průměr 14,5 mm, výška 20 mm. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Zátka silikonová, horní průměr 14 mm, spodní průměr 18 mm, výška 20 mm. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Zátka silikonová, horní průměr 17 mm, spodní průměr 22 mm, výška 25 mm. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Zátka silikonová, horní průměr 18 mm, spodní průměr 24 mm, výška 30 mm. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Zátka silikonová, horní průměr 21 mm, spodní průměr 27 mm, výška 30 mm. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Zátka silikonová, horní průměr 26 mm, spodní průměr 32 mm, výška 30 mm. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Zátka silikonová, horní průměr 36 mm, spodní průměr 44 mm, výška 40 mm. | 5 | ks | 1 |  | 0
Spojka hadicová | Spojka, materiál polypropylen, přímá, kuželová, k hadici o průměru 4-5-6 mm. | 1 | ks | 1 |  | 0
| Spojka, materiál polypropylen, přímá, kuželová, k hadici o průměru 6-7-8 mm. | 1 | ks | 1 |  | 0
| Spojka, materiál polypropylen, přímá, kuželová, k hadici o průměru 8-9-10 mm. | 1 | ks | 1 |  | 0
| Spojka, materiál polypropylen, přímá, kuželová, k hadici o průměru 10-11-12 mm. | 1 | ks | 1 |  | 0
| Spojka, materiál polypropylen, přímá, kuželová, k hadici o průměru 12-13-14 mm. | 1 | ks | 1 |  | 0
| Spojka, materiál polypropylen, přímá, kuželová, k hadici o průměru 14-15-16 mm. | 1 | ks | 1 |  | 0
Redukce hadicová | Spojka-redukce, materiál polypropylen, přímá, kuželová, 4/ 8 - 10/12 mm. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Spojka-redukce, materiál polypropylen, přímá, kuželová, 8 - 12/16 mm. | 15 | ks | 1 |  | 0
| Spojka-redukce, materiál polypropylen, přímá, kuželová, 8/12 - 14/16 mm. | 20 | ks | 1 |  | 0
Hadice silikonová transpartentní | Hadice silikonová transparentní, vnitřní průměr 2 mm, vnější průměr 4 mm. | 1 | m | 1 |  | 0
| Hadice silikonová transparentní, vnitřní průměr 3 mm, vnější průměr 5 mm. | 1 | m | 1 |  | 0
| Hadice silikonová transparentní, vnitřní průměr 4 mm, vnější průměr 6 mm. | 5 | m | 1 |  | 0
| Hadice silikonová transparentní, vnitřní průměr 4 mm, vnější průměr 8 mm. | 1 | m | 1 |  | 0
| Hadice silikonová transparentní, vnitřní průměr 5 mm, vnější průměr 8 mm. | 1 | m | 1 |  | 0
| Hadice silikonová transparentní, vnitřní průměr 6 mm, vnější průměr 9 mm. | 1 | m | 1 |  | 0
| Hadice silikonová transparentní, vnitřní průměr 7 mm, vnější průměr 10 mm. | 1 | m | 1 |  | 0
| Hadice silikonová transparentní, vnitřní průměr 8 mm, vnější průměr 12 mm. | 5 | m | 1 |  | 0
| Hadice silikonová transparentní, vnitřní průměr 10 mm, vnější průměr 15 mm. | 5 | m | 1 |  | 0
| Hadice silikonová transparentní, vnitřní průměr 12 mm, vnější průměr 16 mm. | 1 | m | 1 |  | 0
| Hadice silikonová transparentní, vnitřní průměr 15 mm, vnější průměr 21 mm. | 1 | m | 1 |  | 0
| Hadice silikonová transparentní, vnitřní průměr 20 mm, vnější průměr 26 mm. | 2 | m | 1 |  | 0
| Hadice silikonová transparentní, vnitřní průměr 25 mm, vnější průměr 31 mm. | 3 | m | 1 |  | 0
Spona hadicová | Svorky na fixaci hadice, vnitřní průměr 5,6 mm, vnější 6,5 mm, tvrzený nylon, teplotní odolnost min. -40 až +150°C, tlaková odolnost min. do 14 bar. Dodávka po baleních á cca 10 ks. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Svorky na fixaci hadice, vnitřní průměr 6,5 mm, vnější 7,9 mm, tvrzený nylon, teplotní odolnost min. -40 až +150°C, tlaková odolnost min. do 14 bar. Dodávka po baleních á cca 10 ks. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Svorky na fixaci hadice, vnitřní průměr 7,9 mm, vnější 9,2 mm, tvrzený nylon, teplotní odolnost min. -40 až +150°C, tlaková odolnost min. do 14 bar. Dodávka po baleních á cca 10 ks. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Svorky na fixaci hadice, vnitřní průměr 10,2 mm, vnější 11,8 mm, tvrzený nylon, teplotní odolnost min. -40 až +150°C, tlaková odolnost do 14 bar. Dodávka po baleních á cca 10 ks. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Svorky na fixaci hadice, vnitřní průměr 11,1 mm, vnější 12,9 mm, tvrzený nylon, teplotní odolnost min. -40 až +150°C, tlaková odolnost min. do 14 bar. Dodávka po baleních á cca 10 ks. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Svorky na fixaci hadice, vnitřní průměr 12 mm, vnější 13,8 mm, tvrzený nylon, teplotní odolnost -40 až +150°C, tlaková odolnost do 14 bar. Dodávka po baleních á cca 10 ks. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Svorky na fixaci hadice, vnitřní průměr 13,1 mm, vnější 15,1 mm, tvrzený nylon, teplotní odolnost min. -40 až +150°C, tlaková odolnost min. do 14 bar. Dodávka po baleních á cca 10 ks. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Svorky na fixaci hadice, vnitřní průměr 15 mm, vnější 17,1 mm, tvrzený nylon, teplotní odolnost -40 až +150°C, tlaková odolnost do 14 bar. Dodávka po baleních á cca 10 ks. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Svorky na fixaci hadice, vnitřní průměr 16,9 mm, vnější 19,1 mm, tvrzený nylon, teplotní odolnost min. -40 až +150°C, tlaková odolnost min. do 14 bar. Dodávka po baleních á cca 10 ks. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Svorky na fixaci hadice, vnitřní průměr 18,1 mm, vnější 20,6 mm, tvrzený nylon, teplotní odolnost min. -40 až +150°C, tlaková odolnost min. do 14 bar. Dodávka po baleních á cca 10 ks. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Svorky na fixaci hadice, vnitřní průměr 20,3 mm, vnější 23 mm, tvrzený nylon, teplotní odolnost min. -40 až +150°C, tlaková odolnost min. do 14 bar. Dodávka po baleních á cca 10 ks. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Svorky na fixaci hadice, vnitřní průměr 22,2 mm, vnější 24,9 mm, tvrzený nylon, teplotní odolnost min. -40 až +150°C, tlaková odolnost min. do 14 bar. Dodávka po baleních á cca 10 ks. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Svorky na fixaci hadice, vnitřní průměr 24,5 mm, vnější 27,6 mm, tvrzený nylon, teplotní odolnost min. -40 až +150°C, tlaková odolnost min do 14 bar. Dodávka po baleních á cca 10 ks. | 10 | ks | 1 |  | 0
Tlačka hadičková posuvná | Posuvná hadicová tlačka pro vnější průměr 4,5 mm, červená (PBT). | 2 | ks | 1 |  | 0
| Posuvná hadicová tlačka pro vnější průměr 6 mm, žlutá (PBT). | 2 | ks | 1 |  | 0
| Posuvná hadicová tlačka pro vnější průměr 10 mm, modrá (PBT). | 2 | ks | 1 |  | 0
| Posuvná hadicová tlačka pro vnější průměr 14 mm, červená (PBT). | 2 | ks | 1 |  | 0
Stříkačkový filtr | Filtr stříkačkový PTFE (bílý), velikost póru 0,22 µm, průměr 13 - 15 mm, nesterilní. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 100 | ks | 1 |  | 0
| Filtr stříkačkový PTFE (bílý), velikost póru 0,22 µm, průměr 25 mm, nesterilní. Dodávka po baleních á cca 50 ks. | 50 | ks | 1 |  | 0
| Filtr stříkačkový PTFE (bílý), velikost póru 0,22 µm, průměr 30 mm, nesterilní. Dodávka po baleních á cca 50 ks. | 50 | ks | 1 |  | 0
| Filtr stříkačkový PTFE (bílý), velikost póru 0,45 µm, průměr 30 mm, nesterilní. Dodávka po baleních á cca 50 ks. | 50 | ks | 1 |  | 0
| Filtr střík. ProFill PTFE, velikost póru 0,2 um, průměr 25mm, nesterilní. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 100 | ks | 1 |  | 0
| Filtr stříkačkový NYLON (růžový), velikost póru 0,22 µm, průměr 13 - 15 mm, nesterilní. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 100 | ks | 1 |  | 0
| Filtr stříkačkový NYLON (růžový), velikost póru 0,45 µm, průměr 13 - 15 mm, nesterilní. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 100 | ks | 1 |  | 0
| Filtr stříkačkový PES (zelený), velikost póru 0,22 µm, průměr 13 - 15 mm, nesterilní. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 100 | ks | 1 |  | 0
| Filtr stříkačkový PES (zelený), velikost póru 0,45 µm, průměr 13 - 15 mm, nesterilní. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 100 | ks | 1 |  | 0
| Filtr stříkačkový MCE (žlutý), velikost póru 0,22 µm, průměr 13 - 15 mm, nesterilní. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 100 | ks | 1 |  | 0
| Filtr stříkačkový MCE (žlutý), velikost póru 0,45 µm, průměr 13 - 15 mm, nesterilní. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 100 | ks | 1 |  | 0
| Filtr stříkačkový PVDF (modrý), velikost póru 0,22 µm, průměr 13 - 15 mm, nesterilní. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 100 | ks | 1 |  | 0
| Filtr stříkačkový PVDF (modrý), velikost póru 0,45 µm, průměr 13 - 15 mm, nesterilní. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 100 | ks | 1 |  | 0
| Filtr stříkačkový PVDF (modrý), velikost póru 0,1 µm, průměr 13 - 15 mm, nesterilní. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 100 | ks | 1 |  | 0
| Filtr stříkačkový, nylon, 0,20 µm, průměr 4 mm, nesterilní. Dodávka v balení á cca 100ks. | 100 | ks | 1 |  | 0
| Filtr stříkačkový, nylon, 0,45 µm, průměr 4 mm, nesterilní. Dodávka v balení á cca 100ks. | 100 | ks | 1 |  | 0
| Filtr stříkačkový, PTFE, 0,20 µm průměr 4 mm, nesterilní. Dodávka v balení á cca 100ks. | 100 | ks | 1 |  | 0
| Filtr stříkačkový, PTFE, 0,45 µm, průměr 4 mm, nesterilní. Dodávka v balení á cca 100ks. | 100 | ks | 1 |  | 0
| Filtr stříkačkový, PVDF, 0,20 µm, průměr 4 mm, nesterilní. Dodávka v balení á cca 100ks. | 100 | ks | 1 |  | 0
| Filtr stříkačkový, PVDF, 0,45 µm, průměr 4 mm, nesterilní. Dodávka v balení á cca 100ks. | 100 | ks | 1 |  | 0
| Filtr stříkačkový PES (zelený), velikost póru 0,22 µm, průměr 25 mm, sterilní. | 45 | ks | 1 |  | 0
| Filtr stříkačkový PES (zelený), velikost póru 0,45 µm, průměr 25 mm, sterilní. | 45 | ks | 1 |  | 0
| Filtr stříkačkový PTFE (bílý), velikost póru 0,22 µm, průměr 25 mm, sterilní. | 45 | ks | 1 |  | 0
| Filtr stříkačkový PTFE (bílý), velikost póru 0,45 µm, průměr 25 mm, sterilní. | 45 | ks | 1 |  | 0
Homogenizační tyčinky | Mikrotyčinky, materiál PP, vhodné pro homogenizaci vzorků v 1,5 ml/2,0 ml zkumavkách, autoklávovatelné. | 3 | ks | 1 |  | 0
Vozík | Vozík nemocniční,nerez, s nerez košem a tácem, rozměry (vxšxh) cca 900 x 570 x 890 mm. | 2 | ks | 1 |  | 0
KOV
Teploměr tyčinkový , chemický | Teploměr laboratorní tyčinkový, teplotní rozmězí min. -35 až +110°C; dělení po max. 1°C, orginální náplň. | 4 | ks | 1 |  | 0
| Teploměr laboratorní tyčinkový, teplotní rozmězí min. -10 až +150°C; dělení po max. 1°C, orginální náplň. | 4 | ks | 1 |  | 0
Teploměr se zábrusem | Teploměr, NZ 14,5/23, teplotní rozsah min. 0 až +200 °C, dělení po max. 1°C, délka stonku cca 60 mm. | 1 | ks | 1 |  | 0
| Teploměr, NZ 14,5/23, teplotní rozsah min. 0 až +100 °C, dělení po max. 0,5°C, délka stonku cca 100 mm. | 1 | ks | 1 |  | 0
Lžička laboratorní oboustranná, nerezová | Nerez lžička chemická, oboustranná, délka cca 150 mm. | 12 | ks | 1 |  | 0
| Nerez lžička chemická, oboustranná, délka cca 180 mm. | 12 | ks | 1 |  | 0
| Nerez lžička chemická, oboustranná, délka cca 250 mm. | 12 | ks | 1 |  | 0
Kovové analytické laboratorní špachtle se lžičkou | Špachtle-mikrolžička nerezová, rozměr špachtle cca 40 x 5 mm (d x š), rozměr mikrolžičky cca 9 x 5 mm (d x š), celková délka cca 150 mm. | 6 | ks | 1 |  | 0
| Špachtle-mikrolžička nerezová, rozměr špachtle cca 40 x 5 mm (d x š), rozměr mikrolžičky cca 7 x 5 mm (d x š), celková délka cca 150 mm. | 6 | ks | 1 |  | 0
| Špachtle-mikrolžička nerezová, rozměr špachtle cca 40 x 5 mm (d x š), rozměr mikrolžičky cca 6 x 4 mm (d x š), celková délka cca 150 mm. | 6 | ks | 1 |  | 0
Lžička laboratorní, nerezová | Lžička laboratorní nerezová leštěná, rozměr lopatky cca 20 x 10 mm (d x š), celková délka cca 150 mm. | 6 | ks | 1 |  | 0
| Nerez lžička se špachtlí, rozměr lopatky cca 65 x 25 mm, celková délka cca 300 mm, kruhová rukojet o průměru 8 mm. | 6 | ks | 1 |  | 0
Dewarova nádoba na tekutý dusík | Zásobník na kapalný dusík KB7 - biologický, objem 6,6 litru. | 1 | ks | 1 |  | 0
Kanystr kovový, tenkostěnný | Bezpečnostní nerezový kanystr, objem 5 litrů, síla stěny minimálně 0,8 mm. | 2 | ks | 1 |  | 0
| Bezpečnostní nerezový kanystr, objem 10 litrů, síla stěny minimálně 0,8 mm. | 2 | ks | 1 |  | 0
Zvedák | Zvedáček laboratorní hliníkový, rozměr plošiny cca 20 x 20 cm, zdvih min. 280 mm. | 2 | ks | 1 |  | 0
| Zvedáček laboratorní hliníkový, rozměr plošiny cca 13 x 16 cm, zdvih min. v rozsahu 50 - 120 mm, nosnost min. 20 kg. | 2 | ks | 1 |  | 0
Stojan laboratorní | Stojan laboratorní s kovovou deskou (rozměr cca 250 x 160 mm) a šroubavací tyčí o průměru cca 12 mm a výšce cca 750 mm. | 5 | ks | 1 |  | 0
Držáky | Držák na kádinky otočný, rozpětí 50-100 mm, pochromovaný povrch, čelisti potažené silikonem. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Držák laboratorní hliníkový bez svorky, typ I, maximální rozteč alespoň 40 mm, materiál hliník, korková výstelka čelistí, délka 186 mm. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Držák na chladič střední, délka cca 225 mm. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Držák na byrety bez svorky, délka cca 210 mm, rozteč 0-45 mm. | 3 | ks | 1 |  | 0
Svorky | Svorka křížová dvojitá hliníková, pro maximální průměr tyče alespoň 16,5 mm. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Svorka na zábrus 29/32, červená. | 10 | ks | 1 |  | 0
Kruh varný bez svorky | Kruh varný bez svorky, průměr 80 mm. | 3 | ks | 1 |  | 0
Korkovrt | Korkovrt - sada min. 12 dílů, průměr otvorů min. 5 - 18,75 mm, materiál poniklovaná mosaz. | 1 | ks | 1 |  | 0
Preparační jehla, rovná | Jehla preparační, typ 1 , rovná, délka cca 136 mm. | 6 | ks | 1 |  | 0
Držátko skalpelových čepelek | Držátko skalpelových čepelek č.3, pro čepelky č. 10-15. | 2 | ks | 1 |  | 0
| Držátko skalpelových čepelek č.4, pro čepelky č. 20-24. | 2 | ks | 1 |  | 0
Pinzeta | Pinzeta anatomická špičatá, délka 12 - 14,5 cm, šířka max. 2 mm, hladká leštěná nerez. | 20 | ks | 1 |  | 0
| Pinzeta anatomická rovná, délka 13 - 15 cm leštěná nerez, konec ramen s jemným drážkováním. | 20 | ks | 1 |  | 0
| Pinzeta anatomická rovná, délka 16 - 20 cm leštěná nerez, konec ramen s jemným drážkováním. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Pinzeta chirurgická, měkká, jemná 1x2 zoubky, délka 14 - 16 cm, leštěná nerez. | 1 | ks | 1 |  | 0
| Pinzeta anatomická zoubkovaná, přímá, nerezová, délka 28 - 30 cm. | 1 | ks | 1 |  | 0
Nůžky | Nůžky chirurgické, rovné, hrotnaté, délka cca 13 cm, nerez. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Nůžky chirurgické oční, rovné s hrotem cca 115 mm, leštěná nerez. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Nůžky oční pružinové, rovné rohovkové; délka cca 13,0 cm. | 2 | ks | 1 |  | 0
| Nůžky mikro; úhel 25°; délka cca 18,0 cm. | 2 | ks | 1 |  | 0
| Nůžky nerezové, rovné, hrotnaté, délka cca 13cm. | 6 | ks | 1 |  | 0
Skalpel | Skalpel s plochým držadlem, bříškatý, délka břitu cca 20 mm, celková délka cca 14 cm, leštěná nerez. | 3 | ks | 1 |  | 0
| Skalpel, bříškatý, délka břitu cca 30 mm, leštěná nerez. | 3 | ks | 1 |  | 0
| Skalpel s plochým držadlem, hrotnatý, délka břitu 20 mm, celková délka cca 14 cm, leštěná nerez. | 3 | ks | 1 |  | 0
| Skalpel, hrotnatý, délka břitu cca 30mm, celková délka cca 14 cm, leštěná nerez. | 3 | ks | 1 |  | 0
| Skalpel pitevní, jednorázový, velikost 11. Dodávka po baleních á cca 50 ks. | 50 | ks | 1 |  | 0
Čepele | Jednostranné čepele, tloušťka max. 0,3 mm, délka 38 - 45 mm. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 300 | ks | 1 |  | 0
| Čepelka skalpelová číslo 11, 100 ks. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 200 | ks | 1 |  | 0
| Čepelka skalpelová číslo 22, 100 ks. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 200 | ks | 1 |  | 0
Pipety a příslušenství, drobné přístroje
Teploměr bezdotykový digitální | Bezdotykový teploměr s laserovým označováním měřícího místa i teplotní čidlo, akustický alarm, pouzdro, držák na stěnu, předvrtávač mraženého zboží. Rozsah min. -50 až +400 °C. Provozní teplota min. 0 až +50°C, napájení na baterii (životnost minimálně 90 hod.). | 4 | ks | 1 |  | 0
Pipeta automatická s nastavitelným objemem | Pipeta jednokanálová, s nastavitelným objemem 0,2 - 2 μl. Přírůstek max. 0,002 µl, správnost ± 2,5 % či lepší., přesnost 2 % či lepší. Uzamykatelné nastavení objemu, celoautoklávovatelná. Antibakteriální povrch zamezující kontaminaci. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Pipeta jednokanálová, s nastavitelným objemem 2 - 20 μl. Přírůstek max. 0,02 µl, správnost ± 1,0 % či lepší, přesnost 0,4 % či lepší. Uzamykatelné nastavení objemu, celoautoklávovatelná. Antibakteriální povrch zamezující kontaminaci. | 7 | ks | 1 |  | 0
| Pipeta jednokanálová, s nastavitelným objemem 10 -100 μl. Přírůstek max. 0,02 µl, správnost ± 0,8 % či lepší, přesnost 0,2 % nebo lepší. Uzamykatelné nastavení objemu, celoautoklávovatelná. Antibakteriální povrch zamezující kontaminaci. | 4 | ks | 1 |  | 0
| Pipeta jednokanálová, s nastavitelným objemem 20-200 μl. Přírůstek max. 0,02 µl, správnost ± 0,6 % či lepší, přesnost 0,2 % či lepší. Uzamykatelné nastavení objemu, celoautoklávovatelná. Antibakteriální povrch zamezující kontaminaci. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Pipeta jednokanálová, s nastavitelným objemem 100-1000 μl. Přírůstek max. 1,00 µl, správnost ± 0,6 % či lepší, přesnost 0,2 % či lepší. Uzamykatelné nastavení objemu, celoautoklávovatelná. Antibakteriální povrch zamezující kontaminaci. | 8 | ks | 1 |  | 0
| Pipeta jednokanálová, s nastavitelným objemem 1 - 10 ml. Přírůstek max. 0,02 µl, správnost ± 0,5 % či lepší, přesnost 0,2 % či lepší. Uzamykatelné nastavení objemu, celoautoklávovatelná. Antibakteriální povrch zamezující kontaminaci. | 3 | ks | 1 |  | 0
Stojan na 6 automatických pipet | Stojan na pipety, 6 pozic, od stejného výrobce jako dodávané pipety. | 12 | ks | 1 |  | 0
Pipetovaci nástavec pro skleněné kapiláry digitální | Nástavec pipetovací, vhodný pro všechny typy pipet od 0,1 – 200 ml, volba minimálně z 5 rychlostí aspirace/vyprazdňování. Pojistný ventil s 0,2 µm membránovým PTFE filtrem (ochrana před kontaminací). Displej zobrazující stav nabití baterie a zvolenou rychlost. Napájení z akumulátoru, který slouží zároveň jako stojánek. Hmotnost < 250 g. | 1 | ks | 1 |  | 0
Nástavec pipetovací, plastový pro skleněnéné pipety, univerzální | Nástavec pipetovací podtlakový, do 2 ml, modrý, materiál odolný vůči většině kyselin a louhů. | 2 | ks | 1 |  | 0
| Nástavec pipetovací podtlakový, do 10 ml, zelený, materiál odolný vůči většině kyselin a louhů. | 2 | ks | 1 |  | 0
| Nástavec pipetovací podtlakový, do 25 ml, červený, materiál odolný vůči většině kyselin a louhů. | 2 | ks | 1 |  | 0
Dudlík na pipety silikonový | Dudlík na pipety silikonový, objem 2 ml. Dodávka po baleních á cca 5 ks. | 100 | ks | 1 |  | 0
| Dudlík na pipety silikonový, objem 5ml. Dodávka po baleních á cca 5 ks. | 100 | ks | 1 |  | 0
Nástavec pipetovací pro mikropipety | Nástavec pipetovací, s rozsahem pipetovaných objemů do 1 ml pro mikropipety a kapiláry do průměru 5 mm integrovaný vyhazovací systém pro likvidaci kontaminovaných pipet do objemu 50 µl bez nutnosti jejich dotyku (snížení rizika nebezpečí infekce), ovladatelný jednou rukou. | 2 | ks | 1 |  | 0
Přístroj na tisk štítků | Štítkovač pro tisk na pásky s šířkou 6, 9 a 12 mm bez potřeby inkoustu nebo toneru, snadné zadávání textu na klávesnici počítačového typu QWERTY jednodotyková inteligentní tlačítka pro tučné písmo, kurzívu, podtržené písmo, velikost písma a svislý text. Minimálně 6 velikostí písma, 8 stylů textu, 4 rámečky a podtržení, 228 symbolů a obrázků, klávesy pro rychlý přístup k zadávání měny a dalších běžných symbolů. Náhled před tiskem na velkém LCD displeji, paměť naposledy vytisknutého štítku. Funkce automatického vypínání, napájení - AAA baterie nebo (i) adaptér. Hmotnost < 400 g. | 1 | ks | 1 |  | 0
Balíček 6 precizních pipet | Pipeta precizní, jednokanálová, s nastavitelným objemem 0,1-2,5 μl. Přesnost 0,7 % při maximálním objemu a 12 % při minimálním. Nízká hmotnost max. 75 g. Alespoň spodní část autoklávovatelná. Snadno obsluhovatelný samostatný vyhazovač. Jednotlivé objemy jsou od sebe barevně rozlišeny. | 6 | ks | 1 |  | 0
| Pipeta precizní, jednokanálová, s nastavitelným objemem 0,5-10 μl. Přesnost 0,4 % při maximálním objemu a 5 % při minimálním. Nízká hmotnost max. 75 g. Alespoň spodní část autoklávovatelná. Snadno obsluhovatelný samostatný vyhazovač. Jednotlivé objemy jsou od sebe barevně rozlišeny. | 6 | ks | 1 |  | 0
| Pipeta precizní, jednokanálová, s nastavitelným objemem 2-20 μl. Přesnost 0,3 % při maximálním objemu a 1,5 % při minimálním. Nízká hmotnost max. 75 g. Alespoň spodní část autoklávovatelná. Snadno obsluhovatelný samostatný vyhazovač. Jednotlivé objemy jsou od sebe barevně rozlišeny. | 6 | ks | 1 |  | 0
| Pipeta precizní, jednokanálová, s nastavitelným objemem 10-100 μl. Přesnost 0,2 % při maximálním objemu a 1 % při minimálním. Nízká hmotnost max. 75 g. Alespoň spodní část autoklávovatelná. Snadno obsluhovatelný samostatný vyhazovač. Jednotlivé objemy jsou od sebe barevně rozlišeny. | 6 | ks | 1 |  | 0
| Pipeta precizní, jednokanálová, s nastavitelným objemem 20-200 μl. Přesnost 0,2 % při maximálním objemu a 0,7 % při minimálním. Nízká hmotnost max. 75 g. Alespoň spodní část autoklávovatelná. Snadno obsluhovatelný samostatný vyhazovač. Jednotlivé objemy jsou od sebe barevně rozlišeny. | 6 | ks | 1 |  | 0
| Pipeta precizní, jednokanálová, s nastavitelným objemem 100-1000 μl. Přesnost 0,2 % při maximálním objemu a 0,6 % při minimálním. Nízká hmotnost max. 75 g. Alespoň spodní část autoklávovatelná. Snadno obsluhovatelný samostatný vyhazovač. Jednotlivé objemy jsou od sebe barevně rozlišeny. | 6 | ks | 1 |  | 0
| Pipeta precizní, jednokanálová, s nastavitelným objemem 500-5000 μl. Přesnost 0,15 %při maximálním objemu a 0,6 % při minimálním. Nízká hmotnost max. 75 g. Alespoň spodní část autoklávovatelná. Snadno obsluhovatelný samostatný vyhazovač. Jednotlivé objemy jsou od sebe barevně rozlišeny. | 6 |  |  |  | 0
Multikanálová pipeta | Pipeta precizní 12-ti kanálová, s rozsahem objemu 10-100 μl. Správnost ± 3,0 při maximálním objem a ± 0,8 % při minimálním, přesnost ± 2,0 při maximálním objemu a ± 0,3 % při minimálním. Včetně kolébky umožňující zavěšení na polici atd. | 1 | ks | 1 |  | 0
| Pipeta precizní 12-ti kanálová, s rozsahem objemu 30-300 μl. Správnost ± 3,0 při maximálním objemu a ± 0,6 % při minimálním, přesnost ± 1,0 při maximálním objemu a ± 0,3 % při minimálním. Včetně kolébky umožňující zavěšení na polici atd. | 1 | ks | 1 |  | 0
Nástavce na krokovací pipety | Špičky kompatibilní s Eppendorf Multipette® do objemu 0,1 ml. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 400 | ks | 1 |  | 0
Mobilní ruční kahan | Ruční kahan s piezoelektrickým zapalováním pro použití v laboratořích. Volně stojící kahan, výška 13 - 17 cm. Ovladatelný jednou rukou, regulovatelný plamen a teplota v rozmezí minimálně 800 - 1 300°C. | 2 | ks | 1 |  | 0
pH metr přenosný s baterkami a elektrodami | Přenosný pH metr s mikroprocesorovým ovládáním a přehledným LCD displejem. Automatická teplotní kompenzace a 2-bodovou kalibrace a 3 uloženými sadami pufrů (4,01, 7,01 a 10,01). Součástí dodávky pH gelová elektroda, nerezové teplotní čidlo a pufry pH 4,01 a 7,01. Měřící rozsah -2,00 – 16000 pH, rozlišení 0,01 pH, přesnost ± 0,02 pH. | 1 | ks | 1 |  | 0
Průtokoměr | Rotametr - plovákový průtokoměr s regulací. Určený pro kyslík, vhodný i pro vzduch, CO2 a jiné nehořlavé a neagresivní plyny. Pripojitelne na vstupu a vystupu na hadice s vnitrnim prumerem 8-10mm Měří průtok plynu. Rozsah minimálně 0,5 - 100 ml/min. Maximální tlak alespoň 5bar. Materiál: akrylát. | 10 | ks | 1 |  | 0
| Rotametr - plovákový průtokoměr s regulací. Určený pro kyslík, vhodný i pro vzduch, CO2 a jiné nehořlavé a neagresivní plyny. pripojitelne na vstupu a vystupu na hadice s vnitrnim prumerem 8-10mm. Měří průtok plynu. Rozsah minimálně do 500 ml/min. Maximální tlak alespoň 5bar. Materiál: akrylát. | 2 | ks | 1 |  | 0
OSTATNÍ
Vata | Vata buničitá, vinutá v roli, šířka min. 30 cm. Dodávka po baleních 500 g/role. | 1500 | g | 1 |  | 0
| Vata buničitá, přířezy, cca 20 x 30 cm. | 30 | kg | 1 |  | 0
| Vata buničitá, dělená, cca 40 x 50 mm. Dodávka po baleních á 2 x 500 ks. | 5000 | ks | 1 |  | 0
| Vata obvazová, vinutá, 100 % bavlna. | 5 | ks | 1 |  | 0
Vatové uzávěry | Vatové uzávěry (zátky) 35,5/31,5 mm (horní průměr x dolní průměr), výška 60 mm, typ 29. Dodávka po baleních á cca 100 ks/role. | 300 | ks | 1 |  | 0
| Vatové uzávěry (zátky) 15/11 mm (horní průměr x dolní průměr), výška 30 mm, typ 12. Dodávka po baleních á cca 200 ks. | 200 | ks | 1 |  | 0
Vata skelná | Vata skelná pro použití v laboratoři. | 5 | ks | 1 |  | 0
Vata polypropylenova | Polypropylenová vata k filtru. | 10 | ks | 1 |  | 0
Čistící utěrky | Čistící utěrky v boxu, antistatická utěrka nepouštějící vlákno pro speciální použití jako je čištění audio a video hlav. Dodávka po baleních á cca 280 ks. | 1400 | ks | 1 |  | 0
| Hygienické ručníky (cca 24 x 23 cm) skládané v boxu s výdejným otvorem, 100 % bělená celulóza, 2-vrstvé, 200 ks v balení. | 8000 | ks | 1 |  | 0
| Ručníky, v roli, bílé, 2 vrstvé, návin min. 150 m. Dodávka po baleních á 6 rolí. | 360 | role | 1 |  | 0
Chladicí obal | Chladící opakovatelné použitelný obal na láhve o průměru 70 až 100 mm, doba údržnosti teploty < 10 °C alespoň 8 hodin. | 5 | ks | 1 |  | 0
Páska do štítkovače | Páska nylonová do štítkovače 12 mm, návin min. 3,5m, bílá, kompatibilní s dodaným štítkovačem. | 4 | ks | 1 |  | 0
Náhradní baterie do pumpy | Baterie pro PocketPump, BATT PK, PP, NIMH - Kat. No P20129-2 | 6 | ks | 1 |  | 0
Teflonová trubička | Hadice PTFE, vnitřní průměr 0,5 mm, vnější 1 mm. Dodávka po baleních á cca 10 m. | 10 | m | 1 |  | 0
| Hadice PTFE, vnitřní průměr 1,6 mm, vnější 3,2 mm. Dodávka po baleních á cca 1 m. | 1 | m | 1 |  | 0
| Hadice PTFE, vnitřní průměr 4 mm, vnější 6 mm. Dodávka po baleních á cca 1 m. | 1 | m | 1 |  | 0
| Hadice PTFE, vnitřní průměr 8 mm, vnější 12 mm. Dodávka po baleních á cca 1 m. | 1 | m | 1 |  | 0
| Hadice PTFE, vnitřní průměr 13 mm, vnější 16 mm. Dodávka po baleních á cca 1 m. | 1 | m | 1 |  | 0
Rukavice jednorázové | Rukavice nitrilové, nezaprašované, vel. S, 100 ks. Dodávka po baleních á 50 párů. | 2500 | pár | 1 |  | 0
| Rukavice nitrilové, nezaprašované, vel. M, 100 ks. Dodávka po baleních á 50 párů. | 4000 | pár | 1 |  | 0
| Rukavice nitrilové, nezaprašované, vel. L, 100 ks. Dodávka po baleních á 50 párů. | 4000 | pár | 1 |  | 0
| Rukavice latexové-nezaprašované, vel. S, 100 ks. Dodávka po baleních á 50 párů. | 2500 | pár | 1 |  | 0
| Rukavice latexové-nezaprašované, vel. M, 100 ks. Dodávka po baleních á 50 párů. | 7500 | pár | 1 |  | 0
| Rukavice latexové-nezaprašované, vel. L, 100 ks. Dodávka po baleních á 50 párů. | 7500 | pár | 1 |  | 0
| Chirurgické rukavice, sterilní, AQL 0,65 bezprášné s polymerní vrstvou. | 40 | pár | 1 |  | 0
Rukavice pro manipulaci s tekutým dusíkem | Rukavice, délka cca 40 cm, voděodolné, velikost L. | 1 | pár | 1 |  | 0
Rukavice pro manipulaci s horkými předměty | Rukavice ochranné, kevlar, resistentní do teploty 300°C, délka cca 40 cm. | 2 | pár | 1 |  | 0
Gumová chňapka | Chňapka gumová izolační použitelná od -55 do +260 °C, rozměry cca 190 x 100 mm. | 3 | ks | 1 |  | 0
Ochranné brýle | Brýle ochranné laboratorní, zorníky PC, vyměnitelné. | 4 | ks | 1 |  | 0
Maska (respirátor) | Respirátor Refil 811, P1. Dodávka po baleních á cca 10 ks. | 100 | ks | 1 |  | 0
Laboratorní plášť | Plášť laboratorní dámský, 100% bavlna, velikost M. | 3 | ks | 1 |  | 0
| Plášť laboratorní dámský, 100% bavlna, velikost L. | 3 | ks | 1 |  | 0
| Plášť laboratorní pánský, 100% bavlna, velikost XL. | 3 | ks | 1 |  | 0
Laboratorní napínací krycí folie | Fólie Dura Seal cca 12,7 cm, návin min. 45 m, role. | 2 | ks | 1 |  | 0
Parafilm | Parafilm šíře cca 50mm, délka min. 75m, role. Schopnost natažení až o 200 %, přizpůsobivá i nepravidelným tvarům. Odolnost vůči kyselinám, alkalickým roztokům, roztokům solí a některým organickým sloučeninám. Teplotní použití od -45 do +50 °C. | 10 | ks | 1 |  | 0
Filtrační papír | Papír filtrační, výseky kruhové 110 mm (červená), kvalitativní, nezpevněné. Typ KA- Střední filtrační rychlost dle ČSN 500338. Obsah popela maximálně 0,4 %. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 300 | ks | 1 |  | 0
| Papír filtrační 2R/80, kvalitativní v archách cca 580 x 580 cm, z bělené buničiny pro laboratorní použití. Plošná hmotnost min. 80 g/m2. 2R/80g, cca 580x580mm, z bělené buničiny a je vhodný pro běžné nenáročné laboratorní použití. Dodávka po baleních á cca 12,5 kg. | 25 | kg | 1 |  | 0
| Papír filtrační do Petriho misek, kulaté, kvalitativní, kruhový výsek 90 mm (červená). Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 300 | ks | 1 |  | 0
| Papír filtrační do Petriho misek, kulaté, kvalitativní, kruhový výsek 55 mm (červená). Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 300 | ks | 1 |  | 0
| Papír filtrační pro kvalitativní analýzu, kruhový výsek 90 mm, Gr. 1, záchyt částic 11 µm. Nezpevněný, obsah popela max. 0,06 %, plošná hmotnost min 87 g/m², filtrační rychlost: středně rychlý průtok. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 300 | ks | 1 |  | 0
| Papír filtrační pro kvalitativní analýzu, kruhový výsek 125 mm, Gr. 1, záchyt částic 11 µm. Nezpevněný, obsah popela max. 0,06 %, plošná hmotnost min 87 g/m², filtrační rychlost: středně rychlý průtok. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 300 | ks | 1 |  | 0
| Papír filtrační pro kvantitativní analýzu, kruhový výsek 90 mm, Gr. 40, záchyt částic 8 µm. Obsah popela max. 0,007 %, plošná hmotnost min. 95 g/m². Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 300 | ks | 1 |  | 0
| Papír filtrační pro kvantitativní analýzu, kruhový výsek 125 mm, Gr. 40, záchyt částic 8 µm. Obsah popela max. 0,007 %, plošná hmotnost min. 95 g/m². Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 300 | ks | 1 |  | 0
Filtr membránový - polykarbonát | Membránový hydrofilní filtr, velikost póru 0,2 μm, průměr 50 mm. Nízká vaznost prosteinů, biologicky inertní, nejsou hygroskopické. Autoklávovatelné (min. 30 min při 121 °C). Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 1 | ks | 1 |  | 0
Páska pro identifikace horkovzdušné sterilizace | Samolepící páska. Sterilizace v autoklávu indikována změnou barvy. Rozměry pásky min. 18 mm x 50 metrů. | 6 | ks | 1 |  | 0
Lepící páska | Lepící páska cca 19 mm, návin min. 66 m, průhledná. | 12 | ks | 1 |  | 0
Hliníková fólie | Hliníková fólie, šíře cca 30 cm, tloušťka cca 0,03 mm, návin min. 100 m, role. | 3 | ks | 1 |  | 0
| Hliníková fólie, šíře cca 45 cm, tloušťka 17 - 20 mikronů, návin min. 150 m, role. | 3 | ks | 1 |  | 0
Potravinová smršťovací fólie | Potravinová fólie, šíře cca 30 cm, návin nejméně 300 m, role. | 10 |  | 1 |  | 0
Teflonová páska | Páska teflonová, šířka cca 12 mm, délka minimálně 12 m. | 8 | ks | 1 |  | 0
Magnetický stojan na zkumavky | Magnetický stojánek pro zkumavky o objemu 1,5 - 2 ml. Minimálně 16 pozic pro zkumavky. | 1 | ks | 1 |  | 0
Vytahovač magnetických míchadel | Vytahovač magnetických míchadel PVC, délka cca 240mm, průměr cca 11 mm. | 4 | ks | 1 |  | 0
Časoměřič - minutka | Časoměřič minutka elektronická bílá, obal ABS, digitální stopky, funkce alarmu. | 5 | ks | 1 |  | 0
Izotermická taška pro transport vzorků | Taška transportní, izotermická, objem 5 - 7 litrů, zámek, 2 x chladící vložka. Materiál PVC/PE a polyuretanová pěna. Údržba teploty min. po dobu 6 hodin. Oddělená kapsa pro vložení dokumentů. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Taška transportní, izotermická, objem 10 - 12 litrů, zámek, 2 x chladící vložka. Materiál PVC/PE a polyuretanová pěna. Údržba teploty min. po dobu 6 hodin. Oddělená kapsa pro vložení dokumentů. | 5 | ks | 1 |  | 0
| Taška transportní, izotermická, objem 27 - 30 litrů, zámek, 2 x chladící vložka. Materiál PVC/PE a polyuretanová pěna. Údržba teploty min. po dobu 6 hodin. Oddělená kapsa pro vložení dokumentů. | 2 | ks | 1 |  | 0
Zásobník izotermicky na malé zkumavky | Zásobník vhodný pro ochranu, transport, skladování a případné pomalé rozmrazování citlivých vzorků v mikrozkumavkách. Počet pozic 12 - 16 (pro zkumavky o objemu v rozsahu min. 0,2 - 1,5 ml), materiál polykarbonát. Schopnost opakovaně chladit biologické vzorky na 0 °C / -20°C při použití v molekulární biologii. Gumové nožičky na spodní straně. | 3 | ks | 1 |  | 0
Kartonové krabice s oddělovači pro skladování v mrazáku | Zásobník pro kryovialky, papírový 150 x 150 / 100 mm, 10 x 10 pozic. | 100 | ks | 1 |  | 0
Kbelík na led | Nádoba na led s víkem a dvěma úchyty po stranách, objem 4 - 5 litrů, minimální síla stěny 15 mm. Vhodná náplň - ledová tříšť, suchý led, chladicí směs. | 3 | ks | 1 |  | 0
Nádoba na led | Nádoba na led plastová s víkem, objem 10 - 15 litrů, průměr 29 - 40 cm. | 1 | ks | 1 |  | 0
Chladicí nádoba | Chladící nádoba na led s víkem, kulatá, průměr 28 - 30 cm x výška 16 - 18 cm, objem 2,5 litrů, použití pro teploty -196 až +100°C. | 2 | ks | 1 |  | 0
| Chladící nádoba na led s víkem, kulatá, průměr 28 - 30 cm x výška cca 227 mm s víkem, objem 4 litry, použití pro teploty -196 až +100°C . | 1 | ks | 1 |  | 0
Nádoba izoremická pro manipulaci s tekutým dusíkem | Zásobník na kapalný dusík, laboratorní, objem 20 litrů. | 1 | ks | 1 |  | 0
Tekuté mýdlo | Mýdlo tekuté, extra hygienické, cca 1000 ml balení. | 10 | litrů | 1 |  | 0
Zásobník na tekuté mýdlo | Zásobník na tekuté mýdlo, objem 200 - 800 ml, bílý plast či nerezový. | 2 | ks | 1 |  | 0
Jednoduchý kovový odpadkový koš do laboratoře, válec bez víka | Odpadkový koš kovový kulatý, objem 29 - 31 litrů, průměr 31 - 33 cm, minimální výška 45 cm. | 8 | ks | 1 |  | 0
Koš na tříděný odpad | Opadkový koš na tříděný odpad, 2 oddělené boxy, plast, objem cca 37 litrů, stohovatelný. | 4 | ks | 1 |  | 0
Pytle do koše, objem odpovídající kovovému laboratornímu koši bez víka | Pytle na odpad 35l, 30ks/role. | 10 | role | 1 |  | 0
Dezinfekční prostředek bezchlóru | Dezinfekční tekutý prostředek, plastový obal, balení cca 1 litr. | 10 | litr | 1 |  | 0
Detergenční přípravek na mytí nádobí | Odmašťovací přípravek na mytí nádobí, balení po 1 - 1,75 litru. | 5 | litr | 1 |  | 0
Laboratorní lékárnička první pomoci | Lékárnička nástěnná, uzamykatelná, kovová, s náplní "CHEMIE". | 2 | ks | 1 |  | 0
Schránka závěsná kovová na ubrousky k umyvadlu | Zásobník na skládané ručníky nerez - mat, kapacita 500 ks. | 2 | ks | 1 |  | 0
Kartáče (štětka) na zkumavky | Kartáč zkumavkový cca 8 mm, s vějířkem, silon, pozinkovaný drát. | 3 | ks | 1 |  | 0
| Kartáč zkumavkový cca 12 mm, s vějířkem. | 3 | ks |  |  | 0
| Kartáč sklenicový cca 110 mm, velký, silon, pozinkovaný drát. | 4 | ks |  |  | 0
| Kartáč lahvový cca 60 mm, s vějířkem, silon. | 3 | ks |  |  | 0
Odkapávač na umyté laboratorní sklo | Odkapávač-sušák na sklo nástěnný, cca 63 x 45 cm (v x š; maximální odchylka 5 %), 72 pozic (bodlin). | 1 | ks | 1 |  | 0
| Stojánek k sušení laboratorního skla, konstrukce z chromniklové ocele, 49 x 16 x 61 cm (š x h x v). | 3 | ks | 1 |  | 0
Čisticí roztok pro pH elektrody | KIT 4,01/7,00/10,01 pH, uchovávcí a čistící roztok, nádobka - á 475 ml. | 3 | set | 1 |  | 0
Indikátorové papírky pro orientační měření pH | Papírek indikační, rozsah pH 0-14, pH-Fix. Dodávka po baleních á cca 100 ks. | 1000 | ks | 1 |  | 0
Přenosná lednice/chladící box | Termoelektrický chladící box o objemu 24 - 30 litrů s připojením do 12V autozapalovače, možnost zapojit do sítě 230V přes adaptér (součástí dodávky). | 4 | ks | 1 |  | 0
| Termoelektrický chladící box o objemu minimálně 40 litrů s připojením do 12V autozapalovače, možnost zapojit do sítě 230V přes adaptér (součástí dodávky). | 4 | ks | 1 |  | 0
Vozík ruční dvoukolový, multifunkční | Rozměry korby cca 400 mm šířka, 650 mm délka, 300 mm hloubka. Nosnost min. 100 kg. Kola nafukovací 16" (plášť + duše). Robustní kovový rám, s rukojetí. | 1 | ks | 1 |  | 0