## Vyplnit žluté sloupce
Příloha č. 1d ke kupní smlouvě z VZ „Laboratoř umělé inteligence a zpracování velkých dat - II." - část d. "Stanice pro analýzu velkých dat (HW, SW)"
Předmětem plnění této části veřejné zakázky (dále též „VZ“) je realizace Big Data laboratoře s centrálním datovým skladem pro spojení různých datových zdrojů – velkého množství dat získaných ze senzorů, produkčních databází a dalších dat z různých aplikačních oblastí (data o počasí, data z inteligentních stájí a skleníků, ekonomická data apod. – big data a little data) a s počítačovými stanicemi pro tvorbu expertních a výzkumných analýz, 3D analýz a modelování. Předmětem plnění je řešení pro automatizaci procesů extrakce a transformace dat (ETL), urychlení analytických procesů pro tvorbu online analytického zpracování dat (OLAP) včetně 3D analýz (Spatial OLAP a 3D Big Data) a datových výstupů pro výzkumné potřeby. Vlastní analýzy nejsou předmětem plnění VZ. Předmětem VZ je dodávka HW, SW, instalace a servis a podpora min. 3 roky. Na výsledném řešení lze realizovat komerční projekty. Centrálním datovým skladem se rozumí funkční řešení pro příjem, uložení a zpracování dat ze zdrojových systémů do jednoho datového úložiště, úprava a uspořádání dat do jedné datové struktury integrující data ze všech zdrojových systémů. Centrální datový sklad bude obsahovat velké množství dat (Big data), historizovaná data, metadata, agregovaná a sumarizovaná data s vysokou úrovní granularity pro tvorbu multidimenzionálních pohledů na data. SW pro pracovní stanice se rozumí přístupová vrstva obsahující uživatelsky použitelné datové struktury a vrstva poskytování informací zprostředkovaná koncovým uživatelům (studentům a vědeckým pracovníkům) pomocí Business Intelligence (BI) nástrojů. Počítačové stanice umožní výzkumné analýzy například v oblastech sledování a prognózy ekonomických a výkonnostních ukazatelů podniků, návrhu inteligentních rozhodovacích systémů (do stájí pro chov zvířat nebo skleníků pro inteligentní řízení větrání a hnojení pěstovaných rostlin) a mnoha dalších datových aplikačních oblastech živých věd. Celé řešení musí být modulární, možností roušíření a musí minimálně umožňovat: Data management - Sběr a management satelitních, leteckých a UAV multispektrálních dat - Management senzorových dat - Management dat ze stroj - Management podnikových dat - Management mapových děl - Management Linked Open Data - Metadata management a data discovery Analýzy - Complex Event Processes senzorových měření a dat ze strojů - Analýzy multispektrálních a hyperspektrálních dat - Analýzy Linked Open Data - Data fuze - Analýzy temporálních dat - Analýza textů - Analýza satelitních a leteckých snímků Vizualizace - 2D vizualizace - 3D vizualizace - Vizualizace časových řad - Explorační metody vizualizace - Vizualizace Linked Open Data
Pol. | Popis položky | Počet | Jednotková cena [Kč] | Celková cena [Kč] | Technická specifikace | Výrobce, typ včetně podrobné technické specifikace
1 | HW pro datový sklad (big data) - HW server | 1 |  | 0 | - integrovaný a přitom modulární a rozšiřitelný systém schopný zajistit extrémní výkon a vysokou dostupnost všem aplikacím postaveným nad databází – od transakčních řešení (OLTP) přes datové sklady až po konsolidovaná prostředí se smíšenou zátěží; - integrovaný, plně vyladěný systém zahrnující databázové servery, datová úložiště, výpočetní kapacitu, síťovou infrastrukturu a klientské prostředí; - extrémní výkon pro práci s velkými daty a 3D objekty; - pro výpočty: min. 12x CPU s min. 190 core, min. 3x GPU (min. 11000 cuda core), min. 1TB RAM, min. 72 GB RAM GPU; - typ „rack“, 19"; - in-Memory technologie pro extrémně výkonné analýzy v aplikacích Business Intelligence s kapacitou Flash pamětí min. 19 TB; - pro ukládání dat min. 360 TB raw SATA (min. 120 TB net) a min. 35 TB raw SSD (min. 10 TB net); - řešení může být typu scale-up i scale-out; - řešení umožňuje networking.
2 | SW pro dodaný HW datového skladu (položka 1) | 1 |  | 0 | Software pro datový sklad pro on-line práci s velkými daty v řádech TB s následujícími možnostmi a funkcemi: - databázový systém s min. 6 CPU licencemi; - databázové rozšíření pro zajištění clusteringu databázových serverů s možností využít výkon více serverů současně pro práci se společnou databází; - databázové rozšíření pro zajištění rychlé odezvy uživatelských dotazů a historizaci dat; - integrační služba pro extrakci, transformaci a načtení dat na serveru (ETL systém); - analytická služba pro vytváření a nasazení analytických databází a vytváření MOLAP a ROLAP; - reportovací služba pro zpracování a zpřístupnění dat na serveru.
3 | SW pro pracovní stanice dodaného HW a SW řešení datového skladu (1 a 2) | 1 |  | 0 | Software umožňující paralelní zpracování na HW pro datový sklad (položka č. 1) s následujícími možnostmi a funkcemi: - vizualizace dat: zajistit vytváření přehledů v reálném čase prostřednictvím nástrojů pro vizualizaci a samoobslužných (self-service) vizualizačních nástrojů; - BI, reporting a vizualizace: umožnit strukturovaný reporting podávání reportů BI a samoobslužné schopnosti; - analýzy: zajistit nástroje pro prediktivní analýzu a modelování scénářů, které zlepší měření a správu výzkumných a výkonnostních ukazatelů; - datová integrace: umožnit navrhovat vlastní ETL a datové modelování pro sdružování více dat ve velkoobjemových a nesourodých formátech; - vyhledávání a průzkum dat: vytvořit prostředí pro objevování znalostí v datech a 3D objektech; - 3D modelování: zajistit vizualizační a datové analýzy velkých souborů 3D dat (například o klimatu); - možnost připojení min. ze sedmi pracovních stanic; - možnost spouštění připravených úloh min. ze sedmi pracovních stanic.
Celkem |  | 3 |  | 0