## DTR D 1.4.7 - B
SO 01 Zařízení slaboproud - Datové a telefonní rozvody - aktivní část D 1.4.7 B
P.Č. | číselné zatřídění položky | popis položky | přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu) | M.J. | POČET | CENA/M.J. | CENA CELKEM | Typové označení | Výrobce
1. |  | Aktivní prvky LAN - kompatibilní se stávající sítí ČZU
1.1 |  | L3 centrální přepínač |  | ks | 2 |  | 0
1.2 |  | L2 přístupový přepínač |  | ks | 6 |  | 0
1.3 |  | PoE přepínač |  | ks | 2 |  | 0
2. |  | Prvky WIFI sítě - kompatibilní se stávající sítí ČZU
2.1 |  | AP vnitřní |  | ks | 20 |  | 0
2.2 |  | AP venkovní |  | ks | 4 |  | 0
3. |  | Příslušenství pro aktivní prvky LAN a WIFI síť
3.1 |  | 10Gbit LR SFP+ originální optický převodník výrobce zařízení, nepřipouští se OEM verze |  | ks | 64 |  | 0
3.2 |  | 40GE DAC kabel, délka minimálně 1m |  | ks | 2 |  | 0
3.3 |  | Stohovací kabel kompatibilní s dodávanými přepínači, délka minimálně 1m |  | ks | 7 |  | 0
3.4 |  | Stohovací kabel kompatibilní s dodávanými přepínači, délka minimálně 3m |  | ks | 1 |  | 0
4. |  | UPS zdroj
4.1 |  | Modulární zdroj UPS |  | ks | 2 |  | 0
4.2 |  | Externí baterie pro Blade UPS, výška 3U |  | ks | 2 |  | 0
4.3 |  | Blade Bar pro připojení spodem do racku 42U (6 jednotek Blade UPS) |  | ks | 1 |  | 0
4.4 |  | Propojovací kabely |  | kpl | 1 |  | 0
4.5 |  | Komunikační karta pro komunikaci po ethernetu |  | ks | 2 |  | 0
4.6 |  | 19“ jističová lišta 3U rozebíratelná, DIN, pro 23 modulů |  | ks | 1 |  | 0
4.7 |  | Jistič 16A |  | ks | 8 |  | 0
4.8 |  | Montážní materiál pro zapojení v jističové liště |  | ks | 1 |  | 0
5. |  | Ostatní
5.1 |  | Montáž držáků a prvků WIFI sítě na zeď nebo strop |  | kpl | 1 |  | 0
5.2 |  | Instalace a nastavení UPS |  | kpl | 1 |  | 0
5.3 |  | Dokumentace skutečného stavu |  | kpl | 1 |  | 0
CELKEM bez DPH | [5 empty] | 0