Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky malého rozsahu: Dodávka termocyklerů pro FAPPZ ČZU

část A – Termocykler

Předmětem plnění je dodávka Termocykleru – dle níže uvedených minimálních požadavků zadavatele.

Všechny níže uvedené parametry u obou přístojů jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Zadavatel požaduje dodání - 1 ks Termocykleru

| Termocykler |  |
| --- | --- |
| Technické a jiné požadavky zadavatele | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| termocykler lze ovládat pomocí min. 8,5‘ barevného dotykového displeje nebo pomocí PC (možnost připojení PC přes USB) |  |
| termocykler má vyměnitelné reakční moduly pro 96 či 2 x 48 vzorků, obsluha je schopna sama tyto moduly měnit |  |
| termocykler má 5 portů USB A, 1 port USB B |  |
| termocykler má možnost uložení nejméně 1000 programů v různých složkách (další programy lze skladovat na USB-disku či v počítači) |  |
| termocykler má větráky chlazení umístěny vpředu a vzadu, nikoli po stranách |  |
| modulární systém, lze připojit různé typy bloků pro klasickou (96 zkumavek, 96 zkumavek 2 x 48 zkumavek) i real-time PCR |  |
| termocykler má možnost nastavení teplotního gradientu v rozmezí 30 – 100 °C |  |
| termocykler má vyhřívané flexibilní víko s možností nastavení teploty |  |
| metoda chlazení a ohřívání Peltier |  |
| součástí dodávky je instalace přístroje, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy dvou osob v časové dotaci 2-3 hodin |  |