## List 1
Název položky | Popis technických parametrů (pozn.: u položek, kde není uvedena maximální velikost balení, je dodavatel povinen zajistit odběr po 1 ks) | Měrná jednotka (MJ) | Předpokládaný odebraný počet MJ | Jednotková cena za MJ bez DPH | Cena pro účely kalkulačního modelu bez DPH (za předpokládaný odebraný počet MJ) | Nabízená velikost balení
Vialky | Vialka šroubovací, čirá, široké hrdlo (9 mm), objem 2 ml, deaktivovavné sklo (silanizované), s popiskou, bal max. à 1000 ks | ks | 10000 |  | 0
| Vialka šroubovací 10 ml, vnější průměr 18 mm, bal max. à 100 ks | ks | 400 |  | 0
| Vialka šroubovací 20 ml, vnější průměr 18 mm, bal max. à 100 ks | ks | 400 |  | 0
| Headspace vial 10 mm, beveled top, rounded bottom, 20 ml, bal max. à 100 ks | ks | 400 |  | 0
| Vialky pro HS analýzy, round bottom, 20 ml, bal max. à 100 ks | ks | 400 |  | 0
| Vialka pro GC autosamplery, 2 ml, 12 x 32 mm (průměr x výška), šroubovací se závitem 9 mm, čirá, bez popisky, bal max. à 1000 ks | ks | 2000 |  | 0
| Vialka typu V, 1,5 ml, čirá, šroubovací, 12 x 32 mm (vnější průměr x výška), bal max. à 100 ks | ks | 2200 |  | 0
| Mikrovialka, 300 μl šroubovací s fixním inzertem, čirá, 12 x 32 mm (vnější průměr x výška), bal max. à 500 ks | ks | 2000 |  | 0
Inserty | Insert do vialky 250 μl, pro širokohrdlé vialky 2 ml, konický, s kovovou spirálou nebo PP/PTFE lamelkami, bal max. à 500 ks | ks | 2000 |  | 0
| Insert do vialky 400 μl, pro širokohrdlé vialky 2 ml, bal max. à 500 ks | ks | 1000 |  | 0
| Inserty pro vialky šroubovací s otvorem 9 mm, 0,1 ml s kovovou spirálou nebo PTFE lamelkami, čiré sklo, bal max. à 500 ks | ks | 2000 |  | 0
Víčka | Víčko bez otvoru 9 mm pro 2 ml vialku, bal max. à 100 ks | ks | 600 |  | 0
| Víčko s otvorem 9 mm pro 2 ml vialku, bal max. à 1000 ks | ks | 10000 |  | 0
| Víčko s otvorem 9 mm pro 2 ml vialku, se septem PTFE/silikon/PTFE, bal max. á 500 ks | ks | 2000 |  | 0
| Víčka modrá 9 mm se septy PTFE/silikon, bal max. à 1000 ks | ks | 1000 |  | 0
| Víčka pro vialky pro HS analýzy Pk100, 20 mm crimp cap, magnetic, gold, 8 mm, bal max. à 500 ks | ks | 1000 |  | 0
| Magnetická víčka šroubovací na SPME vialky, septum silikon/PTFE, tlouštka min 1,5 mm, tvrdost min 60° Shore A, pro průměr vialky 18 mm, bal max. à 100 ks | ks | 1000 |  | 0
Septa do víček | Septa do víček pro šroubovací SPME vialky, septum silikon/PTFE, tlouštka min 1,5 mm, tvrdost min 60° Shore A, pro průměr vialky 18 mm, bal max. à 100 ks | ks | 1000 |  | 0
| Septum pro víčko na širokohrdlou vialku (9 mm) o objemu 2 ml, PTFE/silikon/PTFE, bal max. à 1000 ks | ks | 8000 |  | 0
Krabičky na vialky | PP Stojánek na vialky, 12 x 32 mm (pro 50 vialek) | ks | 20 |  | 0
| Krabička na vialky 2 ml o průměru 12 mm, plastová, víko s panty a přezkou (pro 100 vialek) | ks | 50 |  | 0
| Stojan pro HS vialky (10 a 20ml), 25 - 36 pozic | ks | 4 |  | 0
GC kolony | Kapilární kolona se semi polární fází s nízkým bleedem (ultrainert MS -MS-UI provedení)– délka min. 30 m, vnitřní průměr 0,25 mm, síla fáze 0,25 μm – (fáze analogická například HP-5ms, SLB-5ms, Rxi-5ms, popř. rovnocenné řešení) | ks | 6 |  | 0
| Kapilární kolona s polární fází ( 50% modifikace SF) s nízkým bleedem (ultrainert MS -MS-UI provedení) – délka min. 30 m, vnitřní průměr 0,25 mm, síla fáze 0,25 μm – (fáze analogická například s BPX 50, popř. rovnocenné řešení) | ks | 2 |  | 0
| Kapilární kolona s polární fází ( 50% modifikace SF) s nízkým bleedem (ultrainert MS -MS-UI provedení) – délka min. 30 m, vnitřní průměr 0,1 mm, síla fáze 0,1 μm – (fáze analogická například s BPX 50, popř. rovnocenné řešení) | ks | 2 |  | 0
| Kapilární kolona s fází typu WAX – délka min. 30 m, vnitřní průměr 0,25 mm, síla fáze 0,25 μm – (fáze analogická například s HP-Innowax, popř. rovnocenné řešení) | ks | 4 |  | 0
| Kapilární kolona s polární fází ( 35% modifikace SF) s nízkým bleedem (ultrainert MS -MS-UI provedení)– délka min. 30 m, vnitřní průměr 0,25 mm, síla fáze 0,25 μm, maximální teplota více než 390°C | ks | 2 |  | 0
| Kapilární kolona chirální speciální, materiál FS-HYDRODEX β-6TBDM, popř. rovnocenné řešení | ks | 2 |  | 0
| Kolona s fází Octakis-(2,3-di-O-acetyl-6-O-t-butyldimethyl-silyl)-γ--C, (fáze analogická například s materiálem HYDRODEX γ-TBDAc, popř. rovnocenné řešení) | ks | 2 |  | 0
| Kolona pro dělení enantiomerů terpenů, 30 m, 0,25 ID, tloušťka filmu 0,25 μm | ks | 2 |  | 0
| Deaktivované kolony pro rozdvojení eluátu ze splitteru na tykadlo a do FIDu - 10 m ID 0,32 | ks | 2 |  | 0
Split splitless injektor | Gold seal vložka pro spilit splitless inlet instalovaný v GC Agilent | ks | 6 |  | 0
| Septa low bleed, center guide, 11 mm, bal max. à 100 ks; Ultra LB Red, popř. rovnocenné řešení | ks | 200 |  | 0
| Septa low bleed, 350 °C, 11 mm, bal max. à 100 ks; Ultra LB Green, popř. rovnocenné řešení | ks | 200 |  | 0
| Liner, double tappered, ultra inert, pro spilit splitless inlet instalovaný v GC Agilent, bal max. à 10 ks | ks | 60 |  | 0
| Liner, single tappered wi glass wool, ultra inert, pro spilit splitless inlet instalovaný v GC Agilent, bal max. à 10 ks | ks | 20 |  | 0
| Linery pro SPME, vnitřní průměr 0,75mm, bal max. à 10 ks | ks | 50 |  | 0
| Těsnění lineru (O-ring), low bleed, viton, bal max. à 10 ks | ks | 100 |  | 0
| Ferule do nástřiku pro kolony ID 0,25, grafit, bal max. à 10 ks | ks | 120 |  | 0
| Ferule do nástřiku pro kolony ID 0,32 grafit, bal max. à 10 ks | ks | 40 |  | 0
| Tvarovací přípravek pro feruli do split splitles nástřiku | ks | 2 |  | 0
Spojky | Pressfit spojky, deaktivované sklo, univerzální průměr, bal max. à 10 ks | ks | 40 |  | 0
| Spojky kolon kovové, umožnující jednorázové těsné spojení kolon s minimálním mrtvým objemem, bal max. à 2 ks | ks | 6 |  | 0
Ferule | Náhradní ferule pro spojky kolon kovové, umožnující jednorázové těsné spojení kolon s minimálním mrtvým objemem pro kolony ID 0,25, bal max. à 10 ks | ks | 100 |  | 0
| Ferule 0,4 mm ID pro kolony 0,25 mm ID do transferline, 60% vespel/40% grafit, bal max. à 100 ks | ks | 100 |  | 0
| 1/16" ferule 0,5 mm ID agilent style 85% vespel / 15% graphite, bal max. à 10 ks | ks | 40 |  | 0
| Grafitová ferulka 1/16" krátká 0,5 mm ID pro GC Dani/Agilent, bal max. à 10 ks | ks | 40 |  | 0
| Náhradní ferule pro mini union, bal max. à 10 ks | ks | 40 |  | 0
| Nut na transferline pro Vespelgrafit ferule pro Leco Pegasus 4D, bal max. à 10 ks | ks | 60 |  | 0
| Nut do S/Sl inletu | ks | 2 |  | 0
Filtrační vložky | Filtrační vložka pro přečištění vzorku před nástřikem hydrofilní PVDF porozita 0,22 μm, průměr 13 mm , bal max. à 100 ks | ks | 600 |  | 0
| Filtrační vložka pro přečištění vzorku před nástřikem hydrofilní PVDF porozita 0,22 μm, průměr 25 mm, bal max. à 100 ks | ks | 600 |  | 0
| Filtrační vložka pro přečištění vzorku před nástřikem hydrofobní PVDF porozita 0,22 μm, průměr 25 mm, bal max. à 100 ks | ks | 400 |  | 0
Stříkačky | Stříkačky použitelné s filtračními vložkami, objem 5 ml, bal max. à 100 ks | ks | 800 |  | 0
| Stříkačky použitelné s filtračními vložkami, objem 2 ml, bal max. à 100 ks | ks | 800 |  | 0
| Mikrostříkačky s fixní jehlou, 10 µL, pro autosampler Agilent | ks | 20 |  | 0
Filtry | Centrifugační filtry pro přečištění malého množství vzorku pře nástřikem, porozita 0,2 μm, PTFE, pro objemy vzorku do 400 μl, minimální mrtvý objem, bal max. à 100 ks | ks | 600 |  | 0
| Triple filter pro helium, náhradní filtr do adaptéru umístitelného na stole | ks | 4 |  | 0
SPME vlákna | SPME vlákno, DVB/CAR/PDMS, 23 ga, StableFlex, pro autosampler, bal max. à 3 ks | ks | 18 |  | 0
| SPME vlákno, 50/30um, DVB/carboxen/PDMS, pro autosampler, stableflex úprava 24 ga, bal max. à 3 ks | ks | 12 |  | 0
| SPME vlákno, PDMS, df 7 μm (bonded), 23 ga, pro autosampler, bal max. à 3 ks | ks | 3 |  | 0
| SPME vlákno, PDMS/DVB, df 65 μm, 23 ga, pro autosampler, bal max. à 3 ks | ks | 3 |  | 0
TLC | UV lampa pro detekci TLC desek | ks | 1 |  | 0
| TLC desky na aluminiu s UV indikátorem, rozměr 20 x 20 cm | ks | 10 |  | 0
| TLC desky bez UV indikátoru, rozměr 20 x 20 cm | ks | 4 |  | 0
| F 254 indikátor, C18-silika gel, tloušťka 1000 µm | ks | 4 |  | 0
| F 254 indikátor, silikagel, tloušťka 500 µm | ks | 4 |  | 0
Ostatní | Silikonový nástavec pro kalibrované mikropipety | ks | 15 |  | 0
| Single taper gooseneck liner, pro spilit splitless inlet instalovaný v GC Agilent, 4 x 6,5 x 78,5mm, bal max. à 10 ks | ks | 200 |  | 0
| O-kroužky, viton pro spilit splitless inlet instalovaný v GC Agilent, bal max. à 10 ks | ks | 200 |  | 0
| Siltite miniunion | ks | 4 |  | 0
| Utahovací klíče na spojky na kolony | ks | 2 |  | 0
| Řezáček na kolony | ks | 2 |  | 0
| Krimplovací kleště na HS vialky | ks | 1 |  | 0
| SPME držák pro ruční vzorkování | ks | 4 |  | 0
Standardy | Oktafluoronaftalen, analytický standard pro testování citlivosti GC-TOF-MS, bal max. à 0,1 g | g | 2 |  | 0
| CENA CELKEM (bez DPH) |  |  | 0