## Primery a sondy
Název látky/produktu | Předpokládané odebrané množství | Jednotka | Velikost jednoho balení (z důvodu skladování, expirace apod.) | Specifikace | Poznámka | Celková cena za předpokládané odebrané množství | Cena za jednotku (musí existovat přímá úměra s celkovou nabízenou cenou)
Oligonukleotidy/primery, neznačený pár (50 nmol) | 600 (orientační počet pro účely kalkulačního modelu) | baze | 1 pár primerů (počet bp bude upřeněn) | Velikost 15 - 30 bazí. Bez obsahu SNPs a primer-dimerů, vysoce specifické. Pro využití v PCR. Syntetizované množství: 50 nmol, purifikace: desalted, HPLC, unmodified, forma: dry. Předpokládaný odběr 15 párů. | Dodavatel nabídne v kalkulačním modelu cenu za 1 bázi. Primery budou odebírány po párech; dodavatel musí v uvedeném rozmezí počtu bazí zaručit nabízenou cenu za jednu bazi (např. při odběru 1 páru primerů o velikosti 25 + 25 bazí, se celková cena bude rovnat 2 x 25 x nabídnutá cena za bázi).
Oligonukleotidy/primery, neznačený pár (50 nmol) | 2250 (orientační počet pro účely kalkulačního modelu) | baze | 1 pár primerů (počet bp bude upřeněn) | Velikost 31 - 45 bazí. Bez obsahu SNPs a primer-dimerů, vysoce specifické. Pro využití v PCR. Syntetizované množství: 50 nmol, purifikace: desalted, HPLC, unmodified, forma: dry. Předpokládaný odběr 25 párů. | Dodavatel nabídne v kalkulačním modelu cenu za 1 bázi. Primery budou odebírány po párech; dodavatel musí v uvedeném rozmezí počtu bazí zaručit nabízenou cenu za jednu bazi (např. při odběru 1 páru primerů o velikosti 40 + 40 bazí, se celková cena bude rovnat 2 x 40 x nabídnutá cena za bázi).
Oligonukleotidy/primery, neznačený pár (50 nmol) | 1000 (orientační počet pro účely kalkulačního modelu) | baze | 1 pár primerů (počet bp bude upřeněn) | Velikost 46 - 60 bazí. Bez obsahu SNPs a primer-dimerů, vysoce specifické. Pro využití v PCR. Syntetizované množství: 50 nmol, purifikace: desalted, HPLC, unmodified, forma: dry. Předpokládaný odběr 10 párů. | Dodavatel nabídne v kalkulačním modelu cenu za 1 bázi. Primery budou odebírány po párech; dodavatel musí v uvedeném rozmezí počtu bazí zaručit nabízenou cenu za jednu bazi (např. při odběru 1 páru primerů o velikosti 50 + 50 bazí, se celková cena bude rovnat 2 x 50 x nabídnutá cena za bázi).
Oligonukleotidy/primery, neznačený pár (25 nmol) | 6000 (orientační počet pro účely kalkulačního modelu) | baze | 1 pár primerů (počet bp bude upřeněn) | Velikost 15 - 30 bazí. Bez obsahu SNPs a primer-dimerů, vysoce specifické. Pro využití v PCR. Syntetizované množství: 25 nmol, purifikace: desalted, unmodified, forma: dry. Předpokládaný odběr 120 párů. | Dodavatel nabídne v kalkulačním modelu cenu za 1 bázi. Primery budou odebírány po párech; dodavatel musí v uvedeném rozmezí počtu bazí zaručit nabízenou cenu za jednu bazi (např. při odběru 1 páru primerů o velikosti 25 + 25 bazí, se celková cena bude rovnat 2 x 25 x nabídnutá cena za bázi).
Oligonukleotidy/primery, neznačený pár (25 nmol) | 13 500 (orientační počet pro účely kalkulačního modelu) | baze | 1 pár primerů (počet bp bude upřeněn) | Velikost 31 - 45 bazí. Bez obsahu SNPs a primer-dimerů, vysoce specifické. Pro využití v PCR. Syntetizované množství: 25 nmol, purifikace: desalted, unmodified, forma: dry. Předpokládaný odběr 170 párů. | Dodavatel nabídne v kalkulačním modelu cenu za 1 bázi. Primery budou odebírány po párech; dodavatel musí v uvedeném rozmezí počtu bazí zaručit nabízenou cenu za jednu bazi (např. při odběru 1 páru primerů o velikosti 40 + 40 bazí, se celková cena bude rovnat 2 x 40 x nabídnutá cena za bázi).
Oligonukleotidy/primery, neznačený pár (25 nmol) | 12000 (orientační počet pro účely kalkulačního modelu) | baze | 1 pár primerů (počet bp bude upřeněn) | Velikost 45 - 60 bazí. Bez obsahu SNPs a primer-dimerů, vysoce specifické. Pro využití v PCR. Syntetizované množství: 25 nmol, purifikace: desalted, unmodified, forma: dry. Předpokládaný odběr 120 párů. | Dodavatel nabídne v kalkulačním modelu cenu za 1 bázi. Primery budou odebírány po párech; dodavatel musí v uvedeném rozmezí počtu bazí zaručit nabízenou cenu za jednu bazi (např. při odběru 1 páru primerů o velikosti 50 + 50 bazí, se celková cena bude rovnat 2 x 50 x nabídnutá cena za bázi).
Oligonukleotidy/primery, pár značený/neznačený | 3500 (orientační počet pro účely kalkulačního modelu) | baze | 1 pár primerů/oligonukleotidů o velikosti 35 bp | Syntéza specifických 5' fluorescenčně značených oligonukleotidů, syntéza páru značený a neznačený, sekvence a značení dle konkrétní specifikace, 1 jednotkou (1 kusem) se rozumí kompletní oligonukleotidový pár, kdy forward musí být fluorescenčně naznačen na 5´konci příslušnou fluorescenční značkou, reverse primer nesmí být značený, požadovaná délka oligonukleotidu bude 35bp, syntetizované množství : 10 nmol, purifikace: desalted, forma: dry (k rozpuštění), 5' barvivo: 6FAM. | Primery o velikosti 35 bp budou odebírány po párech. Dodavatel nabídne v kalkulačním modelu cenu za 1 bazi. Cena pro účely kalkulačního modelu bude získána tak, že nabídnutá cena za 1 bazi bude vynásobena počtem 3500.
Real-time PCR sondy | 25 | ks | 1 ks | Real-time PCR sondy. Oligonukleotidy s vypnutou dvojitou fluorescenční značkou, které se během PCR vážou na ssDNA. Sekvence sond bude upřesněna objednatelem. Kapalná forma - 1 x TE - 100 pmol/u. 5' barvivo: 6FAM, purifikace: HPLC, 3' fluorescence MGBNFQ, sekvenované množství 6 nmol.
[5 empty] | CELKEM | 0