Váš dopis č. j.: sine

Ze dne: 25.4.2016

Naše č. j.: HSHMP 19845/2016

Sp. Značka: S – HSHMP 19845/2016

Vyřizuje: MUDr. Zdeňka Shumová

Tel.: 235 365 523

E-mail: zdenka.shumova@hygpraha.cz

V Praze dne: 4.5.2016

Ing. Jitka Lazarčíková

Schnirchova 1253/3

170 00 Praha 7

Výzva k doplnění projektové dokumentace pro územní řízení – Novostavba Fakulty tropického zemědělství a tropického skleníku umístěné na pozemcích parc. č. 1627/1 a 1643 k.ú. Suchdol, Praha 6

Na základě žádosti stavebníka – Česká zemědělská univerzita v Praze, IČO: 60460709, Kamýcká 129, Praha 6, zastoupeného Ing. Jitka Lazarčíková, nar. 14.6.1960, Schnirchova 1252/3, Praha 7, prostřednictvím Adomis s.r.o., IČO: 27644201, Euklidova 371, Praha 10, předložené dne 25.4.2016 posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, předložený návrh projektové dokumentace pro územní řízení – Novostavba Fakulty tropického zemědělství a tropického skleníku umístěné na pozemcích parc. č. 1627/1 a 1643 k.ú. Suchdol, Praha 6.

Po provedeném posouzení konstatuje Hygienická stanice hlavního města Prahy, že návrh je neúplný ve smyslu § 1 ve spojení s přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a tudíž jej nelze posoudit z hlediska právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Projektová dokumentace řeší novostavbu Fakulty tropického zemědělství a tropického skleníku. Pozemek se nachází při severní hranici areálu ČZU v blízkosti ulice K Horoměřicům a podél vnitroareálové ulice K Transformátoru. Řešená lokalita se nachází v blízkosti plánované RWY 06R/24L letiště Praha Ruzyně, navržená stavba se ocitne uvnitř ochranného hlukového pásma letiště Praha Ruzyně. Budova FTZ je dle funkčních celků rozdělena po patrových sekcích. V 1.PP bude technologické zázemí (strojovny VZT, chlazení, vytápění, hygienické prostory údržby) a hromadná garáž pro 17 osobních automobilů a pro 24 jízdních kol. V 1.NP jsou učebny studentů, studijní oddělení, hygienické zázemí, čajová kuchyňka, úklidová komora, studovna a bistro. V 2.NP jsou laboratoře, které jsou rozděleny do dvou samostatných traktů s vlastním hygienickým zázemím a čajová kuchyňka. V 3.NP jsou kancelářské prostory pro vyučující, dvě zasedací místnosti s vlastní čajovou kuchyňkou, hygienické zázemí se sprchami a čajová kuchyňka. V 4. NP jsou prostory pro vedení fakulty, dvě zasedací místnosti, hygienické zázemí a čajová kuchyňka. Učebny, posluchárny, laboratoře, zasedací místnosti budou větrány pomocí VZT a chlazeny klimatizačními jednotkami. Kanceláře a pracovny budou větrány přirozeně okny. Vytápění objektu bude zajištěno plynovou kotelnou, teplovodní přípojkou ze sousedního objektu, využíváním energie aktivovaného podloží a využíváním odpadního tepla ze systému VRF.

V předložené projektové dokumentaci chybí:

- Vyhodnocení všech stávajících i výhledových (schválených v platné územně plánovací dokumentaci) zdrojů hluku v chráněném venkovním prostoru novostavby, včetně vyhodnocení hluku z provozu letecké dopravy po výstavbě plánované RWY 06R/24L dráhy letiště Praha Ruzyně a návrh opatření k ochraně před hlukem.

- Vyhodnocení hluku z provozu novostavby (vyvolaná doprava, VZT, chlazení) v chráněném venkovním prostoru stávajících staveb.

Do doby doplnění předložené dokumentace o uvedené doklady nemůže Hygienická stanice hlavního města Prahy návrh komplexně posoudit a tedy ani s ním souhlasit, neboť podání neprokazuje soulad s  požadavky § 30, 34 a 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, ve spojení s § 12 odst. 3 a 5 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

MUDr. Zdeňka Shumová

odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální