## Výkaz výměr
1. | Dodávka aktivní síťové infrastruktury
Č. položky | Popis položky | Počet | Jednotková cena [Kč] | Celková cena [Kč] | Výrobce, typ
1.1 | Přístupový L2/L3 přepínač 48 portů | 60 |  | 0
1.2 | Přístupový L2/L3 přepínač 48 portů PoE | 12 |  | 0
1.3 | Transiever LC/40G | 4 |  | 0
1.4 | Monitorovací bezpečnostní síťová sonda | 1 |  | 0
1.5 | Přístupový bod Wifi vnitřní | 150 |  | 0
1.6 | Přístupový bod Wifi venkovní | 20 |  | 0
1.7 | Zařízení pro testování SLA WiFi a LAN | 3 |  | 0
2. | Vybudování optických tras
Č. položky | Popis položky | Počet | Jednotková cena [Kč] | Celková cena [Kč] | Výrobce, typ
2.1 | PEF EI - 8x SM vlákno z katedry do rozvaděče v atriu PEF | 1 |  | 0 | Tato položka je souhrnná za veškerý materiál a práci pro vybudování trasy a její minimální rozsah je popsán v technické specifikaci.
2.2 | PEF EII - 8x SM vlákno z katedry do rozvaděče v atriu PEF | 1 |  | 0 | Tato položka je souhrnná za veškerý materiál a práci pro vybudování trasy a její minimální rozsah je popsán v technické specifikaci.
2.3 | PEF EIII - 8x SM vlákno z katedry do rozvaděče v atriu PEF | 1 |  | 0 | Tato položka je souhrnná za veškerý materiál a práci pro vybudování trasy a její minimální rozsah je popsán v technické specifikaci.
2.4 | PEF D117 - 24x SM vlákno z datové rozvodny CEMS II do režie CEMS II | 1 |  | 0 | Tato položka je souhrnná za veškerý materiál a práci pro vybudování trasy a její minimální rozsah je popsán v technické specifikaci.
2.5 | PEF E253 - 48x SM vlákno z datové rozvodny CEMS I na kolej C (SPARK 01) | 1 |  | 0 | Tato položka je souhrnná za veškerý materiál a práci pro vybudování trasy a její minimální rozsah je popsán v technické specifikaci.
2.6 | T169 - 24x SM vlákno z rozvodny rektorátu ČZU (S07) do serverovny pavilonu T (T169) | 1 |  | 0 | Tato položka je souhrnná za veškerý materiál a práci pro vybudování trasy a její minimální rozsah je popsán v technické specifikaci.
2.7 | E2000/APC-LC optický patch cord 09/125 1m G657A | 12 |  | 0
2.8 | E2000/APC-LC optický patch cord 09/125 2m G657A | 16 |  | 0
2.9 | E2000/APC-LC optický patch cord 09/125 3m G657A | 12 |  | 0
2.10 | E2000/APC-E2000/APC optický patch cord 09/125 0,5m G657A | 64 |  | 0
2.11 | E2000/APC-E2000/APC optický patch cord 09/125 1m G657A | 12 |  | 0
2.12 | E2000/APC-E2000/APC optický patch cord 09/125 2m G657A | 8 |  | 0
3. | Vybudování metalických tras
Č. položky | Popis položky | Počet | Jednotková cena [Kč] | Celková cena [Kč] | Výrobce, typ
2019-01-03 | PEF E223 - 16x UTP cat. 6 do datové rozvodny PEF | 1 |  | 0 | Tato položka je souhrnná za veškerý materiál a práci pro vybudování trasy a její minimální rozsah je popsán v technické specifikaci.
2019-02-03 | PEF E333 - 16x UTP cat. 6 do datové rozvodny PEF | 1 |  | 0 | Tato položka je souhrnná za veškerý materiál a práci pro vybudování trasy a její minimální rozsah je popsán v technické specifikaci.
2019-03-03 | PEF E341 - 16x UTP cat. 6 do datové rozvodny PEF | 1 |  | 0 | Tato položka je souhrnná za veškerý materiál a práci pro vybudování trasy a její minimální rozsah je popsán v technické specifikaci.
| Celková částka |  |  | 0