Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dodávka Souboru přístrojů – Klimabox s ventilátorem, Klimabox chlazený s ventilátorem, Hustoměr, Odstředivka, Spektrofotometr, Sušárna stolní, Sušárna velkoobjemová, Viskozimetr – 11-16_019

část: Odstředivka

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmět plnění: 1 ks odstředivky na butyrometry, která musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Odstředivka na 36 butyrometrů |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| elektronické ovládání ostředivky |  |
| rotor na minimálně 36 butyrometrů |  |
| možnost nastavitelného vyhřívání až do 68 °C, v kroku po 1 °C |  |
| digitální displej rychlosti a času odstřeďování |  |
| 36ks závěsů z hliníku na butyrometry kompatibilních s rotorem |  |
| možnost bezpečnostního zámku víka |  |
| možnost nastavení počtu otáček v rozmezí minimálně 600 až 1130 ot./min. |  |
| možnost nastavení času odstřeďování alespoň v rozsahu nejméně 1 až 99 min. |  |
| možnost automatického brzdění |  |
| instalace a zaškolení o používání zařízení a údržby (v rozsahu 1 hod., pro min. 4 os.) |  |