## List1
Název položky - kategorie | CAS Kód | Popis | Měrná jednotka (MJ) | Předpokládaný odebraný počet MJ * roční odhad spotřeby | Jednotková cena za MJ bez DPH | Cena pro účely kalkulačního modelu bez DPH (za předpokládaný odebraný počet MJ) | Požadovaná maximální velikost balení | Nabízená velikost balení
kyselina chlorovodíková | 7647-01-0 | 37%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent, čistota 35.0 - 38.0 % | l | 20 |  | 0 | 1 l
kyselina dusičná | 7697-37-2 | Kyselina dusičná, min. čistota 67%, ANALPURE® 1 L balení | l | 20 |  | 0 | 1 l
kyselina sírová | 7664-93-9/1 | 95.0-97.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent | l | 20 |  | 0 | 1 l
chlorid draselný | 231-211-8 | Chlorid draselný p.a. min 99,5%, 1 kg balení | kg | 8 |  | 0 | 1 kg
hydroxid draselný | 1310-58-3 | Hydroxid draselný šupiny p.a. min 85%, 1kg balení | kg | 8 |  | 0 | 1 kg
hydroxid sodný | 1310-73-2/1 | Hydroxid sodný p.a. perly, 1 kg balení | kg | 12 |  | 0 | 1 kg
š´tavelan amonný | 6009-70-7 | Šťavelan diamonný monohydrát p.a., čistota min. 98%, 500g balení | kg | 10 |  | 0 | 0,5 kg
šťavelan sodný | 62-76-0 | Šťavelan disodný p.a., čistota min. 99%, 500g balení | kg | 10 |  | 0 | 0,5 kg
standardy pro přístroje, standard IC anio, matrice H2O | ------ | Víceprvkové certifikované referenční materiály ASTASOL®-IC, Br-, Cl-, F-, NO2-, NO3-, PO43-, SO42-, 1000 mg/L, v H20, 100 mL balení | ml | 1200 |  | 0 | 100 ml
octan amonný | 631-61-8 | Octan amonný p.a., čistota min. 98%, 1 kg balení | kg | 10 |  | 0 | 1 kg
methanol | 67-56-1 | Methanol ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, 1L plastová láhev | l | 100 |  | 0 | 1 l
acetonitril | 75-05-8 | Acetonitril ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, gradient grade for HPLC, 1L balení | l | 100 |  | 0 | 1 l
kyselina dusičná | 7697-37-2 | Kyselina dusičná, min. 67%, ANALPURE 2,5 L balení | l | 2.5 |  | 0 | 2,5 l
referenční materiál B2152 | B2152 | půdní RM B2152 pro Elementar | ks | 1 |  | 0 | x
HNO3 | 769-37-2 | pro stopovou analýzu, HNO3 p.a | ks | 40 |  | 0 | x
peroxid vodíku | 7722-84-1 | pro stopovou analýzu, H2O2 | ks | 6 |  | 0 | x
HCl | 7647-01-0 | pro stopovou analýzu, HCl p.a | ks | 15 |  | 0 | x
referenční materiál | B 2184 | půdní RM pro Elementar | ks | 1 |  | 0 | x
referenční materiál | ------ | Půdní RM (kovy) | ks | 1 |  | 0 | x
referenční materiál | ------ | Půdní RM, (jílovito -hlinitá půda) | ks | 1 |  | 0 | x
certifikovaný referenční materiál/draslík | ------ | CRM | ks | 1 |  | 0 | x
Musk Mix | ------ | StandardMusk Mix 11, 100 µg/ml, cyklohexan | ks | 1 |  | 0 | x
p-Terphenyl-d14 | 1718-51-0 | Standard k EPA metodě 525.2, 1000 μg/ml, methylen chlorid | ks | 1 |  | 0 | x
2-Fluorobiphenyl | 321-60-8 | Standard 2-Fluorobiphenyl, 2000 μg/ml, methylen chlorid | ks | 1 |  | 0 | x
Standard PCB 116-D5 | 1219798-92-1 | Standard PCB 116-D5 (2,3,4,5,6-Pentachlorobiphenyl-D5), 10 µg/ml, cyklohexan | ks | 1 |  | 0 | x
n-hexan | 110-54-3 | ≥95%, PESTINORM® for pesticide residue analysis, Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen. | ks | 10 |  | 0 | 2,5 l
Aceton | 67-64-1 | ≥99.7%, PESTINORM® for pesticide residue analysis, Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen | ks | 10 |  | 0 | 2,5 l
Tonalide-D3 | ------ | Standard tonalide-D3, 10 µg/ml, cyklohexan | ks | 1 |  | 0 | x
Naftalen-D8 | 1146-65-2 | Standard naftalen-d8, 100 µg/ml, cyklohexan | ks | 1 |  | 0 | x
Dichlormethan | 75-09-2 | ≥99.8% stabilizovaný, PESTINORM®pro pesticídní reziduální analýzy, Stabilization: stabilizovaný s 2-methyl-2-butenu 20 ppm Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen | ks | 5 |  | 0 | 2,5 l
Cyklohexan | 110-82-7 | ≥99.5%, PESTINORM®pro pesticídní reziduální analýzy, Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen. | ks | 1 |  | 0 | 2,5 l
Methanol | 67-56-1 | ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient grade pro HPLC, Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen. | ks | 10 |  | 0 | 2,5 l
Ergosterol | 57-87-4 | Kalibrační standard | ks | 1 |  | 0 | x
Ethanol | 64-17-5 | ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient grade pro HPLC, Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen. | ks | 10 |  | 0 | 2,5 l
Triphenylene-D12 | 17777-56-9 | Standard Triphenylen-D12, 10 µg/ml, cyklohexan | ks | 1 |  | 0 | x
Methanol - LC | 67-56-1 | BAKER ANALYZED® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments, min. 99.8 % | ks | 5 |  | 0 | 2,5 l
Acetonitril -LC | 75-05-8 | ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments,Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen. | ks | 5 |  | 0 | 2,5 l
Methanol | 67-56-1 | Methanol ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent Měrná jednotka: 1 * 2,5 l | l | 10 |  | 0 | 2,5 l
Ethanol | 64-17-5 | Ethanol absolute ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent | l | 10 |  | 0 | 2,5 l
Dichroman draselný | 7778-50-9 | Dihydrogenfosforečnan draselný 98.0-100.5%, krystalický Ph. Eur. | kg | 1 |  | 0 | 1 kg
Síran amonno-železnatý hexahydrát | 7783-85-9 | Dihydrogenfosforečnan draselný 98.0-100.5%, krystalický Ph. Eur. | kg | 2 |  | 0 | 1 kg
Octan amonný | 631-61-8 | Octan amonný ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, 1 Kg balení | kg | 3 |  | 0 | 1 kg
Octan sodný bezvodý | 127-09-3 | Octan sodný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent | kg | 3 |  | 0 | 1 kg
Chlorid draselný | 7447-40-7 | Chlorid draselný p.a., min 99,5%, 1kg balení | kg | 2 |  | 0 | 1 kg
Chlorid vápenatý bezvodý práškový | 10043-52-4 | Chlorid vápenatý bezvodý práškový p.a., min 96%, 1 Kg balení | kg | 1 |  | 0 | 1 kg
Hydroxid sodný | 1310-73-2/1 | Hydroxid sodný, perly, 1Kg balení | kg | 5 |  | 0 | 1 kg
Kyselina sírová | 7664-93-9/1 | Kyselina sírová 95.0-97.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent | l | 10 |  | 0 | 1 l
Kyselina chlorovodíková | 7647-01-0 | Kyselina chlorovodíková 37%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent | l | 2 |  | 0 | 1 l
Pyrofosforečnan sodný dekahydrát | 13472-36-1 | Difosforečnan štvorsodný dekahydrát 99.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent | kg | 1 |  | 0 | 1 kg
Hexametafosforečnan sodný | 68915-31-1 | [EN]SODIUM POLYPHOSPHATES GLASSY FCC 1 * 500 g | kg | 1 |  | 0 | 500 g
Uhličitan sodný bezvodý | 497-19-8 | Uhličitan sodný, anhydrous 99.5-100.5% Ph. Eur. Měrná jednotka: 1 * 1 kg | kg | 1 |  | 0 | 1 kg
Chloridazon methyl desphenyl | 17254-80-7 | CHLORIDAZON-METHYL-DESPHENYL 100 mikroG/µL 1 * 1 ml | ml | 7 |  | 0 | 1 ml
Chloridazon desphenyl | 6339-19-1 | CHLORIDAZON-DESPHENYL 100 mikroG/µL 1 * 1 ml | ml | 7 |  | 0 | 1 ml
Standard - Metazachlor ethane sulfonic acid | 172960-62-2 | Metazachlor-ethane sulfonic acid (ESA), 10 mg | mg | 70 |  | 0 | 10 mg
Standard - Metazachlor oxanilic acid | 1231244-60-2 | Metazachlor-oxalamic acid (OA), 10 mg | mg | 70 |  | 0 | 10 mg
Standard - Dimethachlor ethane sulfonic acid | 1231710-75-0 | Dimethachlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium, 10 mg | mg | 70 |  | 0 | 10 mg
Standard - Dimethachlor oxalamic acid | 1086384-49-7 | Dimethachlor-oxalamic acid (OA), 10 mg | mg | 70 |  | 0 | 10 mg
Standard -aminomethylphosphonic acid (AMPA) | 1066-51-9 | Aminomethyl phosphonic acid (AMPA) 100 µg/mL in Water, 1mL | ml | 3 |  | 0 | 1 ml
Standard - Terbuthylazine desethyl | 30125-63-4 | Terbuthylazine-desethyl 100 µg/mL in Acetonitrile, 1mL | ml | 3 |  | 0 | 1 ml
Standard - Terbuthylazine 2-hydroxy | 66753-07-9 | Terbuthylazine-2-hydroxy, 100 mg | mg | 300 |  | 0 | 100 mg
Standard - Terbuthylazine desethyl-2-hydroxy | 66753-06-8 | Terbuthylazine-desethyl-2-hydroxy 10 µg/mL in Acetonitrile, 10 mL | ml | 30 |  | 0 | 10 ml
Standard - Metolachlor OA | 152019-73-3 | Metolachlor oxanilic acid (OA), 10 mg | mg | 70 |  | 0 | 10 mg
Standard - Chloridazon | 1698-60-8 | Chloridazon 100 µg/mL in Acetonitrile, 1mL | ml | 1 |  | 0 | 1 ml
Standard - Metazachlor | 67129-08-2 | Metazachlor 100 µg/mL in Acetonitrile, 1mL | ml | 1 |  | 0 | 1 ml
Standard - Dimethachlor | 50563-36-5 | Dimethachlor certifikovaný, 250 mg | mg | 1 |  | 0 | 250 mg
Standard - Metolachlor | 51218-45-2 | Metolachlor 100 µg/mL in Acetonitrile, 1mL | ml | 1 |  | 0 | 1 ml
Standard - Terbuthylazine | 5915-41-3 | Terbuthylazine 100 µg/mL in Acetonitrile, 1 mL | ml | 1 |  | 0 | 1 ml
Standard - Bentazon | 25057-89-0 | Bentazone 100 µg/mL in Acetonitrile, 1 mL | ml | 1 |  | 0 | 1 ml
Standard - Clopyralid | 1702-17-6 | Clopyralid 100 µg/mL in Acetonitrile, 1 mL | ml | 1 |  | 0 | 1 ml
Standard - Dimethenamid | 87674-68-8 | Dimethenamid 10 µg/mL in Methanol, 10 mL | ml | 10 |  | 0 | 10 ml
Standard - Pethoxamid | 106700-29-2 | Pethoxamid, 100 mg | mg | 100 |  | 0 | 100 mg
Standard - směs 37 metylesterů mastných kyselin v roztoku dichlormetanu *(1) | ------ | Standard - směs 37 metylesterů mastných kyselin v roztoku dichlormetanu | ks | 2 |  | 0 | x
Sada na derivatizaci a stanovení volných aminokyselin pomocí plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC/MS) (obsah sady: GC kolona, reagencie pro derivatizaci, standardy aminokyselin, vialky, SPE špičky, mikrodávkovač) | ------ | Sada na derivatizaci a stanovení volných aminokyselin pomocí plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC/MS) (obsah sady: GC kolona, reagencie pro derivatizaci, standardy aminokyselin, vialky, SPE špičky, mikrodávkovač) | ks | 3 |  | 0 | x
Sada na derivatizaci a stanovení hydrolyzátů proteinů pomocí plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC/MS) (obsah sady: GC kolona, reagencie pro derivatizaci, standardy hydrolyzátů, vialky, SPE špičky, mikrodávkovač)) | ------ | Sada na derivatizaci a stanovení hydrolyzátů proteinů pomocí plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC/MS) (obsah sady: GC kolona, reagencie pro derivatizaci, standardy hydrolyzátů, vialky, SPE špičky, mikrodávkovač) | ks | 3 |  | 0 | x
Sada pro izolaci DNA v rostlinných vzorcích (min. pro 250 izolací) |  | Sada pro izolaci DNA v rostlinných vzorcích (min. pro 250 izolací) | ks | 4 |  | 0 | x
Uhličitan stříbrný (99%; balení - 100 g) | 534-16-7 | 99%, pure čistota | ks | 2 |  | 0 | 100 g
Acetylchlorid (≥ 99%; balení - 250 ml) | 75-36-5 | puriss. p.a., ≥99.0% (T) | ks | 2 |  | 0 | 250 ml
Chloroform (≥ 99%; balení - 2,5 litru) | 67-66-3 | ≥99.8% stabilizovaný, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC, Stabilization: stabilizovaný s 2-methyl-2-butenu 20 ppm Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen. | ks | 4 |  | 0 | 2,5 l
Metanol (pro HPLC; ≥ 99,9%; balení - 1 litr) | 67-56-1 | ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient grade for HPLC,Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen. | ks | 10 |  | 0 | 1 l
2,2,4-trimetylpentan (=isooktan; ≥ 99,9%; balení - 1 litr) | 540-84-1 | ≥99.8% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® Supra Trace, Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas. Balení ve skle | ks | 2 |  | 0 | 1 l
Voda pro HPLC-UV-MS (kvalita HPLC Plus; balení - 2,5 litru) | 7732-18-5 | HiPerSolv CHROMANORM®, super gradient grade for HPLC, suitable for UPLC/UHPLC instruments,Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen., Balení ve skle | ks | 25 |  | 0 | 2,5 l
Metanol (pro HPLC; ≥ 99,9%; pro gradiet; balení - 2,5 litru) | 67-56-1 | ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient grade for HPLC,Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.,Balení ve skle | ks | 10 |  | 0 | 2,5 l
Acetonitril (pro HPLC Plus; ≥ 99,9%; balení - 2,5 litru) | 75-05-8 | anhydrous (max. 0.003% H₂O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., USP, ACS, super gradient grade suitable for UPLC/UHPLC instruments,Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.,Balení ve skle | ks | 4 |  | 0 | 2,5 l
Butanol (pro HPLC; ≥ 99,5%; balení - 1 litr) | 75-65-0 | 99.5+%, HPLC GRADE,Glass Bottle, Narrow Open | ks | 20 |  | 0 | 1 l
n-Hexan (pro LC/MS; ≥ 99%; balení - 2,5 litru) | 110-54-3 | ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS,Balení ve skle | ks | 6 |  | 0 | 2,5 l
Etylacetát (pro HPLC Plus; ≥ 99,9%; balení - 1 litr) | 141-78-6 | ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC,Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen,Balení ve skle | ks | 6 |  | 0 | 1 l
Etanol (pro LC; pro gradient; ≥ 99,9%; balení - 2,5 litru) | 64-17-5 | Ethanol absolute ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, gradient grade for HPLC,Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.,Balení ve skle | ks | 6 |  | 0 | 2,5 l
Kyselina mravenčí (pro HPLC-MS; ≥ 95%; balení - 500 ml) | 64-18-6 | ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS,Packaged under nitrogen.,Glass bottle | ks | 2 |  | 0 | 0,5 l
kyselina sírová 96%, p.a. (2500 ml) | 7664-93-9 | 95.0-97.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent,Plastic bottle | ks | 30 |  | 0 | 2,5 l
hydroxid sodný perly p.a. | 1310-73-2 | Obsah min. 98,0 | kg | 24 |  | 0 | 1 kg
kyselina dusičná p.a.+ (1000 ml) | 7697-37-2 | min. 65 % | ks | 40 |  | 0 | 1 l
kyselina chlorovodníková p.a.+ (1000 ml) | 7647-01-0 | 37%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent,čistota 35.0 - 38.0 %,Glass bottle | ks | 30 |  | 0 | 1 l
peroxid vodíku 30% p.a. pro stopovou analýzu (1000 ml) | 7722-84-1 | min. 30% stabilizovaný, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent,Stabilization: Stabilised with sodium pyrophosphate 0,02 %,Plastic bottle | ks | 4 |  | 0 | 1 l
p-nitrofenol | 100-02-7 | p-nitrofenol, baleni ve skle | kg | 1 |  | 0 | 1 l
p-nitrofenylphosphate disodium hydrate | 333338-18-4 | Preferred substrate for high sensitivity detection of alkaline phosphatase in EIA assays. Read at 405 nm.Soluble.Reaction Condition: 1 mg/ml in 10 mM Diethanolamine and 0.5 mM MgCl2, pH 9.5 | g | 50 |  | 0 | 25 g
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan 99,8 - 100,5% | 77-86-1 | 99.8-100.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent,Plastic bottle for solids | kg | 1 |  | 0 | 250 g
N, N dimethylamid kys. mravenčí | 68-12-2 | N,N-Dimethylformamid ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, 1L | l | 10 |  | 0 | 1 l
Chloroform | 67-66-3 | Chloroform 99.0-99.4% stabilizovaný, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, 1L | l | 5 |  | 0 | 1 l
Diethyleter | 60-29-7 | Diethylether stabilizovaný, BAKER ANALYZED® ACS, min 99,5%, 1L skleněná láhev | l | 5 |  | 0 | 1 l
Toluen | 108-88-3 | Toluen ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, 1L | l | 10 |  | 0 | 1 l
Ninhydrin | 485-47-2 | Ninhydrin, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, 50 g | g | 300 |  | 0 | 50 g
Kyselina orthofosforečná | 7664-38-2 | Kyselina fosforečná ≥85%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, 1L | l | 5 |  | 0 | 1 l
Kyselina octová ledová | 64-19-7 | Kyselina octová ledová 99.8-100.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, 1L | l | 5 |  | 0 | 1 l
Kyselina octová 96% | 64-19-7 | Kyselina octová ledová ≥96%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent, 1L | l | 4 |  | 0 | 1 l
L-proline 10mg | 147-85-3 | L-proline, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC), 10 mg | mg | 10 |  | 0 | 1é mg
Methanol | 67-56-1 | Methanol ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, plastová láhev | l | 10 |  | 0 | 1 l
Kyselina Trichloroctová | 76-03-9 | Kyselina trichloroctová (ledová) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, 1 kG | kg | 2 |  | 0 | 1 kg
Dimethylsulfoxid | 67-68-5 | Dimethylsulfoxid, dehydrated (max. 0.03% H₂O) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent, 1L | l | 2 |  | 0 | 1 l
DPPH | 1898-66-4 | 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl, 1g | g | 2 |  | 0 | 1 g
EDTA | 60-00-4 | EDTA ≥99% analytical reagent, 100 g | g | 200 |  | 0 | 100 g
Pufr | ------ | Roztoky kalibrační, 20 °C AVS TITRINORM®, Sady kalibračních roztoků, Hodnota pH: 10,00/7,00/4,00, ±0,02, Referenční teplota: 20 °C, Modrá/zelená/červená, Plastová láhev | ks | 1 |  | 0 | 3 set po 250ml
HEPES | 7365-45-9 | HEPES free acid ≥99%, high purity, 50 g | g | 100 |  | 0 | 50 g
Kyselina 2-thiobarbiturová | 504-17-6 | ,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine, 98%, 100 g | g | 200 |  | 0 | 100 g
Bradfordovo činidlo | ------ | Bradfordovo činidlo, 500 ml | ml | 500 |  | 0 | 500 ml
Bovinní sérový albumin | 9048-46-8 | Bovinní sérový albumin, heat shock fraction, pH 7, 50 g | g | 50 |  | 0 | 50 g
Polyvinylpyrrolidon | 9003-39-8 | Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 40,000, dry, TECHNICAL (K30), 100 g | g | 100 |  | 0 | 100 g
L-methionin | 63-68-3 | L-Methionine, 98+%, 100 g | g | 200 |  | 0 | 100 g
Guajacol | 90-05-1 | Guaiacol, 99+%, 250 g | g | 250 |  | 0 | 250 g
NBT | 298-83-9 | Nitro Blue Tetrazolium, 25 tablet | tablety | 25 |  | 0 | x
Riboflavin | 83-88-5 | Riboflavin, 98%, 25 g | g | 50 |  | 0 | 25 g
Etanol | 64-17-5 | Ethanol Eurodenatured 96% Technisolv (1:1:1), 5L | l | 10 |  | 0 | 5 l
Ethylacetát | 141-78-6 | Ethylacetát ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, 1L | l | 3 |  | 0 | 1 l
Benzen | 71-43-2 | Benzen ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent, 1L | l | 6 |  | 0 | 1 l
Aceton | 67-64-1 | Aceton ≥99%, TECHNICAL, 1L | l | 15 |  | 0 | 1 l
Hexan | 110-54-3 | n-Hexan ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent, 1L | l | 3 |  | 0 | 1 l
Acetonitril | 75-05-8 | Acetonitril ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, 1L | l | 3 |  | 0 | 1 l
kyselina mravenčí | 64-18-6 | Kyselina mravenčí 99-100%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, 1L | l | 2 |  | 0 | 1 l
Rhodamin B | 81-88-9 | Rhodamin B, 1 g | g | 2 |  | 0 | 1 g
Naturstoff reagant A | 524-95-8 | 2-Aminoethyl diphenylborinate, 97%, 10 g | g | 10 |  | 0 | 10 g
Dihydroethidium | 104821-25-2 | Dihydroethidium, 25 mg | mg | 25 |  | 0 | 25 mg
Hydroxyskořicová kyselina | 14755-02-3 | trans-3-Hydroxycinnamic acid, 99%, 10g | g | 10 |  | 0 | 10 g
Ferulová kyselina | 1135-24-6 | trans-Ferulic Acid, >98.0%(GC)(T), 25 g | g | 25 |  | 0 | 25 g
Kávová kyselina | 331-39-5 | 3,4-Dihydroxycinnamic acid, predominantly trans, 98+%, 10 g | g | 10 |  | 0 | 10 g
Cyanidinin | 528-58-5 | CYANIDIN CHLORIDE 1 * 1 mg | mg | 1 |  | 0 | 1 mg
Glutathion | 70-18-8 | L(-)-Glutathion (redukovaná forma), 5g | g | 5 |  | 0 | 5 g
Kaempferol | 520-18-3 | Kaempferol, 50 mg | mg | 50 |  | 0 | 50 mg
Formalin | 50-00-0 | Formaldehyde 36% vodný roztok stabilizovaný, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, 1L | l | 1 |  | 0 | 1l
Ethanol | 67-63-0 | Ethanol eurodenatured ≥70%, TechniSolv® (1:1:1), 5L | l | 10 |  | 0 | 5 l
Ethanol čistý | 64-17-5 | Ethanol 50%, Easyfix Q Path fixative reagent, Easyfix ready to use fixative for cell samples. Pots can be used for storage and transport, 1 * 5 l | l | 15 |  | 0 | 5 l
Aceton | 67-64-1 | Měrná jednotka: 1 * 5 l, Aceton ≥99%, TECHNICAL, balení musí být v plastu | l | 10 |  | 0 | 5 l
tablety TITANIUM | ------ | Titanium 1 * 1.000 KS balení | ks | 1000 |  | 0 | 1000
mořský písek | ------ | Fyzikální a chemická charakteristika:specifikace , Ztráta sušením (105 °C)max. 0.05 %Chloridy (Cl)max. 0.005 % Látky rozp. v HClmax. 0.12 % | kg | 5 |  | 0 | 1 kg
kyselina boritá, p.a. | 10043-35-3 | čistota min. 99.5 % | kg | 1 |  | 0 | 1 kg
hydroxid sodný, p.a. | 1310-73-2 | Obsah min. 98,0 | kg | 10 |  | 0 | 1 kg
petrolether | 8032-32-4 | 40 - 60 °C, AnalaR NORMAPUR® ACS analytical reagent (max. 0.01% aromatic hydrocarbons), Glass bottle | l | 20 |  | 0 | 2,5 l
líh eurodenaturovaný | 64-17-5 | Eurodenatured ≥96% TechniSolv® (1:1:1),min. 93.8%, plastové balení | l | 25 |  | 0 | 25 l
kyselina sírová 96% p.a. | 7664-96-9 | 95.0-97.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent, plastové balení | l | 4 |  | 0 | 2,5 l
chloroform p.a. pastapur | 67-66-3 | ≥99.8% stabilizovaný, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC,Stabilization: stabilizovaný s 2-methyl-2-butenu 20 ppm Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen. | l | 4 |  | 0 | 2,5 l
ethanol absolut Uvapur | 64-17-5 | SPECTRONORM for spectroscopy,Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.,Glass bottle | l | 10 |  | 0 | 1 L
kyselina octová, ledová, p.a. | 64-19-7 | 99.8-100.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent,Glass bottle | l | 5 |  | 0 | 1 L
acetonitrile, p.a. | 75-05-8 | anhydrous (max. 0.003% H₂O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., USP, ACS, super gradient grade suitable for UPLC/UHPLC instruments,Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.Glass bottle | l | 4 |  | 0 | 2,5 l
acetone, p.a. | 67-64-1 | ≥99.5%, GPR RECTAPUR®, plastové balení | l | 5 |  | 0 | 1 L
tetrahydrofuran, p.a. | 109-99-9 | ≥99.7% unstabilised, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC,Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.sklenená láhev | l | 1 |  | 0 | 2,5 l
methylalkohol, p.a. | 67-56-1 | ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, plastové balení | l | 4 |  | 0 | 1 L
methylalkohol, p.a. | 67-56-1 | CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9% Methyl alcohol pro HPLC | l | 4 |  | 0 | 2,5 l
n-Heptane, p.a. | 142-82-5 | ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® pro HPLC,Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.,sklenená láhev | l | 2 |  | 0 | 2,5 l
n-Hexane,p.a. | 110-54-3 | CHROMASOLV™, for HPLC, ≥97.0% (GC) n-Hexane pro HPLC | l | 3 |  | 0 | 2,5 l
Acrylamide/BIS-Acrylamide, 40% | ------ | Alkaline buffer for use in alkaline phosphatase reactions, 100 ml | ml | 200 |  | 0 | 100 ml
ATP A3377 | 34369-07-8 | Adenosin Triphosphate, 10 g balení | g | 10 |  | 0 | 10 g
Cobaltchloride Hexahydrate | 7791-13-1 | Cobaltchloride Hexahydrate, 100 g balení | g | 100 |  | 0 | 100 g
Potassium phosphate monobasic pro HPLC | 7778-77-0 | Potassium phosphate monobasic, 100 g balení | g | 100 |  | 0 | 100 g
Brilliant blue G-250 | 6104-58-1 | Brilliant blue G-250, 25 g balení | g | 50 |  | 0 | 25 g
Tartrazine for microscopy (25 g) | 1934-21-0 | Tartrazine for microscopy, 25 g balení | g | 50 |  | 0 | 25 g
Eosin G, 2% roztok pro živé-mrtvé barvení, 50 ml, ref.č: 15405/0025 | ------ | Eosin G, 2% roztok pro živé-mrtvé barvení, 50 ml | ml | 50 |  | 0 | 50 ml
Nigrosin, 4% roztok pro živé-mrtvé barvení, 50 ml, ref.č: 15405/0029 | ------ | Nigrosin, 4% roztok pro živé-mrtvé barvení, 50 ml | ml | 50 |  | 0 | 50 ml
Jodid draselný | 7681-11-0 | Jodid draselný, anhydrous ≥99.0% ACS, Free-flowing, 100 g | g | 100 |  | 0 | 100 g
KH2PO4 (Dihydrogenfosforečnan draselný) | 7778-77-0 | Dihydrogenfosforečnan draselný, anhydrous, Suprapur® for trace analysis, 50 g balení | g | 50 |  | 0 | 50 g
K2HPO4 (Hydrogenfosforečnan didraselný) | 2139900 | Hydrogenfosforečnan didraselný, dried 98+% , 250 g balení | g | 250 |  | 0 | 250 g
kyselina ortofosforečná | 7664-38-2 | min 85% čistota | l | 5 |  | 0 | 1 L
síran hořečnatý, p.a. | 7487-88-9 | min. 98 % čistota | kg | 1 |  | 0 | 1 kg
síran sodný, p.a. | 77-57-82-6 | min. 99 % čistota | kg | 1 |  | 0 | 1 kg
normanal kyseliny chlorovodíkové, 0,5 N | 7647-01-0 | dle PND 50-929-04.Faktor0.998 - 1.002 | ampule | 4 |  | 0 | 1 ks
Slanetz-Bartley agar CM 0377 | ------ | Slanetz-Bartley Agar 500 g | g | 500 |  | 0 | 500g
Mac Conkey agar CM 0007 | ------ | Mac Conkey Agar 500 g | g | 500 |  | 0 | 500g
Standard plate count agar CM 0463 | ------ | Standard Plate Count Agar 500 g | g | 500 |  | 0 | 500g
TspRI enzým | ------ | TspRI 500U | ks | 1 |  | 0 | 500U/1
BstUI enzým | ------ | BstUI 1000U | ks | 1 |  | 0 | 1000U/1
SfaNI enzým | ------ | SfaNI 20U | ks | 1 |  | 0 | 20U/1
Rnase away | ------ | RNASE DECONTAMINATION REAGENT, 250 ml balení | ml | 250 |  | 0 | 250ml/1
2-mercaptoethanol | 60-24-2 | 2-Merkaptoethanol ≥99%, Proteomics Grade 250ml | ml | 250 |  | 0 | 250ml/1
izolační kit - krev | ------ | Souprava (kit) musí nabízet rychlou izolaci celkové DNA z 1 až 250 µl čerstvé nebo zmražené antikoagulované plné krve. Souprava může být též použita pro přípravu genomové DNA z buffy coatu, séra, plazmy, kostní dřeně, lymfocytů, krevních destiček a tělních tekutin. Souprava musí umožňovat izolace jednoho vzorku či více vzorků současně do max. 30 minut. Izolace musí probíhat bez extrakce fenolem/chloroformem a časově náročných kroků jako precipitace izopropanolem nebo ethanolem. DNA purifikovaná použitím soupravymusí být vhodná pro aplikace, jako jsou PCR, Southern blot nebo restrikční enzymové štěpení. V balení musí být min. 50 testů. | ks | 1 |  | 0 | x
izolační kit - tkáň | ------ | Souprava (DNA Kit) musí nabízet jednoduchou, rychlou izolaci DNA ze široké škály typů vzorků, včetně čerstvých nebo zmražených živočišných buněk a tkání. Po lyzi buněk musí být purifikace DNA hotová do max. 30 minut. Najednou musí být pomocí protokolu snadno zpracováno až 30 mg tkáně. Souprava musí využívat centrifugační kolonky a musí umožňovat zpracovávat jeden vzorek či více vzorků současně. Nemůžou být nutné extrakce fenolem/chloroformem ani časově náročné kroky jako precipitace izopropanolem nebo ethanolem. DNA purifikovaná za využití soupravy musí být vhodná pro většinu následných aplikací, jako jsou PCR, Southern blot a restrikční enzymatické štěpení. v balení musí být min. 50 testů. Použití musí být na min. 30 mg tkáně s zpracovaním do 20 minut (po lyzi) | ks | 1 |  | 0 | x
DNA ladder 100bp | ------ | DNA ladder 100 bp, ladder s 13 fragmenty pro snadnou identifikaci bandu | ks | 1 |  | 0 | x
DNA ladder 50bp | ------ | DNA ladder 50 bp, ladder s 10 fragmenty pro snadnou identifikaci bandu | ks | 1 |  | 0 | x
HQ PCR voda | ------ | HQ PCR voda 15ml | ml | 15 |  | 0 | x
HQ PCR voda | ------ | HQ PCR voda 1,5ml | ml | 15 |  | 0 | x
PCR voda | ------ | PCR voda 15ml | ml | 30 |  | 0 | x
LA polymeráza | ------ | LA polymeráza | ks | 3 |  | 0 | x
Taq polymerase | ------ | Taq polymerase | ks | 2 |  | 0 | x
pufr bez MgCl2 | ------ | pufr bez MgCl2 | ks | 2 |  | 0 | x
DMSO | ------ | DMSO | ks | 1 |  | 0 | x
MitoTracker® Deep Red FM M22426 (20 x 50 µg) | ------ | Červené fluorescenční barvivo (abs / em ~ 644/665 nm), které barví mitochondrie v živých buňkách a může být použito pro mitochondriální lokalizaci. Barvivo je dobře udržováno po aldehydové fixaci a dokonce i následné permeabilizaci s detergenty. | balení | 1 |  | 0 | balení
Lectin PNA From Arachis hypogaea, Alexa Fluor® 488 L21409 (1 mg) | ------ | Lectin specifický pro terminální p-galaktosu. Bude aglutinovat lidské erytrocyty, ale pouze po léčbě neuraminidasou. | balení | 1 |  | 0 | balení
PstI 3000U | ------ | PstI 3000U | ks | 1 |  | 0 | x
MboII 300U | ------ | MboII 300U | ks | 1 |  | 0 | x
MwoI 300U | ------ | MwoI 300U | ks | 1 |  | 0 | x
QIAquick PCR Purifikační Kit (50) | ------ | Pro purifikaci až 10 ug PCR produktů, 100 bp až 10 kb Až 95% využití DNA připravené k použití Vyčištění DNA až 10 kb ve třech jednoduchých krocích Gel pro barvení pro pohodlnou analýzu vzorku | ks | 1 |  | 0 | x
RNAlater™ Stabilization Solution | ------ | Stabilizační roztok stabilizuje a chrání buněčnou RNA v neporušených, nezmražených vzorcích tkáně, čímž eliminuje potřebu okamžitě zpracovávat vzorky tkání nebo zmrazit vzorky v tekutém dusíku pro pozdější zpracování. Tkáňové kousky mohou být sklizeny a ponořeny do RNAlater® RNA stabilizačního roztoku pro skladování, aniž by byla ohrožena kvalita nebo množství RNA získané po následné izolaci RNA. | ks | 1 |  | 0 | x
Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium - high glucose | ------ | Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium - high glucose, L-glutamine, sodium bicarbonate, without sodium pyruvate, 500 ml | l | 9 |  | 0 | 500 ml
TRYPSIN (1X) | ------ | TRYPSIN (1X), 500 ml | ml | 1500 |  | 0 | 500 ml
Dulbecco´s phosphate buffred Saline | ------ | Dulbecco´s Phosphate Buffered Saline, 500 ml | l | 3 |  | 0 | 500 ml
FETAL BOVINE SERUM | ------ | FETAL BOVINE SERUM, South America, 500 ml | l | 2 |  | 0 | 500 ml
Methanol for HPLC | 67-56-1 | ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient grade for HPLC,Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.,Glass bottle | l | 7.5 |  | 0 | 2,5 l
Acetonitril for HPLC | 75-05-8 | anhydrous (max. 0.003% H₂O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., USP, ACS, super gradient grade suitable for UPLC/UHPLC instruments,Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.,Glass bottle | l | 5 |  | 0 | 2,5 l
Vyvíječ anaerobní atmosféry | ------ | Vyvíječ anaerobní atmosféry pro nádobu 2,5 L, bal. 10ks | ks | 100 |  | 0 | 10
Vyvíječ anaerobní atmosféry | ------ | Vyvíječ anaerobní atmosféry pro nádobu 3,5 L, bal. 10 ks | ks | 100 |  | 0 | 10
souprava pro anaerobní kultivaci | ------ | souprava pro anaerobní kultivaci, balení 20 sáčků | ks | 100 |  | 0 | 20
Acetonitril vhodný pro UPLC/UHPLC nástroje | 75-05-8 | Acetonitrile CHROMASOLV™ LC-MS ACN; Methyl cyanide, min 99,9%, 250 mL | ml | 250 |  | 0 | 250 ml
Kyselina mravenčí vhodná pro hmotnostní spektrometrii | 64-18-6 | Formic acid for mass spectrometry, ~98%, 250 mL | ml | 250 |  | 0 | 250 ml
matrice pro MALDI-TOF hmotnostní spektrometrii | 28166-41-8 | matrice pro MALDI-TOF hmotnostní spektrometrii, HCCA, portioned, bal. 10 vialek | ks | 2 |  | 0 | 10
aquaphenol | 108-95-2 | Fenol ≥99.5%, clear, colorless solution, Aquaphenol, Phenol (double distilled) saturated with ultra pure water (30% water v/v), 250 mL | ml | 250 |  | 0 | 250 ml
NaOH perly | 1310-73-2/1 | SODIUM HYDROXIDE PEARLS, G.R., 1 Kg | kg | 25 |  | 0 | 1 kg
peroxid vodíku nestabilní | 7722-84-1/7 | Peroxid vodíku 30% nestabilizovaný, p.a., 29-32%, 5L | l | 5 |  | 0 | 5 l
kyselina sírová 96 % | 7664-93-9/1 | Kyselina sírová, min 95%, p.a., 1L | l | 15 |  | 0 | 1 l
klejdal tablety | 7758-99-8 | Kjeldahl tablets are catalysts that promote the digestion step of the Kjeldahl method for nitrogen determination. Měrná jednotka: 1 * 1.000 Tablet | ks | 3 |  | 0 | x
D-fructose 6-phosphate disodium salt hydrata | 26177-86-6 (anhydrous) | D-Fructose 6-phosphate disodium salt hydrate, ≥98%, amorphous powder, 5 g | g | 10 |  | 0 | 5 g
Dimethylsolfoxid | 2206-27-1 | Dimethylsulfoxid-D6 (99.8% D) + 0,03% TMS for NMR spectroscopy, 25 mL | ml | 125 |  | 0 | 25 ml
Methanol | 7647-01-0 | LC-MS CHROMASOLV(R), >=99.9% | l | 15 |  | 0 | 2.5
Kyselina chlorovodíková | 7647-01-0 | 37%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent,čistota 35.0 - 38.0 %,Glass bottle | l | 10 |  | 0 | x
Aceton | 67-64-1 | min.≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC,Glass bottle | l | 5 |  | 0 | 2,5 l
Petrolether | 64742-49-0 | 40 - 60 °C, AnalaR NORMAPUR® ACS analytical reagent (max. 0.01% aromatic hydrocarbons),Aluminium bottle | l | 10 |  | 0 | 5
Deuteriumoxid | 7789-20-0 | min.99.96% D) for NMR spectroscopy,Glass bottle | ml | 100 |  | 0 | 100 ml
Methanol-D4 | 811-98-3 | D4 (99.8% D) for NMR spectroscopy,Min. 99.9 %,Glass bottle | ml | 200 |  | 0 | 100 ml
n-hexan | 110-54-3 | n-Hexan ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® pro HPLC | l | 10 |  | 0 | 2,5 l
Acetonitril | 75-05-8 | CHROMASOLV™ LC-MS ACN; Methyl cyanide,GLASS BOTTLE | ml | 1250 |  | 0 | 250 ml
Ethanol denaturovaný | 64-17-5 | Eurodenaturovaný líh ≥96% TechniSolv® (1:1:1),min. čisotoa 93.8%, musí být balené v plastové láhvy, objem 5 L, dentaurant musí obsahovat: denatonium benzoate, methyl ethyl ketone a 2-popranol. | l | 10 |  | 0 | 5 l
Diethylether | 60-29-7 | ≥99.7% stabilizovaný, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent,Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 4-10 ppm,Glass bottle | l | 10 |  | 0 | 1 l
Soupravy pro purifikaci PCR produktů (EZNA CYCLE-PURE KIT (V-SPIN) bal. 200ks) | ------ | Soupravy pro purifikaci PCR produktů, E.Z.N.A.® a E-Z 96® Cycle Pure. Kit musí být navrženy pro rychlou purifikaci jedno-, případně dvouřetězcové DNA z PCR nebo jiných enzymatických reakčních směsí. Purifikační postup musí kompletně odstraňovat primery, nukleotidy, enzymy, soli a další nečistoty ze vzorků DNA. Souprava msuí být specificky určena pro purifikaci PCR vzorků o malém elučním objemu od 10 do 15 µl. Souprava musí umožňovat současnou purifikaci min. 96 PCR vzorků z paralelních amplifikací. Souprava musí využívat vícejamkové technologie pro jak manuální, tak plně automatizované purifikace při vysokém počtu vzorků. Typ kolóny V-spin s pripevneným víčkem, počet testů v balení min. 200 | balení | 1 |  | 0 | balení
Rychlý DNA™ spin kit pro půdne vzorky (FAST DNA™ SPIN KIT FOR SOIL bal.50ks) | ------ | Souprava (kit) musí být určená pro půdne vzorky na efektívní izolaci bakteriální, plísňové, rastlinnní i živočíšní genómové DNA z půdy a jiných vzorek životního prostředí. Určené pro rychlou a efektiví izolaci genómové DNA pripravené pomocí PCR přímo se vzorek půdy za méne jako 60 minút . Snadno izolovatelná DNA z různých organismů v mnoha různých typech půdy. Souprava musí být určena pro použití s jakýmkoliv přístrojem FastPrep®. Jedno balení musí obsahovat 50 testu pro 2 ml skumavky. | baleni | 1 |  | 0 | balení
|  | Cena celkem (bez DPH) |  |  |  | 0