## List1
Název položky - kategorie | Popis | Měrná jednotka (MJ) | Předpokládaný odebraný počet MJ * roční odhad spotřeby | Jednotková cena za MJ bez DPH | Cena pro účely kalkulačního modelu bez DPH (za předpokládaný odebraný počet MJ) | Požadovaná maximální velikost balení | Nabízená velikost balení
rukavice M | Rukavice nitrilové, nesterilní, bezpudrové, pravolevé, zdrsněný povrch prstů, velikost M | ks | 100 |  | 0 | 100 ks
lahvičky | ZKUMAVKA CENTRIFUGAČNÍ , SAMOSTOJÍCÍ, PP materiál , obejm 50ML | ks | 500 |  | 0 | 500 ks
igelitové pytle, popisovače | SÁČEK ZAVÍRATELNÝ NA ZIP , LDPE, ZIP, ŠTÍTEK/POPISOVACÍ POLE , rozměr 300X400MM, balení po min. 1000 ks | ks | 1000 |  | 0 | 1000 ks
bedny na vzorky | NÁDOBA SKLADOVACÍ NA VZORKY, 48L, 600X400X220MM, PP | ks | 100 |  | 0 | 1 ks
ochranné brýle | Brýle ochranné, čirý zorník PC, ochrana UV, odolné vúči poškábání a mlžení | ks | 20 |  | 0 | 1 ks
špičky k pipetám 1ml | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez stop DNáz, endotoxinů a těžkých kovů, autoklávovatelné při 122°C na 20min, při 15psi, s ultrajemným hrotem a nezkoseným koncem, velmi ohebné, balení sáček 1000ks | ks | 1000 |  | 0 | 1000 ks
špičky k pipetám 0,1ml | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez stop DNáz, endotoxinů a těžkých kovů, autoklávovatelné při 122°C na 20min, při 15psi, se zkoseným hrotem, balení sáček 1000ks | ks | 1000 |  | 0 | 1000 ks
špičky k pipetám 5ml | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez stop DNáz, endotoxinů a těžkých kovů, autoklávovatelné při 122°C na 20min, při 15psi, balení sáček 250ks | ks | 250 |  | 0 | 250 ks
špičky k pipetám 10ml | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez stop DNáz, endotoxinů a těžkých kovů, autoklávovatelné při 122°C na 20min, při 15psi, balení sáček 250ks | ks | 250 |  | 0 | 250 ks
zkumavka centrifugační | ZKUMAVKA CENTRIFUGAČNí., KÓNICKÉ DNO, objem 50ML, STERILNÉ balení , PP-materiál, Šroubovací víčko, Max RCF-12 500 g, Plochý uzávěr s integrovaným těsněním, v balení min. 500 ks, Certifikovaná, necytotoxická, bez nukleáz a bez pyrogenů, Vyryté odstupňování na kuželovitém dnu každé zkumavky Stupnice a oblast psaní musí být odolné proti chloroformu, Lze použít pro skladování a zmrazování vzorků při teplotách do –80 ° C. Skumavky msuí být sterilizovány gama zářením a museí být autoklávovatelné a zmrazitelné. | ks | 100 |  | 0 | 500 ks
nitrilové rukavice XS | Rukavice nitrilové, velmi tenké a odolné, nesterilní, bezpudrové, pravolevé, zdrsněný povrch prstů | ks | 2000 |  | 0 | 200 ks
ochranné rukavice XS | Rukavice latexové, bezpudrové, nesterilní, pravolevé.povrchová úprava konečků prstů pro pevné uchopení | ks | 8 |  | 0 | 100 ks
ochranné brýle, čiré | Lehké ochranné brýle se zorníkem z průhledného polykarbonátu | ks | 8 |  | 0 | 1 ks
ochranné brýle, tmavé s UV faktorem | Bezpečnostní brýle, Contour,Neklouzavé koncovky TIPGRIP | ks | 4 |  | 0 | 1 ks
žáruvzdorné rukavice | Tepelně odolné rukavice,pro práci s horkými a ostrými předměty | pár | 10 |  | 0 | 10 párů
respirátor lehký | Respirátory na filtraci částic, jednorázové, FFP2, ochraně před netoxickými nebo slabě toxickými pevnými částicemi a kapalnými aerosoly. | ks | 40 |  | 0 | 20 ks
stojánek na labor. sklo | Stojánek na laboratorní sklo poplastovaný, rozměry: 360 x 150 x 460 mm | ks | 2 |  | 0 | 1 ks
stojan na centrifugační zkumavky | STOJAN UNIVER., OTVOR Ø 13MM, BÍLÝ, PP | ks | 6 |  | 0 | 1 ks
stojan na zkumavky | STOJAN NA ZKUMAVKY, PP, SKLÁDACÍ, BÍLÝ, OTVOR Ø 17MM | ks | 5 |  | 0 | 1 ks
stojan na zkumavky | STOJAN NA ZKUMAVKY, PP, SKLÁDACÍ, BÍLÝ, OTVOR Ø 21MM | ks | 10 |  | 0 | 1 ks
přenoska bezpečnostní | BEDNA BEZPEČNOSTNÍ, 330X175X180MM, PC | ks | 2 |  | 0 | 1 ks
vakuový olej | Vakuový olej do rotační pumpy, olej B, vhodné pro čerpadla série RE/RZ | l | 2 |  | 0 | 1 l
Zkumavka centrifugační se šroubovacím víčkem | ZKUMAVKA CENTRIF., KÓN.DNO, 50ML, STER., PP | ks | 1000 |  | 0 | 500 ks
Rukavice vyšetřovací | Nitrilové rukavice, SemperCare,Snadné nasazení, latex-free | ks | 300 |  | 0 | 100 ks
Rukavice vyšetřovací | Nitrilové rukavice, SemperCare,Snadné nasazení, latex-free | ks | 300 |  | 0 | 100 ks
Střička s barevným víčkem | STŘIČKA ŠIROKOHRDLÁ, 250ML+UZ. MODRÝ, PE | ks | 10 |  | 0 | 10 ks
Střička s barevným víčkem | STŘIČKA ŠIROKOHRDLÁ, 500ML+UZ. MODRÝ, PE | ks | 10 |  | 0 | 10 ks
Láhev širokohrdlá | LÁHEV PE 100 ML ČTYŘHRANNÁ ŠIROKOHRDLÁ, HDPE | ks | 750 |  | 0 | 1 ks
Mikrozkumavky | MIKROZKUMAVKA CENTRIFUGAČNÍ, PP, 1,7ML, (polyethylene; 1,8 ml; vhodné do -80°C) | ks | 2500 |  | 0 | 500 ks/bal.
Víčka pro l skleněné vialky | Víčka pro 20 ml skleněné vialky (šroubovací; bez otvoru) | ks | 1000 |  | 0 | 100Oks/ bal.
Víčka pro skleněné vialky | Víčka pro 30 ml skleněné vialky (šroubovací; bez otvoru) | ks | 1000 |  | 0 | 1000 ks/ bal.
Víčka pro skleněné vialky | Víčka pro 4 ml skleněné vialky (šroubovací; bez otvoru) | ks | 1200 |  | 0 | 200 ks/ bal.
Utěrka papírová v roli | utěrky pro všeobecné použití,vyrobené ze dvou vrstev materiálu AIRFLEX *, jsou ideální pro víceúčelové čištění a středně náročné úlohy stírání, jako je leštění skla, hladké povrchy a čisticí nástroje, (3 vrstvá; odolná vůči rozpouštědlům), rozměr: 380×235 mm, min. 500 útržku, barva modrá | ks | 6 |  | 0 | 1 role
Špičky k automatickým pipetám (0,5-10 µl) | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez stop DNáz, endotoxinů a těžkých kovů, autoklávovatelné při 122°C na 20min, při 15psi, s ultrajemným hrotem a nezkoseným koncem, velmi ohebné | ks | 4000 |  | 0 | 1000 ks/ bal.
Špičky k automatickým pipetám (2-200 µl) | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez stop DNáz, endotoxinů a těžkých kovů, autoklávovatelné při 122°C na 20min, při 15psi, se zkoseným hrotem, žluté | ks | 4000 |  | 0 | 1000 ks/ bal.
Špičky k automatickým pipetám (100-1000 µl) | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez stop DNáz, endotoxinů a těžkých kovů, autoklávovatelné při 122°C na 20min, při 15psi, s ultrajemným hrotem a nezkoseným koncem, velmi ohebné, modré | ks | 4000 |  | 0 | 1000 ks/ bal.
Špičky k automatickým pipetám (5 ml; krabička) | Bez stop lidské DNA, DNáz, Rnáz, čiré, nesterilní, balení krabička 50ks | ks | 200 |  | 0 | 50 ks/ krab.
Špičky k automatickým pipetám (10 ml) | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez stop DNáz, endotoxinů a těžkých kovů, autoklávovatelné při 122°C na 20min, při 15psi, balení sáček 250ks, barva žlutá | ks | 500 |  | 0 | 250 ks/ bal.
Centrifugační zkumavka se šroubovacím víčkem | ZKUMAVKA CENTRIF., KÓN.DNO, 15ML, STER., ŠROUBOVACÍ UZÁVĚR, PP, přetížení min. 6 000 g | ks | 500 |  | 0 | 500 ks/ bal.
Brýle ochranné anti UV | Lehké ochranné brýle se zorníkem z průhledného polykarbonátu, (nezamlžující se zorník) | ks | 2 |  | 0 | 1 ks
Rukavice pro práci s horkými předměty | Tepelně odolné rukavice,pro práci s horkými a ostrými předměty ,(velikost 8; délka 260 mm) | pár | 2 |  | 0 | 1 pár
Víčka pro vialky 1,5 ml se septem | Víčka pro vialky 1,5 ml se septem (ø 9 mm) | ks | 800 |  | 0 | 100 ks/ bal.
Nádobka odběrová se šroubovacím víčkem | NÁDOBA NA VZORKY, PP, ŠR.UZÁVĚR, 120ML, STERILNÍ | ks | 600 |  | 0 | 300 ks/ bal.
rukavice nitrilové, prodloužené velikost S | Lehké pravolevé a pevné rukavice, tenké,nesterilní, bez pudru,zdrsněným povrchem prstů , prodloužená délka 300mm | ks | 200 |  | 0 | 100 ks
Stříkačka plastová | STŘÍKAČKA 5ML,2Č,HROT LUER,BEZ JEHLY, PP | ks | 1000 |  | 0 | 100
Střička | STŘIČKA ŠIROKOHRDLÁ, 500ML+UZ. MODRÝ, PE | ks | 10 |  | 0 | 10 ks
Stojan na pipety | STOJAN, OTOČNÝ PRO 6 PIPET | ks | 1 |  | 0 | 1 ks
Mikrozkumavka | MIKROZKUMAVKA přírodní víčko, PP-materál ,objem 1,5ML, 1 bal. min. 500 ks | ks | 5000 |  | 0 | 500 ks
Kanystr | LÁHEV SKLADOV. HDPE,VÝPUST.KOHOUT+DRŽADLO 25L | ks | 10 |  | 0 | 1 ks
Stojan na mikrozkumavky | STOJAN NA MIKROZK. PRO 100 MÍST, BÍLÝ, PP | ks | 10 |  | 0 | 1 ks
Zkumavka centrifugační | ZKUMAVKA CENTRIF., KÓN.DNO, 15ML, STER., PP | ks | 2500 |  | 0 | 500 ks
Zkumavka centrifugační | ZKUMAVKA CENTRIF., KÓN.DNO, 50ML, STER.,PP | ks | 2500 |  | 0 | 500 ks
Laboratorní kopist se lžičkou | Lžička se špachtlí, nerezová, 150 mm,velikost lžíce 36×26 mm | ks | 20 |  | 0 | 1 ks
Magnetická míchadla | MÍCHADLO MAGNETICKÉ, VÁLCOVÉ, Ø10X délka 60MM, PTFE | ks | 10 |  | 0 | 5 ks /bal.
Vytahovač míchadel | VYTAHOVAČ MAGN. MÍCHADEL, 240MM, PP | ks | 3 |  | 0 | 1 ks
Vytahovač míchadel | TYČINKA MÍCHACÍ 7X250MM, PVC | ks | 3 |  | 0 | 1 ks
Stojan na pipety | Stojan na pipety karusel 2 pro 6 pipet | ks | 2 |  | 0 | 1 ks
hadice transparentní silikonová | Hadice silikonové, vnitřní x vnější pr. 1x3 mm, 25 m | bm | 10 |  | 0 | 25 m
vyšetřovací rukavice latexové XS | Rukavice latexové, bezpudrové, nesterilní, pravolevé.povrchová úprava konečků prstů pro pevné uchopení | ks | 200 |  | 0 | 100ks
nádobky na vzorky | ZKUMAVKA, PP, Ø15,5X výška 91,6MM, objem 10ML, nesterilné provedení, HDPE šroubovací uzávěr, IVD certifikace, matná plocha pro jednoduché označení a identifikaci | ks | 2000 |  | 0 | 500 ks
Stojánek na zkumavky deskový | STOJAN NA ZKUM., DESKOVÝ, 96X Ø 16.5MM, PS | ks | 5 |  | 0 | 1 ks
filtry na přečištění vzorků vody | Syringe filters, Minisart® RC 25 , 0,2 um, 25 mm, bílá | ks | 500 |  | 0 | 500 ks
stříkačky | STŘÍKAČKA 5ML,2Č,HROT LUER,BEZ JEHLY, PP | ks | 200 |  | 0 | 100 ks
MIKROZKUMAVKA 2ML | MIKROZKUMAVKA 2ML SAFE-LOCK, NESTER., PP | ks | 500 |  | 0 | 1000 ks
Pinzety/klešte | Entomologické kliešte, Zakrivené, široká špička, délka 120 mm, celonerezové provedení | ks | 2 |  | 0 | 1ks
preparační jehla | preparační jehla, rovný tvar , 10 ks min. v balení , celonerezové provedení | ks | 10 |  | 0 | 10 ks/bal.
Pipeta Pasteurova | LDPE, jednorázové, nerozbitné, lze sterilizovat plynem, lze zapečetit a chladit, inertní k biologickým kapalinám a většině kyselin, objem 1,5 ml, kapky na 50 ml, nasáty objem 1 m, délka 104 mm | ks | 400 |  | 0 | 400 ks /bal.
sáčky na vzorky -velké | SÁČEK, LDPE, ZIP, ŠTÍTEK, 300X400MM | ks | 1000 |  | 0 | 1000 ks / bal.
sáčky na vzorky - malé | SÁČEK, LDPE, ZIP, ŠTÍTEK, 100X150MM | ks | 1000 |  | 0 | 1000 ks / ba.
hadičky | Hadice silikonové, vnitřní x vnější pr. 12 x 17 mm, 25 m, materiál-silikon, průsvitný, zesíťovaný peroxidem, Teplotní odolnost: -50 až 200 °C, Tvrdost (Krajový tvrdoměr A): 60±5, Hustota: 1,16 | m | 25 |  | 0 | 25m bal.
kelímky+víčka | NÁDOBA NA VZORKY, PP, VÝKL.VÍČKO, 90ML, Ø vněj.43 mm, výška 80 mm, aseptické, po otevření zůstane víčko ve vertikální poloze. | ks | 350 |  | 0 | 350 ks /bal.
Mikroskopické skla | Čirá broušená mikroskopická podložní skla většího rozměru (75 x 50 mm)+krycí skla rozměru min. 50x50mm/ 24x50mm | ks | 100 |  | 0 | 100 ks /bal.
boxy pro transport+uložení vzorků | NÁDOBA SKLADOVACÍ, 23L, vnejší rozměe: 400X300X200MM, PP, teplotní odolnost: -40 °C do +90 °C, vnitrní rozměr: 267×367×216 mm | ks | 3 |  | 0 | 1 ks
stojánek/box na mass slides | KRABIČKA NA SKLÍČKA, 100 MÍST, VYSOKÁ | ks | 5 |  | 0 | 1 ks
Pipetovací špičky | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez stop DNáz, endotoxinů a těžkých kovů, autoklávovatelné při 122°C na 20min, při 15psi, s ultrajemným hrotem a nezkoseným koncem, velmi ohebné | ks | 200 |  | 0 | 1000 ks/bal
špičky mikro 10 ul | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez nukleáz, endotoxinů a ATP, tenký a ohebný hrot, autoklávovatelné, bezbarvé, balení 10krabiček x 96ks | ks | 2000 |  | 0 | 1000 ks
špičky 200 ul | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez nukleáz, endotoxinů a ATP, zkosený hrot, autoklávovatelné, žluté | ks | 2000 |  | 0 | 1000 ks
Špičky 1 ml | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez nukleáz, endotoxinů a ATP, tenký a ohebný hrot, autoklávovatelné, bezbarvé | ks | 5000 |  | 0 | 1000 ks
Špičky 5 ml | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez nukleáz, endotoxinů a ATP, autoklávovatelné, bezbarvé | ks | 1250 |  | 0 | 250 ks
Špičky 10 ml | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez nukleáz, endotoxinů a ATP, autoklávovatelné, bezbarvé | ks | 500 |  | 0 | 100 ks/bal.
mikrozkumavky safe-lock, 1,5 ml | MIKROZKUMAVKA 1,5ML SAFE-LOCK, NESTER., PP | ks | 2000 |  | 0 | 1000 ks
mikrozkumavky, 1,5 ml | MIKROZK. EPP. PP ČIRÁ S UZÁVĚREM 1,5ML | ks | 2000 |  | 0 | 1000 ks
Mikrozkumavka Safe-Lock 0,5 ml | MIKROZKUMAVKA 0,5ML SAFE-LOCK, ČIRÉ, PP | ks | 1000 |  | 0 | 500 ks
PCR mikrozkumavka tenkostěnná 0,2 ml ¦ SSI | PCR mikrozkumavka tenkostěnná 0,2 ml, ploché víčko, bal. 1000 ks | ks | 2000 |  | 0 | 1000 ks
Mikrozkumavka NoStick│SSI | MIKROZKUMAVKA 0,6ML, BEZBARVÁ, MR, PP | ks | 1000 |  | 0 | 500 ks
Stojánek na mikrozkumavky | STOJAN MIKROC. PRO 100 MÍST, BÍLÝ, PP | ks | 2 |  | 0 | 1 ks
Krabička pro 100 mikrozkumavek | KRABIČKA PRO MIKROZK., 100 JAMEK, RŮ. B., PP , (10x10) | ks | 5 |  | 0 | 5 ks
Krabička pro mikrozkumavky 1,5 a 2,0 ml PS | STOJAN NA MIKROZKUMAVKY Z PS,100X1.5-2ML | ks | 5 |  | 0 | 10 ks
Krabička pro mikrozkumavky 1,5 a 2,0 ml PS | Krabička pro mikrozkumavky 1,5 a 2,0 ml PS ¦ HEATHROW SCIENTIFIC | ks | 3 |  | 0 | 1 ks
rukavice nitrilové S | Nesterilní nitrilové rukavice, bez pudru, zdrsněný povrch , vysoce odolné proti chemickým rozpouštědlům a tukům | ks | 1000 |  | 0 | 100 ks/bal.
rukavice nitrilové M | Nesteriln nitrilové rukavice, bez pudru, zdrsněný povrch , vysoce odolné proti chemickým rozpouštědlům a tukům | ks | 1000 |  | 0 | 100 ks/bal.
rukavice nitrilové L | Nesterilní nitrilové rukavice, bez pudru, zdrsněný povrch , vysoce odolné proti chemickým rozpouštědlům a tukům | ks | 1000 |  | 0 | 100 ks/bal.
krabička chladící minicooler | BLOČEK CHLADÍCÍ,PC,0,5-2ML, -70°C,45MIN | ks | 1 |  | 0 | 1 ks
Petriho misky 90 mm | Petriho misky 90x14,2 mm, 3 ventily, PS, aseptické, Petriho misky musí být sterilizovány gama zářením (10 kGy) s dokladem o sterilitě a číslem šarže na balení, musí mít dokonale stabilní a plochý tvar až do teploty 55°C, musí být použitelné pro automatické plničky misek | ks | 2350 |  | 0 | 750 ks/bal.
Centrifugační zkumavka | ZKUMAVKA CENTR., PP, VÍČKO, 15ML, STER. | ks | 1500 |  | 0 | 500 ks/bal.
rukavice ochranné M | Rukavice nitrilové, velmi tenké a odolné, nesterilní, bezpudrové, pravolevé, zdrsněný povrch prstů | ks | 500 |  | 0 | 100 ks/bal.
rukavice ochranné L | Rukavice nitrilové, velmi tenké a odolné, nesterilní, bezpudrové, pravolevé, zdrsněný povrch prstů | ks | 1300 |  | 0 | 100 ks/bal.
rukavice ochranné S | Rukavice nitrilové, velmi tenké a odolné, nesterilní, bezpudrové, pravolevé, zdrsněný povrch prstů | ks | 300 |  | 0 | 100 ks/bal.
mikrotitrační destičky pro tkáňové kultury | mikrotitrační destičky, 96 jamek, ploché dno, ošetřené pro tkáňové kultury, s víčkem, sterilní, čiré, objem jamky 400 ul, bal. 50 ks | ks | 150 |  | 0 | 50 ks/bal.
mikrotitrační destičky pro tkáňové kultury | mikrotitrační destičky, 24 jamek, kulaté dno, ošetřené pro tkáňové kultury, s víčkem, sterilní, s certifikátem kvality, bal. 75 ks | ks | 150 |  | 0 | 75 ks/bal.
Kultivační lávhe pro buněčné kultury | Kultivační láhve, ošetřené pro tkáňové kultury, 75 cm2, ventilované víčko s filtrem, bal. 100 ks, objem: 15-22,5 ml, povrch musí být rovný a bez rýhování pro zvyšení růstové plochy, matovaný povrch u hrdla pro popisky, rytá stupnice na stěnách, sterilizováno gama zářením, bez obsahu RNázy, Dnázy, bez pyrogenů, ISO 13485:2003 a ISO 9001:2008. | ks | 100 |  | 0 | 100 ks/bal.
serologická pipeta | serologická pipeta 10 ml, individuálně balená v papírovém obalu, 200 ks/bal. | ks | 600 |  | 0 | 200 ks/bal.
serologická pipeta | serologická pipeta 25 ml, individuálně balená v papírovém obalu, 200 ks/bal. | ks | 200 |  | 0 | 200 ks/bal.
silikonové vložky | silikónové vložky ,steliné, balené v 10 cm transportnom diku (170 µm +/- 5 µm), bal. 25 ks | ks | 75 |  | 0 | 25 ks/bal.
pipetovací špičky | objem: 0,1 – 10 µL, 34 mm, splňuje normu EN ISO 8655, autoklávovatelné při 121°C po dobu 20min. (max. 5cyklů), bezbarvé, kód tmavě šedá, balení 2 sáčkyx500ks, musí být kompatibilné k pipetam Eppendrof originál | ks | 5000 |  | 0 | 1000 ks/bal.
pipetovací špičky | objem: 2 – 200 µL, 53 mm, splňuje normu EN ISO 8655, autoklávovatelné při 121°C po dobu 20min. (max. 5cyklů), žluté, kód žlutá, balení 2 sáčkyx500ks, musí být kompatibilné k pipetam Eppendrof originál | ks | 15000 |  | 0 | 1000 ks/bal.
pipetovací špičky | objem: 50 – 1 000 µL, 71 mm, splňuje normu EN ISO 8655, autoklávovatelné při 121°C po dobu 20min. (max. 5cyklů), modré, kód morá, balení 2 sáčkyx500ks, musí být kompatibilné k pipetam Eppendrof originál | ks | 6000 |  | 0 | 1000 ks/bal.
pipetovací špičky | objem: 0,1 – 5 mL, 120 mm, splňuje normu EN ISO 8655, autoklávovatelné při 121°C po dobu 20min. (max. 5cyklů), bezbarvé, kód fialová, balení 5 sáčkůx100ks, musí být kompatibilné k pipetam Eppendof originál | ks | 4000 |  | 0 | 500 ks/bal.
pipetovací špičky | Vyrobeno ze 100% čistého PP, bez stop DNáz, RNáz a pyrogenů, autoklávovatelné, sterilní, balení 10krabiček x 96ks | KS | 4800 |  | 0 | 10X96 bal.
centrifugační mikrozkumavky | MIKROZKUMAVKA , objem 1,5ML SAFE-LOCK, NESTER., PP, bezbarvá, graduované , kónické dno, skumavka s nasazeným víčkem, autoklávovatelné při otevření, centifugace do 30 000 x g ,matný psací povrch, snadno otevřitelný jednou rukou. | ks | 10000 |  | 0 | 1000 ks/bal.
centrifugační mikrozkumavky | MIKROZKUMAVKA, objem 2ML SAFE-LOCK, NESTER., PP, bezbarvá, graduované, kónické dno, skumavka s nasazeným víčkem, autoklávovatelné při otevření, centifugace do 25 000 x g ,matný psací povrch, snadno otevřitelný jednou rukou. | ks | 4000 |  | 0 | 1000 ks/bal.
centrifugační mikrozkumavky | SADA ZKUMAVEK, objem 5,0 ML, PCR CLEAN, PP, průhledná barva, max RCF 25 000 x g, Sklopné víko pro minimalizaci odpařování vzorku během skladování a inkubace v širokém rozmezí teplot od -86 do +80 ° C | ks | 1000 |  | 0 | 200 ks/bal.
Petriho misky | Petriho misky průměr 90 mm x výška 14,2 mm, bez ventilů PS, dokonale stabilní a plochý tvar až do teploty 55°C, Petriho misky musí být sterilizovány gama zářením (10 kGy) s dokladem o sterilitě a číslem šarže na balení. | ks | 8250 |  | 0 | 750 ks/bal.
Petriho misky | Petriho misky průměe 55 mm x 14,2 mm výška , bez ventilů PS, dokonale stabilní a plochý tvar až do teploty 55°C, Petriho misky musí být sterilizovány gama zářením (10 kGy) s dokladem o sterilitě a číslem šarže na balení. | ks | 16200 |  | 0 | 1000 ks/bal.
PCR stripy mikrozkumavek | PCR stripy 8 mikrozkumavek 0,2 ml s individuálně připojeným plochým víčkem, kontaminační štít | ks | 600 |  | 0 | 120 ks /bal.
pipetovací špičky | S dvoufázovým filtrem, bez stop lidské DNA, DNáz, RNáz, pyrogenů, čistota pro PCR, nelze autoklávovat, žlutá barva, balení 10krabiček x 96ks, délka 53 mm, musí být kompatibilné k pipetám Eppendorf, objem: 2 - 100 µl, sterilní balení ,IVD certifikace | ks | 1920 |  | 0 | 10x96 ks
pipetovací špičky | S dvoufázovým filtrem, bez stop lidské DNA, DNáz, RNáz, pyrogenů, čistota pro PCR, nelze autoklávovat, tmavošedá barva, balení 10krabiček x 96ks, délka 34 mm, musí být kompatibilné k pipetám Eppendorf, objem:0,1 - 10 µl, sterilní balení ,IVD certifikace | ks | 1920 |  | 0 | 10x96 ks
pipetovací špičky | S dvoufázovým filtrem, bez stop lidské DNA, DNáz, RNáz, pyrogenů, čistota pro PCR, nelze autoklávovat, oranžová barva, balení 10krabiček x 96ks, délka 55 mm, musí být kompatibilné k pipetám Eppendorf, objem:20 - 300 µl, sterilní balení ,IVD certifikace | ks | 2880 |  | 0 | 10x96 ks
pipetovací špičky | S dvoufázovým filtrem, bez stop lidské DNA, DNáz, RNáz, pyrogenů, čistota pro PCR, nelze autoklávovat, kód modrá barva, balení 10krabiček x 96ks, délka 76 mm, musí být kompatibilné k pipetám Eppendorf, objem:50 - 1000 µll, sterilní balení , IVD certifikace | ks | 1920 |  | 0 | 10x96 ks
PCR destičky | PCR destičky 96 jamek, pololem, průhledné, max. objem jamky 250 ul, bal. 25 ks, materiál PP/PC | ks | 25 |  | 0 | 25 ks/bal.
Insert pro 24 jamkovou destičku | Insert pro 24 jamkovou destičku, kultivační plocha 0,47 cm2, bal. 48 ks | ks | 96 |  | 0 | 48 ks /bal.
Stříkačka | STŘÍKAČKA 1ML TBC,2Č,HROT LUER,BEZ JEHLY, PP/PE | ks | 3000 |  | 0 | 100 ks /bal.
Stříkačka | STŘÍKAČKA 1ML TBC,2Č,HROT LUER,BEZ JEHLY, PP/PE | ks | 3000 |  | 0 | 100 ks /bal.
Pipetovací špička | objem: 2 – 200 µL, 53 mm, splňuje normu EN ISO 8655, autoklávovatelné při 121°C po dobu 20min. (max. 5cyklů), bezbarvé, kód žlutá, balení 2 sáčkyx500ks, musí být kompatibilní s pipetou Eppendorf | ks | 10000 |  | 0 | 2x500 ks
Pipetovací špička | objem: 50 – 1 000 µL, 71 mm, splňuje normu EN ISO 8655, autoklávovatelné při 121°C po dobu 20min. (max. 5cyklů), bezbarvé, kód modrá, balení 2 sáčkyx500ks, musí být kompatibilní s pipetou Eppendorf | ks | 10000 |  | 0 | 2x500 ks
Rukavice ochranné XS | Rukavice latexové, bezpudrové, nesterilní, pravolevé.povrchová úprava konečků prstů pro pevné uchopení | ks | 800 |  | 0 | 200 ks/bal.
Zkumavka centrifugační | ZKUMAVKA CENTRIF., KÓN.DNO, 15 ML, STER., PP, se šroubovacím bílým víčkem, max. RCF 12500 ×g, musí mít plochý uzáver s integrovaným tesnením | ks | 5000 |  | 0 | 500 ks /bal.
Zkumavka centrifugační | ZKUMAVKA CENTRIF., KÓN.DNO, 50ML, STER., PP, se šroubovacím bílým víčkem, max. RCF 12500 ×g, musí mít plochý uzáver s integrovaným tesnením | ks | 5000 |  | 0 | 500 ks /bal.
Zkumavka centrifugační | MIKROZKUMAVKA CENTRIFUGAČNÍ, PP, 1,5 ML, se stupnicí, autoklávovatelné a mrazuvzdorné s plochým víčkem, snadné otevírání,odolné až do RCF 40 000 xg, hladký povrch víčka lze snadno polepit etiketou nebo propíchnout, musí mít speciální 90° pant pro snazší uzavírání při pipetování jednou rukou, musí být vyrobeno z panenské pryskyřice | ks | 10000 |  | 0 | 500 ks /bal.
Mikrotitrační destička | MIKRODESTIČKA TITRAČNÍ 'U' PS | ks | 2000 |  | 0 | 240 ks/bal.
Mikrotitrační destička | MIKRODESTIČKA TITRAČNÍ 'U' PS | ks | 2000 |  | 0 | 240 ks/bal.
Rukavice nitrilové bal. 1000ks, velikost XS | Rukavice z nitrilu velikost XS jsou vyráběny ze syntetického kopolymeru akrylonitrilu, butadienu a kyseliny methylakrylové a poskytují spolehlivou, trvanlivou a pohodlnou ochranu rukou při náročných aplikacích v čistých prostorách. Rukavice s oboustranným rozptylem vykazují vysokou pevnost v tahu a vysokou odolnost proti pronikání proti širokému spektru rozpouštědel, kyselin a zásad.Vhodné pro použití v čistých prostorách třídy 100, ISO 5, M3,5 nebo vyšších. Kvalita testována podle norem ASTM, FTMS a IEST. Certifikace: EN 374-2 / 3; Kočka. III; AQL 1,5 | ks | 2000 |  | 0 | 1000 ks/bal.
UBROUSKY PRO ČISTÉ PR., SPEC-WIPE® 3 bal.75ks | netkané ubrousky, vyrobené ze 45% polyesteru a 55% celulózy, jsou určeny pro čištění lamelových laminárních stěn, povrchů čistých prostor a běžných technologických zařízení. Utěrka je předem nasycena polovodičovým rozpouštědlem (70% IPA / 30% DIW) pro bezpečné skladování, míchání a dávkování. Uzavíratelné sáčky udržují integritu výrobku, zachovávají čistotu a úroveň nasycení Předem nasycené ubrousky snižují použití rozpouštědel, chemické míchání a odpad Hydroentangled bez použití chemikálií, snižuje iontovou kontaminaci Vhodné pro použití v čistých prostorách třídy 1000, ISO 6. | ks | 500 |  | 0 | 75 ks/bal.
| Cena celkem (bez DPH) |  |  |  | 0