## Spotřební laboratorní materiál
Název látky/produktu - Spotřební laboratorní materiál pro obecnou mikrobiologickou praxi | Popis | Předpokládané požadované množství | Měrná jednotka | Nabízená velikost jednoho balení | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH | Konkrétní nabízený produkt (jeho typ a výrobce či odkaz na webové stránky)
homogenizační tyčinky / mikrohomogenizátor | Autoklávovatelné homogenizační tyčinky vhodné pro použití v 1,5ml vialkách typu eppendorf | 1000 | ks |  | 0 | 0
Buničitá vata, přířezy | Tampony v roli, dělené na díly s rozměrem 40x50mm (s rozptylem 20 %) | 10000 | ks |  | 0 | 0
Buničitá vata, přířezy | 600x400mm | 20 | kg |  | 0 | 0
Bílá hranatá miska, plastová | 300 x 409 x 42 mm; sběr termitů | 15 | ks |  | 0 | 0
Bílá hranatá miska, plastová | 252x252x42 mm; sběr termitů | 15 | ks |  | 0 | 0
Lahve z borosilikátového skla | 1 L; potřebný ke sterilizaci médií | 10 | ks |  | 0 | 0
Lahve z borosilikátového skla | 2 L; potřebný ke sterilizaci médií | 10 | ks |  | 0 | 0
Lahve z borosilikátového skla | 500 mL; potřebný ke sterilizaci médií | 25 | ks |  | 0 | 0
Lahve z borosilikátového skla | 250 mL; potřebný ke sterilizaci médií | 25 | ks |  | 0 | 0
Lahve z borosilikátového skla | 100 mL; potřebný ke sterilizaci médií | 35 | ks |  | 0 | 0
Lahve z borosilikátového skla | 50 mL; potřebný ke sterilizaci médií | 40 | ks |  | 0 | 0
Parafilm | Parafilm , šířka 5cm | 1000 | m |  | 0 | 0
Mikrozkumavky pro měření na florometru Qubit | 0,5ml zkumavky z optického čirého plastu bez stupnice | 20000 | ks |  | 0 | 0
Plochá víčka kompatibilní s tenkostěnnými stripy | Optické pásky kompatibilní s 8-jamkovými tenkostěnými stripy pro qPCR a s 96-jamkovými destičkami. plochý profil a jsou vhodné pro qPCR. Barva: OptickáPro použití se ​​zařízením: StepOnePlus™ | 10000 | ks |  | 0 | 0
Tenkostěnné optické stripy pro qPCR | Pro použití se StepOnePlus ™ cyclery, tenkostěné stripy s 8 vialkami 0,1ml. Sterilní, bez DNáz, vhodné pro qPCR, Ultračistý plast. | 10000 | ks |  | 0 | 0
Tenkostěnné optické 0,1ml vialky s víčkem | Pro použití se StepOnePlus ™ cyclery, tenkostěné vialky 0,1ml s víčkem. Sterilní, bez DNáz, vhodné pro qPCR, Ultračistý plast. | 10000 | ks |  | 0 | 0
Optický adhezivní film pro PCR destičky | Pro použití s ​​zařízením: StepOnePlus ™ Desková kompatibilita: 384-jamkové destičky, 96-jamkové destičky | 10000 | ks |  | 0 | 0
Rámeček na zkumavky a stripy o velikosti 96-jamkové destičky | Pro použití s ​​zařízením: StepOnePlus ™ kompatibilita: 96-jamkové destičky; navrženy tak, aby držely optické 0,1ml reakční zkumavky s víčky i 8-jamkové stripy s víčky | 10 | ks |  | 0 | 0
Optické qPCR reakční destičky s jamkami 0.1 mL | 96-jamkové reakční destičky s jamkami o objemu 0,1ml z optického plastu pro použití při qPCR. Pro použití s ​​zařízením: StepOnePlus ™ | 500 | ks |  | 0 | 0
ŠPIČKY 1000 ul bez filtru | Volně v sáčku. Špičky 50 - 1000 µl.; Rozsah [µl] 50 - 1000.; Max. délka [mm] 71. kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus | 50000 | ks |  | 0 | 0
ŠPIČKY 200 ul bez filtru | Volně v sáčku. Špičky 2 - 200 µl.; Rozsah [µl] 2 - 200.; Max. délka [mm] 53. kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus | 100000 | ks |  | 0 | 0
ŠPIČKY 10ul bez filtru | Volně v sáčku nebo v rámečku. Špičky 0,1 - 10 µl.; Rozsah [µl]0,1 - 10.; Max. délka [mm] 34; kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus | 480000 | ks |  | 0 | 0
ŠPIČKY 1000ul s filtrem | Nízká retence; sterilní / PCR clean; dodávané v rámečku, bez endotoxin, bez DNA, a neobsahuje DNázu / RNázu. kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus | 192000 | ks |  | 0 | 0
ŠPIČKY 200ul s filtrem | Nízká retence; sterilní / PCR clean; dodávané v rámečku, bez endotoxin, bez DNA, a neobsahuje DNázu / RNázu. kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus | 480000 | ks |  | 0 | 0
ŠPIČKY 20ul s filtrem | Nízká retence; sterilní / PCR clean; dodávané v rámečku, bez endotoxin, bez DNA, a neobsahuje DNázu / RNázu. kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus | 480000 | ks |  | 0 | 0
ŠPIČKY 10ul s filtrem | Nízká retence; sterilní / PCR clean; dodávané v rámečku, bez endotoxin, bez DNA, a neobsahuje DNázu / RNázu. kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus | 480000 | ks |  | 0 | 0
Nitrilové rukavice (L) | Pravolevé vyšetřovací rukavice velikosti L, bez pudru | 20000 | ks |  | 0 | 0
Nitrilové rukavice (M) | Pravolevé vyšetřovací rukavice velikosti M, bez pudru | 20000 | ks |  | 0 | 0
Nitrilové rukavice (S) | Pravolevé vyšetřovací rukavice Velikosti S, bez pudru | 20000 | ks |  | 0 | 0
Petriho misky 60 mm | Kulatá miska se třemi výstupky ve víčku. Sterilní-aseptické. Průměr 60mm | 25000 | ks |  | 0 | 0
Petriho misky 90 mm | Kulatá bakteriologická miska se třemi výstupky ve víčku. Sterilní - aseptické. Průměr 90mm | 25000 | ks |  | 0 | 0
Mikrozkumavky (1.5ml) - typ eppendorf | Polypropylén (PP)Autoklávovatelné při 121 °C po dobu 20 minut, PCR clean, DNA free, DNAse free, RNAse free. S bezpečnostním SafeLock víčkem. Graduace a plocha na popis. Barva přírodní. Objem [ml] 1,5.; Průměr [mm] 11.; Délka [mm] 40. | 50000 | ks |  | 0 | 0
Mikrozkumavky (2.0ml) - typ eppendorf | Polypropylén (PP) Autoklávovatelné při 121 °C po dobu 20 minut, PCR clean, DNA free, DNAse free, RNAse free. S bezpečnostním SafeLock víčkem. Graduace a plocha na popis.; Barva přírodní.; Objem [ml] 2,0.; Průměr [mm] 11.; Délka [mm] 40. | 50000 | ks |  | 0 | 0
Samolepicí folie na destičky | Uzavření destiček během purifikace PCR produktu. Zabraňuje odpařovaní vzorků a kontaminaci mezi jamkami.Fólie z hliníku s adhezivní vrstvou - snadno propíchnutelná špičkou automatické pipety použitelná pro většinu metod, při nichž se používají destičky, snižuje propustnost vlhkosti na 0,001 % a kyslíku na 0,01 % | 5000 | balení 100ks |  | 0 | 0
Samolepicí folie na destičky | Uzavření destiček během purifikace PCR produktu. Zabraňuje odpařovaní vzorků a kontaminaci mezi jamkami.Průhledná inertní fólie z polyesteru s akrylátovou lepicí vrstvou: použitelná pro většinu metod, při nichž se používají destičky, snižuje propustnost vlhkosti na 0,001 % a kyslíku na 0,01 % | 5000 | balení 100ks |  | 0 | 0
Samolepicí folie na destičky | Uzavření destiček během purifikace PCR produktu. Zabraňuje odpařovaní vzorků a kontaminaci mezi jamkami.Průhledná přilnavá fólie z polyolefinů s akrylátovou lepicí vrstvou, speciálně pro PCR destičky | 5000 | balení 100ks |  | 0 | 0
Krabičky na zamražení-Cryobox | Rozměry 136 x 136 x 50 mm; Krabička z popisovatelného kartonu odolného vůči nízkým teplotám a vodě; odolnost vůči nízkým teplotám (min. -80 ºC) | 500 | ks |  | 0 | 0
Mřížky do krabiček/cryobox | 9x9; Odolnost vůči nízkým teplotám (min. -80 ºC) | 100 | ks |  | 0 | 0
Mřížky do krabiček-cryobox | 10x10; odolnost vůči nízkým teplotám (min. -80 ºC) | 400 | ks |  | 0 | 0
Pytle, autoklávovatelné | Tepelně odolné, pevné sáčky pro odstraňování nebezpečných odpadů, které musí být nejprve autoklávovány. Může být také použit pro autoklávování jiných materiálů. PP, S indikační plochou, která změní vlastnosti po 20 min klávování. Autoklávovatelný až do 135 ° C, vysoce odolný proti roztržení a propíchnutí, objem 55l ± 10 l | 5000 | ks |  | 0 | 0
PCR mikrozkumavky (0.2ml, 8 jamek stripy) | Mikrozkumavky pro PCR reakci; lze je použít ve většině termocyclerů; stip 8-zkumavel, o objemu 0,2 ml. | 12000 | ks |  | 0 | 0
Víčko na 8-zkumavkové stripy (0,2) | Plochá víčka z čirého plastu na PCR stripy 0,2 pro PCR reakci; lze je použít ve většině termocyclerů; kompatibilní s PCR mikrozkumavkami (0.2ml, 8 jamek stripy) | 12000 | ks |  | 0 | 0
Stříkačka | Plastová, sterilní, 50 mL; pro filtrování roztoků, včetně luer-lock | 2000 | ks |  | 0 | 0
Stříkačka | Plastová, sterilní, 5 mL; pro filtrování roztoků, včetně luer-lock | 2000 | ks |  | 0 | 0
Stříkačka | Plastová, sterilní, 1 mL; pro filtrování roztoků, včetně luer-lock | 2000 | ks |  | 0 | 0
Stříkačka | Plastová, sterilní, 10 mL; pro filtrování roztoků, včetně luer-lock | 2000 | ks |  | 0 | 0
destičky s pevným okrajem, 96 jamek | Destičky s pevným okrajem k zasílání na sekvenaci; RNAse a DNAse free, nesterilní; kompatibilní s většinou termocyklerů; zvednutý okraj jamek pro účinné uzavření fólií; PCR destičky 96 x 0,2 ml, half-skirted, bezbarvá; autoklávovatelné | 5000 | ks |  | 0 | 0
zamražovací zkumavky 5ml | Plastové zamražovací zkumavky s šroubovacím uzávěrem s vnějším šroubením pro skladování vzorků. Objem 5-6ml, Samostatně stojící | 10000 | ks |  | 0 | 0
Mikrotitrační destička P - sterilní | měření UV/VIS; dezinfekce persterilem, 96 Typ P - ploché. Vhodné k provádění diagnostických vyšetření v laboratoříchmateriál: PS čirý96 jamek (8 řad po 12 jamkách)jamky označeny číslicemi a písmeny rozměr jamky (průměr x hloubka): 7 x 9,7 mmrozměry destičky: 86 x 128 mm výška destičky i s víkem: 18 mm | 4800 | ks |  | 0 | 0
Mikrotitrační destička P - nesterilní | pro Elisa testy, nesterilní, komplet s víkem; 96 Typ P ploché. Vhodné k provádění diagnostických vyšetření v laboratoříchmateriál: PS čirý96 jamek (8 řad po 12 jamkách)jamky označeny číslicemi a písmeny rozměr jamky (průměr x hloubka): 7 x 9,7 mmrozměry destičky: 86 x 128 mm výška destičky i s víkem: 18 mm | 3200 | ks |  | 0 | 0
Centrifugační zkumavky typu "falcon" | 15 ml kónické centrifugační zkumavky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního PP, který vydrží odstřeďovací sílu 14 000 RCF. Centrifugační zkumavky 15 ml lze sterilizovat autoklávováním při teplotě 121 ° C po dobu 20 minut. Těsnící uzávěry 15 ml kónických zkumavek mají velké hřebeny, které poskytují optimální přilnavost při nošení rukavic. ; čiré a snadno čitelné odstupňovací značky a velký prostor pro psaní. Sterilní, balené v sáčcích po 25 kusech. Bez pyrogenů | 5000 | ks |  | 0 | 0
Centrifugační zkumavky typu "falcon" | Centrifugační zkumavky 50 ml jsou sterilní a kuželovité. Jsou k dispozici jako samostatně stojící centrifugační zkumavky (soklové) a 50 ml zkumavky. Vyrobeny z vysoce kvalitního PP a mohou být autoklávovány při 121 ° C po dobu 20 minut. Vydržet odstřeďovací sílu až do 9 000 RCF. Velká psací plocha a jasné odstupňovací značky.Bez pyrogenů | 5000 | ks |  | 0 | 0
UV VIS kyvety | měření UV/VIS; Polystyrén (PS) - minimální teplota -10 °C, maximální teplota +70 °C. Sterilizovatelné etylén oxidem, chemicky sterilizovatelné formalínem, sterilizovatelné Gamma zářením. Kyveta spektrofotometrická 4,5 ml, VIS, PS. Délka optické trasy [mm] 10. Vnější rozměr [mm] 12,5x12,5. Objem [ml] 4,5. | 1000 | ks |  | 0 | 0
Nástavec filtrační na injekční stříkačky | filtrování roztoků;Pro filtraci ve vodě rozpustných oligomerních a polymerních látek, mimořádně vhodné pro biologické materiály, z hydrofilního acetátu celulózy s extrémně nízkou vazbou proteinů, Sterilní, individuálně balené., velikost pórů 0.20um. Průměr filtru 25mm± 5mm Standardní vstupní a výstupní konektory Luer Vhodné pro filtraci biologických a HPLC vzorků. | 2000 | ks |  | 0 | 0
Celková cena bez DPH | [5 empty] | 0