## List1
Název látky/produktu | Popis | Měrná jednotka | Předpokládané požadované množství | Nabízená velikost jednoho balení | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH | Konkrétní nabízený produkt (jeho název či odkaz na webové stránky)
Serologické pipety | 1 mL, sterilní, pyrogen free, žluté - kompatibilní s motorizovaným dávkovačem | kus | 15000 |  |  | 0
Serologické pipety | 2 mL, sterilní, pyrogen free, zelené -kompatibilní s motorizovaným dávkovačem | kus | 15000 |  |  | 0
Serologické pipety | 5 mL, sterilní, pyrogen free, modré-kompatibilní s motorizovaným dávkovačem | kus | 15000 |  |  | 0
Serologické pipety | 10 mL, sterilní, pyrogen free, oranžové-kompatibilní s motorizovaným dávkovačem | kus | 15000 |  |  | 0
Serologické pipety | 25 mL, sterilní, pyrogen free, červené-kompatibilní s motorizovaným dávkovačem | kus | 15000 |  |  | 0
Motorizovaný dávkovač pro serologické pipety | 0,1-100 mL, fialový - motorizovaný dávkovač | kus | 3 |  |  | 0
Sada na kvantifikaci DNA (BR) | Reagencie pro kvantifikaci DNA na fluorometru Qubit v režimu BroadRange | reakce | 15000 |  |  | 0
Sada na kvantifikaci DNA (HS) | Reagencie pro kvantifikaci DNA na fluorometru Qubit v režimu HighSensitivity | reakce | 15000 |  |  | 0
Sada na kvantifikaci RNA (BR) | Reagencie pro kvantifikaci RNA na fluorometru Qubit v režimu BroadRange | reakce | 15000 |  |  | 0
účinný qPCR master mix se dvoubarevnými reakčními komponenty | Hot-start Taq polymeráza; EvaGreen barvička, která není tak toxická, jako klasický SYBRGreen; Oddělené ROX; dvoubarevný systém, pro snadnější kontrolu postupu pipetování | reakce | 20000 |  |  | 0
Mikrozkumavky pro měření ma florometru Qubit | 0,5ml zkumavky z optického čirého plastu bez stupnice vhodné pro testy na fluorometru Qubit. | kus | 20000 |  |  | 0
Plochá víčka kompatibilní s tenkostěnnými stripy | Optické pásky kompatibilni s tenkostěnými stripy pro qPCR a s 96-jamkovými destičkami. plochý profil a jsou vhodné pro qPCR. Barva: OptickáPro použití s ​​zařízením: StepOnePlus™ | kus | 6000 |  |  | 0
Tenkostěnné optické stripy pro qPCR | Pro použití se StepOnePlus ™ cyclery, tenkostěné stripy s 8 vialkami 0,1ml. PCR clean; Sterilní, bez DNáz, vhodné pro qPCR, Ultračistý optický plast. | kus | 6000 |  |  | 0
Tenkostěnné optické 0,1ml vialky s víčkem | Pro použití se StepOnePlus ™ cyclery, tenkostěné vialky 0,1ml s víčkem. PCR clean; Sterilní, bez DNáz, vhodné pro qPCR, Ultračistý optický plast. | kus | 10000 |  |  | 0
Optický adhezivní film pro PCR destičky | Pro použití s ​​zařízením: StepOnePlus ™ Desková kompatibilita: 384-jamkové destičky, 96-jamkové destičky | kus | 2000 |  |  | 0
Rámeček na zkumavky a stripy o velikosti 96-jamkové destičky | Pro použití s ​​zařízením: StepOnePlus ™ kompatibilita: 96-jamkové destičky; navrženy tak, aby držely; optické 0,1ml reakční zkumavky s víčky i 8-jamkové stripy s víčky | kus | 5 |  |  | 0
Optické qPCR reakční destičky s jamkami 0.1 mL | 96-jamkové reakční destičky s jamkami o objemu 0,1ml z optického plastu pro použití při qPCR. Pro použití s ​​zařízením: StepOnePlus ™ | kus | 2000 |  |  | 0
ŠPIČKY 1000 ul bez filtru | Volně v sáčku. Špičky 50 - 1000 µl.; Rozsah [µl] 50 - 1000.; Délka [mm] 71. kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus | kus | 50000 |  |  | 0
ŠPIČKY 200 ul bez filtru | Volně v sáčku. Špičky 2 - 200 µl.; Rozsah [µl] 2 - 200.; Délka [mm] 53. kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus | kus | 70000 |  |  | 0
ŠPIČKY 20ul bez filtru | Volně v sáčku. Špičky 0,5 – 20 µl; Rozsah [µl] 0,5 - 20.; Délka [mm] 46. kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus | kus | 30000 |  |  | 0
ŠPIČKY 10ul bez filtru | Volně v sáčku. Špičky 0,1 - 10 µl.; Rozsah [µl] 0,1 - 10.; Délka [mm] 34. kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus | kus | 30000 |  |  | 0
ŠPIČKY 1000ul s filtrem | Nízká retence; sterilní; bez endotoxin, bez DNA, a neobsahuje DNázu / RNázu. kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus, dodávané balené PCR clean ve snadno vyměnitelných rámečcích | kus | 48000 |  |  | 0
ŠPIČKY 200ul s filtrem | Nízká retence; sterilní; bez endotoxin, bez DNA, a neobsahuje DNázu / RNázu. kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus, dodávané balené PCR clean ve snadno vyměnitelných rámečcích | kus | 48000 |  |  | 0
ŠPIČKY 20ul s filtrem | Nízká retence; sterilní; bez endotoxin, bez DNA, a neobsahuje DNázu / RNázu. kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus, dodávané balené PCR clean ve snadno vyměnitelných rámečcích | kus | 48000 |  |  | 0
ŠPIČKY 10ul s filtrem | Nízká retence; sterilní; bez endotoxin, bez DNA, a neobsahuje DNázu / RNázu. kompatibilní s Eppendorf ResearchPlus, dodávané balené PCR clean ve snadno vyměnitelných rámečcích | kus | 48000 |  |  | 0
Mikrozkumavky (1.5ml) - typ eppendorf | Polypropylén (PP)Autoklávovatelné při 121 °C po dobu 20 minut, PCR clean, DNA free, DNAse free, RNAse free. S bezpečnostním SafeLock víčkem. Graduace a plocha na popis.; Barva přírodní.; Objem [ml] 1,5.; Průměr [mm] 11.; Délka [mm] 40. | kus | 50000 |  |  | 0
Mikrozkumavky (2.0ml) - typ eppendorf | Polypropylén (PP) Autoklávovatelné při 121 °C po dobu 20 minut, PCR clean, DNA free, DNAse free, RNAse free. S bezpečnostním SafeLock víčkem. Graduace a plocha na popis.; Barva přírodní.; Objem [ml] 2,0.; Průměr [mm] 11.; Délka [mm] 40. | kus | 50000 |  |  | 0
|  |  | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM |  |  | 0