Minimální technické parametry pro část f přístroje pro přípravu mikroskopických preparátů:

| P50 Mikrotom | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (dodavatel doplní ANO/NE popř. konkrétní údaj) |
| Motorizovaný (poloautomatický) rotační mikrotom pro řezání vzorků zalitých v parafínu a pryskyřici |  |
| Motorizované krájení s nastavitelnou tloušťkou řezu minimálně v rozsahu 0,5 -100 um |  |
| Motorizované trimování minimálně do 600 µm, programovatelné |  |
| Motorizovaný posun (2 rychlostní) / a návrat vzorku |  |
| Nastavení tloušťky krájení vzorku v min. rozsahu pro 0,5 - 5,0 µm po 0,5 µm |  |
| Rozměry vzorku minimálně 55 × 50 × 30 mm se standardním svěrákem nebo se svorkou na kazetky 68 × 48 × 15 mm |  |
| Variabilní retrakce |  |
| Orientace vzorku: min. horizontálně ± 8ᵒ, min. vertikálně ± 8ᵒ |  |
| Počitadlo řezů |  |
| Prostorná integrovaná miska na odpadní řezy |  |
| Externí řídící jednotka |  |
| Držák žiletek |  |
| Součástí dodávky min. 50 ks žiletek |  |
| Součástí dodávky ochranný kryt |  |

| P51 Zalévací linka | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (dodavatel doplní ANO/NE popř. konkrétní údaj) |
| Zalévací parafinová linka tvořená min. 2 moduly (jednotkami) |  |
| Rozměr šířky zalévacího automatu (chladicí + zalévací jednotka) max. 950 mm |  |
| Zalévací jednotka |  |
| Vhodná minimálně pro 4 litry parafinu |  |
| Teplota nastavitelná až do 75 ᵒC, po kroku minimálně 1 ᵒC |  |
| Nožní pedál |  |
| Zvětšovací lupa |  |
| Vyhřívaný držák pinzet přístupný z obou stran |  |
| Osvícení bodovým LED světlem |  |
| Mikroprocesorové programování průběhu zalévání (nastavení teploty, času, data, apod.) |  |
| Kapacit odkládací plochy min 100 kazet |  |
| Chladící jednotka |  |
| Teplota nastavitelná na -5 ᵒC a méně |  |
| Maximální kapacita minimálně pro 50 kazet |  |
| Součást dodávky alespoň 1 ks elektricky vyhřívané pinzety s nastavitelnou teplotou minimálně do 60 ᵒC, s přesností +/- 2 ᵒC |  |