## List1
Název položky | Čistota | Měrná jednotka (MJ) | Přibližná požadovaná velikost: tlakové lahve (v MJ), hmotnosti suchého ledu v přepravním boxu (v MJ) | Požadovaný vodní objem/plnící tlak (hodnoty při 15°C) | Předpokládaný roční odběr (kusů lahví) | Předpokládaný odebraný počet (v MJ) | Dodací doba od písemné výzvy (pracovní dny) | Parametry velikosti nabízené tlakové lahve (MJ) | Předpokládané nabízené množství (v MJ) | Jednotková cena za MJ bez DPH (vč. všech poplatků, tj. ADR, silniční poplatky, ekologická likvidace) | Cena za rok pro účely kalkulačního modelu bez DPH
Helium (He) | 5.0 | m3 | 5.24 | 20l/300 bar | 2 | 10.48 | 2 |  | 20.96 |  | 0
Dusík (N2) | 5.0 | m3 | 1.9 | 10l/200 bar | 4 | 7.6 | 2 |  | 30.4 |  | 0
Dusík (N2) | 5.0 | m3 | 3.8 | 20l/200 bar | 1 | 3.8 | 2 |  | 3.8 |  | 0
Fluorid sírový (SF6) | 3.0 | kg | 10,4 | 10l | 2 | #VALUE! | 2 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Dusík (N2) | 6.0 | m3 | 9,6 | 50l/200 bar | 7 | #VALUE! | 2 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Propan (C3H8) | topný | kg | 33 | 33l | 20 | 660 | 2 |  | 13200 |  | 0
Metan (CH4) | 2.5 | m3 | 12,6 | 50l/200 bar | 1 | #VALUE! | 2 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Dusík (N2) | 5.3 | m3 | 9,6 | 50l/200 bar | 2 | #VALUE! | 2 |  | #VALUE! |  | 0
Kyslík (O2) | 4.5 | m3 | 10,8 | 50l/200 bar | 2 | #VALUE! | 2 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Helium (He) | 4.6 | m3 | 1,8 | 10l/200 bar | 1 | #VALUE! | 2 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Helium (He) | 6.0 | m3 | 9,1 | 50l/200 bar | 6 | #VALUE! | 2 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Dusík (N2) | 5.0 | m3 | 9,6 | 50l/200 bar | 1 | #VALUE! | 2 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Argon (Ar) | 6.0 | m3 | 10,7 | 50l/200 bar | 1 | #VALUE! | 2 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Oxid uhličitý (CO2) | 3.0 | kg | 37,5 | 50l | 10 | #VALUE! | 2 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Oxid uhličitý (CO2) | 4.8 | kg | 37,5 | 50l | 2 | #VALUE! | 2 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Helium (He) | 5.0 | m3 | 9,1 | 50l/200 bar | 2 | #VALUE! | 2 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Vodík (H2) | 6.0 | m3 | 1,8 | 10l/200 bar | 1 | #VALUE! | 2 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Kyslík (O2) | 4.5 | m3 | 2,2 | 10l/200 bar | 1 | #VALUE! | 2 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Oxid uhelnatý (CO) | 4.0 | m3 | 2 | 10l/200 bar | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  | 0
Oxid uhličitý (CO2) | 4.5 | kg | 6,5 | 10l | 1 | #VALUE! | 2 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Oxid siřičitý (SO2) | 3.8 | kg | 2 | 2l | 1 | 2 | 5 |  | 2 |  | 0
Dusík (N2) | 4.0 | m3 | 1,9 | 10l/200 bar | 3 | #VALUE! | 2 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Dusík (N2) | 5.0 | m3 | 9,6 | 50l/200 bar | 1 | #VALUE! | 2 |  | #VALUE! |  | 0
Kapalný dusík | 100% | l | x | x | x | 2000 | 2 | x | x |  | 0
Suchý led (pelety) | x | kg | x | x | x | 100 | 2 | x | x |  | 0
Jednotková (za 1 tl. lahev) cena za: dopravu, donášku/odnos na/z pracoviště, připojení/odpojení s plynovým rozvodem dle místa určení objednatelem | x | x | x | x | 67 | x | x | x | x |  | 0
Cena za jeden přepravní box (suchý led) | x | kg | 5 | x | x | 20 | x | x | x |  | 0
Cena za jeden přepravní box (suchý led) | x | kg | 20 | x | x | 5 | x | x | x |  | 0
Jednotková cena za závoz suchého ledu | x | ks | x | x | x | 20 | x | x | x |  | 0
Cena závozu kapalného dusíku (stáčení do Dewarových nádob, které jsou majetkem ČZU; stáčení kapalného dusíku v areálu ČZU) | x | ks | x | x | x | 20 | x | x | x |  | 0
Denní nájemné za jednu tl. lahev | x | ks | x | x | x | 28 | x | x | x |  | 0
[9 empty] | Celkem bez DPH |  | 0