## 10_VÝŽIVA_170531
místnost | výrobek | typ zařízení | podrobný popis | MJ | připojení elektro
|  |  |  | ks | příkon kW/ks 230V | příkon kW/ks 400V | příkon kW celkem 230V | příkon kW celkem 400V
409 | 1 | Zařízení pro hodnocení cévního systému a stresové odolnosti | Přístroj pro fotopletysmografické vyšetření cév včetně příslušného softwaru - pro neinvazivní vyšetření variability srdeční frekvence (HRV) a pro kvantitativní hodnocení autonomního nervového systému (ANS) včetně zhodnocení průchodnosti cév. | 1 | 0.1 |  | 0.1