## List1
Poř. Číslo | KA (Klíčová aktivita) | Název látky/produktu | Popis | Měrná jednotka | Množství (předpokládané) | Požadovaná max. velikost balení | Jednotková cena bez DPH (jednotka viz sloupec E) | Celková cena bez DPH (sloupec F x sloupec H) | Konkrétní nabízený produkt (jeho název či odkaz na webové stránky)
1 | 1 | 10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine | certifikovaný referenční materiál 1mg/1mL | ml | 5 | 1 ml | 0 | 0
2 | 1 | ACETIC ACID (1,2-13C2, 99%) | izotopický standart kyselinyoztové značený uhlíkem C13 určený pro analýzy hmotnostní spetrometrií, značen všch 2 uhlíků (13C2), čistota 99% | g | 0.5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
3 | 1 | aniontový standard | aniontový standard kyseliny citronové pro iontovou chromatografii, koncentrace 1000ug/mL | ml | 125 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
4 | 1 | aniontový standard | aniontový standard sodné soli kyseliny mravenčí pro iontovou chromatografii, koncentrace 1000ug/mL | ml | 125 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
5 | 1 | aniontový standard | aniontový standard kyseliny glutarové pro iontovou chromatografii, koncentrace 1000ug/mL | ml | 125 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
6 | 1 | aniontový standard | aniontový standard kyseliny jablečné pro iontovou chromatografii, koncentrace 1000ug/mL | ml | 125 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
7 | 1 | aniontový standard | aniontový standard kyseliny maleínové pro iontovou chromatografii, koncentrace 1000ug/mL | ml | 125 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
8 | 1 | aniontový standard | aniontový standard kyseliny malonové pro iontovou chromatografii, koncentrace 1000ug/mL | ml | 125 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
9 | 1 | aniontový standard | aniontový standard sodné soli kyseliny octové pro iontovou chromatografii, koncentrace 1000ug/mL | ml | 125 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
10 | 1 | aniontový standard | aniontový standard sodné soli kyseliny propionové pro iontovou chromatografii, koncentrace 1000ug/mL | ml | 125 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
11 | 1 | aniontový standard | aniontový standard sodné soli kyseliny šťavelové pro iontovou chromatografii, koncentrace 1000ug/mL | ml | 125 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
12 | 1 | aniontový standard | aniontový standard kyseliny jantarové pro iontovou chromatografii, koncentrace 1000ug/mL | ml | 125 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
13 | 1 | aniontový standard | aniontový standard kyseliny vinné pro iontovou chromatografii, koncentrace 1000ug/mL | ml | 125 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
14 | 1 | aniontový standard | aniontový standard kyseliny máselné pro iontovou chromatografii, koncentrace 1000ug/mL | ml | 125 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
15 | 1 | aniontový standard | aniontový standard kyseliny benzoové pro iontovou chromatografii, koncentrace 1000ug/mL | ml | 125 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
16 | 1 | aniontový standard | aniontový standard kyseliny adipové pro iontovou chromatografii, koncentrace 1000ug/mL | ml | 125 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
17 | 1 | aniontový standard | aniontový standard hydrogen draselné soli kyseliny ftalové pro iontovou chromatografii, koncentrace 1000ug/mL | ml | 125 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
18 | 1 | Carbamazepine-10,11-epoxide | certifikovaný referenčný materiál 1mg/1mL | ml | 5 | 1 ml | 0 | 0
19 | 1 | certifikovaný referenční materiál | certifikovaný referenční materiál obsahující 19 komponent v 5% kys. dusičné (Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, V, Tn certified reference material 19 components 1 g/L Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, V, Tn, in HNO3 5%, ) | ml | 500 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
20 | 1 | certifikovaný referenční materiál | certifikovaný referenční materiál ze tří komponent P, S, Si (matrice voda), certified reference material 3 components 1 g/L P, S, Si in H20 | ml | 500 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
21 | 1 | CITRIC ACID (1,5,6-CARBOXYL-13C3, 99%) | izotopický standart kyseliny citrónové značený uhlíkem C13 určený pro analýzy hmotnostní spetrometrií, značeny uhlíky všech 3 karboxylových skupin (1,5,6-carboxyl-13C3), čistota 99% | g | 0.1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
22 | 1 | Huminové kyseliny | práškový nebo krystalický standard pro spektrometrické měření kvality organické hmoty v půdě, jejíž součástí jsou huminové kyseliny, RM000974L5, huminové kyseliny nacházející se ve vodě a půdě pro přípravu roztoků | g | 10 | 10 g | 0 | 0
23 | 1 | IPC standard | ICP -standard roztok antimonu, Koncentrace 1g/l, prvek Sb M:121, 760 g/mol, starting reagent Sb 99,9992%, matrice: 20% HCl | ml | 100 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
24 | 1 | L-MALIC ACID (13C4, 99%) | izotopický standart kyseliny jablečné značený uhlíkem C13 určený pro analýzy hmotnostní spetrometrií, značeny všechny 4 uhlíky (13C4), čistota 99% | g | 0.1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
25 | 1 | Oxcarbazepine | certifikovaný referenční materiál 1mg/1mL | ml | 5 | 1ml | 0 | 0
26 | 1 | sodium gluconate | izotopický standart sodné soli kyseliny glukonové značený uhlíkem C13 určený pro analýzy hmotnostní spetrometrií, značeno všech 6 uhlíků (13C6), čistota 99% | g | 0.1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
27 | 2 | Deet | Analytický standard | mg | 250 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
28 | 2 | 17B-estradiol-d4 | Analytický standard | mg | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
29 | 2 | 2,4′-DDT | analytický standard, 100 mg prášek | mg | 100 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
30 | 2 | 2,4'-DDE | analytický standard, 10 mg prášek | mg | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
31 | 2 | 2,4'-DDT | analytický standard, 100 µg/ml, cyklohexan | ml | 2 | 1 ml | 0 | 0
32 | 2 | 4,4´-DDD | analytický standard, 100 µg/ml, cyklohexan | ml | 2 | 1 ml | 0 | 0
33 | 2 | 4,4´-DDT | analytický standard, 100 µg/ml, cyklohexan | ml | 2 | 1 ml | 0 | 0
34 | 2 | 4,4′-DDT | analytický standard, 100 mg prášek | mg | 100 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
35 | 2 | 4,4′-DDT-d8 | analytický standard, 10 mg prášek | mg | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
36 | 2 | 4,4'-DDE | analytický standard, 0,1 mg prášek | mg | 0.1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
37 | 2 | Acetaminophen-D4 | Analytický standard | mg | 2.5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
38 | 2 | alpha-HCH 13C6 | analytický standard, 100 µg/ml | ml | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
39 | 2 | alpha-HCH-d6 | analytický standard, prášek | mg | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
40 | 2 | Amisulpride | Analytický standard | mg | 50 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
41 | 2 | Amisulpride-d5 1mg | Analytický standard | mg | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
42 | 2 | Amorolfine | Analytický standard | mg | 250 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
43 | 2 | Azithromycin-13C-D3 | Analytický standard | mg | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
44 | 2 | Benzyl butyl phthalate | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál, prášek o čistotě alespoň 99 % | mg | 500 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
45 | 2 | Benzyl Butyl Phthalate-d4 | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál, prášek o čistotě alespoň 99 % | mg | 25 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
46 | 2 | Benzyl-D7 paraben | Analytický standard | mg | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
47 | 2 | Benzylparaben | Analytický standard | g | 100 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
48 | 2 | Bis(2-ethylhexyl) Phthalate | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál, prášek o čistotě alespoň 99 % | mg | 250 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
49 | 2 | Bis(2-ethylhexyl) Phthalate-d4 | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál, prášek o čistotě alespoň 99 % | mg | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
50 | 2 | Bis(2-ethylhexyl)adipate | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál, prášek o čistotě alespoň 99 % | g | 25 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
51 | 2 | Bis(2-ethylhexyl)adipate-d8 | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál, prášek o čistotě alespoň 99 % | mg | 5 | 1 mg | 0 | 0
52 | 2 | Bisfenol AF (13C12, 99%) | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál; minimální koncentrace 100ug/ml v methanolu | ml | 1.2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
53 | 2 | Bisfenol AP | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál | mg | 100 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
54 | 2 | Bisfenol B-d8 | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál, prášek o čistotě alespoň 99 % | mg | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
55 | 2 | Bisfenol BP | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál | mg | 100 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
56 | 2 | Bisfenol C | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál | mg | 100 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
57 | 2 | Bisfenol E | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál | mg | 100 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
58 | 2 | Bisfenol E-13C6 | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál, prášek o čistotě alespoň 99 % | mg | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
59 | 2 | Bisfenol F (D10,98%) | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál; minimální koncentrace 100ug/ml v methanolu | ml | 1.2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
60 | 2 | Bisfenol G | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál | mg | 100 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
61 | 2 | Bisfenol M | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál | mg | 100 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
62 | 2 | Bisfenol P | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál | mg | 100 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
63 | 2 | Bisfenol PH | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál | mg | 100 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
64 | 2 | Bisfenol S (13C12, 98%) | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál; minimální koncentrace 100ug/ml v methanolu | ml | 1.2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
65 | 2 | Bisfenol TMC | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál | mg | 25 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
66 | 2 | Bisphenol AP-13C6 | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál, prášek o čistotě alespoň 99 % | mg | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
67 | 2 | Bisphenol S-13C12 | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál, prášek o čistotě alespoň 99 % | mg | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
68 | 2 | C8-C40 Alkanes | analytický standard, 1000 μg/ml | ml | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
69 | 2 | CANNFLAVIN A | faramceutický standard, certifikovaný referenční materiál Cannflavin A; koncentrace 1 mg/ml v acetonitrilu | ml | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
70 | 2 | CANNFLAVIN B | faramceutický standard, certifikovaný referenční materiál Cannflavin B; prášek o čistotě vyšší než 95% | mg | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
71 | 2 | Ciprofloxacin-D8 | Analytický standard | mg | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
72 | 2 | Clindamycin hydrochloride 13C-D3 | Analytický standard | mg | 0.5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
73 | 2 | Clozapine | Analytický standard | mg | 100 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
74 | 2 | Clozapine-d4 | Analytický standard | ml | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
75 | 2 | Cyclopentadecanone | analytický standard, prášek | g | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
76 | 2 | Deet-d7 | Analytický standard | ml | 1.1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
77 | 2 | Diethyl Phthalate | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál, prášek o čistotě alespoň 99 %, 84-66-2 | g | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
78 | 2 | Diethyl Phthalate-d4 | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál, prášek o čistotě alespoň 99 %, 93952-12-6 | mg | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
79 | 2 | Dimethyl Phthalate | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál, prášek o čistotě alespoň 99 %, 131-11-3 | g | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
80 | 2 | Dimethyl phthalate-3,4,5,6-d4 | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál, prášek o čistotě alespoň 99 %, 93951-89-4 | mg | 25 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
81 | 2 | Di-n-octyl Phthalate | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál, prášek o čistotě alespoň 99 %, 117-84-0 | g | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
82 | 2 | Di-n-octyl Phthalate-d4 | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál, prášek o čistotě alespoň 99 %, 93952-13-7 | mg | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
83 | 2 | Dioxan 10ml | Analytický standard | ml | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
84 | 2 | Dioxane-d8 | Analytický standard | g | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
85 | 2 | Enrofloxacin | Analytický standard | mg | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
86 | 2 | Enrofloxacin-d5 | Analytický standard | mg | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
87 | 2 | EPA 8270 B/N SURROGATE MIX | analytický standard, 1000 µg/ml | ml | 3 | 1 ml | 0 | 0
88 | 2 | Estrone-2,3,4-13C3 | Analytický standard | ml | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
89 | 2 | Furazolidone | Analytický standard | g | 25 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
90 | 2 | Furazolidone-D4 | Analytický standard | mg | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
91 | 2 | Hexachlorobenzene | analytický standard, 100 µg/ml | ml | 2 | 1ml | 0 | 0
92 | 2 | Hexachlorobenzene (HCB) | Analytický standard, koncentrace 100 µg/mL, rozpouštědlo cyklohexan (popřípadě podobné) | ml | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
93 | 2 | Hexachlorobenzene-13C6 | Analytický standard, koncentrace 100 µg/mL, rozpouštědlo aceton (popřípadě podobné) | ml | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
94 | 2 | Hydrocortisone-2,3,4-13C3 solution | Analytický standard | ml | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
95 | 2 | Hydroxychloroquine | Analytický standard | mg | 250 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
96 | 2 | Hydroxychloroquine-d4 | Analytický standard | mg | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
97 | 2 | Chloramphenicol | Analytický standard | mg | 50 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
98 | 2 | Metoprolol | Analytický standard | g | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
99 | 2 | Metoprolol-d7 | Analytický standard | mg | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
100 | 2 | Mirtazapine-D3 | Analytický standard | mg | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
101 | 2 | MIX PFT 1 (50 ug/ml; 5 ml in MeOH) | směs analytických standardů - 11 perfluorovaných látek , koncentrace 50 µg/mL, rozpouštědlo methanol (popřípadě podobné) | ml | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
102 | 2 | MIX PFT 2 | Směs analytických standardů, perfluorované látky ( Perfluoro-butanesulfonate-K,Perfluoro-hexanesulfonate-K,Perfluoro-octanesulfonate-K), koncentrace 50 µg/mL, rozpouštědlo methanol (popřípadě podobné) | ml | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
103 | 2 | Muscone | analytický standard, prášek | mg | 20 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
104 | 2 | MUSK mix std | Směs 11 musk látek (syntetické mošusy - pižma), koncentrace 100 µg/mL, rozpouštědlo cyklohexan (popřípadě podobné) | ml | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
105 | 2 | MUSK NN | analytický standard, 10 µg/ml, cyklohexan | ml | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
106 | 2 | Musk xylene - D15 | analytický standard, 100 µg/ml | ml | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
107 | 2 | n-Decane-[D₂₂] | analytický standard, prášek | g | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
108 | 2 | Norfloxacin-D5 | Analytický standard | mg | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
109 | 2 | Nortriptyline | Analytický standard | mg | 50 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
110 | 2 | Nortriptyline-D3 hydrochloride | Analytický standard | ml | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
111 | 2 | Nortryptyline | Analytický standard | g | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
112 | 2 | PCB 116-D5 | Analytický standard, Pcb 116 d5 značený, koncentrace 10 µg/mL, rozpouštědlo cyklohexan (popřípadě podobné) | ml | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
113 | 2 | PCB 116-D5 | analytický standard, 10 µg/ml, cyklohexan | ml | 5 | 1 ml | 0 | 0
114 | 2 | Pentadecanolide (exaltolide) | analytický standard, prášek | mg | 100 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
115 | 2 | Praziquantel | Analytický standard | mg | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
116 | 2 | Prednisolone | Analytický standard | mg | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
117 | 2 | Propafenone-D5 hydrochloride | Analytický standard | mg | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
118 | 2 | p-terphenyl D14 | Analytický standard, značený, koncentrace 100 µg/mL, rozpouštědlo methanol (popřípadě podobné) | mg | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
119 | 2 | Sertraline HCl | Analytický standard | mg | 100 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
120 | 2 | Směs deuterovaných polychlorvaných bifenylů | Směs deuterovaných polychlorvaných bifenylů (PCB-28-d4, PCB-52-d3, PCB-101-d3) koncentrace v rozmězí 10 až 100 µg/mL a rozpouštědlo n-nonane (případně jiné) | ml | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
121 | 2 | Směsný analytický standard 1 | Směs látek M3PFBS, M3PFHxS, M8PFOS, MPFBA, M5PFPeA, M5PFHxA, M4PFHpA, M8PFOA, M9PFNA, M6PFDA, M7PFUdA, MPFDoA, M2-4:2FTS, M2-6:2FTS, M2-8:2FTS, M3HFPO-DA. Objem 1,2 ml. Koncentrace v rozmezí 0,5 - 2 ug/ml. Srovnatelný s Wellington MIX EPA-533ES | ml | 1.2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
122 | 2 | Směsný analytický standard 2 | Směs látek M3PFBA, M2MPFOA a MPFOS. Koncentrace v rozmezí 1 - 3 ug/ml. Srovnatelný s Wellington MIX EPA-533IS | ml | 1.2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
123 | 2 | Sulfadoxine-D3 | Analytický standard | mg | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
124 | 2 | Sulfamethoxazole-13C6 | Analytický standard | mg | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
125 | 2 | Sulfapyridine-D4 | Analytický standard | mg | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
126 | 2 | THCA | farmaceutický standard, certifikovaný referenčnímateriál Delta9-Tetrahydrocannabinolic acid A; koncentrace 1 mg/ml v acetonitrilu | ml | 2 | 1 ml | 0 | 0
127 | 2 | Tonalide - D3 | analytický standard, 100 µg/ml | ml | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
128 | 2 | Trazodone hydrochloride 1g | Analytický standard | g | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
129 | 2 | Trazodone-D6 hydrochloride | Analytický standard | ml | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
130 | 2 | Triclocarban-D4 | Analytický standard | mg | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
131 | 2 | Triclosan-D3 | Analytický standard | mg | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
132 | 2 | ω-6-Hexadecenlactone | analytický standard, prášek | g | 100 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
133 | 5 | Standard - směs 37 metylesterů mastných kyselin v roztoku dichlormetanu | Standard - směs 37 metylesterů mastných kyselin v roztoku dichlormetanu | ml | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
134 | 6 | (±)-Sotalol hydrochloride | Analytický standard | mg | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
135 | 6 | (R)-Naproxen | farmaceutický standard | mg | 50 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
136 | 6 | Bezafibrate | farmaceutický standard | mg | 500 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
137 | 6 | Carbamazepine | Analytický standard | mg | 100 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
138 | 6 | Clofibric acid | Analytický standard | mg | 100 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
139 | 6 | Diclofenac diethylamine | farmaceutický standard | mg | 100 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
140 | 6 | Phenazone | farmaceutický standard | g | 20 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
141 | 6 | Salbutamol | Analytický standard | mg | 100 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
142 | 9 | 5 alfa-Androstenone (5α-androst-16-en-3-one) | farmaceutický standard; certifikovaný referenční materiál, 16-(5α)Androsten-3-one, 3-Keto-5α,16-androstene, Androstenon | mg | 20 | 5 mg | 0 | 0
143 | 9 | 5α-Androstan-17β-ol-3-one | interní farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál,17β-Hydroxy-5α-androstan-3-one, 4,5α-Dihydrotestosterone, Androstanolone, Stanolone | mg | 500 | 50 mg | 0 | 0
144 | 9 | 5-α-Cholestane | interní farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál | g | 5 | 1 g | 0 | 0
145 | 9 | Bisfenol = Bisphenol A | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál | mg | 400 | 100 mg | 0 | 0
146 | 9 | Bisfenol = Bisphenol A d16 značený | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál | mg | 300 | 50 mg | 0 | 0
147 | 9 | Bisfenol = Bisphenol F | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál | mg | 400 | 100 mg | 0 | 0
148 | 9 | Bisfenol = Bisphenol S | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál | mg | 400 | 100 mg | 0 | 0
149 | 9 | Cholesterol | farmaceutický standard; certifikovaný referenční materiál | mg | 1500 | 500 mg | 0 | 0
150 | 9.2 | Bisfenol = Bisphenol AF | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál | mg | 500 | 100 mg | 0 | 0
151 | 9.2 | Bisfenol = Bisphenol B | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál | mg | 500 | 100 mg | 0 | 0
152 | 9.2 | Bisfenol = Bisphenol Z | farmaceutický standard, certifikovaný referenční materiál | mg | 500 | 100 mg | 0 | 0
153 | 11 | ALPHA TERPINEOL | Standard alppha terpineol | mg | 250 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
154 | 11 | Karyofylenoxid | Standard Karyofylenoxid | mg | 300 | 100 mg | 0 | 0
155 | 11 | Nerolidol, mix CIS TRANS | Standard nerolidol | ml | 2 | 1 ml | 0 | 0
|  |  | Nabídková cena celkem |  |  |  |  | 0