## List1
Poř. Číslo | KA (Klíčová aktivita) | Název látky/produktu | Popis | Měrná jednotka | Množství (předpokládané) | Požadovaná max. velikost balení | Jednotková cena bez DPH (jednotka viz sloupec E) | Celková cena bez DPH (sloupec F x sloupec H) | Konkrétní nabízený produkt (jeho název či odkaz na webové stránky)
387 | 1 | regenerační roztok pro iontovou chromatografii | Regenerační roztok pro iontovou chromatografii (2.06M) | ml | 2000 | 100 ml | 0 | 0
388 | 1 | Sabouraud Dextrose Broth | tekuté živné médium specificky určeno pro kultivaci kvasinek, plísní a acidobakterií | g | 500 | 500 g | 0 | 0
389 | 2 | SPE silicagel | kolonky typu SPE, naplněné silikagelovou fází k čištění extraktů, 1000mg/6mL | ks | 420 | 30 ks | 0 | 0
390 | 3 | dNTP mix | dNTP mix, 25 mM každý dA, dC, dG, a dT | ul | 8000 | 2000 ul | 0 | 0
391 | 3 | dsDNA kvantikační test | vysoce citlivý kvantifikační test dvouváknové DNA (dsDNA) v 96-ti jamkové mikrotitrační destičce, měřen při vlnové délce 350/460nm, kompatibilní s readry na mikrotitrační destičky tak ruční flurometry, min. 1000 testů | balení | 3 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
392 | 3 | HiFi DNA polymerase | HiFi DNA polyneráza pro PCR 2 U/µl 100 jednotek | jednotka | 2500 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
393 | 3 | polymeraza | Green DNA polymeráza (5 jednotek/µl) | jednotka | 10000 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
394 | 5 | Sada na derivatizaci a stanovení volných aminokyselin | Sada na derivatizaci a stanovení volných aminokyselin pomocí plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC/MS) (min. obsah sady: GC kolona, reagencie pro derivatizaci, standardy aminokyselin, vialky, SPE špičky, mikrodávkovač) | kit | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
395 | 5 | Sada pro fluorometrické stanovení stupně methylované DNA | kit pro fluorometrické stanovení obsahu 5-methylcytosinu (stupně methylované DNA ve vzorcích), pro 96 vzorků | kit | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
396 | 5 | Sada pro izolaci DNA z rostlin | kit pro izolaci genomové DNA z rostlin, pro 250 vzorků, mini spin kolonky s membránou silica | kit | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
397 | 5 | Sada pro stanovení vitaminu C | kit pro kolorimetrické stanovení vitaminu C ve vzorcích, pro 100 aplikací | kit | 800 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
398 | 6 | Kit Izolace DNA | Izolace DNA z rostlinného materiálu, min. 250 test | kit | 3 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
399 | 6 | Kit Methylovaná DNA | Stanovení obsahu 5-metylcytosinu, min. 96 | kit | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
400 | 9 | Agaróza GTQ (kvalita genetické technologie) | Agaróza s nízkou hodnotou EEO (elektroendoosmóza), pro tvorbu gelů na elektroforézu | kg | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
401 | 9 | barva 6x loading dye | Barva na značení DNA (deoxynukleová kyselina) fragmentů | ml | 50 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
402 | 9 | BCA = proteinová kolorimetrická testovací souprava | Kit pro kolorimetrické stanovení proteinů. Složky - 500 ml roztoku BCA, 15 ml 4% síranu měďnatého, 3 x 1 ml Standard BSA 2 mg/ml | kit | 4 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
403 | 9 | Campylobacter Karmaili Agar | agar pro stanovení mikroorganismů - plotnová metoda | g | 1500 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
404 | 9 | Disperzní souprava | Kit Sada QuEChERS mastných disperzních SPE AOAC, 15 ml polypropylenová zkumavka obsahující 400 mg PSA, 400 mg C18 a 1200 mg MgSO4, min. 50 vzorků | kit | 3 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
405 | 9 | DNA Polymeráza | TEMPase Hot Start DNA polymeráza, chemicky upravená verze DNA (deoxynukleová kyselina) polymerázy Ampliqon Taq,aktivuje se tepelným zpracováním, neaktivní při pokojové teplotě. | jednotka | 2500 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
406 | 9 | DNA purifikační kit | DNA (deoxynukleová kyselina) purifikační kit pro izolaci DNA (deoxynukleová kyselina) z krve; krevních frakcí a buněčných kultur, min. 300 reakcí | kit | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
407 | 9 | IMUNOGLOBULIN G | Reagenční souprava pro imunoturbidimetrické stanovení imunoglobulinu G v séru a plazmě. | balení | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
408 | 9 | Kit - Extract Pouches | Metoda QuEChERS Extract Pouches-EN (balíček soli obsahující 4 g MgSO4, 1 g NaCl a 2 homogenizační keramiky), min. 50 vzorků | kit | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
409 | 9 | Kit = HDL = lipoproteiny s vysokou hustotou, cholesterol | Diagnostický kit pro kvantitativní in vitro stanovení HDL (High density lipoproteins = lipoproteiny s vysokou hustotou) cholesterolu v séru a plazmě. | kit | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
410 | 9 | Kit = LDL = lipoproteiny s nízkou hustotou, cholesterol | Diagnostický kit pro kvantitativní in vitro stanovení LDL (Lower density lipoproteins = lipoproteiny s nízkou hustotou) cholesterolu v séru a plazmě. | kit | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
411 | 9 | Kit = souprava mastných a vláknitých tkání celkem RNA | Izolační kit pro izolaci mRNA (informační ribonukleová kyselina) z tkání a tuků, min. 50 reakcí | kit | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
412 | 9 | kit combi PPP | Master mix chemikálií pro PCR (polymerázová řetězová reakce) reakci; obsahuje Taq (DNA (deoxynukleová kyselina) polymeráza izolovaná z bakterie Thermus aquaticus) polymerázu a barvivo pro okamžité nanášení na gel, min. 1000 reakcí. | ks | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
413 | 9 | Kit DNA | Směs dvou polymeráz s reparační aktivitou (Taq DNA polymeráza + schopnost 3´→5´ exonukleázové aktivity). Pro PCR (polymerázová řetězová reakce), koncentrace 5 U/µl | jednotka | 500 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
414 | 9 | Mac Conkey agar | agar pro stanovení mikroorganismů - plotnová metoda | g | 1500 | 500 g | 0 | 0
415 | 9 | Master mix pro vysoce výkonnou PCR v reálném čase | Kit pro qPCRx (polymerázová řetězová reakce). Značení pomocí Sybr green (zelená) | balení | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
416 | 9 | Mrazící a upevňovací médium | Mrazící a upevňovací médium pro upevnění zmražených tkání a následné optimální řezání. Krycí médium rozpustné ve vodě a nebarví vzorek tkáně. | ml | 4000 | 500 ml | 0 | 0
417 | 9 | Pertex montovací médium | montovací médium - pro histologii | ml | 1000 | 500 ml | 0 | 0
418 | 9 | Pufr 50× | Koncentrovaný pufr pro DNA (deoxynukleová kyselina) elektroforézu a pro tvorbu gelů | l | 5 | 1 litr | 0 | 0
419 | 9 | Reverzní transkriptáza | ImProm-II Reverse Transcriptase, 100 reakcí, 250mM Tris-HCl (pH 8.3 při 25°C), 375mM KCl a 50mM DTT, 25mM roztok MgCl2. Lze kombinovat s termostabilní polymerázou při dvoukrokové RT-PCR. | balení | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
420 | 9 | RNA purifikační kit | RNA (ribonukleová kyselina) purifikační kit pro izolaci RNA (ribonukleová kyselina) z živočišných tkání, min. 50 reakcí | kit | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
421 | 9 | Salmonella Shigella Agar | agar pro stanovení mikroorganismů - plotnová metoda, SS Agar / XLD Agar Biplate | g | 1000 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
422 | 9 | Selenové tablety - katalyzátor při mineralizování vzorku | Kjeldahl selenové tablety, indikační a referenční látky pro rychlé spálení, správnou funkci a spolehlivou kvalifikaci produktu, složení: 3,5 g K2SO4 / 0,105 g CuSO4 , 5 H2O / 0,105 g TiO2. | ks | 1000 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
423 | 9 | Slanetz-Bartley agar | agar pro stanovení mikroorganismů - plotnová metoda | g | 1500 | 500 g | 0 | 0
424 | 9 | Souprava pro kvantifikaci cholesterolu | Kit vhodný pro použití se vzorky buněčných a tkáňových kultur, moči, plazmy, séra a dalšími biologickými materiály. Lze také použít ke stanovení koncentrace volného cholesterolu, esterů cholesterolu nebo celkového množství přítomného ve vzorku. Koncentrace cholesterolu je určena testem vázaného enzymu. | kit | 4 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
425 | 9 | Souprava pro stanovení aktivity aspartátaminotransferázy (AST/GOT) (metoda Reitman-Frankel) (Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) Activity Assay Kit (Reitman-Frankel Method)) | Kit vhodný pro měření aspartát aminotransferázové (AST) aktivity v biologických vzorcích zahrnujících tkáně, buňky a sérum. | kit | 6 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
426 | 9 | SPE (extkrakce na pevné fázi) kolonky, 30 µm, 6 mL/150 mg | Nejmodernější sférický polymer pro nejvyšší nároky při extrakci na pevné fázi. Hydrofilní, lipofilní vyvážený (HLB) kopolymer N-vinylpyrrolidon-divinylbenzenu. Použitelné pro širokou škálu polarit analytů. Vylepšená retence polárních sloučenin. Vysoká zatížitelnost a vynikající výkon. Smáčitelný vodou - i když je postel v suchu, v SPE (extrakce na pevné fázi) lze pokračovat. | ks | 200 | 40 ks | 0 | 0
427 | 9 | Standard plate count agar | agar pro stanovení mikroorganismů - plotnová metoda | g | 1500 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
428 | 9 | Systém reverzního přepisu | Sada reagencií pro převod RNA (ribonukleová kyselina) na cDNA (komplementární deoxy nukleová kyselina), min 100 reakcí | kit | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
429 | 9 | vápník | Diagnostické reagencie pro kvantitativní a in vitro stanovení vápníku v séru, plazmě nebo moči. | balení | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
430 | 10 | Agaroza na DNA elfo | univerzální agaróza s širokým rozsahem separace (0,05 až 50 kbp, vysoká pevnost gelu, bez RNáz, DNáz a inhibitorů enzymů, peqGOLD | g | 2500 | 500 g | 0 | 0
431 | 10 | Agaróza tablety | Agaróza tablety, elektrofozéra, s teplotou tání, která poskytuje vysoké rozlišení DNA | ks | 400 | 200 ks | 0 | 0
432 | 10 | Alternativa k fetálnímu seru | Alternativa k fetální séru, navržená i pro fibroblasty, lepší výkonnost buněčné linie než po přidání klasického FBS, konzistence mezi šaržemi, nizké hladiny endotoxinů a hemoglobinu, sterilně filtrováno, tepelně inaktivováno, ozářeno. | ml | 10000 | 500 ml | 0 | 0
433 | 10 | Anaerogen 2,5 | Vyvíječ anaerobní atmosféry pro nádoby o objemu | ks | 300 | 10 ks | 0 | 0
434 | 10 | Anaerogen 3,5 | Vyvíječ anaerobní atmosféry pro nádoby o objemu | ks | 300 | 10 ks | 0 | 0
435 | 10 | Antibiotika pro selektivní stanovení Aeromonas salmonicida | Kultivace Aeromonas salmonicida využívající práškové antibiotikum Ampicilin | g | 25 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
436 | 10 | Antibiotika pro selektivní stanovení bifidobakterií | Kultivace bifidobakterií využívající práškové antibiotikum Norfloxacin, analytical standard <98% (TLC) | g | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
437 | 10 | ATB na mycoplasmu | antibiotika určená pro léčbu Mycoplasma, 100x koncentrovaný roztok. Založena na Tiamulinu produkovaného Pleurotus mutilus. | ml | 20 | 10 ml | 0 | 0
438 | 10 | ATB na mycoplasmu | antibiotika určená pro léčbu Mycoplasma, 100x koncentrovaný roztok. Založena na minocyklinu, derivátu tetracyklinu. | ml | 20 | 10 ml | 0 | 0
439 | 10 | Betainový enhancer | Enhancer betainový, 5 M (5X) | ml | 10 | 5x1 ml | 0 | 0
440 | 10 | COX KIT | Kit pro stanovení akvitity COX, luminiscenční metoda, citlivost minimálně 0,150 U/ml, rozsah minimálně 8-60 U/ml, umožňuje vyhodnotit COX I a COX II inhibitory v mikrotitrační destičcem, výsledek již po 5s měření, součást kitu je COX substrát, Ibuprofen, meloxikan, NSAID, těsnění, bílá 96-ti jamková mikrotitrační destička | kit | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
441 | 10 | cyototxicita pomocí bioluminiscence | Kit pro stanovení cytotoxicity pomocí bioluminiscence, min. 500 reakcí | kit | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
442 | 10 | Dekontaminační roztok nukleáz | dekontaminační roztok určený pro dekontaminaci nukleáz ze skleněných a plastových povrchů, odstraňuje a dekontaminuje kontaminace neuleázami i při vysokých koncentracích, bezpečné na veškeré laboratorní plasty a sklo, stabilní při pokojové teplotě, dokonetaminace do 6 minut po aplikaci přípravku | ml | 1500 | 500 ml | 0 | 0
443 | 10 | Disky pro stanovení antimikrobiální citlivosti | Určení citlivosti mikroorganismu pomocí manuální metody AST využívající diskovou difúzi, Mupirocin MUP 200ug | ks | 3750 | 250 ks | 0 | 0
444 | 10 | Disky pro stanovení antimikrobiální citlivosti | Určení citlivosti mikroorganismu pomocí manuální metody AST využívající diskovou difúzi, Vancomycin VA 5ug | ks | 500 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
445 | 10 | Disky pro stanovení antimikrobiální citlivosti | Určení citlivosti mikroorganismu pomocí manuální metody AST využívající diskovou difúzi, Clindamycin 10ug | ks | 500 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
446 | 10 | Disky pro stanovení antimikrobiální citlivosti | Určení citlivosti mikroorganismu pomocí manuální metody AST využívající diskovou difúzi, Vancomycin VA 30ug | ks | 500 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
447 | 10 | Disky pro stanovení antimikrobiální citlivosti | Určení citlivosti mikroorganismu pomocí manuální metody AST využívající diskovou difúzi, Polymyxin B PB 300U | ks | 500 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
448 | 10 | Disky pro stanovení antimikrobiální citlivosti | Určení citlivosti mikroorganismu pomocí manuální metody AST využívající diskovou difúzi, Polymyxin B K 30ug | ks | 500 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
449 | 10 | Disky pro stanovení antimikrobiální citlivosti | Určení citlivosti mikroorganismu pomocí manuální metody AST využívající diskovou difúzi, Penicillin G P 5U | ks | 500 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
450 | 10 | Disky pro stanovení antimikrobiální citlivosti | Určení citlivosti mikroorganismu pomocí manuální metody AST využívající diskovou difúzi, Amoxycillin/Clavulanic AMC 30ug | ks | 500 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
451 | 10 | Disky pro stanovení antimikrobiální citlivosti | Určení citlivosti mikroorganismu pomocí manuální metody AST využívající diskovou difúzi, Chloramphenicol C 50ug | ks | 500 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
452 | 10 | Disky pro stanovení antimikrobiální citlivosti | Určení citlivosti mikroorganismu pomocí manuální metody AST využívající diskovou difúzi, Tetracycline TE 30ug | ks | 500 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
453 | 10 | Disky pro stanovení antimikrobiální citlivosti | Určení citlivosti mikroorganismu pomocí manuální metody AST využívající diskovou difúzi, Trimethoprim/Sulfamethoxazole 1:19 SXT 25ug | ks | 500 | 250 ks | 0 | 0
454 | 10 | Disky pro stanovení antimikrobiální citlivosti | Určení citlivosti mikroorganismu pomocí manuální metody AST využívající diskovou difúzi, Ciprofloxacin CIP 10ug | ks | 2000 | 250 ks | 0 | 0
455 | 10 | Disky pro stanovení antimikrobiální citlivosti | Určení citlivosti mikroorganismu pomocí manuální metody AST využívající diskovou difúzi, Ampicillin AMP 10ug | ks | 500 | 250 ks | 0 | 0
456 | 10 | Disky pro stanovení antimikrobiální citlivosti | Určení citlivosti mikroorganismu pomocí manuální metody AST využívající diskovou difúzi, Gentamicin CN 200ug | ks | 500 | 250 ks | 0 | 0
457 | 10 | DNA ladder na PCR | DNA ladder na PCR, 100 bp | µg | 500 | 5x50 µg | 0 | 0
458 | 10 | DNA ladder na REP-PCR | DNA ladder na REP-PCR, 1kb, minimálně 10 dsDNA fragmentů ze 100 – 1000 bází, rovnoměrné rozmístění v 100 bp opakováních. Minimálně 2ul ředěné v gelovém pufru a nanášené v jedné dráze na agrarózový gel. Včetně roztoku 10mM Tris-HCL (pH 7,6 - 8) s přídavkem 1 mM EDTA. Pro optimální rozlišení minimálně 2% koncentrace agarózového gelu. Skladovatelný při -20°C. | µg | 500 | 5x50 µg | 0 | 0
459 | 10 | dNTP mix | dNTP mix, 25 mM každý dA, dC, dG, a dT | ml | 8 | 2x1 ml | 0 | 0
460 | 10 | dsDNA kvantikační test | vysoce citlivý kvantifikační test dvouváknové DNA (dsDNA) v 96-ti jamkové mikrotitrační destičce, měřen při vlnové délce 350/460nm, kompatibilní s readry na mikrotitrační destičky tak ruční flurometry, min. 1000 testů | balení | 3 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
461 | 10 | Dulbecco´s phosphate buffred Saline | DPBS 1X | ml | 25000 | 500 ml | 0 | 0
462 | 10 | Kultivační médium | Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium - vysoký obsah glukózy, sodium bicarbonate, bez pyruvátu sodného | ml | 200000 | 500 ml | 0 | 0
463 | 10 | FETAL BOVINE SERUM | FETAL BOVINE SERUM,Jižní Amerika | ml | 20000 | 500 ml | 0 | 0
464 | 10 | Fraser supplement | suplement pro stanovování listerií do full fraser | ks | 30 | 10 ks | 0 | 0
465 | 10 | Fructoso-6-phosphate | amorfní prášek, čistota ≥ 98%, rozpustnost jasná až mírně mlhavá, Glukóza-6-fosfát ≤1,5mol.%, obsach fosforu maximálně 9,8-10,8%, obsah sodíku 14,5-15,7 % | mg | 2000 | 500 mg | 0 | 0
466 | 10 | Glutathion peroxidasa Kit | Kit na stanovení Glutathion peroxidazy (GPX) pomocí kolometrického měření, absorbance 340nm , souprava obsahuje všechna nezbytná činidla pro snadné stanovení aktivity SOD kolometrickou metodou. Výsledky do 60 minut, Kit minimálně na 96 testů | kit | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
467 | 10 | GST kit | jednorázový kit pro stanovení GST značených proteinů, rychlí test pomocí proužků k detekci GST značených proteinů z media buněčných kultůr nebo buněčných lyzátů bez zvláštního vybavení a další manupulace. jednoduchá a rychlá metoda poskytující výsledky do 15 minut s vysokou citlivosti i při nízkých koncentracích ug/ml, spelihlivý jako standardní ELISA, možnost dlouhodobého skladování, min. 10 reakcí | kit | 20 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
468 | 10 | HiFi DNA polymerase | HiFi DNA polymerase | jednotka | 2500 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
469 | 10 | Hydrogel pro 3D kultivaci buněčných linií | Hydrogel pro 3D kultivaci buněčných linií, 99 % vody a 1 % nanofibrální celulóza, možnost zpětného rozpuštění hydrogelu pomocí enzymů, 5 ml hydrogelu + 2,5 ml enzymů | ks | 20 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
470 | 10 | Hydroxylovaný metakrylový polymer | HW-40F, velikost pórů 5 nm (50A) pro vylučovací chromatografii biomolekul, pro separaci RNA z proteinů, stěpení oligosacharidů, izolaci aglutaminu při zachování hemaglutinačního titru, 20% v ethanolu, provozní pH 2-13, maximální pracovní tlak 3 bary, | ml | 600 | 300 ml | 0 | 0
471 | 10 | IL-10 kit | ELISA souprava na stanovení myší IL-10, vzorek séra a buněčného supernatantu; inter-assay cv: <12%; intra-assay cv: <10% ; citlivost minimálně 50 pg/ml; rozsah standardní křivkyminimálně 80 - 4500 pg/ml | kit | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
472 | 10 | Iso-Sensitest agar | polo definované médium pro testování antimikrobiální citlivosti | g | 500 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
473 | 10 | Iso-Sensitest Broth | semi-definované medium speciálně navržené pro testování antimikrobiální citlivosti, poskytuje reprodukovatelné výsledky, umožňuje růst většiny mikroorganismů bez nutnosti dalšího doplňování | g | 500 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
474 | 10 | Katalasa Kit | Kit na stanovení aktivity katalázy pomocí kolometrického měření, kolometrická absorbance OD 560-570nm nebo flurometická 535/587 nm , souprava obsahuje všechna nezbytná činidla pro snadné stanovení aktivity SOD kolometrickou metodou. Výsledky do 40 minut, Kit minimálně na 100 testů | kit | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
475 | 10 | Kit na stanovení Campylobacter | stanovení Campylobacter pomocí rychlé a ověřené na PCR, detekce ze vzduchu, potravin - mléko, ryby. výsledky k dispozici už za 24h. flexibilní systém minimálně pro 90 vzorků, lze měřit na přístroji Bio-Rad s nízkou i vysokou propustností. sada ověřena certifikačními orgány, součást sady je činidlo pro extrakci DNA, fluoresčenční sondy, PCR amplifikační směs, pozitivní a negativní kontrola | kit | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
476 | 10 | Kit na stanovení Listeria monocytegenes | stanovení Listeria monocytogenes pomocí rychlé a ověřené na PCR, detekce ze vzduchu, potravin - mléko, ryby. výsledky k dispozici už za 24h. flexibilní systém minimálně pro 90 vzorků, lze měřit na přístroji Bio-Rad s nízkou i vysokou propustností. sada ověřena certifikačními orgány, součást sady je činidlo pro extrakci DNA, fluoresčenční sondy, PCR amplifikační směs, pozitivní a negativní kontrola | kit | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
477 | 10 | Kit na stanovení Salmonell | stanovení Salmonell pomocí rychlé a ověřené na PCR, detekce ze vzduchu, potravin - mléko, ryby. výsledky k dispozici za 12 až 20h v závislosti na původu vzorku. flexibilní systém minimálně pro 90 vzorků, lze měřit na přístroji Bio-Rad s nízkou i vysokou propustností. sada ověřena certifikačními orgány, součást sady je činidlo pro extrakci DNA, fluoresčenční sondy, PCR amplifikační směs, pozitivní a negativní kontrola | kit | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
478 | 10 | kit na stanovení selenu | kolometrická metoda na stanovení vit. E, OD 450nm, výsledek do 3,5h, rozsah měření minimálně 0,312-20ng/ml, součástí kitu jsou všechny potřebné chemikálie a substráty pro vlastní provedení, možnost měřit z tkání a buněčného supernatantu a dalších biologických tekutin, citlivost minimálně 0,15 ng/ml, Kit minimálně na 96 testů | kit | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
479 | 10 | kit na stanovení vit E | kolometrická metoda na stanovení vit. E, OD 450nm, výsledek do 3,5h, rozsah měření minimálně 0,8-45 umol/l, součástí kitu jsou všechny potřebné chemikálie a substráty pro vlastní provedení, možnost měřit z tkání a buněčného supernatantu a dalších biologických tekutin, citlivost minimálně 0,35umol/l, Kit minimálně na 96 testů | kit | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
480 | 10 | kit pro stanovení LDH cytotoxicity | Kit pro stanovení LDH cytotoxicity, min. 500 testů | kit | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
481 | 10 | Listeria test kit | Aglutinační test pro identifikaci presumptivních bakterií rodu Listeria na základě reakce se specifickými antigeny, min. 100 reakcí | kit | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
482 | 10 | Master mix | PCR enzym se sníženou chybovostí přepisu a odolností proti PCR inhibičním látkám, včetně geneticky modifikované DNA polymerázy spojené s protilátkou | reakce (20μl) | 1000 | 100 reakcí | 0 | 0
483 | 10 | Master mix pro PCR | Master mix pro PCR a DNA polymerázou. Přímé nanášení produktu PCR na gel (barevně označený), Rutinní PCR amplifikace fragmentů DNA do 6 kb, Genotypizace, PCR s vysokou propustností, s obsahem DreamTaq DNA Polymerase+buffer, dNTPs, MgCl2, min. 1000 reakcí | ks | 32 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
484 | 10 | Minimum Essential Medium | Buněčná kultivační média s obsahem Earle's Balanced Salts, L-glutamine | ml | 100000 | 500 ml | 0 | 0
485 | 10 | MOPS (hemisodná sůl (3- (N-morfolino) propansulfonová kyselina) | uroveň kvality minimálně 200, prášek nebo rystaly, pH rozmezí 6,5-7,9, rozpustnost voda 500 mg/ml - výslední produk je čirý, bezbarvý | g | 100 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
486 | 10 | OCLA (ISO) | selektivní suplement pro stanovování listerií do Chromogenic listeria agar | ks | 30 | 10 ks | 0 | 0
487 | 10 | pankreatin | Pankreatin pro enzymatické stanovení stravitelnosti živin, prášek | g | 1000 | 100 g | 0 | 0
488 | 10 | PCR stripy | PCR stripy zkumavek se standardní jednotlivými plochými víčky, průhledná, 0,2 ml, bez obsahu DNázy, RNázy a DNA | ks | 1800 | 120 ks | 0 | 0
489 | 10 | pepsin | Pepsin pro enzymatické stanovení stravitelnosti živin, prášek | g | 1000 | 100 g | 0 | 0
490 | 10 | pH indikátorové papírky | Plastové proužsky s indikačními ploškami, rozsah min. pH 4.0 -7.0 | ks | 3000 | 100 ks | 0 | 0
491 | 10 | pH indikátorové papírky | Plastové proužsky s indikačními ploškami, rozsah min. pH 6.5 - 10.0 | ks | 3000 | 100 ks | 0 | 0
492 | 10 | pH indikátorové papírky | Plastové proužsky s indikačními ploškami, rozsah min. pH 7.0 - 14.0 | ks | 1000 | 100 ks | 0 | 0
493 | 10 | polymeraza | Green DNA Polymerase | jednotka | 10000 | 500 jednotek | 0 | 0
494 | 10 | Pufr pro elektroforézu | Pufr pro elektroforézu, 50x koncentrovaný | ml | 1000 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
495 | 10 | Purifikační kit | Kit určený pro rychlou purifikaci jedno- nebo dvoušrobovice DNA z PCR nebo jiné enzymatické reakční směsi. Během postupu musí docházet k odstranění primeru, nukleotidů, enzymů, solí a dalších nečistot ze vzorků DNA, určeno pro malé objemy od 8 do 16ul, možnost stanovit až 95 PCR vzorků z paralelních amplifikací, min. 200 reakcí | kit | 4 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
496 | 10 | Purifikační kit pro přečistění PCR produktů | PCR DNA and Gel Band Purification Kit, 250 vzorků | ks | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
497 | 10 | Purifikační kit pro přečistění PCR produktů | Purifikační kit pro přečistění PCR produktů,200 vzorků | ks | 3 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
498 | 10 | qPCR master mix | qPCR master mix (2-colour tracking), samostatně ROX | ml | 50 | 5 ml | 0 | 0
499 | 10 | RPMI 1640 medium | RPMI 1640 medium vhodné pro kultivaci širokého spektra savších buněk, bez glutaminu, bezbarve | ml | 15000 | 500 ml | 0 | 0
500 | 10 | sada pro izolaci DNA | sada určená pro izolaci bakteriální, plísňové, rostlinné a zvířecí genomové DNA z půdy a dalších vzorků z životního prostředí. kit je uzpusoben pro účinné lyzovaní všech mikroorganismů, uvolněná DNA je purifikována metodou spinového filtronu na bázi oxidu křemičitého, vhodná pro analýzu PCR a další následné aplikace. Kit lyzuje i další organismi jako jsou endospory, grampozitivní bakterie, kvasinky, řasy a další během několik sekund, min. 50 testů | kit | 3 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
501 | 10 | Salmonella test kit | Aglutinační test pro identifikaci presumptivních bakterií rodu Salmonella, na základě reakce se specifickými antigeny, min. 100 reakcí | ks | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
502 | 10 | Superoxiddismutasa kit | Kit na stanovení superoxiddismutazy (SOD) pomocí kolometrického měření, absorbance 450nm , souprava obsahuje všechna nezbytná činidla pro snadné stanovení aktivity SOD kolometrickou metodou. Výsledky do 40 minut, Kit minimálně na 100 testů | kit | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
503 | 10 | test sullforhodaminu B | test sullforhodaminu B v buněčné kultuře pro stanovení cytotoxicity, min. 1000 testů | kit | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
504 | 10 | Testovací proužky na stanovení minimální inhibiční koncetrace antibiotik | proužky na stanovení minimální inhibiční aktivity antibiotik kombinující snadnost difuzního testu s přesností testu MIC, vysoký kontrast s agarem, velká velikost písma pro lepší čitelnost, prožky splňují mezinárodní standard, jsou uzpůsobeny aby splňovaly klinické poždavky při zachování přesnosti poždaovaného výzkumu, snadná manipulace, baleno jednotlivě, skladovány v lednici při 2-8°C, koncentrace 256-0,015ug/ml | ks | 300 | 100 ks | 0 | 0
505 | 10 | TNF-alfa kit | ELISA souprava pro stanovení TNF-alfa (myš), citlivé kolometrické stanovení, absorbance při 450 nm, reaktivní druh myš, snadná a pohodla metoda pro stanovení myšího TNF alfa, rozsah detekce minimálně 15,5 pg/ml - 1000 pg/ml supernatantu, citlivost <1 pg/ml, součást, TNF alfa potažená destička, standardt myší TNF (10ng/lahvičku), ředící pufr vzorku, roztoku protilátek, ABC | kit | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
506 | 10 | TRYPSIN (1X) | TRYPSIN (1X) | ml | 10000 | 500 ml | 0 | 0
507 | 11 | BUFFERED PEPTONE WATER (ISO) | Média kultivační dehydrovaná | g | 5000 | 500 g | 0 | 0
508 | 11 | Pufr technický TEP 2, PH 2 | Pufr TEP 2 | l | 5 | 1 litr | 0 | 0
509 | E | Antioxidant kit | kit pro kvantifikaci antioxidantů | kit | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
510 | E | Kit FRAP | kit pro kvantifikaci antioxidantů (redukce železa) | kit | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
511 | E | Kit pro detekci SDS | kit polyakrylamidová gelová elektroforéza SDS | kit | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
512 | E | Sada kvantifikace proteinů dle Bradforda | roztok pro kvantifikaci proteinů podle Bradforda | ml | 500 | 500 ml | 0 | 0
|  |  | Nabídková cena celkem |  |  |  |  | 0