## KH 1pp_bez úklidu (hidden)
ČZU - kruhová hala - suterén - 1pp | [8 empty] | Popisky řádků | Součet z plocha (m2)
č.místnosti | č.dveří | užití | plocha (m2) | výška(m) | povrch podlahy | povrch stěn | povrch stropu | četnost úklidu | bez úklidu | 686.8
0.01 |  | zádveří | 8.3 | 2.1 | stěrková |  |  | bez úklidu | amfiteátr | 153.4
0.02 |  | studentský klub | 170.5 | 2,90-4,48 | stěrková |  |  | bez úklidu | chodba | 9.6
0.03 |  | kuchyně | 22.5 | 2.7 | keram.dl. | obklad 2,00 |  | bez úklidu | kotelna | 43.3
0.04 |  | sklad | 5.5 | 2.7 | keram.dl. | obklad 2,00 |  | bez úklidu | kuchyně | 22.5
0.05 |  | úklidová komora | 1.8 | 2.7 | keram.dl. | obklad 2,00 |  | bez úklidu | sklad | 5.5
0.06 |  | kotelna | 43.3 | 2.7 | keram.dl. |  |  | bez úklidu | strojovna VZT | 117.3
0.07 |  | šatna personál | 8.8 | 2.7 | keram.dl. |  |  | bez úklidu | studentský klub | 170.5
0.08 |  | umývárna personál | 8.3 | 2.7 | keram.dl. | obklad 2,00 |  | bez úklidu | šatna personál | 8.8
0.09 |  | wc personál | 1.3 | 2.7 | keram.dl. | obklad 2,00 |  | bez úklidu | úklidová komora | 3.3
0.10 |  | chodba | 9.6 | 2.7 | keram.dl. |  |  | bez úklidu | umývárna muži | 2.5
0.11 |  | umývárna ženy | 2.7 | 2.7 | keram.dl. | obklad 2,00 |  | bez úklidu | umývárna personál | 8.3
0.12 |  | wc ženy | 6.1 | 2.7 | keram.dl. | obklad 2,00 |  | bez úklidu | umývárna ženy | 2.7
0.13 |  | wc-bezbariérové | 1.9 | 2.7 | keram.dl. | obklad 1,20 |  | bez úklidu | vzduchová komora | 113.5
0.14 |  | umývárna muži | 2.5 | 2.7 | keram.dl. | obklad 2,00 |  | bez úklidu | wc muži | 8
0.15 |  | wc muži | 8 | 2.7 | keram.dl. | obklad 2,00 |  | bez úklidu | wc personál | 1.3
0.16 |  | úklidová komora | 1.5 | 2.7 | keram.dl. | obklad 1,20 |  | bez úklidu | wc ženy | 6.1
0.17 |  | strojovna VZT | 117.3 | 3.1 | keram.dl. |  |  | bez úklidu | wc-bezbariérové | 1.9
0.18 |  | vzduchová komora | 113.5 | 3.1 | beton |  |  | bez úklidu | zádveří | 8.3
0.19 |  | amfiteátr | 153.4 |  | beton |  |  | bez úklidu | Celkový součet | 686.8
celkem |  |  | 686.8

## Kalkulační model, ver.1 (hidden)
Budova | Podlaží | Pravidelné úklidové a čistící práce | Jednotka | Počet jednotek denního úklidu | Četnost úklidu | koef. | Jednotková cena | Cena pro účely kalkulačního modelu
FAPPZ-A | 1.pp suterén | Sociální zařízení | Kč bez DPH/m2/den | 3.8
|  | Chodby, schodiště a ostatní | Kč bez DPH/m2/den | 763.66
|  | kancelář | Kč bez DPH/m2/den | 62.22
|  | Laboratoře | Kč bez DPH/m2/den | 756.38
|  | výtah | Kč bez DPH/m2/den | 4.05
Kč bez DPH/m2/den
Kč bez DPH/m2/den
Kč bez DPH/m2/den
Kč bez DPH/m2/den
Kč bez DPH/m2/den
Kč bez DPH/m2/den
Kč bez DPH/m2/den
Kč bez DPH/m2/den
Kč bez DPH/m2/den
Kč bez DPH/m2/den
Kč bez DPH/m2/den
Kč bez DPH/m2/den
Kč bez DPH/m2/den
Kč bez DPH/m2/den
Kč bez DPH/m2/den
Kč bez DPH/m2/den
Kč bez DPH/m2/den
Kč bez DPH/m2/den
Kč bez DPH/m2/den
Kč bez DPH/m2/den

## PP_přehled_kalkulace
Potravinářský pavilon | [11 empty] | DvM | TvM | PDvM
Budova | Podlaží | Pravidelné úklidové a čistící práce | Plocha | Četnost úklidu | Cena bez DPH/měs. | Typ prostoru - úklid (včetně mycích a čistících přípravků) | Jednotka | Jednotková cena (Kč bez DPH/m2) |  | Frekvence | Přepočet na dny | 30.4375 | 4.348 | 21.75 | Průměrný počet, má-li být průměrný, musí být v každém roce stejný. Průměrný počet kalendářních dnů v roce je 365,25, to je průměrně 30,4375 dnů a 4,348 týdnů na jeden měsíc. Krát 5 při pětidenním týdnu = 21,74 pracovních dnů měsíčně, 21,74x7,5=163,05.
OBJEKT | PODLAŽÍ | Typ | Součet z PLOCHA [m²]
SO01 | 1NP | Chodby, schodiště a ostatní | 614.739 | 5xT | 0 | Chodby, schodiště a ostatní | Kč bez DPH /m2 |  |  | 1xT | 4.35
SO01 | 1NP | Kancelář | 33.86 | 3xT | 0 | Kancelář | Kč bez DPH /m2 |  |  | 3xT | 13.04
SO01 | 1NP | Kuchyňka | 37.56 | 5xT | 0 | Kuchyňka | Kč bez DPH /m2 |  |  | 5xT | 21.74
SO01 | 1NP | Sociální zařízení | 128.71 | 5xT | 0 | Sociální zařízení | Kč bez DPH /m2 |  |  | 1xM | 1
SO01 | 1PP | Chodby, schodiště a ostatní | 535.92 | 5xT | 0 | Technické zázemí | Kč bez DPH /m2 |  |  | 2xM | 2
SO01 | 1PP | Kancelář | 40.46 | 3xT | 0 | Učebna | Kč bez DPH /m2
SO01 | 1PP | Kuchyňka | 14.07 | 5xT | 0 | Výtah | Kč bez DPH /m2
SO01 | 1PP | Sociální zařízení | 72.545 | 5xT | 0 | Garáž | Kč bez DPH /m2
SO01 | 1PP | Technické zázemí | 120.78 | 1xM | 0
SO01 | 2NP | Chodby, schodiště a ostatní | 423.831 | 5xT | 0
SO01 | 2NP | Kancelář | 52.16 | 3xT | 0 | Hygienický servis | Jednotka | Jednotková cena (Kč bez DPH) | Odhad spotřeby (Kč bez DPH/měs.)
SO01 | 2NP | Sociální zařízení | 61.44 | 5xT | 0
SO01 | 2NP | Technické zázemí | 153.89 | 1xM | 0 | Tekuté mýdlo | Kč bez DPH/litr |  | 0
SO01 | 2NP | Učebna | 70.25 | 5xT | 0 | Toaletní papír pro jmenovitý rozměr zásobníku 28 cm, dvouvrstvý, vymačkávaný | Kč bez DPH/role |  | 0
SO01 | 3NP | Chodby, schodiště a ostatní | 459.68 | 5xT | 0 | Toaletní papír dvouvrstvý, vymačkávaný (balení 6ks) | Kč bez DPH/balení |  | 0
SO01 | 3NP | Kancelář | 225.1 | 3xT | 0 | Papírové ručníky ZZ (dvouvrstvé, vymačkávané, "Z" sklad, rozměr zás, max. 25x24 cm) | Kč bez DPH/bal |  | 0
SO01 | 3NP | Kuchyňka | 22.62 | 5xT | 0 | Sáčky na odpad, min. 50x60 cm, min. 6 µm | Kč bez DPH/bal |  | 0
SO01 | 3NP | Sociální zařízení | 72.82 | 5xT | 0 | Sáčky na odpad, min. 50x60 cm, min. 25 µm | Kč bez DPH/bal |  | 0
SO01 | 3NP | Technické zázemí | 30.23 | 1xM | 0 | Sáčky na odpad, min. 60x90 cm, min. 30 µm (možnost výběru barvy) | Kč bez DPH/bal |  | 0
SO01 | 3NP | Učebna | 73.62 | 5xT | 0 | Sáčky na odpad, min. 70x110 cm, min. 38 µm | Kč bez DPH/bal |  | 0
SO01 | 4NP | Chodby, schodiště a ostatní | 260.33 | 5xT | 0 | Sáčky na odpad, min. 44x50 cm, černé na vložky, min. 6 µm | Kč bez DPH/bal |  | 0
SO01 | 4NP | Kancelář | 193.69 | 3xT | 0 | Sáčky hygienické na vložky | Kč bez DPH/bal |  | 0
SO01 | 4NP | Kuchyňka | 7.63 | 5xT | 0 | Nastřelovací/vymačkávací gel do záchodové mísy (ks) | Kč bez DPH/ks |  | 0
SO01 | 4NP | Sociální zařízení | 30.37 | 5xT | 0 |  |  |  | 0
SO01 | 4NP | Technické zázemí | 108.3 | 1xM | 0 | Mimořádný úklid | Jednotka | Jednotková cena (Kč bez DPH) | Odhad spotřeby (Kč bez DPH/měs.)
SO01 | 4NP | Učebna | 66.89 | 5xT | 0
SO01 | xXX | Výtah | 19.51 | 5xT | 0 | Pohotovost pro zásah při haváriích a mimořádných událostech | Kč bez DPH/službu/měsíc |  | 0
SO02 | 1NP | Garáž | 86.32 | 1xM | 0 | Zajištění pomoci úklidu při haváriích - nejpozději do 45 minut po nahlášení | Kč bez DPH/osobu/hod |  | 0
SO02 | 1NP | Chodby, schodiště a ostatní | 54.5 | 5xT | 0 | Mytí vnitřních skleněných příček a dvěří | Kč bez DPH /m2 |  | 0
SO02 | 1NP | Kancelář | 38.7929 | 3xT | 0 | Mytí oken vč. rámů | Kč bez DPH /m2 |  | 0
SO02 | 1NP | Kuchyňka | 10.55 | 5xT | 0 | Vysávání vody | Kč bez DPH /m2 |  | 0
SO02 | 1NP | Sociální zařízení | 56.013 | 5xT | 0 | Pravidelné úklidové a čistící práce realizované o víkendu - příplatek k jednotkovým cenám | Kč bez DPH/položka |  | 0
SO02 | 1NP | Technické zázemí | 2.47 | 5xT | 0 |  |  |  | 0
SO02 | 1NP | Učebna | 28.51 | 5xT | 0
SO02 | 1PP | Garáž | 609 | 1xM | 0 | Kritéria vyhodnocení | Váha | Celkem (přepočet na měs.) | Celkem Kč bez DPH/měs. (bez vah)
SO02 | 1PP | Chodby, schodiště a ostatní | 146.007 | 5xT | 0 | Pravidelné úklidové a čistící práce | 80% | 0
|  |  | 4963.1679 |  | 0 | Hygienický servis | 15% | 0
[6 empty] | Mimořádný úklid | 5% | 0
[8 empty] | 0 | 0
Vyplňují se jen oranžově podbarevná pole.

## PP_povrchy_typy
Potravinářský pavilon
Typ prostoru | Typ povrchu | Plocha
4963.1679
Typ | TYP POVRCHU | Součet z PLOCHA [m²]
Garáž | DRÁTKOBETON | 695.32
Chodby, schodiště a ostatní | DRÁTKOBETON | 133.627
| EPOXIDOVÁ STĚRKA | 625.269
| EPOXIDOVÁ STĚRKA / KERAMICKÁ DLAŽBA | 259.77
| KERAMICKÁ DLAŽBA | 1002.231
| KERAMICKÁ DLAŽBA, ZAPUŠTĚNÝ ROŠT | 39.92
| LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | 110.3
| VINYL | 297.66
| VINYL DÍLCE | 26.23
Kancelář | KERAMICKÁ DLAŽBA | 52.16
| VINYL | 531.9029
Kuchyňka | VINYL | 92.43
Sociální zařízení | KERAMICKÁ DLAŽBA | 421.898
Technické zázemí | EPOXIDOVÁ STĚRKA | 415.67
Učebna | VINYL | 239.27
Výtah | - | 19.51

## PP_SO_1_2__data
[6 empty] | PODHLEDY |  | PODLAHY |  |  | NÁVRHOVÁ TEPLOTA
OBJEKT | PODLAŽÍ | OZN | NÁZEV | Typ | PLOCHA [m²] | S.V. [mm] | TYP | SKLADBA | TYP POVRCHU | SOKL | V ZIMĚ | V LÉTĚ
SO01 | 1PP | 0.01 | SCHODIŠTĚ | Chodby, schodiště a ostatní | 24.39 | 3580 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P05.1; P08.1; P09.1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D+E | 15 | -
SO01 | 1PP | 0.02 | VSTUPNÍ CHODBA | Chodby, schodiště a ostatní | 24.46 | 2800 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 1PP | 0.03a | ZÁSOBOVACÍ CHODBA | Chodby, schodiště a ostatní | 259.77 | 3450 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.1; P05.8 | EPOXIDOVÁ STĚRKA / KERAMICKÁ DLAŽBA | / D | 15 | -
SO01 | 1PP | 0.03b | ZÁSOBOVACÍ CHODBA | Chodby, schodiště a ostatní | 31.69 | 3450 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 1PP | 0.03c | CHODBA | Chodby, schodiště a ostatní | 64.84 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 1PP | 0.04 | ZÁSOBOVACÍ CHODBA CHLAZENÁ | Chodby, schodiště a ostatní | 17.41 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 2 | 2
SO01 | 1PP | 0.05 | SCHODIŠTĚ | Chodby, schodiště a ostatní | 15.6 | 3580 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.1; P08.2; P09.2 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 1PP | 0.06 | CHLADÍRNA (UMĚLÁ ATMOSFÉRA) | Výroba/technologické prostory | 24.33 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm | DODÁVKA TECHNOLOGICKÉHO CHLAZENÍ | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 0 | 0
SO01 | 1PP | 0.07 | STROJOVNA (UMĚLÁ ATMOSFÉRA) | Výroba/technologické prostory | 9.67 | 3450 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR |  | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 10 | -
SO01 | 1PP | 0.08 | CHLADÍRNA (UMĚLÁ ATMOSFÉRA) | Výroba/technologické prostory | 12.77 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm |  | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 0 | 0
SO01 | 1PP | 0.09 | CHLADÍRNA (UMĚLÁ ATMOSFÉRA) | Výroba/technologické prostory | 12.79 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm |  | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 0 | 0
SO01 | 1PP | 0.10 | SKLAD | Chodby, schodiště a ostatní | 24.44 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 2 | 2
SO01 | 1PP | 0.11 | SKLAD | Chodby, schodiště a ostatní | 24.44 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm | P02.4 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 2 | 2
SO01 | 1PP | 0.12a | MYTÍ PŘEPRAVEK - POUŽITÉ | Výroba/technologické prostory | 13.53 | 3450 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 1PP | 0.12b | MYTÍ PŘEPRAVEK | Výroba/technologické prostory | 33.82 | 3450 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 1PP | 0.12c | MYTÍ PŘEPRAVEK - ČISTÉ | Výroba/technologické prostory | 11.53 | 3450 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 1PP | 0.13 | PRÁDELNA | Výroba/technologické prostory | 30.2 | 3450 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 1PP | 0.14 | VODOMĚRNÁ SESTAVA | Technické zázemí | 4.05 | 3450 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 10 | -
SO01 | 1PP | 0.15 | ROZVODNA NN | Technické zázemí | 7.42 | 3450 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 10 | -
SO01 | 1PP | 0.16 | TRAFOSTANICE | Technické zázemí | 23.85 | 3450 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.5 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 10 | -
SO01 | 1PP | 0.17 | KANCELÁŘ | Kancelář | 25.99 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P02.1 | VINYL | A | 20 | 26
SO01 | 1PP | 0.18 | CHODBA | Chodby, schodiště a ostatní | 2.51 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 1PP | 0.19 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - PŘEDSÍŇ WC | Sociální zařízení | 2.46 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 24 | -
SO01 | 1PP | 0.20 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - WC | Sociální zařízení | 2.73 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 24 | -
SO01 | 1PP | 0.21 | PRAŠNÉ PROCESY | Výroba/technologické prostory | 27.72 | 3400 | PUR PANEL tl. 50 mm | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 20 | -
SO01 | 1PP | 0.22 | PŘÍJEM A SKLAD VZORKŮ SEMEN | Výroba/technologické prostory | 32.52 | 3450 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.4 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 20 | -
SO01 | 1PP | 0.23a | TECHNOLOGIE LISOVÁNÍ OLEJŮ A ZPRACOVÁNÍ LÉČIVÝCH ROSTLIN | Výroba/technologické prostory | 73.89 | 3450 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.4 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 20 | 26
SO01 | 1PP | 0.23b | TECHNOLOGIE LISOVÁNÍ OLEJŮ A ZPRACOVÁNÍ LÉČIVÝCH ROSTLIN | Výroba/technologické prostory | 122.26 | 3450 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.4 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 20 | 26
SO01 | 1PP | 0.24a | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ LISOVNY - ŠATNY | Sociální zařízení | 6.44 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 22 | -
SO01 | 1PP | 0.24b | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ LISOVNY - ŠATNY | Sociální zařízení | 6.18 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 22 | -
SO01 | 1PP | 0.24c | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ LISOVNY - WC | Sociální zařízení | 5.96 | 2550 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 24 | -
SO01 | 1PP | 0.24d | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ LISOVNY - WC | Sociální zařízení | 5.75 | 2550 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 24 | -
SO01 | 1PP | 0.24e | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ LISOVNY - SPRCHY | Sociální zařízení | 7.22 | 2550 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 24 | -
SO01 | 1PP | 0.24f | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ LISOVNY - SPRCHY | Sociální zařízení | 7.22 | 2550 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 24 | -
SO01 | 1PP | 0.24g | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ LISOVNY - ŠATNY | Sociální zařízení | 6.44 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 22 | -
SO01 | 1PP | 0.24h | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ LISOVNY - ŠATNY | Sociální zařízení | 6.44 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 22 | -
SO01 | 1PP | 0.25 | ÚKLID | Chodby, schodiště a ostatní | 3.93 | 3450 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P05.9 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 18 | -
SO01 | 1PP | 0.26 | DENNÍ MÍSTNOST | Kancelář | 14.47 | 2850 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.1 | VINYL | A | 20 | 26
SO01 | 1PP | 0.27 | STROJOVNA VZT | Technické zázemí | 26.73 | 3450 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 1PP | 0.28 | DENNÍ MÍSTNOST | Kuchyňka | 14.07 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.2 | VINYL | A | 20 | 26
SO01 | 1PP | 0.29a | SKLAD | Chodby, schodiště a ostatní | 6.37 | 3450 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 1PP | 0.29b | SKLAD | Chodby, schodiště a ostatní | 9.52 | 3450 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 1PP | 0.29c | SKLAD | Chodby, schodiště a ostatní | 9.52 | 3450 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 1PP | 0.30a | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŠATNA ÚDRŽBA | Sociální zařízení | 12.35 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 22 | -
SO01 | 1PP | 0.30b | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - SPRCHA | Sociální zařízení | 1.74 | 2600 | SDK | P05.2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 24 | -
SO01 | 1PP | 0.30c | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - WC | Sociální zařízení | 1.615 | 2600 | SDK | P05.2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 18 | -
SO01 | 1PP | 0.31 | SKLAD - CENTRÁLNÍ ÚKLID | Chodby, schodiště a ostatní | 17.03 | 3450 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 1PP | 0.32 | STROJOVNA TECHNOLOGICKÉHO CHLAZENÍ | Technické zázemí | 23.76 | 2400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 10 | -
SO01 | 1PP | 0.33 | MRAZÍRNA | Výroba/technologické prostory | 9.59 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm | P07.1 | PUR PANEL | - | -40 | -40
SO01 | 1PP | 0.34 | MRAZÍRNA | Výroba/technologické prostory | 10.56 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm | P07.1 | PUR PANEL | - | -40 | -40
SO01 | 1PP | 0.35 | CHLADÍRNA - PIVO | Výroba/technologické prostory | 8.55 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm | P07.1 | PUR PANEL | - | -20 | -20
SO01 | 1PP | 0.36 | CHLADÍRNA | Výroba/technologické prostory | 13.04 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm | P07.1 | PUR PANEL | - | -20 | -20
SO01 | 1PP | 0.37a | CHLADÍRNA - MLÉKO | Výroba/technologické prostory | 18.82 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm | P07.1 | PUR PANEL | - | -20 | -20
SO01 | 1PP | 0.37b | CHLADÍRNA - MLÉKO | Výroba/technologické prostory | 14.8 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm | P07.1 | PUR PANEL | - | -20 | -20
SO01 | 1PP | 0.38 | CHLADÍRNA - OVOCE A ZELENINA | Výroba/technologické prostory | 38.18 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 2 | 2
SO01 | 1PP | 0.39 | CHLADÍRNA - MASO | Výroba/technologické prostory | 31.51 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 2 | 2
SO01 | 1PP | 0.40 | CHLADÍRNA | Výroba/technologické prostory | 37.57 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 2 | 2
SO01 | 1PP | 0.41 | STROJOVNA TECHNOLOGICKÉHO CHLAZENÍ | Technické zázemí | 8.93 | 3450 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 10 | -
SO01 | 1PP | 0.42a | CHLAZENÝ SKLAD ODPADŮ | Technické zázemí | 9.97 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 5 - 10 | 5 - 10
SO01 | 1PP | 0.42b | ODPADY | Technické zázemí | 16.07 | 3450 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 1PP | 0.43 | MYTÍ OVOCE A ZELENINY | Výroba/technologické prostory | 15.96 | 2800 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 18 | -
|  | Suma |  |  | 1387.385
SO01 | 1PP | Š.02 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 4.07 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1PP | Š.03 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 4.14 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1PP | Š.07 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 0.98 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1PP | Š.08 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 3.41 | - | - | - | - | - | - | -
|  | Suma |  |  | 12.6
SO01 | xXX | V.01 | OSOBNÍ VÝTAH | Výtah | 3.16 | - | - | P13.1 | - | - | - | -
SO01 | xXX | V.02 | OSOBNÍ VÝTAH | Výtah | 3.51 | - | - | P13.1 | - | - | - | -
SO01 | xXX | V.03 | OSOBNÍ VÝTAH / NÁKLADNÍ VÝTAH | Výtah | 6.42 | - | - | P13.1 | - | - | - | -
SO01 | xXX | V.04 | OSOBNÍ VÝTAH / NÁKLADNÍ VÝTAH | Výtah | 6.42 | - | - | P13.1 | - | - | - | -
|  | Suma |  |  | 19.51
SO01 | 1PP | P.01 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.24 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1PP | P.02 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.1 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1PP | P.03 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.25 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1PP | P.04 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.91 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1PP | P.05 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.26 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1PP | P.06 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.21 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1PP | P.07 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.55 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1PP | P.08 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.28 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1PP | P.09 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.52 | - | - | - | - | - | - | -
|  | Suma |  |  | 3.32
SO01 | 1NP | 1.01 | SCHODIŠTĚ | Chodby, schodiště a ostatní | 24.39 | 3530 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P08.1; P09.1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D+E | 15 | -
SO01 | 1NP | 1.02a | VSTUP | Chodby, schodiště a ostatní | 39.92 | 3000 | SDK AKUSTICKÝ | P05.3; P11.1 | KERAMICKÁ DLAŽBA, ZAPUŠTĚNÝ ROŠT | D | 15 | 27
SO01 | 1NP | 1.02b | VSTUPNÍ HALA | Chodby, schodiště a ostatní | 94.03 | 3000 | SDK, SDK AKUSTICKÝ | P05.4 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D | 18 | 27
SO01 | 1NP | 1.02c | CHODBA | Chodby, schodiště a ostatní | 14.09 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.4 | VINYL | A | 15 | -
SO01 | 1NP | 1.02d | CHODBA | Chodby, schodiště a ostatní | 25.61 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.4 | VINYL | A | 18 | -
SO01 | 1NP | 1.02e | CHODBA | Chodby, schodiště a ostatní | 18.36 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 18 | -
SO01 | 1NP | 1.02f | CHODBA | Výroba/technologické prostory | 22.57 | 3300 | PUR PANEL tl. 100 mm | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 8 - 12 | 8 - 12
SO01 | 1NP | 1.03 | PŘÍJEM | Výroba/technologické prostory | 14.73 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 15 | -
SO01 | 1NP | 1.04 | EXPEDICE | Výroba/technologické prostory | 21.91 | 3300 | PUR PANEL tl. 100 mm | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 8 | 8
SO01 | 1NP | 1.05 | SCHODIŠTĚ | Chodby, schodiště a ostatní | 15.039 | 3530 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P08.2; P09.2 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 1NP | 1.06 | CHODBA - EXPEDICE | Chodby, schodiště a ostatní | 23.58 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 15 | -
SO01 | 1NP | 1.07 | EXPEDICE | Výroba/technologické prostory | 12.57 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | DO 12 | DO 12
SO01 | 1NP | 1.08a | PRODEJNA | Chodby, schodiště a ostatní | 172.17 | řešeno v samostatné části |  | P05.6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D | 20 | 27
SO01 | 1NP | 1.08b | SKLAD | Chodby, schodiště a ostatní | 5.69 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P05.6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 15 | -
SO01 | 1NP | 1.08c | PRODEJNA - ZÁZEMÍ, WC | Sociální zařízení | 1.79 | 2600 | SDK | P05.6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 18 | -
SO01 | 1NP | 1.08d | PRODEJNA - ZÁZEMÍ, ŠATNA | Sociální zařízení | 3.17 | 2600 | SDK | P05.6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 22 | -
SO01 | 1NP | 1.08e | PRODEJNA - CHODBA | Chodby, schodiště a ostatní | 4.29 | 2800 | SDK | P05.6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 18 | -
SO01 | 1NP | 1.08f | PRODEJNA - ÚKLID | Chodby, schodiště a ostatní | 1.44 | 2600 | SDK | P05.6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 18 | -
SO01 | 1NP | 1.09a | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - WC ŽENY | Sociální zařízení | 8.29 | 2600 | SDK | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 18 | -
SO01 | 1NP | 1.09b | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - WC ZTP | Sociální zařízení | 4.17 | 2600 | SDK | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 20 | -
SO01 | 1NP | 1.09c | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - WC MUŽI | Sociální zařízení | 9.58 | 2600 | SDK | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 18 | -
SO01 | 1NP | 1.10a | VÝSTAVNÍ PROSTOR | Chodby, schodiště a ostatní | 120.42 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR, ZAVĚŠENÉ DÍLCE | P05.6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D | 20 | 27
SO01 | 1NP | 1.10b | SKLAD | Chodby, schodiště a ostatní | 6.73 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P05.6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 15 | -
SO01 | 1NP | 1.10c | ZÁZEMÍ | Chodby, schodiště a ostatní | 10.94 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P05.6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 15 | -
SO01 | 1NP | 1.11 | TERASA |  | 86.24 | - | - | P11 | VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA | - | - | -
SO01 | 1NP | 1.12 | DENNÍ MÍSTNOST | Kuchyňka | 14.9 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.3 | VINYL | A | 20 | 26
SO01 | 1NP | 1.13 | SKLAD - OBALY | Chodby, schodiště a ostatní | 9.43 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 15 | 20
SO01 | 1NP | 1.14 | SKLAD - KOŘENÍ | Chodby, schodiště a ostatní | 9.86 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 15 | 20
SO01 | 1NP | 1.15 | SKLAD A PŘÍPRAVNA VÝROBY MASA | Výroba/technologické prostory | 32.18 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 2 - 4 | 2 - 4
SO01 | 1NP | 1.16a | ZÁSOBOVACÍ RAMPA |  | 11.9 | 3180 | PUR PANEL tl. 100 mm | P10.1 | ČESANÝ BETON | - | - | -
SO01 | 1NP | 1.16b | PŘÍJEM | Výroba/technologické prostory | 14.47 | 3000 | PUR PANEL tl. 100 mm | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | DO 12 | DO 12
SO01 | 1NP | 1.16c | CHLADÍRNA - PŘÍJEM MASA | Výroba/technologické prostory | 25.18 | 3000 | PUR PANEL tl. 100 mm | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 2 - 4 | 2 - 4
SO01 | 1NP | 1.16d | CHLADÍRNA - PŘÍJEM MASA (STAŘENÍ) | Výroba/technologické prostory | 11.35 | 3000 | PUR PANEL tl. 100 mm | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 2 | 2
SO01 | 1NP | 1.17 | ZÁSOBOVACÍ RAMPA |  | 52.07 | 3180 | PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA | P10.1 | ČESANÝ BETON | - | - | -
SO01 | 1NP | 1.18 | EXPEDICE - SKLAD | Výroba/technologické prostory | 10.74 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 2 - 4 | 2 - 4
SO01 | 1NP | 1.19 | BOURÁRNA | Výroba/technologické prostory | 64.12 | 3000/6600 | PUR PANEL tl. 100 mm | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | DO 12 | DO 12
SO01 | 1NP | 1.20 | STUDENÁ PŘÍPRAVNA | Výroba/technologické prostory | 46.31 | 6600 | PUR PANEL tl. 100 mm | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | DO 12 | DO 12
SO01 | 1NP | 1.21 | TEPLÁ PŘÍPRAVNA | Výroba/technologické prostory | 48.45 | 6600 | PUR PANEL tl. 100 mm | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 18 | 18
SO01 | 1NP | 1.22 | SUŠÍRNA | Výroba/technologické prostory | 9.49 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 15 | 15
SO01 | 1NP | 1.23a | CHODBA | Výroba/technologické prostory | 11.33 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 8 - 12 | 8 - 12
SO01 | 1NP | 1.23b | CHLAZENÝ SKLAD VÝROBY | Výroba/technologické prostory | 30.18 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 8 - 12 | 8 - 12
SO01 | 1NP | 1.23c | CHODBA | Výroba/technologické prostory | 14.56 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 15 | 15
SO01 | 1NP | 1.24 | ÚKLID | Výroba/technologické prostory | 2.8 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 15 | 15
SO01 | 1NP | 1.25 | TECHNICKÉ ZÁZEMÍ | Výroba/technologické prostory | 19.56 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 15 | 20
SO01 | 1NP | 1.26a | TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ MLÉKA | Výroba/technologické prostory | 251.04 | 7200 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 20 | 20
SO01 | 1NP | 1.26b | CHLAZENÝ SKLAD VÝROBY | Výroba/technologické prostory | 6.56 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 8 - 12 | 8 - 12
SO01 | 1NP | 1.26c | EXPEDICE - SKLAD | Výroba/technologické prostory | 9.48 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 2 - 4 | 2 - 4
SO01 | 1NP | 1.27 | DENNÍ MÍSTNOST | Kuchyňka | 22.66 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.3 | VINYL | A | 20 | 26
SO01 | 1NP | 1.28 | VRÁTNICE | Kancelář | 20.76 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.3 | VINYL | A | 20 | 26
SO01 | 1NP | 1.29 | SKLAD | Výroba/technologické prostory | 8.09 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 15 | -
SO01 | 1NP | 1.30 | ÚKLID | Chodby, schodiště a ostatní | 4.85 | 2600 | SDK | P05.6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 18 | -
SO01 | 1NP | 1.31 | OŠETŘOVNA | Kancelář | 13.1 | 2800 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.3 | VINYL | A | 24 | -
SO01 | 1NP | 1.32a | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŠATNA | Sociální zařízení | 6.29 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 22 | -
SO01 | 1NP | 1.32b | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŠATNA | Sociální zařízení | 6.29 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 22 | -
SO01 | 1NP | 1.32c | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - WC | Sociální zařízení | 5.51 | 2550 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 24 | -
SO01 | 1NP | 1.32d | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - WC | Sociální zařízení | 5.78 | 2550 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 24 | -
SO01 | 1NP | 1.32e | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - SPRCHY | Sociální zařízení | 7.24 | 2550 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 24 | -
SO01 | 1NP | 1.32f | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - SPRCHY | Sociální zařízení | 7.24 | 2550 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 24 | -
SO01 | 1NP | 1.32g | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŠATNA | Sociální zařízení | 6.29 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 22 | -
SO01 | 1NP | 1.32h | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŠATNA | Sociální zařízení | 6.29 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 22 | -
SO01 | 1NP | 1.33 | ÚKLID | Chodby, schodiště a ostatní | 2.98 | 2600 | SDK | P05.6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 18 | -
SO01 | 1NP | 1.34a | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŠATNA | Sociální zařízení | 6.29 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 22 | -
SO01 | 1NP | 1.34b | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŠATNA | Sociální zařízení | 6.29 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 22 | -
SO01 | 1NP | 1.34c | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - WC | Sociální zařízení | 5.93 | 2550 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 24 | -
SO01 | 1NP | 1.34d | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - WC | Sociální zařízení | 5.11 | 2550 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 24 | -
SO01 | 1NP | 1.34e | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - SPRCHY | Sociální zařízení | 7.29 | 2550 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 24 | -
SO01 | 1NP | 1.34f | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - SPRCHY | Sociální zařízení | 7.29 | 2550 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 24 | -
SO01 | 1NP | 1.34g | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŠATNA | Sociální zařízení | 6.29 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 22 | -
SO01 | 1NP | 1.34h | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŠATNA | Sociální zařízení | 6.29 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 22 | -
SO01 | 1NP | 1.71 | SCHODIŠTĚ | Chodby, schodiště a ostatní | 10.92 |  |  |  | KERAMICKÁ DLAŽBA
|  | Suma |  |  | 1652.749
SO01 | 1NP | Š.01 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 1.39 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1NP | Š.02 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 4.07 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1NP | Š.03 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 4.14 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1NP | Š.04 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 1.02 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1NP | Š.06 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 3.03 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1NP | Š.07 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 0.32 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1NP | Š.08 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 3.41 | - | - | - | - | - | - | -
|  | Suma |  |  | 17.38
SO01 | 1NP | V.01 | OSOBNÍ VÝTAH |  | 3.16 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1NP | V.02 | OSOBNÍ VÝTAH |  | 3.51 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1NP | V.03 | OSOBNÍ VÝTAH / NÁKLADNÍ VÝTAH |  | 6.42 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1NP | V.04 | OSOBNÍ VÝTAH / NÁKLADNÍ VÝTAH |  | 6.42 | - | - | - | - | - | - | -
|  | Suma |  |  | 19.51
SO01 | 1NP | P.01 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.11 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1NP | P.02 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.25 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1NP | P.03 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.09 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1NP | P.04 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.25 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1NP | P.05 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.11 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1NP | P.06 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.07 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1NP | P.07 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.26 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1NP | P.08 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.26 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1NP | P.09 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.38 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1NP | P.10 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.12 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1NP | P.11 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.11 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1NP | P.12 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.71 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 1NP | P.13 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.24 | - | - | - | - | - | - | -
|  | Suma |  |  | 2.96
SO01 | 2NP | 2.01 | SCHODIŠTĚ | Chodby, schodiště a ostatní | 24.39 | 3530 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P08.1; P09.1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D+E | 15 | -
SO01 | 2NP | 2.02a | VSTUPNÍ HALA | Chodby, schodiště a ostatní | 119.7 | 3200 | SDK / SDK AKUSTICKÝ | P05.4 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D | 18 | 27
SO01 | 2NP | 2.02b | CHODBA | Chodby, schodiště a ostatní | 11.15 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.4 | VINYL | A | 15 | -
SO01 | 2NP | 2.02c | CHODBA | Chodby, schodiště a ostatní | 18.8 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.4 | VINYL | A | 15 | -
SO01 | 2NP | 2.02d | EXKURZNÍ LÁVKA | Chodby, schodiště a ostatní | 83.99 | 2800 | SDK, SDK AKUSTICKÝ | P04.3 | VINYL | A | 15 | -
SO01 | 2NP | 2.03 | TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY | Výroba/technologické prostory | 64.09 | 2800 | SDK, SDK AKUSTICKÝ, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ | P04.4 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | A | 18 | -
SO01 | 2NP | 2.04a | CHODBA | Chodby, schodiště a ostatní | 17.94 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P02.2 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 2NP | 2.04b | CHODBA | Chodby, schodiště a ostatní | 13.07 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P02.2 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 2NP | 2.04c | CHODBA | Chodby, schodiště a ostatní | 18.88 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P02.2 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 2NP | 2.05 | SCHODIŠTĚ | Chodby, schodiště a ostatní | 15.6 | 3530 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P08.2; P09.2 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 2NP | 2.06a | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŠATNA | Sociální zařízení | 6.69 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G
SO01 | 2NP | 2.06b | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŠATNA | Sociální zařízení | 7.51 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G
SO01 | 2NP | 2.06c | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - UMÝVÁRNA | Sociální zařízení | 5.22 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G
SO01 | 2NP | 2.07 | KANCELÁŘ |  | 9.45 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.3 | VINYL | A
SO01 | 2NP | 2.08 | ÚKLID | Chodby, schodiště a ostatní | 19.1 | 2600 | SDK | P05.6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G
SO01 | 2NP | 2.09a | CHLADÍRNA |  | 4.26 | 2400 | PUR PANEL TL. 100 mm | P07.2 | PUR PANEL | -
SO01 | 2NP | 2.09b | CHLADÍRNA |  | 4.18 | 2400 | PUR PANEL TL. 100 mm | P07.2 | PUR PANEL | -
SO01 | 2NP | 2.09c | MRAZÍRNA |  | 2.76 | 2400 | PUR PANEL TL. 100 mm | P07.2 | PUR PANEL | -
SO01 | 2NP | 2.09d | MRAZÍRNA |  | 2.7 | 2400 | PUR PANEL TL. 100 mm | P07.2 | PUR PANEL | -
SO01 | 2NP | 2.10 | KUCHYNĚ |  | 125.51 | - | KLIMATIZAČNÍ STROP GIF | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F
SO01 | 2NP | 2.11a | ÚKLID | Chodby, schodiště a ostatní | 1.38 | 2600 | SDK | P05.6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G
SO01 | 2NP | 2.11b | ÚKLID | Chodby, schodiště a ostatní | 1.38 | 2600 | SDK | P05.6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G
SO01 | 2NP | 2.12 | CHODBA | Chodby, schodiště a ostatní | 3.38 | 2800 | SDK | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F
SO01 | 2NP | 2.13 | SKLAD | Chodby, schodiště a ostatní | 7.76 | 2800 | SDK | P05.6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G
SO01 | 2NP | 2.14 | MYTÍ |  | 7.64 | 2800 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F
SO01 | 2NP | 2.15a | RESTAURACE | Chodby, schodiště a ostatní | 71.12 | 3000 | SDK, ZAVĚŠENÉ DÍLCE | P04.3 | VINYL DÍLCE | B
SO01 | 2NP | 2.15b | SALONEK | Chodby, schodiště a ostatní | 26.23 | 3000 | SDK, SDK AKUSTICKÝ | P04.3 | VINYL DÍLCE | B
SO01 | 2NP | 2.15c | SKLAD | Chodby, schodiště a ostatní | 2.45 | 2600 | SDK | P05.6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G
SO01 | 2NP | 2.16a | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - WC ŽENY | Sociální zařízení | 8.29 | 2600 | SDK | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 18 | -
SO01 | 2NP | 2.16b | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - WC ZTP | Sociální zařízení | 4.17 | 2600 | SDK | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 20 | -
SO01 | 2NP | 2.16c | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - WC MUŽI | Sociální zařízení | 9.58 | 2600 | SDK | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 18 | -
SO01 | 2NP | 2.17 | ÚKLID | Chodby, schodiště a ostatní | 1.78 | 2600 | SDK | P05.6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 15 | -
SO01 | 2NP | 2.18 | MINIPIVOVAR | Výroba/technologické prostory | 67.11 | 3350 | PUR PANEL tl. 50 mm | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 20 | 27
SO01 | 2NP | 2.19 | VÝROBA MARMELÁD | Výroba/technologické prostory | 33.17 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 20 | -
SO01 | 2NP | 2.20 | LYOFILIZACE | Výroba/technologické prostory | 23.95 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 20 | -
SO01 | 2NP | 2.21 | SUŠÁRNA | Výroba/technologické prostory | 33.81 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 20 | -
SO01 | 2NP | 2.22 | STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY | Technické zázemí | 85.92 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.2; P02.3 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 10 | -
SO01 | 2NP | 2.23 | STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY | Technické zázemí | 67.97 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.2; P02.3 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 10 | -
SO01 | 2NP | 2.24 | LABORATOŘ PRO ROZBOR MLÉKA | Výroba/technologické prostory | 35.84 | 2800 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P02.2; P02.3 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 20 | 26
SO01 | 2NP | 2.25 | UČEBNA | Učebna | 70.25 | 3000 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ | P04.3 | VINYL | A | 20 | 26
SO01 | 2NP | 2.26 | SENZORICKÁ LABORATOŘ | Kancelář | 52.16 | 2800 | SDK, SDK AKUSTICKÝ, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ | P05.3 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D+E | 20 | 27
SO01 | 2NP | 2.27a | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŠATNA | Sociální zařízení | 11.33 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 24 | -
SO01 | 2NP | 2.27b | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - CHODBA | Sociální zařízení | 5.99 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 18 | -
SO01 | 2NP | 2.27c | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - WC | Sociální zařízení | 1.13 | 2600 | SDK | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 18 | -
SO01 | 2NP | 2.27d | ÚKLID | Chodby, schodiště a ostatní | 1.4 | 2600 | SDK | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 15 | -
SO01 | 2NP | 2.27e | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - SPRCHA | Sociální zařízení | 1.53 | 2550 | SDK | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 24 | -
SO01 | 2NP | 2.28 | SKLAD | Chodby, schodiště a ostatní | 1.33 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P05.7 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 15 | -
SO01 | 2NP | 2.29 | MANIPULAČNÍ CHODBA | Chodby, schodiště a ostatní | 16.07 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P05.7 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 15 | -
SO01 | 2NP | 2.30 | SKLAD - OBALY | Chodby, schodiště a ostatní | 7.131 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P05.6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 18 | -
SO01 | 2NP | 2.31 | MIKROSLADOVNA | Výroba/technologické prostory | 25.3 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P05.6 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | G | 20 | -
SO01 | 2NP | 2.71 | SCHODIŠTĚ | Chodby, schodiště a ostatní | 10.92 |  |  |  | KERAMICKÁ DLAŽBA
|  | Suma |  |  | 1201.341
SO01 | 2NP | Š.01 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 1.42 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 2NP | Š.02 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 4.07 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 2NP | Š.03 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 4.14 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 2NP | Š.04 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 10.23 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 2NP | Š.05 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 7.35 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 2NP | Š.06 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 3.03 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 2NP | Š.07 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 1.24 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 2NP | Š.08 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 3.41 | - | - | - | - | - | - | -
|  | Suma |  |  | 34.89
SO01 | 2NP | V.01 | OSOBNÍ VÝTAH |  | 3.16 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 2NP | V.02 | OSOBNÍ VÝTAH |  | 3.51 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 2NP | V.03 | OSOBNÍ VÝTAH / NÁKLADNÍ VÝTAH |  | 6.42 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 2NP | V.04 | OSOBNÍ VÝTAH / NÁKLADNÍ VÝTAH |  | 6.42 | - | - | - | - | - | - | -
|  | Suma |  |  | 19.51
SO01 | 2NP | P.01 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.23 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 2NP | P.02 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.3 | - | - | - | - | - | - | -
|  | Suma |  |  | 0.53
SO01 | 3NP | 3.01 | SCHODIŠTĚ | Chodby, schodiště a ostatní | 24.39 | 3530 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P08.1; P09.1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D+E | 15 | -
SO01 | 3NP | 3.02 | VSTUPNÍ HALA | Chodby, schodiště a ostatní | 130.61 | 3200 | SDK, SDK AKUSTICKÝ | P05.4 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 18 | 27
SO01 | 3NP | 3.03a | CHODBA | Chodby, schodiště a ostatní | 51.54 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.3 | VINYL | A | 15 | -
SO01 | 3NP | 3.03b | CHODBA | Chodby, schodiště a ostatní | 19.8 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P1.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 15 | -
SO01 | 3NP | 3.04 | CHODBA | Chodby, schodiště a ostatní | 32.7 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P02.2 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 3NP | 3.05 | SCHODIŠTĚ | Chodby, schodiště a ostatní | 15.6 | 3530 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P08.2; P09.2 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 3NP | 3.06 | KANCELÁŘ | Kancelář | 13.94 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ | P04.3 | VINYL | A | 20 | 26
SO01 | 3NP | 3.07 | KANCELÁŘ | Kancelář | 24.09 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ | P04.3 | VINYL | A | 20 | 26
SO01 | 3NP | 3.08 | KANCELÁŘ | Kancelář | 20.78 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ | P04.3 | VINYL | A | 20 | 26
SO01 | 3NP | 3.09 | KANCELÁŘ | Kancelář | 19.42 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ | P04.3 | VINYL | A | 20 | 26
SO01 | 3NP | 3.10 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | Kancelář | 43.74 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ | P04.3 | VINYL | A | 20 | 26
SO01 | 3NP | 3.11 | SEKRETARIÁT | Kancelář | 20.1 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ | P04.3 | VINYL | A | 20 | 26
SO01 | 3NP | 3.12 | ŠATNA | Kancelář | 2.75 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ | P04.3 | VINYL | A | 20 | -
SO01 | 3NP | 3.13 | KANCELÁŘ | Kancelář | 42.13 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ | P04.3 | VINYL | A | 20 | 26
SO01 | 3NP | 3.14 | KANCELÁŘ | Kancelář | 18.67 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ | P04.3 | VINYL | A | 20 | 26
SO01 | 3NP | 3.15 | KANCELÁŘ | Kancelář | 19.48 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ | P04.3 | VINYL | A | 20 | 26
SO01 | 3NP | 3.16a | ÚKLID | Chodby, schodiště a ostatní | 1.35 | 2600 | SDK | P05.6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 20 | 26
SO01 | 3NP | 3.16b | ÚKLID | Chodby, schodiště a ostatní | 1.35 | 2600 | SDK | P05.6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 20 | 26
SO01 | 3NP | 3.17 | CHODBA | Chodby, schodiště a ostatní | 3.28 | 2800 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P04.4 | VINYL | A | 15 | -
SO01 | 3NP | 3.18 | KUCHYŇKA | Kuchyňka | 7.71 | 2200 /2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.4 | VINYL | A | 20 | 26
SO01 | 3NP | 3.19 | SKLAD | Chodby, schodiště a ostatní | 7.85 | 2800 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.3 | VINYL | A | 15 | -
SO01 | 3NP | 3.20 | KOPÍROVÁNÍ A TISK | Chodby, schodiště a ostatní | 2.42 | 2600 | SDK | P04.4 | VINYL | A | 15 | -
SO01 | 3NP | 3.21 | ÚKLID | Chodby, schodiště a ostatní | 2.41 | 2600 | SDK | P05.6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 15 | -
SO01 | 3NP | 3.22a | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - WC ŽENY | Sociální zařízení | 8.29 | 2600 | SDK | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 18 | -
SO01 | 3NP | 3.22b | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - WC ZTP | Sociální zařízení | 4.17 | 2600 | SDK | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 20 | -
SO01 | 3NP | 3.22c | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - WC MUŽI | Sociální zařízení | 9.58 | 2600 | SDK | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 18 | -
SO01 | 3NP | 3.23 | DENNÍ MÍSTNOST | Kuchyňka | 14.91 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.3 | VINYL | A | 20 | 26
SO01 | 3NP | 3.24 | SKLAD | Chodby, schodiště a ostatní | 18.49 | 2800 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P02.2 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 20 | -
SO01 | 3NP | 3.25a | PEKÁRENSKÁ TECHNOLOGIE | Výroba/technologické prostory | 270.39 | 3400/7200 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P01.1a | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 20 | 27
SO01 | 3NP | 3.25b | CUKRÁŘSKÁ VÝROBA | Výroba/technologické prostory | 51.14 | 7200 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 15 - 18 | 15 - 18
SO01 | 3NP | 3.26 | SKLAD VAJEC | Výroba/technologické prostory | 8.4 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 15 | 15
SO01 | 3NP | 3.27 | CHLAZENÝ SKLAD | Výroba/technologické prostory | 5.51 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 2 - 4 | 2 - 4
SO01 | 3NP | 3.28 | PROVOZNÍ SKLAD | Výroba/technologické prostory | 7.6 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 15 | -
SO01 | 3NP | 3.29 | SKLAD SUROVIN | Výroba/technologické prostory | 54.44 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 15 | -
SO01 | 3NP | 3.30 | ÚKLID | Chodby, schodiště a ostatní | 4.82 | 2600 | SDK | P05.6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 15 | -
SO01 | 3NP | 3.31 | EXPEDICE A SKLAD | Chodby, schodiště a ostatní | 79.56 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.2 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 3NP | 3.32 | CHLAZENÝ SKLAD | Chodby, schodiště a ostatní | 9.23 | 2400 | PUR PANEL tl. 100 mm | P02.2 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 2 - 4 | 2 - 4
SO01 | 3NP | 3.33 | SKLAD OBALŮ | Chodby, schodiště a ostatní | 10.71 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.2 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 10 | -
SO01 | 3NP | 3.34 | MYČKA PEKÁRENSKÉ VÝROBY | Výroba/technologické prostory | 28.56 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.2 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 3NP | 3.35 | UČEBNA | Učebna | 73.62 | 3000 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ | P04.3 | VINYL | A | 20 | 26
SO01 | 3NP | 3.36 | SKLAD | Chodby, schodiště a ostatní | 6.29 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.2 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 3NP | 3.37 | STROJOVNA VZT | Technické zázemí | 13.23 | 2800 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.3 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | A | 15 | -
SO01 | 3NP | 3.38 | SERVEROVNA | Technické zázemí | 17 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.2 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 3NP | 3.39 | SKLAD | Chodby, schodiště a ostatní | 14.53 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.3 | VINYL | A | 14 | -
SO01 | 3NP | 3.40 | CHODBA | Chodby, schodiště a ostatní | 22.75 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.4 | VINYL | A | 15 | -
SO01 | 3NP | 3.41a | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŠATNA | Sociální zařízení | 6.29 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 22 | -
SO01 | 3NP | 3.41b | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŠATNA | Sociální zařízení | 6.29 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 22 | -
SO01 | 3NP | 3.41c | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - WC | Sociální zařízení | 5.93 | 2550 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 24 | -
SO01 | 3NP | 3.41d | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - WC | Sociální zařízení | 5.11 | 2550 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 24 | -
SO01 | 3NP | 3.41e | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - SPRCHY | Sociální zařízení | 7.29 | 2550 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 24 | -
SO01 | 3NP | 3.41f | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - SPRCHY | Sociální zařízení | 7.29 | 2550 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 24 | -
SO01 | 3NP | 3.41g | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŠATNA | Sociální zařízení | 6.29 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 22 | -
SO01 | 3NP | 3.41h | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŠATNA | Sociální zařízení | 6.29 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 22 | -
|  | Suma |  |  | 1310.11
SO01 | 3NP | Š.01 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 1.55 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 3NP | Š.02 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 4.07 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 3NP | Š.03 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 4.14 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 3NP | Š.04 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 1.02 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 3NP | Š.05 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 0.75 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 3NP | Š.06 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 3.03 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 3NP | Š.07 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 1.24 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 3NP | Š.08 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 3.41 | - | - | - | - | - | - | -
|  | Suma |  |  | 19.21
SO01 | 3NP | V.01 | OSOBNÍ VÝTAH |  | 3.16 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 3NP | V.02 | OSOBNÍ VÝTAH |  | 3.51 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 3NP | V.03 | OSOBNÍ VÝTAH / NÁKLADNÍ VÝTAH |  | 6.42 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 3NP | V.04 | OSOBNÍ VÝTAH / NÁKLADNÍ VÝTAH |  | 6.42 | - | - | - | - | - | - | -
|  | Suma |  |  | 19.51
SO01 | 3NP | P.05 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.11 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 3NP | P.06 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.07 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 3NP | P.07 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.26 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 3NP | P.08 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.26 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 3NP | P.09 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.38 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 3NP | P.10 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.12 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 3NP | P.11 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.11 | - | - | - | - | - | - | -
|  | Suma |  |  | 1.31
SO01 | 4NP | 4.01 | SCHODIŠTĚ | Chodby, schodiště a ostatní | 24.39 | 3530 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P08.1; P09.1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D+E | 15 | -
SO01 | 4NP | 4.02 | VSTUPNÍ HALA | Chodby, schodiště a ostatní | 65.64 | 3200 | SDK, SDK AKUSTICKÝ | P05.4 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 18 | 27
SO01 | 4NP | 4.03a | CHODBA | Chodby, schodiště a ostatní | 24.21 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P02.2 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 4NP | 4.03b | EXKURZNÍ LÁVKA | Chodby, schodiště a ostatní | 41.65 | 2800 | SDK AKUSTICKÝ | P04.3 | VINYL | A | 20 | -
SO01 | 4NP | 4.04 | CHODBA | Chodby, schodiště a ostatní | 38.34 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P02.2 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 4NP | 4.05 | SCHODIŠTĚ | Chodby, schodiště a ostatní | 15.6 | 3530 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P08.2; P09.2 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 4NP | 4.06 | RECEPCE - ORDINACE NUTRIČNÍHO TERAPEUTA | Kancelář | 31.33 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.3 | VINYL | A
SO01 | 4NP | 4.07a | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŠATNA | Sociální zařízení | 2.79 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 22 | -
SO01 | 4NP | 4.07b | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - WC | Sociální zařízení | 1.56 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 18 | -
SO01 | 4NP | 4.07c | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - PŘEDSÍŇ WC | Sociální zařízení | 2.15 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 18 | -
SO01 | 4NP | 4.08 | ORDINACE - NUTRIČNÍ TERAPEUT | Kancelář | 22.69 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.3 | VINYL | A
SO01 | 4NP | 4.09 | ORDINACE - NUTRIČNÍ TERAPEUT | Kancelář | 28.66 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.3 | VINYL | A
SO01 | 4NP | 4.10 | TERASA |  | 102.98 | - | - |  |  |  | - | -
SO01 | 4NP | 4.11 | CHODBA | Chodby, schodiště a ostatní | 4.74 | 2800 | SDK | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 15 | -
SO01 | 4NP | 4.12 | NEOBSAZENO |  | 4.74 | 2800 | SDK | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 15 | -
SO01 | 4NP | 4.13 | KANCELÁŘ | Kancelář | 26.11 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.3 | VINYL | A
SO01 | 4NP | 4.14a | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - WC ŽENY | Sociální zařízení | 9.77 | 2600 | SDK | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 18 | -
SO01 | 4NP | 4.14b | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - WC MUŽI | Sociální zařízení | 9.52 | 2600 | SDK | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 20 | -
SO01 | 4NP | 4.15 | KUCHYŇKA | Kuchyňka | 7.63 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.3 | VINYL | A
SO01 | 4NP | 4.16 | KANCELÁŘ | Kancelář | 14.72 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.3 | VINYL | A
SO01 | 4NP | 4.17 | KANCELÁŘ | Kancelář | 39.47 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.3 | VINYL | A
SO01 | 4NP | 4.18 | MLÝNICE | Výroba/technologické prostory | 33.72 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 20 | -
SO01 | 4NP | 4.19a | PRAŠNÉ PROCESY | Výroba/technologické prostory | 18.55 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 20 | -
SO01 | 4NP | 4.19b | PRAŠNÉ PROCESY | Výroba/technologické prostory | 13.2 | 3350 | PUR PANEL tl. 50 mm | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 20 | -
SO01 | 4NP | 4.20 | SKLAD | Chodby, schodiště a ostatní | 21.15 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P01.1 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 15 | -
SO01 | 4NP | 4.21 | KOTELNA | Technické zázemí | 108.3 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.2 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO01 | 4NP | 4.22 | ÚKLID | Chodby, schodiště a ostatní | 5.6 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.2 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 18 | -
SO01 | 4NP | 4.23 | UČEBNA | Učebna | 66.89 | 3000 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ | P04.3 | VINYL | A | 20 | 26
SO01 | 4NP | 4.24 | KANCELÁŘ | Kancelář | 30.71 | 2800 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.3 | VINYL | A
SO01 | 4NP | 4.25 | SKLAD | Chodby, schodiště a ostatní | 16.18 | 3400 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G
SO01 | 4NP | 4.26 | ÚKLID | Chodby, schodiště a ostatní | 2.83 | 2600 | SDK | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 15 | -
SO01 | 4NP | 4.27 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - WC ZTP | Sociální zařízení | 4.58 | 2600 | SDK | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 18 | -
|  | Suma |  |  | 840.4
SO01 | 4NP | Š.01 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 1.33 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 4NP | Š.02 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 4.07 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 4NP | Š.03 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 4.14 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 4NP | Š.05 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 0.75 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 4NP | Š.07 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 1.24 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 4NP | Š.08 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 3.41 | - | - | - | - | - | - | -
|  | Suma |  |  | 14.94
SO01 | 4NP | V.01 | OSOBNÍ VÝTAH |  | 3.16 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 4NP | V.02 | OSOBNÍ VÝTAH |  | 3.51 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 4NP | V.03 | OSOBNÍ VÝTAH / NÁKLADNÍ VÝTAH |  | 6.42 | - | - | - | - | - | - | -
SO01 | 4NP | V.04 | OSOBNÍ VÝTAH / NÁKLADNÍ VÝTAH |  | 6.42 | - | - | - | - | - | - | -
|  | Suma |  |  | 19.51
SO01 | 4NP | P.01 | INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA |  | 0.33 | - | - | - | - | - | - | -
|  | Suma |  |  | 0.33
SO02 | 1PP | 0.51 | GARÁŽ | Garáž | 124.42 | 2950 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P06.1 | DRÁTKOBETON | - | 10 | -
SO02 | 1PP | 0.52 | GARÁŽ | Garáž | 244.1 | 2950 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P06.1 | DRÁTKOBETON | - | 10 | -
SO02 | 1PP | 0.53 | GARÁŽ | Garáž | 240.48 | 2950 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P06.1 | DRÁTKOBETON | - | 10 | -
SO02 | 1PP | 0.54 | SCHODIŠTĚ | Chodby, schodiště a ostatní | 12.38 | 2950 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.1 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO02 | 1PP | 0.55 | SKLAD | Chodby, schodiště a ostatní | 2.97 | 2950 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P06.1 | DRÁTKOBETON | - | 15 | -
SO02 | 1PP | 0.56 | DÍLNA A SKLAD PHM | Chodby, schodiště a ostatní | 30.659 | 2950 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P06.1 | DRÁTKOBETON | - | 15 | -
SO02 | 1PP | 0.57 | SKLAD MECHANIZACE | Chodby, schodiště a ostatní | 27.778 | 2950 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P06.1 | DRÁTKOBETON | - | 15 | -
SO02 | 1PP | 0.58 | SKLAD | Chodby, schodiště a ostatní | 72.22 | 2950 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P06.1 | DRÁTKOBETON | - | 15 | -
|  | Suma |  |  | 755.007
SO02 | 1PP | Š.51 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 0.69 | - | - | - | - | - | - | -
|  | Suma |  |  | 0.69
SO02 | 1NP | 1.51 | SCHODIŠTĚ | Chodby, schodiště a ostatní | 7.98 | 3000 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P02.2; P08.2; P09.2 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO02 | 1NP | 1.52 | CHODBA | Chodby, schodiště a ostatní | 24.25 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.7 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 15 | -
SO02 | 1NP | 1.53a | ŠATNY | Sociální zařízení | 20.51 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 22 | -
SO02 | 1NP | 1.53b | SPRCHY | Sociální zařízení | 4.01 | 2550 | SDK | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 18 | -
SO02 | 1NP | 1.53c | WC | Sociální zařízení | 6.1 | 2550 | SDK | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 24 | -
SO02 | 1NP | 1.54 | ÚKLID | Chodby, schodiště a ostatní | 2.05 | 2600 | SDK | P05.6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 15 | -
SO02 | 1NP | 1.55 | UČEBNA | Učebna | 28.51 | 2600 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ | P04.3 | VINYL | A | 20 | 26
SO02 | 1NP | 1.56 | SKLAD | Chodby, schodiště a ostatní | 20.22 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P02.2 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO02 | 1NP | 1.57 | SERVEROVNA | Technické zázemí | 2.47 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P02.2 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 15 | -
SO02 | 1NP | 1.58 | CHLADÍRNA | Výroba/technologické prostory | 18.76 | 2900 | PUR PANEL tl. 100 mm | P02.2 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | H | 5 - 10 | 5 - 10
SO02 | 1NP | 1.59 | MOŠTÁRNA A STÁČÍRNA | Výroba/technologické prostory | 73.15 | 3000 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P01.2 | LITÁ PODLAHA CHEM. ODOLNÁ | F | 15 | -
SO02 | 1NP | 1.60 | SKLAD A MANIPULACE | Garáž | 86.32 | 3000 | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | P06.2 | DRÁTKOBETON | - | 10 | -
SO02 | 1NP | 1.61 | KANCELÁŘ | Kancelář | 15.08 | 2600 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ | P04.3 | VINYL | A | 20 | 26
SO02 | 1NP | 1.62 | KANCELÁŘ | Kancelář | 11.8539 | 2600 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ | P04.3 | VINYL | A | 20 | 26
SO02 | 1NP | 1.63 | KANCELÁŘ | Kancelář | 11.859 | 2600 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ | P04.3 | VINYL | A | 20 | 26
SO02 | 1NP | 1.64 | KUCHYŇKA | Kuchyňka | 10.55 | 2600 | SDK, MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P04.4 | VINYL | A | 20 | 26
SO02 | 1NP | 1.65 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - WC A SPRCHA | Sociální zařízení | 4.935 | 2550 | SDK | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 24 | -
SO02 | 1NP | 1.66a | ŠATNY | Sociální zařízení | 10.95 | 2600 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ/LAMELOVÝ | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 22 | -
SO02 | 1NP | 1.66b | SPRCHY | Sociální zařízení | 4.208 | 2550 | SDK | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 24 | -
SO02 | 1NP | 1.66c | WC | Sociální zařízení | 5.3 | 2550 | SDK | P05.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | G | 18 | -
|  | Suma |  |  | 369.0659
SO02 | 1NP | Š.51 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 0.38 | - | - | - | - | - | - | -
SO02 | 1NP | Š.52 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  | 0.36 | - | - | - | - | - | - | -
|  | Suma |  |  | 0.74