## List1
Poř. Číslo | KA (Klíčová aktivita) | Název látky/produktu | Popis | Měrná jednotka | Množství (předpokládané) | Požadovaná max. velikost balení | Jednotková cena bez DPH (jednotka viz sloupec E) | Celková cena bez DPH (sloupec F x sloupec H) | Konkrétní nabízený produkt (jeho název či odkaz na webové stránky)
390 | 3 | dNTP mix | dNTP mix, 25 mM každý dA, dC, dG, a dT | ul | 8000 | 2000 ul | 0 | 0
391 | 3 | dsDNA kvantikační test | vysoce citlivý kvantifikační test dvouváknové DNA (dsDNA) v 96-ti jamkové mikrotitrační destičce, měřen při vlnové délce 350/460nm, kompatibilní s readry na mikrotitrační destičky tak ruční flurometry, min. 1000 testů | balení | 3 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
396 | 5 | Sada pro izolaci DNA z rostlin | kit pro izolaci genomové DNA z rostlin, pro 250 vzorků, mini spin kolonky s membránou silica | kit | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
398 | 6 | Kit Izolace DNA | Izolace DNA z rostlinného materiálu, min. 250 test | kit | 3 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
402 | 9 | BCA = proteinová kolorimetrická testovací souprava | Kit pro kolorimetrické stanovení proteinů. Složky - 500 ml roztoku BCA, 15 ml 4% síranu měďnatého, 3 x 1 ml Standard BSA 2 mg/ml | kit | 4 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
404 | 9 | Disperzní souprava | Kit Sada QuEChERS mastných disperzních SPE AOAC, 15 ml polypropylenová zkumavka obsahující 400 mg PSA, 400 mg C18 a 1200 mg MgSO4, min. 50 vzorků | kit | 3 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
406 | 9 | DNA purifikační kit | DNA (deoxynukleová kyselina) purifikační kit pro izolaci DNA (deoxynukleová kyselina) z krve; krevních frakcí a buněčných kultur, min. 300 reakcí | kit | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
408 | 9 | Kit - Extract Pouches | Metoda QuEChERS Extract Pouches-EN (balíček soli obsahující 4 g MgSO4, 1 g NaCl a 2 homogenizační keramiky), min. 50 vzorků | kit | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
409 | 9 | Kit = HDL = lipoproteiny s vysokou hustotou, cholesterol | Diagnostický kit pro kvantitativní in vitro stanovení HDL (High density lipoproteins = lipoproteiny s vysokou hustotou) cholesterolu v séru a plazmě. | kit | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
410 | 9 | Kit = LDL = lipoproteiny s nízkou hustotou, cholesterol | Diagnostický kit pro kvantitativní in vitro stanovení LDL (Lower density lipoproteins = lipoproteiny s nízkou hustotou) cholesterolu v séru a plazmě. | kit | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
411 | 9 | Kit = souprava mastných a vláknitých tkání celkem RNA | Izolační kit pro izolaci mRNA (informační ribonukleová kyselina) z tkání a tuků, min. 50 reakcí | kit | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
413 | 9 | Kit DNA | Směs dvou polymeráz s reparační aktivitou (Taq DNA polymeráza + schopnost 3´→5´ exonukleázové aktivity). Pro PCR (polymerázová řetězová reakce), koncentrace 5 U/µl | jednotka | 500 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
415 | 9 | Master mix pro vysoce výkonnou PCR v reálném čase | Kit pro qPCRx (polymerázová řetězová reakce). Značení pomocí Sybr green (zelená) | balení | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
420 | 9 | RNA purifikační kit | RNA (ribonukleová kyselina) purifikační kit pro izolaci RNA (ribonukleová kyselina) z živočišných tkání, min. 50 reakcí | kit | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
424 | 9 | Souprava pro kvantifikaci cholesterolu | Kit vhodný pro použití se vzorky buněčných a tkáňových kultur, moči, plazmy, séra a dalšími biologickými materiály. Lze také použít ke stanovení koncentrace volného cholesterolu, esterů cholesterolu nebo celkového množství přítomného ve vzorku. Koncentrace cholesterolu je určena testem vázaného enzymu. | kit | 4 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
425 | 9 | Souprava pro stanovení aktivity aspartátaminotransferázy (AST/GOT) (metoda Reitman-Frankel) (Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) Activity Assay Kit (Reitman-Frankel Method)) | Kit vhodný pro měření aspartát aminotransferázové (AST) aktivity v biologických vzorcích zahrnujících tkáně, buňky a sérum. | kit | 6 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
428 | 9 | Systém reverzního přepisu | Sada reagencií pro převod RNA (ribonukleová kyselina) na cDNA (komplementární deoxy nukleová kyselina), min 100 reakcí | kit | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
475 | 10 | Kit na stanovení Campylobacter | stanovení Campylobacter pomocí rychlé a ověřené na PCR, detekce ze vzduchu, potravin - mléko, ryby. výsledky k dispozici už za 24h. flexibilní systém minimálně pro 90 vzorků, lze měřit na přístroji Bio-Rad s nízkou i vysokou propustností. sada ověřena certifikačními orgány, součást sady je činidlo pro extrakci DNA, fluoresčenční sondy, PCR amplifikační směs, pozitivní a negativní kontrola | kit | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
476 | 10 | Kit na stanovení Listeria monocytegenes | stanovení Listeria monocytogenes pomocí rychlé a ověřené na PCR, detekce ze vzduchu, potravin - mléko, ryby. výsledky k dispozici už za 24h. flexibilní systém minimálně pro 90 vzorků, lze měřit na přístroji Bio-Rad s nízkou i vysokou propustností. sada ověřena certifikačními orgány, součást sady je činidlo pro extrakci DNA, fluoresčenční sondy, PCR amplifikační směs, pozitivní a negativní kontrola | kit | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
477 | 10 | Kit na stanovení Salmonell | stanovení Salmonell pomocí rychlé a ověřené na PCR, detekce ze vzduchu, potravin - mléko, ryby. výsledky k dispozici za 12 až 20h v závislosti na původu vzorku. flexibilní systém minimálně pro 90 vzorků, lze měřit na přístroji Bio-Rad s nízkou i vysokou propustností. sada ověřena certifikačními orgány, součást sady je činidlo pro extrakci DNA, fluoresčenční sondy, PCR amplifikační směs, pozitivní a negativní kontrola | kit | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
500 | 10 | sada pro izolaci DNA | sada určená pro izolaci bakteriální, plísňové, rostlinné a zvířecí genomové DNA z půdy a dalších vzorků z životního prostředí. kit je uzpusoben pro účinné lyzovaní všech mikroorganismů, uvolněná DNA je purifikována metodou spinového filtronu na bázi oxidu křemičitého, vhodná pro analýzu PCR a další následné aplikace. Kit lyzuje i další organismi jako jsou endospory, grampozitivní bakterie, kvasinky, řasy a další během několik sekund, min. 50 testů | kit | 3 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
501 | 10 | Salmonella test kit | Aglutinační test pro identifikaci presumptivních bakterií rodu Salmonella, na základě reakce se specifickými antigeny, min. 100 reakcí | ks | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
|  |  | Nabídková cena celkem |  |  |  |  | 0