## List1
Poř. Číslo | KA (Klíčová aktivita) | Název látky/produktu | Popis | Měrná jednotka | Množství (předpokládané) | Požadovaná max. velikost balení | Jednotková cena bez DPH (jednotka viz sloupec E) | Celková cena bez DPH (sloupec F x sloupec H) | Konkrétní nabízený produkt (jeho název či odkaz na webové stránky)
1 | 10 | pipetovací špičky 200 ul | 200 ul spičky s nízkou retencí pro maximální využití vzorku, vyrobené z průsvitného PP, špičky jsou pružné, eliminace zbytkových kapek na konci špičky, bez stop DNA, DNázy, RNázy a endotoxinů. Kompatibilní s pipetami Eppendorf, sterilní | ks | 78720 | 960 | 0 | 0
2 | 10 | pipetovací špičky 1000 ul | 1000 ul spičky s nízkou retencí pro maximální využití vzorku, vyrobené z průsvitného PP, špičky jsou pružné, eliminace zbytkových kapek na konci špičky, bez stop DNA, DNázy, RNázy a endotoxinů. Kompatibilní s pipetami Eppendorf, sterilní | ks | 38400 | 960 | 0 | 0
3 | 10 | pipetovací špičky 10 ul | 10 ul spičky s nízkou retencí pro maximální využití vzorku, vyrobené z průsvitného PP, špičky jsou pružné, eliminace zbytkových kapek na konci špičky, bez stop DNA, DNázy, RNázy a endotoxinů. Kompatibilní s pipetami Eppendorf | ks | 12480 | 960 | 0 | 0
4 | 10 | pipetovací špičky prodloužené | 10 ul spičky s nízkou retencí pro maximální využití vzorku, prodloužená verze, minimální délka špičky 45mm, vyrobené z průsvitného PP, špičky jsou pružné, eliminace zbytkových kapek na konci špičky, bez stop DNA, DNázy, RNázy a endotoxinů. Kompatibilní s pipetami Eppendorf, sterilní | ks | 21120 | 960 | 0 | 0
5 | 10 | serologická pipeta | serologická pipeta 10 ml, individuálně balená v papírovém obalu | ks | 7000 | 500 | 0 | 0
6 | 10 | serologická pipeta | serologická pipeta 25 ml, individuálně balená v papírovém obalu | ks | 1000 | 200 | 0 | 0
7 | 10 | pipetovací špičky | objem: 0,1 – 5 ml, 120 mm, splňuje normu EN ISO 8655, autoklávovatelné při 121°C po dobu 20min. (max. 5cyklů), bezbarvé/fialová, musí být kompatibilní k pipetam Eppendof originál | ks | 12000 | 1000 | 0 | 0
8 | 10 | 20 ul špičky | Pipetovací špičky, bez DNAse a RNAse, bez PCR inhibitorů, low retention s filtrem | ks | 4800 | 960 | 0 | 0
9 | 10 | 200 ul špičky | Pipetovací špičky, bez DNAse a RNAse, bez PCR inhibitorů, low retention s filtrem | ks | 4800 | 960 | 0 | 0
10 | 10 | 1000 ul špičky | Pipetovací špičky, bez DNAse a RNAse, bez PCR inhibitorů, low retention s filtrem | ks | 4800 | 960 | 0 | 0
11 | 10 | pipetovací špičky | špičky o objemu 1000 – 10000 ml, dlouhé 165 mm, bezbarvé, kompatibilní k pipetam Eppendof originál, nesterilní | ks | 1000 | 1000 | 0 | 0
12 | 10 | nástavce pro dávkování kapalin | Dávkovací špička o objemu 50 ml, kompatibilní s dávkovači Eppendorf, barevní kodování pro jednotlivé objemy | ks | 900 | 100 | 0 | 0
13 | 11 | špičky 20-200ul | špičky kompatibilní s pipetami Eppendorf Research Plus využívající špičky ep T.I.P.S. | ks | 1000 | 1000 | 0 | 0
14 | 11 | špičky 100-1000ul | špičky kompatibilní s pipetami Eppendorf Research Plus využívající špičky ep T.I.P.S. | ks | 1000 | 1000 | 0 | 0
15 | 11 | špičky 1-10ul | špičky kompatibilní s pipetami Eppendorf Research Plus využívající špičky ep T.I.P.S. | ks | 1000 | 1000 | 0 | 0
16 | 2 | špičky 100 - 5000 ul | špičky kompatibilní s pipetami Eppendorf Research Plus využívající špičky ep T.I.P.S. | ks | 500 | 500 | 0 | 0
17 | 2 | špičky 1000 - 10000ul | špičky kompatibilní s pipetami Eppendorf Research Plus využívající špičky ep T.I.P.S. | ks | 200 | 200 | 0 | 0
18 | 2_11 | špičky 0,1 - 10 ul | špičky kompatibilní s pipetami Eppendorf Research Plus využívající špičky ep T.I.P.S. | ks | 2000 | 1000 | 0 | 0
19 | 2_11 | špičky 2 - 200 ul | špičky kompatibilní s pipetami Eppendorf Research Plus využívající špičky ep T.I.P.S. | ks | 4000 | 2000 | 0 | 0
20 | 2_11 | špičky 50 - 1000 ul | špičky kompatibilní s pipetami Eppendorf Research Plus využívající špičky ep T.I.P.S. | ks | 10000 | 2000 | 0 | 0
21 | 1 | špičky 1-10 ml, nesterilní | pipetovací špička kompatibilní s pipetami Eppendorf | ks | 5000 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
22 | 1 | špičky 100-1000 ul, nesterilní | pipetovací špička kompatibilní s pipetamí Eppendorf | ks | 5000 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
23 | 1 | špičky 0,5-5 ml, nesterilní | pipetovací špička kompatibilní s pipetami Eppendorf | ks | 5000 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
24 | 4 | Pipetovací špičky 10 ml (špičky makro) | objem 1 000 - 10 000 (ul), vhodné pro pipety KARTELL, GILSON, SOCOREX, HTL, FINPIPETTE | ks | 100 | 100 | 0 | 0
25 | 5 | korýtko pro vícekanálové pipety - nedělené | nedělené; materiál PP; objem 75 ml | ks | 50 | 5 | 0 | 0
26 | 5 | korýtko pro vícekanálové pipety - dělené | dělené pro 8 kanálové pipety; materiál PP; 48 ml; nesterilní | ks | 50 | 10 | 0 | 0
27 | 5 | pipetovací vanička | pro multipipety; objem 25 ml; nesterilní; základna ve tvaru V | ks | 100 | 100 | 0 | 0
28 | 5 | Pasteurova pipeta | skleněná; objem 2 ml; délka 150 mm; délka kapiláry 40 mm; bez filtru | ks | 1000 | 250 | 0 | 0
29 | 9 | Set špiček pro pipetu/dávkovač | Set špiček (min. 20 ks) pro pipetu/dávkovač, vel. 0,5/1/1,25/2,5/5/10/12,5 ml | ks | 280 | 140 | 0 | 0
30 | 9 | Špičky 1 - 10 ml | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez nukleáz, endotoxinů a ATP, autoklávovatelné, bezbarvé | ks | 600 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
31 | 9 | Špičky 100 - 1000 ul | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez nukleáz, endotoxinů a ATP, tenký a ohebný hrot, autoklávovatelné, bezbarvé | ks | 5000 | 1000 | 0 | 0
32 | 9 | špičky 20 - 200 ul | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez nukleáz, endotoxinů a ATP, zkosený hrot, autoklávovatelné, žluté | ks | 3000 | 1000 | 0 | 0
33 | 9 | Špičky 1 - 5 ml | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez nukleáz, endotoxinů a ATP, autoklávovatelné, bezbarvé | ks | 2000 | 250 | 0 | 0
34 | 9 | špičky mikro 1 - 10 ul | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez nukleáz, endotoxinů a ATP, tenký a ohebný hrot, autoklávovatelné, bezbarvé | ks | 1920 | 960 | 0 | 0
35 | 9 | špičky mikro 0,1 - 2 ul | Vyrobeno ze 100% čistého PP v lékařské kvalitě, bez nukleáz, endotoxinů a ATP, tenký a ohebný hrot, autoklávovatelné, bezbarvé | ks | 2304 | 1152 | 0 | 0
36 | 9 | špičky 0,1 - 10 ul | Špičky nesterilní, objem 0,1 - 10 ul, se stupnicí | ks | 6000 | 1000 | 0 | 0
37 | 9 | špičky 1 - 200 ul | Špičky nesterilní, objem 1 - 200 ul | ks | 6000 | 1000 | 0 | 0
38 | 9 | Pipeta digi 20-200ul | Jednokanálová mechanická automatická pipeta s nastavitelným objemem jednou rukou, digitální displej, nastavitelný odhazovač špiček pro většinu typů špiček | ks | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
39 | 9 | Pipeta 835 100 - 1000 ml | Jednokanálová mechanická automatická pipeta s nastavitelným objemem jednou rukou, digitální displej, nastavitelný odhazovač špiček pro většinu typů špiček | ks | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
40 | 9 | Pipeta digi 0,1-2,0ul | Jednokanálová mechanická automatická pipeta s nastavitelným objemem jednou rukou, digitální displej, nastavitelný odhazovač špiček pro většinu typů špiček | ks | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
41 | 9 | Pipeta digi 1-10,0ul | Jednokanálová mechanická automatická pipeta s nastavitelným objemem jednou rukou, digitální displej, nastavitelný odhazovač špiček pro většinu typů špiček | ks | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
42 | 9 | Pipeta 10-100 ul | Pipeta nastavitelná jednokanálová, 10 - 100 ul, rozlišení 0,20 ul | ks | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
43 | 9 | Pasteurova pipeta skleněná | Pasteurova pipeta skleněná, objem 2 ml, délka 150 mm, délka kapiláry 40 mm | ks | 1250 | 250 | 0 | 0
44 | 9 | Špičky s filtrem 0,1 - 10 ul | špičky s filtrem 0,1 - 10 ul | ks | 2880 | 96 | 0 | 0
45 | 9 | Špičky s filtrem 1 - 100 ul | špičky s filtrem 1 - 100 ul | ks | 2880 | 96 | 0 | 0
46 | 9 | Špičky s filtrem 100 - 1000 ul | špičky s filtrem 100 - 1000 ul | ks | 2880 | 96 | 0 | 0
|  |  | Nabídková cena celkem |  |  |  |  | 0