## List1
Příloha č. 3 - Specifikace plnění - kalkulační model
Předmět | Registrační číslo CAS | jednotka | Požadované množství jednotek | Požadované balení | Podrobná specifikace | Jednotková cena bez DPH (= cena za 1 měrnou jednotku uvedenou ve sloupci C) | Cena bez DPH | Konkrétní produkt nebo katalogové číslo
Amino-allyl UTP | 112131-73-4 | µL | 50 | 50 µL | 50 mM vodný roztok titrovaný na pH 7,0 pomocí NaOH; použití k nepřímému neradioaktivnímu enzymatickému značení RNA během in vitro transkripce |  | 0
DNase I, RNase-free (1 U/µL) | x | units | 6000 | 1000 units | endonukleáza štěpící jedno- a dvouvláknovou DNA; rekombinantní enzym |  | 0
Concentrated Buffer Stocks (10X) | 7732-18-5 | l | 2 | 1 l | Zásobní roztok pufru 10X TBE pro odlévání a přípravu provozního pufru Tris-borate-EDTA (TBE); použití pro elektroforézu nukleových kyselin na agarózovém a polyakrylamidovém gelu |  | 0
master mix for real-time PCR | x | ml | 60 | 10x5 ml | připravený, optimalizovaný, univerzální 2X master mix pro pracovní postupy PCR v reálném čase
DEPC-Treated Water | 7732-18-5 | ml | 500 | 100 ml | upravená, certifikovaná voda bez obsahu nukleáz |  | 0
4-Bromoanisole (BAN) | 104-92-7 | g | 200 | 100 g | ≥99.0%; účinné bromační činidlo |  | 0
Luria Broth Base | x | g | 1500 | 500 g | 10 g SELECT Peptone 140, 5 g SELECT kvasnicový extrakt, 10 g chlorid sodný |  | 0
Ampicillin | 69-53-4 | g | 5 |  | ß-lactam; bezvodý, 96,0-102,0 % (bezvodý základ); použití ke studiu antibiotické rezistence a omezení penetrace, synergie mezi více antibiotiky |  | 0
Tetracycline hydrochloride | 64-75-5 | g | 5 |  | tetracycline; prášek, BioReagent, vhodný pro buněčné kultury |  | 0
IPTG | 367-93-1 | g | 2 | 1 g | ≥99% (TLC), ≤0.1% Dioxane; použití v klonovacích postupech |  | 0
Penicillin-Streptomycin (10,000 U/mL) | 1406-05-9 (Penicillin); 57-92-1 (Streptomycin) | ml | 120 | 20 ml | 10 000 jednotek/ml penicilinu a 10 000 ug/ml streptomycinu; použití k prevenci bakteriální kontaminace buněčných kultur |  | 0
Sf-900™ II SFM | x | ml | 5000 | 1000 ml | bezsérové, bezproteinové kultivační médium hmyzích buněk optimalizované pro růst a udržování buněk Spodoptera frugiperda (Sf9 a Sf21) a pro produkci rekombinantních proteinů exprimovaných pomocí bakulovirového expresního vektorového systému |  | 0
Plasmid L4440 | x | µg | 2 |  | standardní formát: plazmid vpravený do bakterií (agar stab); vhodné pro použití v PCR, klonovacích reakcích nebo transformaci do E. coli |  | 0
EX-CELL 420 Médium bez séra pro hmyzí buňky | x | ml | 2000 | 1000 ml | bez bílkovin, bez L-glutaminu, tekutý, sterilně filtrovaný, vhodný pro hmyzí buněčné kultury; kompletní médium vyvinuté a optimalizované pro bezsérový růst hmyzích buněčných linií Sf9 a Sf21 |  | 0
Fetální bovinní sérum | x | ml | 1000 | 500 ml | původ mimo USA, sterilně filtrovaný, vhodný pro buněčné kultury; používá se v široké škále aplikací buněčných kultur |  | 0
Taq DNA Polymerase, recombinant (5 U/µL) | x | units | 2000 | 500 units | vysoce termostabilní DNA polymeráza z termofilní bakterie Thermus aquaticus; použití na rutinní PCR amplifikace fragmentů DNA do 5 kb a značení DNA |  | 0
Propylthiouracil | 51-52-5 | mg | 30 |  | Referenční standard Evropského lékopisu (EP); farmaceutický standard |  | 0
NADPH | 2646-71-1 | mg | 100 |  | tetrasodná sůl; prášek, = 97 % (suchá hmotnost) |  | 0
DL-Methionine | 59-51-8 | g | 100 |  | ≥99%; esenciální aminokyselina obsahující síru, používá ke studiu jeho vlivu na růst a využití potravy tilapie nilské |  | 0
Nitro blue Tetrazolium Chloride | 298-83-9 | g | 1 |  | použítí k hodnocení životaschopnosti buněk jako funkce redox potenciálu |  | 0
Riboflavin | 83-88-5 | g | 1 |  | farmaceutický sekundární standard; certifikovaný referenční materiál |  | 0
Guaiacol | 90-05-1 | g | 100 |  | ≥98.0%; indikátor oxidace |  | 0
Casein z hovězího mléka | 9000-71-9 | g | 500 |  | fosfoprotein, technický stupeň |  | 0
Kyselina trichloroctová | 76-03-9 | g | 25 |  | ≥98 % (acidimetrické); použití pro syntézu |  | 0
Uličitan sodný | 497-19-8 | g | 100 |  | primární standard; 99,95-100,05 % (sušina) |  | 0
Folin & Ciocalteu′s phenol reagent | x | ml | 100 |  | Reagencie pro fenol a hovězí sérový albumin dle Folin a Ciocalteu |  | 0
Starch | 9005-25-8 | g | 500 |  | z brambor, testováno podle Ph. Eur. |  | 0
Dinitrosalicylic acid | 609-99-4 | g | 10 |  | ≥98 % (HPLC a titrace); použití při kolorimetrickém stanovení redukujících cukrů |  | 0
Juvenile hormone III | 24198-95-6 | mg | 10 |  | ≥65%; ke studiu vlivu jevinilního hormonu na miktickou produkci samic Brachionus plicatilis Muller, na gonadotropní a fyziologické funkce u čmeláka Bombus terrestris |  | 0
Abietic acid | 514-10-3 | g | 100 |  | 85 %; Bílý až žlutý prášek nebo krystaly |  | 0
Pfaltz & Bauer DEHYDROABIETIC ACID | 1740-19-8 | g | 25 |  | 90% |  | 0
Isopimaric Acid | 5835-26-7 | mg | 25 |  | ≥98% (GC), prášek; tricyklický diterpen |  | 0
High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit with RNase Inhibitor | x | reakce | 800 | 200 reakcí | kvantitativní konverze až 2 ug celkové RNA na jednovláknovou cDNA v jediné 20 ul reakci |  | 0
PureLink™ DNase Set | x | reakce | 100 | 50 reakcí | rychlé a účinné odstranění DNA z RNA, která byla purifikována pomocí souprav PureLink™ RNA |  | 0
PCR Purification Kit | x | reakce | 300 | 50 reakcí | jednoduchá a snadno použitelná metoda purifikace produktů PCR DNA (70 bp − 10 kb) z enzymatických reakcí |  | 0
Nabídková cena bez DPH | [6 empty] | 0