## List1
Název produktu | Popis - technická specifikace | Měrná jednotka | Množství (předpokládané) | Požadovaná max. velikost balení | Jednotková cena v Kč bez DPH (jednotka viz sloupec C) | Celková nabídková cena v Kč bez DPH (sloupec D x sloupec F) | Konkrétní nabízený produkt (jeho přesný název či odkaz na webové stránky)
Záložní zdroj UPS | Zdroj nepřerušovaného napájení (UPS) včetně přepěťové ochrany a baterie, reálný výkon minimálně 3000 W, zdánlivý výkon minimálně 3000 VA, vyměnitelné baterie o celkové kapacitě alespoň 9 Ah, digitální LCD displej zobrazující data o stavu UPS a měření na jedné obrazovce, výdrž baterie při nejvyšším zatížení alespoň 3 minuty, jmenovité napětí AC 230 V, jmenovitý proud: 16 A při 230 V, alespoň 1x konektor pro přídavný bateriový modul. | ks | 5 | 1 | 0 | 0
Baterie do UPS | Baterie do UPS CSB 12V, 9 Ah BAT-CSB-12V-9AH | ks | 12 | 1 | 0 | 0
| Nabídková cena celkem |  |  |  |  | 0