## specifikace
Poř. Číslo | Název látky/produktu | Popis | Měrná jednotka | Množství (předpokládané) | Požadovaná max. velikost balení | Jednotková cena v Kč bez DPH (jednotka viz sloupec D) | Celková cena v Kč bez DPH (sloupec E x sloupec G) | Konkrétní nabízený produkt (jeho název či odkaz na webové stránky)
1 | Laboratorní popisovače oboustranné | Sada oboustranných popisovačů s plstěným hrotem. Nepermanentní, lihový. Vhodný na popisování skla, porcelánu, kovových ploch a podobných laboratorních povrchů. | ks | 8 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
2 | Počítací komůrka | počítací komůrka, pro koprologii, zjištění počtu vajíček na g vzorku | ks | 20 | 1ks | 0 | 0
3 | Ubrousky pro čisté prostory | Ubrousky pro čisté prostory vyrobené ze 100 % polyesteru, dvojitě tkané vlákno s ukončeným okrajem, splňují normu ISO třídy 4 pro oddělování vláken a uvolňování kontaminantů, sterilizované gama zářením, opakovatelně uzaviratelné sáčky chránící ubrousky před kontaminací, absrobce vnitřní minimálně 2 mg/g, savost minimálně 310 ml/m2 | ks | 9000 | 300 ks | 0 | 0
4 | sáčky na vlákninu F57 | filtrační sáčky pro stanovení vlákniny na přístroji Ankom Fiber Analyzer 200/220, porovitost 24-26 mikronů | ks | 1000 | 200 ks | 0 | 0
5 | Laboratorní popisovač | pernamentní popisovač, vhodný na všechny povrchy, vodoodelný inkoust, rychle schnoucí netoxický inkoust. Sterilní. Vhodný na popisování skla, porcelánu, kovových ploch a podobných laboratorních povrchů. | ks | 36 | 12ks | 0 | 0
6 | obdelníkové štítky pro tisk | štítky pro tisk na mikrozkumavky 1.5 mL, role min. 1000ks, odolné při –196 °C pro skladování v kapalném dusíku, kompatibilní s tiskárnami etiket s rozlišením 300 x 600dpi s rozhraním USB a s maximální šíří tisku LW 62 mm a D1 24 mm | bal | 7 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
7 | kombinované obdelníkové a kruhové štítky pro tisk | štítky pro tisk; role min. 1000 štítků, kombinace obdelníkových (na bok) a kruhových (na víčko) štítků na mikrozkumavky 1.5 mL, odolné při –196 °C pro skladování v kapalném dusíku, kompatibilní s tiskárnami etiket s rozlišením 300 x 600dpi, s maximální šíří tisku LW 62 mm a D1 24 mm | bal | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
8 | bavlněné/nylonové rukavice pod jednorázové nitrilové rukavice | bavlněné/nylonové rukavice pod nitrilové jednorázové rukavice pro izolaci proti chladu při manipulaci se suchým ledem a při teplotách -80°C; velikosti S | ks | 5 | 1 ks | 0 | 0
9 | bavlněné/nylonové rukavice pod jednorázové nitrilové rukavice | bavlněné/nylonové rukavice pod nitrilové jednorázové rukavice pro izolaci proti chladu při manipulaci se suchým ledem a při teplotách -80°C; velikosti M | ks | 2 | 1 ks | 0 | 0
10 | bavlněné/nylonové rukavice pod jednorázové nitrilové rukavice | bavlněné/nylonové rukavice pod nitrilové jednorázové rukavice pro izolaci proti chladu při manipulaci se suchým ledem a při teplotách -80°C; velikosti L | ks | 2 | 1 ks | 0 | 0
11 | jednorázové nitrilové rukavice | tenké obouruké rukavice vhodné pro použití v laboratoři, bez pudru; velikost S | ks | 6000 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
12 | jednorázové nitrilové rukavice | tenké obouruké rukavice vhodné pro použití v laboratoři, bez pudru; velikost M | ks | 6000 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
13 | jednorázové nitrilové rukavice | tenké obouruké rukavice vhodné pro použití v laboratoři, bez pudru; velikost L | ks | 7000 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
14 | parafilm | parafilm M, role, délka alespoň 75 m, šířka alespoň 10 cm | ks | 15 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
15 | protipěnící nástavec se svorkou | protipěnící skleněný nástavec se svorkou NS29/32 pro rotační vakuovou odparku, | ks | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
16 | hadička silikonová | čirá hadička ze silikonové gumy, vnitřní průměr 4 mm, vnější průměr 6 mm, délka 5 metrů | ks | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
17 | hadička silikonová | čirá hadička ze silikonové gumy, vnitřní průměr 8 mm, vnější průměr 12 mm, délka 5 metrů | ks | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
18 | fólie hliníková v roli | hliníková fólie v roli s odřezávací hranou, síla folie 30 µm, šířka 500 mm, délka 100 metrů | ks | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
19 | svorka hadičková | hadicová svorka, délka čelistí 27 mm, celková délka 59 mm, materiál acetal | ks | 4 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
20 | svorka hadičková kovová | šroubovací svorka na hadičky, poniklovaná ocel, maximální teplota alespoň 150 °C, rozteč 15 mm | ks | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
21 | svorka hadičková kovová | šroubovací svorka na hadičky, poniklovaná ocel, maximální teplota alespoň 150 °C, rozteč 20 mm | ks | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
22 | kanystr | kanystr standardní HDPE, objem 10 l, bílá barva, orientační stupnice, rozměry 230 x 190 x 310 mm | ks | 4 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
23 | kartáče na čištění promývaček plynů, odměrných válců a velkých zkumavek | kartáč bílý, nylon, celková délka 280 mm, délka hlavy kartáče 100 mm, průměr hlavy kartáče 41 mm | ks | 6 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
24 | laboratorní štětky na mytí a čištění | vhodné pro kádinky, lahve, zkumavky a pipety, celková délka 480 mm, průměr kartáčku 60 mm, délka kartáčku 120 mm, štětiny | ks | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
25 | laboratorní štětky na mytí a čištění | vhodné pro kádinky, lahve, zkumavky a pipety, celková délka 500 mm, průměr kartáčku 6 mm, délka kartáčku 100 mm, štětiny | ks | 25 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
26 | laboratorní štětky na mytí a čištění | vhodné pro kádinky, lahve, zkumavky a pipety, celková délka 270 mm, průměr kartáčku 20 mm, délka kartáčku 80 mm, štětiny/bavlna | ks | 20 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
27 | laboratorní štětky na mytí a čištění | vhodné pro kádinky, lahve, zkumavky a pipety, celková délka 280 mm, průměr kartáčku 15 mm, délka kartáčku 70 mm, štětiny/bavlna | ks | 15 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
28 | lopatky z nerezové ocele - 200 ml | lopatka z nerezové ocele, vysoce leštěná, velmi stabilní, objem 200 ml, délka 155 mm, šířka 85 mm | ks | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
29 | filtrační papír | filtrační papír vhodný do lyofizačního přístroje, průměr 47 mm, grade 2601 / 60g, materiál viscosa | ks | 1000 | 100 ks | 0 | 0
30 | rukavice protiřezné | rukavice proti pořezání; pletené bezešvé rukavice z protiřezného vlákna HPPE; velikost 7 | 1 pár | 3 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
31 | rukavice protiřezné | rukavice proti pořezání; pletené bezešvé rukavice z protiřezného vlákna HPPE; velikost 8 | 1 pár | 3 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
32 | stříkačkové filtry 0,22 µm | 25 mm, membrána CA, nesterilní | ks | 400 | 200 ks | 0 | 0
33 | stříkačkové filtry 0,22 µm | 25 mm, membrána Nylon, nesterilní | ks | 400 | 200 ks | 0 | 0
34 | Filtry 13mm | Filtry stříkačkové 13 mm, 0,22 µm, PVDF, sterilní | ks | 250 | 50 ks | 0 | 0
35 | TLC deska | hliníková fólie se silikagelem Silica 60, velikost částic 5–17 µm, tloušťka vrstvy 0,20 mm, použitelný pro UV254, rozměr 20x20 | ks | 100 | 4 ks | 0 | 0
36 | Počítací komůrka | Dle Burkera, se svorkami | ks | 2 | 1 ks | 0 | 0
37 | Sáček na vzorky | LDPE, vodotěsné, průhledné, klipový uzávěr, 150*100 mm | ks | 1500 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
38 | Rukavice nitrilové M | Nitrilové rukavice zelené, velikost M, splňuje EN- ISO 374-1/Typ B a EN- ISO 374-S | ks | 4000 | 100 ks | 0 | 0
39 | Rukavice nitrilové L | Nitrilové rukavice zelené, velikost L, splňuje EN- ISO 374-1/Typ B a EN- ISO 374-S | ks | 4000 | 100 ks | 0 | 0
40 | Rukavice nitrilové XL | Nitrilové rukavice zelené, velikost XL, splňuje EN- ISO 374-1/Typ B a EN- ISO 374-S | ks | 4000 | 100 ks | 0 | 0
41 | Filtry 4mm | Filtry stříkačkové 4 mm, 0,2 µm, sterilní | ks | 50 | 50 ks | 0 | 0
|  | Nabídková cena celkem |  |  |  |  | 0
Parametry - akceptace odchylky +/- 5 %