## List2
Poř. Číslo | Název látky/produktu | Popis | Měrná jednotka | Množství (předpokládané) | Požadovaná max. velikost balení | Jednotková cena v Kč bez DPH (jednotka viz sloupec D) | Celková cena v Kč bez DPH (sloupec E x sloupec G) | Konkrétní nabízený produkt (jeho název či odkaz na webové stránky)
1 | tloučky homogenizační, jednorázové na mikrozkumavky | autoklávované tloučky na homogenizaci měkké tkáně, neobsahuje DNázy, RNázy a pyrogeny | ks | 200 | 100 ks | 0 | 0
2 | jednorázové pinzety | celková délka, 130 mm, čistota třídy 7, drážkované rukojeti, barva bílá, materiál plast | ks | 200 | 100 ks | 0 | 0
3 | jednorázové sterilní skalpely | jednorázové sterilní skalpely s rovnou čepelí z nerezové oceli a plastovou rukojetí, jednotlivě balené, sterilní | ks | 200 | 10 ks | 0 | 0
4 | kultivační lahve | lahve určené pro kultivaci nepřisedlých buněk | ks | 200 | 100 ks | 0 | 0
5 | serologické pipety 10 ml | stupnice jsou kalibrovány pro přesné dávkování s přesností ± 2%, pipety s barevnými pásky pro rychlou identifikaci, požadovaného objemu,nepyrogenní, s vatovou ucpávkou | ks | 2400 | 200 ks | 0 | 0
6 | serologické pipety 25 ml | stupnice jsou kalibrovány pro přesné dávkování s přesností ± 2%, pipety s barevnými pásky pro rychlou identifikaci požadovaného objemu,nepyrogenní, s vatovou ucpávkou | ks | 600 | 200 ks | 0 | 0
7 | špičky pro pipetu 2-200 µl | jednorázové autoklávovatelné špičky pro přesné pipetování | ks | 8000 | 1000 ks | 0 | 0
8 | špičky pro pipetu 50-1000 µl | jednorázové autoklávovatelné špičky pro přesné pipetování | ks | 4000 | 1000 ks | 0 | 0
9 | skleněná kádinka 250 ml | borosilikátové sklo, s vysokou chemickoua teplotní odolností, s minimální tepelnou roztažností 3.3, se stupnicí a výlevkou | ks | 50 | 1 ks | 0 | 0
10 | skleněná kádinka 400 ml nízká | borosilikátové sklo, s vysokou chemickoua teplotní odolností, s minimální tepelnou roztažností 3.3, se stupnicí a výlevkou | ks | 50 | 1 ks | 0 | 0
11 | skleněná kádinka 400 ml vysoká | borosilikátové sklo, s vysokou chemickoua teplotní odolností, s minimální tepelnou roztažností 3.3, se stupnicí a výlevkou | ks | 40 | 1 ks | 0 | 0
12 | stříkačkové filtry 0,45 µm nylon | stříkačnové filtry pro dočištění vzorků před HPLC | ks | 300 | 100 ks | 0 | 0
13 | deproteinozační zkumavky 3 kD | zkumavky s filtrem na odstranění bílkovin | ks | 24 | 24 ks | 0 | 0
14 | centrifugační zkumavky | 15ml, PP, kónické dno, minimálně 10 000×g, nesterilní, ploché víčko | ks | 2000 | 1000 ks | 0 | 0
15 | Pasteurova pipeta PE typ3 | Pipeta vyfouknutá z jednoho kusu s orientační stupnicí | ks | 5500 | 500ks | 0 | 0
16 | Sklo krycí hranaté pro mikroskopii 24x24 mm | Sklo krycí hranaté pro mikroskopii 24x24 mm | ks | 2000 | 200ks | 0 | 0
17 | Sklo krycí hranaté pro mikroskopii 24x50 mm | Sklo krycí hranaté pro mikroskopii 24x50 mm | ks | 1000 | 100ks | 0 | 0
18 | Zkumavka centrifugační se šroubovacím víčkem 15ml | kónické dno, nesterilní | ks | 1000 | 10 × 50 ks | 0 | 0
19 | Zkumavka centrifugační se šroubovacím víčkem 50ml | kónické dno, nesterilní | ks | 1000 | 10x50 ks | 0 | 0
20 | Pinzeta anatomická | obyčejná, kovová, 300mm | ks | 2 | 1ks | 0 | 0
21 | Kádinka nízká s výlevkou | skleněná, 400ml | ks | 10 | 1ks | 0 | 0
22 | Plastová krabice | Krabička pro mikroskopické preparáty (mikroskopická sada), pro 50ks podložních sklíček | ks | 40 | 1ks | 0 | 0
23 | Zkumavka PP s víčkem, centrifugační, 50ml | Zkumavka PP s víčkem, centrifugační, 50ml, kónické dno | ks | 700 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
24 | destička mikrotitrační | 96 jamková nesterilní destička se střední přilnavostí; černá barva; plochý tvar dna (tvar F); objem jamky 350 μl | ks | 200 | 100 ks | 0 | 0
25 | špička pro pipety o objemu 120 - 1200 μL | jednorázové špička kompatibilní s multikanálovou pipetou o objem 120 -1200 μL; bez filtru; nesterilní | ks | 192 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
26 | stojánek na zkumavky | plastový; pro průměr zkumavek 25 mm; počet otvorů 4x10; barva libovolná | ks | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
27 | stojánek na zkumavky | plastový; pro průměr zkumavek 30 mm; počet otvorů 3x8; barva libovolná | ks | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
28 | injekční stříkačka | injekční stříkačka; umělohmotná (PE nebo PP); objem 20 ml | ks | 100 | 100 ks | 0 | 0
29 | injekční stříkačka | injekční stříkačka; třídílná, těsnění pístu ze syntetického kaučuku; umělohmotná (PP); objem 10 ml | ks | 100 | 100 ks | 0 | 0
30 | lžička na sypké materiály | plochá jednostranná nemagnetická lžička; nerez ocel; rozměr 10x40 mm; celková délka 170 mm | ks | 3 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
31 | lžička jednostranná | lžička jednostranná; otevřená; nerez ocel; rozměr 20x30 mm; celková délka min. 200 mm | ks | 8 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
32 | sada nerezových špachtlí a pinzety | sada 6 oboustranných špachtlí, mikrošpachtlí, špachtlí se lžičkou a pinzety; nerezová ocel | sada | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
33 | navažovací špachtle se lžičkou | špachtle s podlouhlou lžičkou z ohebné nerezové oceli; délka min. 210 mm; šířka špachtle 9 mm | ks | 8 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
34 | špachtle se lžičkou na chemikálie | špachtle se lžičkou s pevným kulatým držadlem; nerez ocel; celková délka min. 210 mm; průměr lžičky 25 mm; délka x šířka špachtle - 28x15 mm | ks | 42 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
35 | střičky | střička s PE-lahví (širokohrdlá), šroubovým uzávěrem a modrou PE-tryskou, objem 250 ml | ks | 20 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
36 | pipety sklopné | pipeta sklopná - špaček, komplet vč. lahve, 1000/50 ml objem lahve/špačku, materiál sklo | ks | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
37 | vodní vývěva se zpětným ventilem, připojení pomocí matice nebo olivky | materiál vývěvy: PP, FKM, PTFE, integrovaný zpětný ventil, nízká spotřeba vody, konstantní vakuum (16 mbar při teplotě vody 12°C a tlaku 3-6 bar), max. pracovní teplota 80°C, připojení ke zdroji vody - 3/4" matice nebo redukční 1/2" adaptér nebo olivka s vnějším průměrem 10-12 mm, připojení k odsávanému prostoru - odnímatelná olivka s vnějším průměrem 6-9 mm se šroubovací maticí GL14 | ks | 3 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
38 | mikrodestičky - průhledné | standardní destička se dnem tvaru F - rovné dno, neošetřené, nesterilní, 96 jamek, průhledné, 350 µl | ks | 2000 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
39 | mikrodestičky - černé | standardní destička se dnem tvaru F - rovné dno, neošetřené, nesterilní, 96 jamek, černé, 350 µl | ks | 2000 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
40 | pipetovací špičky k automatickým pipetám | špičky o objemu 1-200µl, dlouhé 49,66 mm, žluté, se zkoseným hrotem, musí být kompatibilní k automatickým pipetám Thermo Scientific - Finnpipette F2 | ks | 10000 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
41 | plastové erlenmeyerovy baňky - 100 ml | plastové - PP, objem 100ml, široké hrdlo, se šroubovacím uzávěrem, závit GL40, velikost objímky 34/35NS, dělení stupnice po 20 ml, teplotní odolnost baňky alespoň 20 minut při 121 °C | ks | 400 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
42 | kádinka nízká z borosilikátového skla - 400 ml | kádinka nízká z borosilikátového skla 400 ml, průměr 78-82 mm, s výlevkou a stupnicí | ks | 30 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
43 | kádinka nízká z borosilikátového skla - 1000 ml | kádinka nízká z borosilikátového skla 1000 ml, průměr 103-107 mm, s výlevkou a stupnicí | ks | 45 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
44 | kádinka vysoká z borosilikátového skla - 25 ml | kádinka vysoká z borosilikátového skla 25 ml, průměr 28-32 mm, s výlevkou a stupnicí | ks | 50 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
45 | kádinka vysoká z borosilikátového skla - 50 ml | kádinka vysoká z borosilikátového skla 50 ml, průměr 36-40 mm, s výlevkou a stupnicí | ks | 50 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
46 | kádinka vysoká z borosilikátového skla - 100 ml | kádinka vysoká z borosilikátového skla 100 ml, průměr 46-50 mm, s výlevkou a stupnicí | ks | 50 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
47 | kádinka vysoká z borosilikátového skla - 250 ml | kádinka vysoká z borosilikátového skla 250 ml, průměr 58-62 mm, s výlevkou a stupnicí | ks | 55 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
48 | kádinka vysoká z borosilikátového skla - 800 ml | kádinka vysoká z borosilikátového skla 800 ml, průměr 88-92 mm, s výlevkou a stupnicí | ks | 42 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
49 | kádinka vysoká z borosilikátového skla - 1000 ml | kádinka vysoká z borosilikátového skla 1000 ml, průměr 93-97 mm, s výlevkou a stupnicí | ks | 45 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
50 | kádinka vysoká z borosilikátového skla - 2000 ml | kádinka vysoká z borosilikátového skla 2000 ml, průměr 118-122 mm, s výlevkou a stupnicí | ks | 25 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
51 | vialky ND18 | šroubovací vialky s ND18 uzávěrem pro dlouhodobé skladování vzorků, 16 ml, rovné dno, průhledné, borosilikátové sklo, 20,6×71 mm | ks | 1000 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
52 | víčka na vialky ND18 | víčka ND18 na šroubovací skleněné vialky s ND18 uzávěrem pro dlouhodobé skladování vzorků, víčka uzavřená bez septa, víčko PP, na spodní straně víčka silikon/PTFE těsnění | ks | 1000 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
53 | láhev se šroubovacím uzávěrem - 50 ml | láhev z čirého borosilikátového skla s PP modrým šroubovacím uzávěrem (GL32) a vylévacím kroužkem, objem 50 ml, láhev lze sterilizovat autoklávováním | ks | 150 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
54 | láhev se šroubovacím uzávěrem - 100 ml | láhev z čirého borosilikátového skla s PP modrým šroubovacím uzávěrem (GL 45) a vylévacím kroužkem, objem 100 ml, láhev lze sterilizovat autoklávováním | ks | 200 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
55 | láhev se šroubovacím uzávěrem - 250 ml | láhev z čirého borosilikátového skla s PP modrým šroubovacím uzávěrem (GL45) a vylévacím kroužkem, objem 250 ml, láhev lze sterilizovat autoklávováním | ks | 200 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
56 | láhev se šroubovacím uzávěrem - 500 ml | láhev z čirého borosilikátového skla s PP modrým šroubovacím uzávěrem (GL45) a vylévacím kroužkem, objem 500 ml, láhev lze sterilizovat autoklávováním | ks | 150 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
57 | láhev se šroubovacím uzávěrem - 1000 ml | láhev z čirého borosilikátového skla s PP modrým šroubovacím uzávěrem (GL 45) a vylévacím kroužkem, objem 1000 ml, láhev lze sterilizovat autoklávováním | ks | 150 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
58 | zkumavka centrifugační s kónickým dnem | centrifugační, sodnovápenaté sklo, objem 15 ml, se stupnicí na 1- 15 ml, děleno po 0,1 ml, rozměry (průměr x délka): 16/17 x 112/113 mm, kónické dno vyhnutý okraj | ks | 900 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
59 | zkumavka centrifugační se šroubovacím uzávěrem | autoklávovatelná 15 ml zkumavka s kónickým nebo kulatým dnem, 3 000 × g, sodnodraselné sklo, uzávěr PP, kónické | ks | 300 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
60 | skleněné centrifugační lahvičky | centrifugační lahvička, rozměr 29mm x 123mm, kulaté dno, šroubovací uzávěr s PTFE těsněním | ks | 60 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
61 | Pasteurova pipeta, skleněná bez vaty | Pasteurova pipeta, skleněná, 2 ml, délka 230 mm, bez vaty | ks | 5000 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
62 | Pasteurova pipeta, skleněná s vatou | Pasteurova pipeta, skleněná, 2 ml, délka 230 mm, s vatou | ks | 5000 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
63 | válec odměrný nízký TPX s reliéfní stupnicí - 10 ml | válec z polymethylpentenu z jednoho kusu s vynikající chemickou odolností a stabilním podstavcem, objem 10 ml | ks | 20 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
64 | válec odměrný nízký TPX s reliéfní stupnicí - 25 ml | válec z polymethylpentenu z jednoho kusu s vynikající chemickou odolností a stabilním podstavcem, objem 25 ml | ks | 20 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
65 | válec odměrný nízký TPX s reliéfní stupnicí - 50 ml | válec z polymethylpentenu z jednoho kusu s vynikající chemickou odolností a stabilním podstavcem, objem 50 ml | ks | 20 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
66 | odměrný válec - 10 ml | odměrný válec, šestihranná patka a výlevka, boritokřemičité sklo, vysoký, třída přesnosti B, 10 ml, tolerance 0,2 ± ml, dělení 0,2 ml | ks | 42 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
67 | odměrný válec - 25 ml | odměrný válec, borosilikátové sklo, šestihranný skleněný podstavec, s výlevkou, stupnice, objem 25 ml | ks | 42 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
68 | odměrný válec - 50 ml | odměrný válec, borosilikátové sklo, šestihranný skleněný podstavec, s výlevkou, stupnice, objem 50 ml | ks | 42 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
69 | odměrný válec - 100 ml | odměrný válec, borosilikátové sklo, šestihranný skleněný podstavec, s výlevkou, stupnice, objem 100 ml | ks | 44 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
70 | odměrný válec - 250 ml | odměrný válec, borosilikátové sklo, šestihranný skleněný podstavec, s výlevkou, stupnice, objem 250 ml | ks | 45 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
71 | odměrný válec - 500 ml | odměrný válec, borosilikátové sklo, šestihranný skleněný podstavec, s výlevkou, stupnice, objem 500 ml | ks | 40 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
72 | odměrný válec - 1000 ml | odměrný válec, borosilikátové sklo, šestihranný skleněný podstavec, s výlevkou, stupnice, objem 1000 ml | ks | 40 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
73 | baňka s plochým dnem a NZ - 100 ml | baňka s plochým dnem 100 ml s NZ 29/32, borosilikátové sklo, ploška na popis, rovnoměrná síla stěn – vhodná pro tepelné operace, bez zátky, teplotní odolnost alespoň do 121 °C | ks | 60 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
74 | baňka jímací - 500 ml | skleněné baňka jímací, normalizovaný zábrus S35/20, 500 ml, kulaté dno | ks | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
75 | skleněná baňka - 100 ml | skleněná baňka - 100 ml, rovné dno a zábruz, NZ 29/32, borosilikátové sklo | ks | 30 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
76 | odpařovací baňka pro rotační odparky - 100 ml | baňka odpařovací pro rotační odparky, borosilikátové sklo, 100 ml, NZ 29/32, kulaté dno | ks | 30 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
77 | odpařovací baňka - 500 ml | skleněná baňka odpařovací, NZ 29/32, 500 ml, kulaté dno | ks | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
78 | odpařovací baňka - 1000 ml | skleněná baňka odpařovací, NZ 29/32, 1000 ml, kulaté dno | ks | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
79 | reagenční baňky - 50 ml | reagenční skleněné baňky, 50 ml, GL32, čiré sklo, průměr vnější 44 mm, výška 75 mm, s černým PP víčkem | ks | 890 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
80 | odměrná baňka - 5 ml | odměrná baňka 5 ml s potiskem, ryskou, zábrusem a širokým nebo úzkým hrdlem, třída A a zátka PE, NZ 10/19 | ks | 90 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
81 | odměrná baňka - 10 ml | odměrná baňka 10 ml s potiskem, ryskou, zábrusem a širokým nebo úzkým hrdlem, třída A a zátka PE, NZ 10/19 | ks | 90 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
82 | odměrná baňka - 20 ml | odměrná baňka 20 ml s potiskem, ryskou, zábrusem a širokým nebo úzkým hrdlem, třída A a zátka PE, NZ 10/19 | ks | 65 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
83 | odměrná baňka - 25 ml | odměrná baňka 25 ml s potiskem, ryskou, zábrusem a širokým nebo úzkým hrdlem, třída A a zátka PE, NZ 10/19 | ks | 65 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
84 | odměrná baňka - 50 ml | odměrná baňka 50 ml s potiskem, ryskou, zábrusem a širokým nebo úzkým hrdlem, třída A a zátka PE, NZ 14/23 | ks | 140 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
85 | odměrná baňka - 50 ml | odměrná baňka 50 ml s potiskem, ryskou, zábrusem a širokým nebo úzkým hrdlem, třída A a PE zátka, NZ 12/21 | ks | 56 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
86 | odměrná baňka - 100 ml | odměrná baňka 100 ml s potiskem, ryskou, zábrusem a širokým nebo úzkým hrdlem, třída A a zátka PE, NZ 14/23 | ks | 140 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
87 | odměrná baňka - 250 ml | odměrná baňka 250 ml s potiskem, ryskou, zábrusem a širokým nebo úzkým hrdlem, třída A a zátka PE, NZ 14/23 | ks | 60 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
88 | odměrná baňka - 500 ml | odměrná baňka 500 ml s potiskem, ryskou, zábrusem a širokým nebo úzkým hrdlem, třída A a zátka PE, NZ 19/26 | ks | 55 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
89 | odměrná baňka - 1000 ml | odměrná baňka 1000 ml s potiskem, ryskou, zábrusem a širokým nebo úzkým hrdlem, třída A a zátka PE, NZ 24/29 | ks | 50 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
90 | odměrná baňka - 2000 ml | odměrná baňka 2000 ml s potiskem, ryskou, zábrusem a širokým nebo úzkým hrdlem, třída A a zátka PE, NZ 29/32 | ks | 45 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
91 | odměrná baňka - 5000 ml | odměrná baňka 5000 ml s potiskem, ryskou, zábrusem a širokým nebo úzkým hrdlem, třída A a zátka PE, NZ 34/35 | ks | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
92 | zátka dutá šestihranná | zátka dutá šestihranná, se špičkou a NZ 29/32, skleněná | ks | 30 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
93 | zátka zábrusová standardní skleněná | 6hranné duté zátky se standardním zábrusem, borosilikátové sklo, NZ29/32 | ks | 50 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
94 | stříkačka 5 ml | stříkačka, 5 ml, PTFE konec pístu, FN, fixní jehla, zkosená špička | ks | 3 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
95 | stříkačka 1 ml | stříkačka, 1 ml, PTFE konec pístu, FN, fixní jehla, zkosená špička | ks | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
96 | stříkačka 500 uL | stříkačka, 500 uL, FN, zkosená špička, s PTFE koncem pístu, fixní jehla | ks | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
97 | stříkačka 100 uL | stříkačka, 100 uL, FN, fixní jehla, zkosená špička | ks | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
98 | stříkačka 50 uL | stříkačka, 50 uL, FN, zkosená špička, fixní jehla | ks | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
99 | dudlík pipetovací | dudlík pipetovací silikon, objem 2 ml | ks | 20 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
100 | stojánek na vialky | stojánek na vialky, PP, 50 pozic pro 2 ml vialky, modrý | ks | 20 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
101 | stojánky pro zkumavky - 16 mm | stojánky pro zkumavky - 16 mm, 5 × 12, 246 × 105 × 72 | ks | 20 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
102 | stojánky pro zkumavky - 30 mm | stojánky pro zkumavky - 16 mm, 3 × 8, 300 × 112 × 85 | ks | 20 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
103 | krabičky na vialky - 2 ml | autoklávovatelná krabička s průhledným víčkem pro uložení 96 ks 2ml vialek, Standardní mřížka v uspořádání 8 × 12, PP materál, max průměr vialek 12 mm, | ks | 50 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
104 | krabičky na vialky - 4 ml | autoklávovatelná stohovatelná krabička na 49 vialek pro autosamplery, Krabička pro 49 (7 × 7) vialek s průhledným víčkem a prohlubní na dně, materíl PP, teplotní rozsah −80 až +100 °C | ks | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
105 | krabičky na vialky - 10 až 20 ml | 25 pozicový zásobník modrý s odnímatelnou přepážkou pro zkumavky se šroubovacím hrdlem N 18 nebo s krimpovacím hrdlem N 20 (vhodné do mrazniček), materál plast | ks | 30 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
106 | dóza široká 1000ml | dóza širokohrdlá s uzávěrem 1000 ml, HDPE | ks | 50 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
107 | dóza široká 2000ml | dóza širokohrdlá s uzávěrem 2000 ml, HDPE | ks | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
108 | láhev 100ml | PE láhev 100 ml se šroubovým PE uzávěrem se závitem, výška 103 mm, závit 28 mm | ks | 300 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
109 | lodička na vážení | navažovací lodička z glazovaného porcelánu, délka 37mm, šířka 17mm, maximální teplota použití 1000°C | ks | 45 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
110 | lodička na vážení | navažovací lodička z glazovaného porcelánu, délka 53 mm, šířka 23 mm, maximální teplota použití 1000°C | ks | 47 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
111 | lodička na vážení | navažovací lodička z glazovaného porcelánu, délka 64 mm, šířka 29 mm, maximální teplota použití 1000°C | ks | 47 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
112 | skleněný exsikátor s kohoutem | 200mmx269mmx189mm | ks | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
113 | skleněný exsikátor s kohoutem | 250mmx329mmx241mm | ks | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
114 | skleněný exsikátor s kohoutem | 300mmx392mmx290mm | ks | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
115 | deska porcelánová do exsikátoru | 200mmx189mm | ks | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
116 | deska porcelánová do exsikátoru | 250mmx241mm | ks | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
117 | deska porcelánová do exsikátoru | 300mmx290mm | ks | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
118 | spalovací lodičky | 99,7% Al2O3, rozměry 120*30*15 mm, odolnost k velmi vysokým teplotám <1700 °C, chemická odolnost proti vodíku a dalším redukčním plynům, vysoká mechanická pevnost, vysoce nepropustní, vysoký elektrický odpor, vhodné k pyrolyzování | ks | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
119 | násypka pro běžné laboratorní použití | násypka z borosilikátového skla, vnější průměr nálevky 100 mm, vnější průměr stonku 25 mm, délka stonku 25 mm | ks | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
120 | miska třecí achátová s tloučkem | třecí miska s dokonale vyleštěnou vnitřní plochou, objem 80 ml, vnější průměr 100ml, vnitřní průměr 80 ml, délka tloučku 104 mm | ks | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
121 | miska třecí achátová s tloučkem | třecí miska s dokonale vyleštěnou vnitřní plochou, objem 100 ml, vnější průměr 110ml, vnitřní průměr 90 ml, délka tloučku 112 mm | ks | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
122 | miska třecí achátová s tloučkem | třecí miska s dokonale vyleštěnou vnitřní plochou, objem 150 ml, vnější průměr 125ml, vnitřní průměr 115 ml, délka tloučku 128 mm | ks | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
123 | miska krystalizační s výlevkou - 150 ml | miska krystalizační s výlevkou z borosilikátového skla, objem 150 ml | ks | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
124 | miska krystalizační bez výlevky - 150 ml | miska krystalizační bez výlevky z borosilikátového skla, objem 150 ml | ks | 1 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
125 | Mikrozkumavky | Mikrozkumavky 1,5 ml bezbarvé, sterilní, bez nukleáz, polypropylen | ks | 5000 | 500 ks | 0 | 0
126 | Zkumavky | Zkumavky 14ml 17*95 mm, sterilní, s víčkem, polystyren | ks | 2000 | 1000 ks | 0 | 0
127 | Kličky | Klička inokulační s jehlou, PS, 1μl, sterilní, bílá | ks | 1000 | 1000 ks | 0 | 0
128 | Roztěrky | Roztěrka bakteriologická, L tvar, sterilní, PS | ks | 100 | 5 ks | 0 | 0
129 | Petriho misky | Petriho misky, 90x16,2 mm | ks | 2160 | 720 ks | 0 | 0
130 | Mikrotitrační destičky pro tkáňové kultury | mikrotitrační destičky, 96 jamek, ploché dno, ošetřené pro tkáňové kultury, s víčkem, sterilní, čiré, objem jamky 400 ul, baleno jednotlivě plast/plast | ks | 1500 | 50 ks | 0 | 0
131 | pipetovací špičky | 1000 ul spičky s nízkou retencí pro maximální využití vzorku, vyrobené z průsvitného PP, špičky jsou pružné, eliminace zbytkových kapek na konci špičky, bez stop DNA, DNázy, RNázy a endotoxinů. Kompatibilní s pipetami eppendorf. Baleno ve sterilní krabiččce 96ks | ks | 25325 | 960 ks | 0 | 0
132 | pipetovací špičky | 300 ul spičky s nízkou retencí pro maximální využití vzorku, vyrobené z průsvitného PP, špičky jsou pružné, eliminace zbytkových kapek na konci špičky, bez stop DNA, DNázy, RNázy a endotoxinů. Kompatibilní s pipetami eppendorf. | ks | 43200 | 960 ks | 0 | 0
133 | pipetovací špičky | 10 ul spičky s nízkou retencí pro maximální využití vzorku, vyrobené z průsvitného PP, špičky jsou pružné, eliminace zbytkových kapek na konci špičky, bez stop DNA, DNázy, RNázy a endotoxinů. Kompatibilní s pipetami eppendorf. | ks | 30125 | 960 ks | 0 | 0
134 | Kultivační lávhe pro buněčné kultury | Kultivační láhve, ošetřené pro tkáňové kultury, 75 cm2, ventilované víčko s filtrem, objem: 15-22,5 ml, povrch musí být rovný a bez rýhování pro zvyšení růstové plochy, matovaný povrch u hrdla pro popisky, rytá stupnice na stěnách, sterilizováno gama zářením, bez obsahu RNázy, Dnázy, bez pyrogenů, ISO 13485:2003 a ISO 9001:2008. | ks | 1000 | 100 ks | 0 | 0
135 | Insert pro 24 jamkovou destičku | Insert pro 24 jamkovou destičku, kultivační plocha 0,47 cm2 | ks | 720 | 48 ks | 0 | 0
136 | Centrifugační zkumavka | Jednorázové 15 ml centrifugační zkumavky typu falcon, snadno čitelná stupnice, bílá plocha pto trvalé psaní, bez RNázy, DNázy a endotoxinl, autoklávovatelné př 121 °C, zamražování na -80°C, možnost odstřeďovat minimálně na 12000xg, sterilizování gama zářením, těsnící zátka, se stojámky | ks | 7000 | 500 ks | 0 | 0
137 | Petriho misky | Petriho misky průměr 90 mm x výška 14,2 mm, bez ventilů PS, dokonale stabilní a plochý tvar až do teploty 55°C, Petriho misky musí být sterilizovány gama zářením (10 kGy) s dokladem o sterilitě a číslem šarže na balení. | ks | 17280 | 720 ks | 0 | 0
138 | Petriho misky | Petriho misky průměre minimálně 55 mm x 13,5 mm výška , bez ventilů PS, dokonale stabilní a plochý tvar až do teploty 55°C, Petriho misky musí být sterilizovány s dokladem o sterilitě a číslem šarže na balení. | ks | 23040 | 960 ks | 0 | 0
139 | Podložní sklíčka | průhledné bílé sklo, řezaný okraj, čirý konec, rozměr 76x26 mm (max. 80x30 mm), tloušťka 1 mm (max. 1,1 mm) | ks | 5000 | 50 ks | 0 | 0
140 | Krycí sklíčka | průhledné sklo hydrolytické třídy 1, 18x18mm | ks | 20000 | 1000 ks | 0 | 0
141 | pipetovací špičky | objem: 0,1 – 10 µL, 34 mm, splňuje normu EN ISO 8655, autoklávovatelné při 121°C po dobu 20min. (max. 5cyklů), bezbarvé/tmavě šedá, musí být kompatibilní k pipetam Eppendrof originál | ks | 26000 | 1000ks | 0 | 0
142 | pipetovací špičky | objem: 2 – 200 µL, 53 mm, splňuje normu EN ISO 8655, autoklávovatelné při 121°C po dobu 20min. (max. 5cyklů), žluté/žlutá, musí být kompatibilní k pipetam Eppendrof originál | ks | 23000 | 1000ks | 0 | 0
143 | pipetovací špičky | objem: 50 – 1 000 µL, 71 mm, splňuje normu EN ISO 8655, autoklávovatelné při 121°C po dobu 20min. (max. 5cyklů), modré/modré, musí být kompatibilné k pipetam Eppendrof originál | ks | 23000 | 1000ks | 0 | 0
144 | centrifugační mikrozkumavky | mikrozkumavka, objem 1,5ML SAFE-LOCK, NESTER., PP, bezbarvá, graduované , kónické dno, skumavka s nasazeným víčkem, autoklávovatelné při otevření, centifugace do 30 000 x g ,matný psací povrch, snadno otevřitelný jednou rukou. | ks | 22000 | 1000ks | 0 | 0
145 | centrifugační mikrozkumavky | mikrozkumavka, objem 2ML SAFE-LOCK, NESTER., PP, bezbarvá, graduované, kónické dno, skumavka s nasazeným víčkem, autoklávovatelné při otevření, centifugace do 25 000 x g ,matný psací povrch, snadno otevřitelný jednou rukou. | ks | 12000 | 1000ks | 0 | 0
146 | centrifugační mikrozkumavky | sada zkumavek, objem 5,0 ML, PCR CLEAN, PP, průhledná barva, max RCF 25 000 x g, Sklopné víko pro minimalizaci odpařování vzorku během skladování a inkubace v širokém rozmezí teplot od -86 do +80 ° C | ks | 8000 | 200ks | 0 | 0
147 | Injekční stříkačka | jednorázová injekční stříkačka 1 ml, dvoudílná, černá stálá stupnice pro ideální čitelnost, minimální zbytkový objem, bezpečná zarážka pístu, jednotlivé baleno papír/folie | ks | 15000 | 100ks | 0 | 0
148 | Injekční stříkačka | jednorázová injekční stříkačka 2 ml, dvoudílná, černá stálá stupnice pro ideální čitelnost, minimální zbytkový objem, bezpečná zarážka pístu, jednotlivé baleno papír/folie | ks | 20000 | 100ks | 0 | 0
149 | Injekční stříkačka | jednorázová injekční stříkačka 5 ml, dvoudílná, černá stálá stupnice pro ideální čitelnost, minimální zbytkový objem, bezpečná zarážka pístu, jednotlivé baleno papír/folie | ks | 2000 | 100ks | 0 | 0
150 | Injekční stříkačka | jednorázová injekční stříkačka 10 ml, dvoudílná, černá stálá stupnice pro ideální čitelnost, minimální zbytkový objem, bezpečná zarážka pístu, jednotlivé baleno papír/folie | ks | 1000 | 100ks | 0 | 0
151 | Injekční stříkačka | jednorázová injekční stříkačka 20 ml, dvoudílná, černá stálá stupnice pro ideální čitelnost, minimální zbytkový objem, bezpečná zarážka pístu, jednotlivé baleno papír/folie | ks | 500 | 100ks | 0 | 0
152 | injekční jehla | tenkostěná jehla z chromniklové nerez oceli, vysoce hladký povrch, Transparentní konus se závitem z polypropolyenu, Barevné značení dle DIN 13097 a ISO 7864, délka 400 mm, průměr 0,80 mm, rozchod 21, zelené značení | ks | 50000 | 100ks | 0 | 0
153 | injekční jehla | tenkostěná jehla z chromniklové nerez oceli, vysoce hladký povrch, Transparentní konus se závitem z polypropolyenu, Barevné značení dle DIN 13095 a ISO 8009, délka 400 mm, průměr 1,20 mm, rozchod 18, růžové značení | ks | 10000 | 100ks | 0 | 0
154 | Sterilní inokulační klička | Inokulační kličky s kuličkou na konci, pro pevný objem vzorků na na druhém konci, otočná čtvercová rukojeť o 90° , umožňuje až 4 sterilní povrchy pro pruh, sterilizován gama zářením, pro objem 1 µl, sterilní balení | ks | 6000 | 5 ks | 0 | 0
155 | Sterilní inokulační klička | Inokulační kličky s kuličkou na konci, pro pevný objem vzorků na na druhém konci, otočná čtvercová rukojeť o 90° , umožňuje až 4 sterilní povrchy pro pruh, sterilizován gama zářením, pro objem 10 µl, sterilní balení | ks | 7000 | 5 ks | 0 | 0
156 | Centrifugační zkumavka | Jednorázové 50 ml centrifugační zkumavky typu falcon, snadno čitelná stupnice, bílá plocha pto trvalé psaní, bez RNázy, DNázy a endotoxinl, autoklávovatelné př 121 °C, zamražování na -80°C, možnost odstřeďovat minimálně na 12000xg, sterilizování gama zářením, těsnící zátka, se stojámky | ks | 5000 | 500 ks | 0 | 0
157 | serologické pipety 25 ml | individuálně balené, plastové, sterilní serologické pipety o objemu 25 ml vhodné na tkáňové kultury | ks | 2240 | 200 ks | 0 | 0
158 | serologické pipety 10 ml | individuálně balené, plastové, sterilní serologické pipety o objemu 10 ml vhodné na tkáňové kultury | ks | 2040 | 200 ks | 0 | 0
159 | Pasteurovy pipety | Jednorázové pipety z LDPE, dělené, malá baňka, objem 3,0 ml, 25 kapek na ml, nasátý objem 2,1 ml, délka 140 mm, stupnice po 0,25 ml, stupnice až do 1,0 ml, nesterilní | ks | 500 | 500 ks | 0 | 0
160 | Mikrotitrační destičky pro tkáňové kultury | mikrotitrační destičky, 96 jamek, dno U, ošetřené pro tkáňové kultury, s víčkem, sterilní, čiré, objem jamky 300 ul, baleno jednotlivě plast/plast | ks | 1000 | 50 ks | 0 | 0
161 | pipetovací špičky | špičky o objemu 500 – 10000 ml, dlouhé 243 mm, bezbarvé, kompatibilní k pipetam Eppendof originál, nesterilní | ks | 600 | 200 ks | 0 | 0
162 | Vialky šroubovací s víčky | Vialky šroubovací, širokohrdlé, objem 1,5 ml, čiré, se štítkem. Součístí jsou odpovídající šroubovací víčka se septem ND10, Septum Silikon/PTFE červený | ks | 5000 | 1000 ks | 0 | 0
163 | Centrifugační zkumavky | Kónické zkumavky s objemem 25 ml, čiré, zaklapávací víčko, nesterilní. Zamražování na -80°C, možnost odstřeďovat minimálně na 12000xg. | ks | 800 | 200 ks | 0 | 0
164 | Baňky s kulatým dnem | Baňky s kulatým dnem. Borosilikátové 3.3 sklo, čiré. Objem 250 ml, velikost zátky 29/32 NS. Velmi dobrá chemická odolnost. | ks | 40 | 2 ks | 0 | 0
165 | Stripy PCR zkumavek a čepiček | Stripy 8 qPCR zkumavek s jednotlivě připojenými, průhlednými plochými víčky, Barva: Průhledná, Objem: 0,2 ml | ks | 1200 | 120 ks | 0 | 0
166 | Stripy PCR zkumavek a čepiček | Stripy 8 PCR zkumavek, s jednotlivě připojenými vypouklými víčky, průhledná barva, objem 0,2 ml, certifikovány na nepřítomnost DNáz, RNáz a lidské DNA, autoklávovatelné | ks | 840 | 120 ks | 0 | 0
167 | MIkrotitrační destička na fluroscenci | 96ti jamková mikrotitrační destička, bílá pro buněčné linie na fluroscenci a luminiscenci, ploché dno, pyrogen free, sterilizováno gama zářením. Povrch jamky ošetřen pro buněčné linie, s čirým dnem, pracovní objem minimálně 70-150 ul, plocha pro kultivaci 0,3-0,4cm2, s víčkem | ks | 480 | 48 ks | 0 | 0
168 | MIkrotitrační destička na fluroscenci | 96ti jamková mikrotitrační destička, černá pro buněčné linie na fluroscenci a luminiscenci, ploché dno, pyrogen free, sterilizováno gama zářením. Povrch jamky ošetřen pro buněčné linie, s čirým dnem, pracovní objem minimálně 70-150 ul, plocha pro kultivaci 0,3-0,4cm2, s víčkem | ks | 240 | 48 ks | 0 | 0
169 | jednorázové pinzety | celková délka, 130 mm, čistota třídy 7, drážkované rukojeti, barva bílá, materiál plast, šikmé | ks | 200 | 100ks | 0 | 0
170 | Vyvíjející nádoba pro chromatografii | skleněná s víkem, 20 x 20 cm | ks | 1 | 1 ks | 0 | 0
171 | chromatografické vialky | Vialka šroubovací, úzkohrdlá, závit 8–425/ND8, čirá s ploškou na popis a se stupnicí, objem 2 ml, ploché dno, vnější rozměry 12 x 32 mm | ks | 1000 | 100 ks | 0 | 0
172 | septa k chromatografickým vialkám | Náhradní septa pro polypropylenová šroubovací víčka ND8 s otvorem, 8 mm PTFE/silikon | ks | 500 | 100 ks | 0 | 0
173 | víčka k chromatografickým vialkám | Polypropylenová šroubovací víčka ND8 s otvorem a se septy PTFE/silikon | ks | 1000 | 100 ks | 0 | 0
174 | miska třecí | Porcelánová, drsná, objem 110 ml | ks | 15 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
175 | tlouček třecí | Porcelánový, drsný, délka 150 mm | ks | 15 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
176 | stojan na vialky | pro vialky o průměru 12 mm, počet míst 50 | ks | 3 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
177 | Mikrozkumavky | PP zkumavka s plochým víčkem a kónickým dnem o objemu 2 ml, klávovatelná při 121 C, vhodná pro centrifugaci, sterilní | ks | 2000 | 1000 ks | 0 | 0
178 | UV mikrotitrační destička | 96ti jamková mikrotitrační destička s plochým dnem a víčkem pro UV měření. nesterilní, 10 destiček v jednom balení. | ks | 160 | 40 ks | 0 | 0
179 | Mikrotitrační destička | 96ti jamková mikrotitrační destička s plochým dnem a víčkem, sterilní | ks | 320 | 160 ks | 0 | 0
180 | Nádobka na zkumavky do výkyvného rotoru | Nádobka pro 2 zkumavky o objemu 50 ml. Vhodná pro výkyvný rotor s kapacitou 4x100 ml kompatibilní s rotorem typu R-S4x100/5MIS. | ks | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
181 | Nádobka na zkumavky do výkyvného rotoru | Nádobka pro 3 zkumavky o objemu 15 ml. Vhodná pro výkyvný rotor s kapacitou 4x100 ml kompatibilní s rotorem typu R-S4x100/5MIS. | ks | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
182 | Zkumavka centrifugační | Polyprenová zkumavka o objemu 50 ml typu Falcon, s kónickým dnem a a šroubovým uzávěrem, vhodná od -80 do 121°C, max. RCF 9400, sterilní, auutoklávovatelná | ks | 1000 | 25 ks | 0 | 0
183 | Mikrozkumavky | PP zkumavka s plochým víčkem a kónickým dnem o objemu 2 ml, nesterilní | ks | 10000 | 1000 ks | 0 | 0
184 | Zkumavka centrifugační | Polyprenová zkumavka o objemu 15 ml typu falcon, s kónickým dnem a a šroubovým uzávěrem, vhodná od -80 do 121°C, max. RCF 6200, sterilní, autoklávovatelná | ks | 1000 | 50 ks | 0 | 0
185 | Špičky pipetovací | Kompatibilní s pipetami Eppendorf/Lasany, objem 50-1000 ul | ks | 5000 | 1000 ks | 0 | 0
186 | Špičky pipetovací | Kompatibilní s pipetami Eppendorf/Lasany, objem 2-200 ul | ks | 7000 | 1000 ks | 0 | 0
187 | Špičky pipetovací | Kompatibilní s pipetami Eppendorf/Lasany, objem 0,5-20 ul | ks | 2000 | 1000 ks | 0 | 0
188 | Skleněná pipeta | Dělená, splňuje ISO 835, objem 5 ml, dělení 0,05 ml | ks | 30 | 3 ks | 0 | 0
189 | Skleněná pipeta | Dělená, splňuje ISO 835, objem 10 ml, dělení 0,1 ml | ks | 9 | 3 ks | 0 | 0
190 | Stojan na zkumavky | Stojan na zkumavky 1 x 50 ml o průměru 29 mm FA, | ks | 4 | 1 ks | 0 | 0
191 | Miska na nástroje | Nerezová, délka 315 mm, šířka 215 mm, výška 60 mm | ks | 2 | 1 ks | 0 | 0
192 | Láhev širokohrdlá | Polyethylenová, bez graduace, se šroubovým uzávěrem GL, splňuje DIN 13316 a DIN 168 | ks | 50 | 2 ks | 0 | 0
193 | Láhev skladovací | HDPE, 50 litrů, se šroubovým uzávěrem a držadlem, výměnný kohout | ks | 5 | 1 ks | 0 | 0
194 | Láhev skladovací | HDPE, 25 litrů, se šroubovým uzávěrem a držadlem, výměnný kohout | ks | 5 | 1 ks | 0 | 0
195 | Zkumavky s rovným okrajem | Objem 14 ml, sodnodraselné sklo, délka 100 mm, vnější průměr 16 mm | ks | 300 | 100 ks | 0 | 0
196 | Zkumavka reagenční s kulatým dnem a se stupnicí | Objem 10 ml, kulaté dno, vhodná do 121 °C, dělení 0,1 ml | ks | 100 | 2 ks | 0 | 0
197 | Odměrná baňka 10 ml, hnědá | Objem 10 ml, přesnost +-0,04, NZ 10/19, třída přesnosti A, dle ISO 1042 | ks | 10 | 10 ks | 0 | 0
198 | Odměrná baňka 25 ml, hnědá | Objem 25ml, přesnost +-0,04, NZ 12/21, třída přesnosti A, dle ISO 1042 | ks | 10 | 10 ks | 0 | 0
199 | Krycí sklíčko | K počítacím komůrkám, 20*26 mm, tloušťka 0,4 mm | ks | 100 | 100 ks | 0 | 0
200 | Odměrná baňka 50 ml, hnědá | Objem 50 ml, přesnost +-0,1, NZ 14/23, třída přesnosti A, dle ISO 1042 | ks | 10 | 10 ks | 0 | 0
201 | Odměrná baňka 100 ml, hnědá | Objem 100 ml, přesnost +-0,1, NZ 14/23, třída přesnosti A, dle ISO 1042 | ks | 10 | 10 ks | 0 | 0
202 | Odměrná baňka 500 ml, hnědá | Objem 500 ml, přesnost +-0,25, NZ 19/26, třída přesnosti A, dle ISO 1042 | ks | 10 | 10 ks | 0 | 0
203 | Odměrná baňka 500 ml | Objem 500 ml, přesnost +-0,15, NZ 19/26, třída přesnosti A, dle ISO 1042 | ks | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
204 | Makrokyveta z optického skla | Objem 3,5 ml, délka vrstvy 10 mm, vnitřní šířka 10 mm, oblast propustnosti 360-2500 nm | ks | 4 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
205 | Semi-mikrokyveta z optickéhoskla | Objem 1,4 ml, délka vrstvy 10 mm, vnitřní šířka 4 mm, oblast propustnosti 360-2500 nm | ks | 4 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
206 | Mikrokyveta z optického skla | Objem 0,7 ml, délka vrstvy 10 mm, vnitřní šířka 2 mm, oblast propustnosti 360-2500 nm | ks | 4 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
207 | Stojan na zkumavky | Univerzální, polypropylen, 24 míst, autoklávovatelný, pro zkumavky o průměru 30 mm | ks | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
208 | PCR mikrozkumavky | Zkumavky pro PCR s připojenými plochými víčky, Barva: Průhledná, Objem: 0,2 ml | ks | 1000 | 1000 ks | 0 | 0
209 | qPCR mikrozkumavky | Stripy 8 qPCR bílých neprůhledných zkumavek s jednotlivě připojenými průhlednými plochými víčky, Barva: Bílá, Objem: 0,1 ml | ks | 3000 | 1000 ks | 0 | 0
210 | Stojan nachlazovací | Nachlazovatelný stojan na mikrozkumavky o objemu 1,5 nebo 2 ml, počet míst 30, | ks | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
211 | Nerezová pinzeta | Přímá, zakulacené čelisti, 160 mm | ks | 30 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
212 | Špičky s filtrem 0,1 - 10 ul | špičky s filtrem 0,1 - 10 µl 10krabiček po 96, špičky sterilizované E-paprskem jsou bez DNA, DNáz a RNáz, pyrogenů, PCR inhibitorů a endotoxinů | ks | 4800 | 960 ks | 0 | 0
213 | Špičky s filtrem 1 - 100 ul | špičky s filtrem 1 - 100 µl 10krabiček po 96, špičky sterilizované E-paprskem jsou bez DNA, DNáz a RNáz, pyrogenů, PCR inhibitorů a endotoxinů | ks | 4800 | 960 ks | 0 | 0
214 | Špičky s filtrem 100 - 1000 ul | špičky s filtrem 100 - 1000 µl 10krabiček po 96, špičky sterilizované E-paprskem jsou bez DNA, DNáz a RNáz, pyrogenů, PCR inhibitorů a endotoxinů | ks | 4800 | 960 ks | 0 | 0
215 | SPE kolonek pro čištění vzorků | objem 3 ml / 60mg, matriál poly(divinylbenzene-co-N-vinylpyrrolidone) absorbent resin, sorbent-LOT: 1120/54 | ks | 150 | 30 ks | 0 | 0
216 | Dělící nálevka kónická | skleněná, objem 50 ml, bez stupnice, PTFE uzávěr a kohoutek | ks | 15 | 1 ks | 0 | 0
|  | Nabídková cena celkem |  |  |  |  | 0
Parametry - akceptace odchylky +/- 5 %