## Kity
Poř. Číslo | Název látky/produktu | Popis | Měrná jednotka | Množství (předpokládané) | Požadovaná max. velikost balení | Jednotková cena v Kč bez DPH (jednotka viz sloupec D) | Celková cena v Kč bez DPH (sloupec E x sloupec G) | Konkrétní nabízený produkt (jeho název či odkaz na webové stránky)
1 | Kit na izolaci DNA z exkrementů | Kit umožňuje pufikaci vysoce kvalitní DNA ze zmraženého nebo čerstvého vzorku stolice. Obsahuje nový inhibiční pufr, který odstraňuje různé PCR inhibitory, které jsou přirozeně ve vzorcích stolice. Není tedy nutná práce ani s tabletami, nebo práškem, jako inhibitorem polysacharidů, lipidů, solí nebo urey. DNA se specificky váže na silica-gelovou membránu a kontaminanty jsou promyty.min. 50 testů | ks | 10 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
2 | Kit pro extrakci DNA z půdy nebo stolice | Kit druhé, vylepšené genetrace izoluje DNAbakterií a hub z půdy, jílu nebo kompostu. Kit také obsahuje "Inhibitor Removal Technology (IRT) " k eliminaci inhibitorů nacházejích se v půdě a environmentálních vzorcích. min. 250 testů | ks | 5 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
3 | Kit pro izolaci DNA "mini" objemů | Kit obsahující silica-membránu a je urče pro stěry krevní vzorky, tkáňové tekutiny nebo buňky z urey. Vyizoluje DNA o délce až 50 kb v eluci do 200µl. min. 50 testů | ks | 3 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
4 | Kit na izolaci ultračisté DNA v "mikro" množství | Micro kitk izolaci DNA z krve, buněk a stěrů tkání. Purifikuje ultračisté genomické, mitochondriální nebo bakteriální DNA z malých objemů vzorků (např. stěr z nedopalku cigarety). Zajišťuje vysokou čistotu DNA s minimálním množstvím kontaminující DNA. Kit obsahující kolonky na bázi křemičitanů, pro které se doporučují eluční objemy od 20 do 100µl. Izolovaná DNA je vhodná i pro NGS. min. 50 testů | ks | 4 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
5 | DNA Polymerase–High-Fidelity PCR Enzym | Proofreading DNA polymeráza umožňujíci univerzální annealing primerů a vysokou přesnost a úspěšnost PCR, užívá se pro klonování, mutagenezi a jiné postupy, vyžadující vysokou přesnost amplifikace. DNA Polymeráza se zvýšenou rezistencí vůči PCR inhibitorům, která dokáže amplifikovat fragmenty až 20kb dlouhé. Platinum hot-start technologie. Lze amplifikovat také vzorky s suboptimální čistotou izolované DNA. Je vlodná pro fast i lonf PCR, klonování a sub.klonování, pro GC bohaté fragmenty. min. 100 testů | ks | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
6 | Kit na iolaci DNA z tkání a krve | Kit purifikuje DNA z různých tkání včetně kostí a nehtů na princip boro- silikátové membány. Eluce eje možná od 50 do 200 ul elučního roztoku. Kolonky sméně kónických tvarem. Lyze probíhá proteinásou K. Zyorky lze použít jak fixované, tak nativní, nebo buněčné kultury, kvasinky nebo hmyz. min. 250 testů | ks | 4 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
7 | DNA Polymerase–High-Fidelity PCR Enzym PCR master mix | Kit zajišťující prostředí DNA Polymerase–High-Fidelity PCR Enzymu. Kombinace kitu a polymerasy, větší než >300X Taq přenost, unversální annealing při 60°C, vysoká specificitya, sensitivita a výnosy, robustní amplifikace dlouhých fragmentů, DNA se špatnou čistotou, nebo s vysokým GC obsahem. | ks | 2 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
8 | Magnetické kuličky na purifikaci DNA | Kuličky s aktivním paramagnetickým povrchem pro čištění vyizolované DNA. Odstraňuje kontaminanty (dNTPs, soli, primery, primer dimers) a zanechává amplikony (>100 bp). Jsou kompatibilní s NGS technikami. Kit má předpovídatelnou a konzistentní selekci délek fragmentů. Forma roztoku. | ks | 1 | 5 ml | 0 | 0
9 | sada pro izolaci DNA z environmentálních vzorků | sada určená pro izolaci bakteriální, plísňové, rostlinné a zvířecí genomové DNA z půdy a dalších vzorků z životního prostředí. kit pro účinné lyzovaní všech mikroorganismů, uvolněná DNA purifikována metodou spinového filtronu na bázi oxidu křemičitého, vhodná pro analýzu PCR a další následné aplikace. Kit i pro další organismy jako jsou endospory, grampozitivní bakterie, kvasinky, řasy a další během několik sekund, min. 50 testů | reakcí | 250 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
10 | kit na purifikaci DNA | kit na purifikací izolované DNA ze široké škály typů vzorků, včetně čerstvých nebo zmražených živočišných buněk a tkání. Souprava využívající centrifugační kolonky, která umožňuje zpracovávat jeden vzorek či více vzorků současně. Nejsou nutné extrakce fenolem/chloroformem, precipitace izopropanolem nebo ethanolem. min. 50 testů, min. 50 testů | reakcí | 500 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
11 | kit na izolaci DNA z trávicího traktu | Izolace DNA, lýze bakterií a plísní ze vzorků stolice a střeva. Umožňuje získat více DNA ve srovnání s alternativními metodami a poskytuje vyšší alfa diverzitu v sekvenování. Získání DNA bez inhibitorů pro přímé použití v aplikacích sekvenování nové generace. min. 50 testů | reakcí | 250 | zadavatel nestanovil | 0 | 0
|  | Nabídková cena celkem |  |  |  |  | 0
Parametry - akceptace odchylky +/- 5 %