## List1
Příloha č. 4 - Specifikace plnění - kalkulační model: "Dodávky speciálních, potravinářských, technických a kalibračních plynů, suchého ledu a tekutého dusíku pro ČZU"
Název položky | Čistota | Měrná jednotka (MJ) | Požadovaná velikost: tlakové lahve (v MJ), hmotnosti suchého ledu v přepravním boxu (v MJ) | Požadovaný vodní objem/plnící tlak (hodnoty při 15°C) | Předpokládaný roční odběr (ks tl. lahví/množství kapalného dusíku a suchého ledu dle sloupce C | Dodací doba od písemné výzvy (pracovní dny) | Jednotková cena za tlakovou lahev, 1kg suchého ledu, 1 l tekutého dusíku, 1 ks přepravního boxu bez DPH | Cena za rok pro účely kalkulace celkové nabídkové ceny bez DPH
Acetylen | Technická čistota | m3 | 10 kg | 50l | 5 | 2 |  | 0
Acetylen | Čistý | m3 | 10 kg | 50l | 2 | 1 |  | 0
Argon (Ar) | 6.0 | m3 | 10,7 | 50l/200 bar | 1 | 2 |  | 0
Argon (Ar) | 5.0 | m3 | 1,9 | 10l/200 bar | 2 | 2 |  | 0
Argon (Ar) | 5.0 | m3 | 5,24 | 20l/200 bar | 10 | 2 |  | 0
Argon (Ar) | 5.0 | m3 | 9,1 | 50l/200 bar | 112 | 2 |  | 0
Argon (Ar) | 4.6 | m3 | 9,1 | 50l/200 bar | 1 | 2 |  | 0
Dusík (N2) | 5.0 | m3 | 1.9 | 10l/200 bar | 4 | 2 |  | 0
Dusík (N2) | 5.0 | m3 | 3.8 | 20l/200 bar | 4 | 2 |  | 0
Dusík (N2) | 6.0 | m3 | 9,6 | 50l/200 bar | 6 | 2 |  | 0
Dusík (N2) | 5.3 | m3 | 9,6 | 50l/200 bar | 2 | 2 |  | 0
Dusík (N2) | 5.0 | m3 | 9,6 | 50l/200 bar | 20 | 2 |  | 0
Dusík (N2) | 4.6 | m3 | 9,6 | 50l/200 bar | 1 | 2 |  | 0
Dusík (N2) | 4.0 | m3 | 1,9 | 10l/200 bar | 5 | 2 |  | 0
Dusík (N2) | Potravinářský | m3 | 3.8 | 20l/200 bar | 5 | 2 |  | 0
Dusík (N2) | Potravinářský | m3 | 9,6 | 50l/200 bar | 5 | 2 |  | 0
Fluorid sírový (SF6) | 3.0 | kg | 10,4 | 10l | 2 | 2 |  | 0
Helium (He) | 5.0 | m3 | 5.24 | 20l/300 bar | 2 | 2 |  | 0
Helium (He) | 4.6 | m3 | 1,8 | 10l/200 bar | 1 | 2 |  | 0
Helium (He) | 4.6 | m3 | 9,1 | 50l/200 bar | 1 | 2 |  | 0
Helium (He) | 6.0 | m3 | 9,1 | 50l/200 bar | 18 | 2 |  | 0
Helium (He) | 5.0 | m3 | 9,1 | 50l/200 bar | 20 | 2 |  | 0
Kalibrační plyn: 10 % vodíku; 10 % oxid uhličitý; 80% dusík | x | m3 | x | 50l/150bar | 1 | 2 |  | 0
Kyslík (O2) | 4.5 | m3 | 10,8 | 50l/200 bar | 14 | 2 |  | 0
Kyslík (O2) | 4.5 | m3 | 2,2 | 10l/200 bar | 1 | 2 |  | 0
Kyslík (O2) | 2.5 | m3 | 10,8 | 50l/200 bar | 7 | 2 |  | 0
Kyslík (O2) | 3.5 | m3 | 10,8 | 50l/200 bar | 1 | 2 |  | 0
Kyslík (O2) | 5.0 | m3 | 10,8 | 50l/200 bar | 2 | 2 |  | 0
Metan (CH4) | 2.5 | m3 | 12,6 | 50l/200 bar | 1 | 2 |  | 0
Oxid siřičitý (SO2) | 3.8 | kg | 2 | 2l | 1 | 5 |  | 0
Oxid uhelnatý (CO) | 4.0 | m3 | 2 | 10l/200 bar | 1 | 2 |  | 0
Oxid uhličitý (CO2) | 3.0 | kg | 37,5 | 50l | 5 | 2 |  | 0
Oxid uhličitý (CO2) | 4.8 | kg | 37,5 | 50l | 2 | 3 |  | 0
Oxid uhličitý (CO2) | 4.5 | kg | 6,5 | 10l | 1 | 2 |  | 0
Oxid uhličitý (CO2) | 4.5 | kg | 37,5 | 50l | 3 | 2 |  | 0
Oxid uhličitý (CO2) | 3.0 | kg | 20 kg | 20 l | 1 | 2 |  | 0
Oxid uhličitý (CO2) - kapalný | 3.0 | kg | 20 kg | 20l | 5 | 2 |  | 0
Oxid uhličitý (CO2) | Potravinářský | x | x | 50l/200 bar | 12 | 2 |  | 0
Potravinářský plyn: 30% Oxid uhličitý CO2); 70% Dusík (N2) | Potravinářský | x | x | 50l/200 bar | 18 | 2 |  | 0
Potravinářský plyn: 20% Oxid uhličitý CO2); 80% Kyslík (O2) | Potravinářský | x | x | 50l/200 bar | 12 | 2 |  | 0
Potravinářský plyn: 20% Oxid uhličitý CO2); 80% Dusík (N2) | Potravinářský | x | x | 50l/200 bar | 12 | 2 |  | 0
Propan (C3H8) | Topný | kg | 33 | 33l | 10 | 2 |  | 0
Vodík (H2) | 6.0 | m3 | 1,8 | 10l/200 bar | 2 | 2 |  | 0
Vodík (H2) | 6.0 | m3 | 9.1 | 50l/200 bar | 2 | 2 |  | 0
Syntetický vzduch KW Frei (bez uhlovodíků) | 5.0 | m3 |  | 50l/200 bar | 12 | 2 |  | 0
Kapalný dusík | 100% | l | x | x | 4350 | 2 |  | 0
Suchý led (pelety) | x | kg | x | x | 420 | 2 |  | 0
Jednotková (za 1 tl. lahev) cena za: dopravu, donášku/odnos na/z pracoviště, připojení/odpojení s plynovým rozvodem dle místa určení objednatelem | x | x | x | x | 337 | x |  | 0
Cena za jeden přepravní box (suchý led) | x | kg | 5 | x | 10 | x |  | 0
Cena za jeden přepravní box (suchý led) | x | kg | 20 | x | 20 | x |  | 0
Jednotková cena za závoz suchého ledu | x | ks | x | x | 31 | x |  | 0
Cena závozu kapalného dusíku (stáčení do Dewarových nádob, které jsou majetkem ČZU; stáčení kapalného dusíku v areálu ČZU) | x | ks | x | x | 30 | x |  | 0
Denní nájemné za jednu tl. lahev | x | ks | x | x | 125 | x |  | 0
|  |  |  | Celková nabídková cena bez DPH |  |  |  | 0