Technická specifikace, kritéria hodnocení

Lyofilizátor

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, které zadavatel požaduje.

Nabízený přístroj nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje.

| LYOFILIZÁTOR | vyplní účastník |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE, případně konkrétní hodnota) |
| Stolní provedení |  |
| Vestavěný chladící systém a systém vytápění s řízenou teplotou |  |
| Možnost sledování hodnot parametrů (teplota, vakuum) na displeji přístroje on-line v průběhu měření |  |
| Vakuové čerpadlo s kapacitou alespoň 150 l/min |  |
| Rozsah teplot kondenzační komory minimálně v rozsahu 20 – 200 °C |  |
| Kapacita ledu alespoň 4 kg |  |
| Válcová pracovní a kondenzační komora z nerezové oceli |  |
| Kritéria hodnocení: |  |
| Nabídková cena v Kč bez DPH | ,- Kč bez DPH |
| Délka záruky |  |