Technická specifikace, kritéria hodnocení

Viskozimetr

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, které zadavatel požaduje.

Nabízený přístroj nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje.

| VISKOZIMETR | vyplní účastník |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE, případně konkrétní hodnota) |
| Stolní provedení |  |
| Stojan pro upevnění přístroje |  |
| Ovládání na panelu přístroje |  |
| Alespoň 4 různá vřetena s ohledem na potravinářské aplikace |  |
| Viskozitní rozsah měření nejméně v rozsahu 6 – 2 000 000 mPa*s |  |
| Rozsah rychlostí nejméně 0,3 – 100 rpm |  |
| Automatický výpočet viskozity a zobrazení hodnoty na displeji |  |
| Vícebodová kalibrace |  |
| Kritéria hodnocení: |  |
| Nabídková cena v Kč bez DPH | ,- Kč bez DPH |
| Délka záruky |  |