Příloha č. 3b - Technická specifikace

Pro část b): Biohazard box

Vybavení parazitologické laboratoře I.

Jednotlivé níže definované vybavení musí splňovat minimální technické vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce. Nabízená vybavení nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| ČÁST B |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technické a jiné požadavky | Vyplní dodavatel |  |
|  | Nabídková cena v Kč bez DPH | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| Biohazard box |  |  |
| UV zářivka |  |  |
| Typ: Biosafety úroveň min. Class II,Type A2 |  |  |
| 2x HEPA filtr H14 s účinností alespoň 99,999% pro částice 0,3 µm |  |  |
| 2 nezávislé ventilátory s automatickou kompenzací stavu filtrů a nezávislou regulací rychlosti proudění |  |  |
| rychlost proudění v okně min. 0,45 m/s |  |  |
| min. 2 x el. zásuvka v zadní části |  |  |
| šířka pracovní plochy min. 120 cm |  |  |
| výška pracovního protoru min. 200 mm |  |  |
| podpěrky pod ruce v přední části boxu |  |  |
| nerezová pracovní plocha |  |  |
| vnitřní boční a zadní stěny beze spár |  |  |
| poloha čelního okna pro snadné čištění z obou stran |  |  |
| součástí výškově nastavitelný podstavec (stojan) |  |  |
| Certifikace: CE, EN12469, TUV |  |  |