Technická specifikace

„Generátor kapalného dusíku pro laboratorní využití”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  | vyplní dodavatel |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| Generátor kapalného dusíku s minimálními parametry: |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Výrobní výkon > 6 l/den |  |  |
| Výkon výroby > 0,4 l/hod. |  |  |
| Kapacita zásobníku minimálně 20 litrů |  |  |
| Plyn N2 nejméně 5 l/min. |  |  |
| Elektrický příkon 230 V, 1fázový 50/60 Hz (výkon 1,5 kW) |  |  |
| Rozměry: max. 0,65 m x 0,65 m x 1,70 m |  |  |
| Hmotnost: max. 210 kg |  |  |
| Chlazení: vzduchem |  |  |
| Hlučnost: max. 70 dB |  |  |
| Čistota plynu: minimálně 98 % |  |  |
| Provozní laboratorní pokojová teplota: max. do 35 °C |  |  |
| Příslušenství: Nádoba na skladování kapalného dusíku, sestava heliového kompresoru |  |  |
| Cena přístroje musí zahrnovat instalaci a proškolení personálu |  |  |
| Součástí dodávky musí být možnost připojení k mobilní aplikaci a/nebo monitorovacímu SW |  |  |