Technická specifikace

„Dodávka laboratorní jednotky pulzního elektrického pole pro laboratoře potravinářských technologií FAPPZ”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  | vyplní dodavatel |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Součástí zařízení je automatická vzduchová pumpa splňující následující parametry: |  |  |
| - Průtok minimálně 0,1 l/min |  |  |
| - Tlak minimálně 0,15 bar |  |  |
| Jednotka splňuje následující pulzní parametry: |  |  |
| - Bipolární jednotka |  |  |
| - Minimální napětí ±10 kV |  |  |
| - Pulzy ve tvaru čtvercové vlny |  |  |
| - Maximální stálý výkon 30 kW ± 5% |  |  |
| - Maximální proud 1 000 A ± 5% |  |  |
| - Minimální délka pulzu alespoň 500 ns ± 100 ns |  |  |
| - Maximální pík pulzní síly 20MW ± 5 % |  |  |
| - Řídící jednotka min. 16 GB RAM, SSD min. 512 GB, min. 14 palců; posvícená klávesnice; matný ISP monitor; dedikovaná grafická karta, min. 16 GB RAM, SSD nebo M2 min. 512 GB |  |  |