Technická specifikace

„Kompaktní přenosný spektrometr – fotoakustický plynový analyzér”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |
| Požadované technické parametry |  |
| měření CO2, H2O, N2O, CH4 and NH3, detection limits: alespoň 0.03 anebo menší ppm pro N2O, 0.3 ppm pro CH4 a CH3 a pod 1 ppm pro CO2. |  |
| možnost měření v terénu nutná |  |
| multipoint sampler |  |
| externí baterie a nabíjecí adaptér |  |
| dynamický rozsah měření: 5 řádů |  |
| vestavěný displej zobrazující výsledky numericky a graficky |  |
| funkční příslušenství (filtry, kits, přepravní kufr, apod) |  |
| speciální obslužný software, pokud je potřeba. |  |