Technická specifikace

Pro část c.: Prosévací sada

Veřejné zakázky: Analytické a měřící přístroje - II.

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.

| Prosévací sada |  |
| --- | --- |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Regulovatelný elektromagnetický pohon |  |
| Digitální displej výkonu a času |  |
| Vhodný pro suché a mokré sítování |  |
| Výška sady sít až do 450 mm |  |
| Neomezené nastavení všech procesních parametrů (čas, výkon) |  |
| Digitální nastavení amplitudy 1 - 100% (0 - 3 mm) |  |
| Max. dávka / přísun: 3 kg |  |
| Příklady aplikací: chemikálie, hnojiva, káva, kovový prach, minerály, mouky, ořechy, písek, plasty, plniva, prací prášek, půdy, semena, slínek, stavební materiály, zrna |  |