Technická specifikace

Pro část d): Chlazené stolní odstředivky

Veřejné zakázky: Přístroje  do laboratoří FAPPZ I.

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.

| Centrifuga |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Doba dodání od nabytí účinnosti smlouvy dle odst. 3.1 smlouvy: nejpozději do 10 týdnů. |  |
| Místo plnění dle odst. 3.3 smlouvy: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, budova FAPPZ-B, číslo místnosti 208, 1. patro |  |
| ## Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají smlouvy a její realizace dle odst. 5.11 smlouvy: ## Jméno: prof. Ing. Iva Langrová, Ph.D. ## e-mail: langrova@af.czu.cz tel.: +420 224 382 673 |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Centrifuga pro oddělení frakcí tekutin (či tekutin a pevných látek) s možností chlazení procesu odstředění a instalace výměnného příslušenství pro nádobky o různém objemu |  |
| Rozměry (v × š × h) maximálně 350 mm × 550 mm × 650 mm |  |
| Otáčky: min. 10 000 RPM |  |
| Automatický přepočet otáček RPM > RCF a opačně |  |
| úhlový rotor |  |
| Pamět pro min. 10 programů |  |
| Možnost instalace příslušenství – rotory i adaptéry |  |
| Adaptér na min. 30 15ml zkumavek typu falkon |  |
| Adaptér na min. 10 50ml zkumavek typu falkon |  |
| Rozměry (v × š × h) maximálně 350 mm × 550 mm × 650 mm |  |
| Otáčky: min. 10 000 RPM |  |

| Chlazená stolní centrifuga č. 1 |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Doba dodání od nabytí účinnosti smlouvy dle odst. 3.1 smlouvy: nejpozději do 10 týdnů. |  |
| Místo plnění dle odst. 3.3 smlouvy: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, budova FAPPZ-A, číslo místnosti 10, přízemí |  |
| ## Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají smlouvy a její realizace dle odst. 5.11 smlouvy: ## Jméno: doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D. ## e-mail: zouhar@af.czu.cz tel.: +420 224 382 594 |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Chlazená stolní centrifuga |  |
| Min. rcf: 24 400 g, max rpm: 15 000 |  |
| Min. kapacita: 4 x 290 ml |  |
| Paměť pro uložení min. 98 programů |  |
| Min. teplotní rozsah -20 až + 40 °C |  |
| Výměnné rotory s automatickou identifikací |  |
| Automatické zamykání a odemykání |  |
| Min. 9 rychlostí rozběhu a brždění |  |
| Automatický přepočet otáček na odstředivou sílu (g) |  |
| Membránová klávesnice |  |
| Rotor 1 výkyvný, čtyřmístný min. 5000 rpm a současně4863 g |  |
| k rotoru 1 min. 4 závěsy |  |
| k rotoru 1 min. 4 ks adaptérů pro falkon 15 ml (min. 36 pozic) |  |
| k rotoru 1 min. 4 ks adaptérů pro falkon 50 ml (min. 16 pozic) |  |
| Rotor 2 pro mikrozkumavky typu eppendorf 1,5 a 2,0 ml, min. 15000 rpm a současně 24 400 g včetně fenol rezistentního víčka |  |

| Chlazená stolní centrifuga č. 2 |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Doba dodání od nabytí účinnosti smlouvy dle odst. 3.1 smlouvy: nejpozději do 10 týdnů ode dne odeslání písemné výzvy Kupujícím Prodávajícímu k poskytnutí plnění (e-mailem). Výzvu k poskytnutí plnění Kupující odešle na e-mailovou adresu oprávněné osoby uvedené v odst. 5.10 smlouvy. Prodávající je povinen nejpozději do 48 hodin od obdržení výzvy k poskytnutí plnění potvrdit její přijetí. |  |
| Místo plnění dle odst. 3.3 smlouvy: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, budova FAPPZ-A, číslo místnosti 336, 3. patro |  |
| ## Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají smlouvy a její realizace dle odst. 5.11 smlouvy: ## Jméno: Ing. Filip Mercl, Ph.D. ## e-mail: mercl@af.czu.cz tel.: +420 224 382 754 |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Centrifuga pro oddělení frakcí tekutin (či tekutin a pevných látek) s možností chlazení procesu odstředění a instalace výměnného příslušenství pro nádobky o různém objemu |  |
| Rozměry (v × š × h) maximálně 421 mm × 460 mm × 753 mm |  |
| Maximální kapacita: alespoň 4 x 290 ml |  |
| Maximální odstředivá síla (RCF): alespoň 24 400 g |  |
| Maximální otáčky (RPM): alespoň 15 000 otáček za minutu |  |
| Automatický přepočet otáček RPM > RCF a opačně |  |
| Nastavitelný teplotní rozsah pro centrifugaci alespoň v rozmezí: min. -20 oC až max. +40 oC |  |
| Hlučnost: max. 60 db |  |
| Hmotnost: max. 90 kg |  |
| Možnost instalace příslušenství – rotory i adaptéry |  |
| Rotor uzaviratelný, úhlový, úhel 45°, alespoň 6 pozic |  |
| Odstředivá síla (RCF): alespoň 16 500 g |  |
| Kapacita: alespoň 6 x 94 ml |  |
| Hlučnost: max. 60 db |  |
| Adaptér pro rotor, min. 6 ks adaptérů pro 15ml zkumavky typu falkon |  |
| Min. 6 ks adaptérů pro 50 ml zkumavky typu falkon |  |