## VV_EPS
VÝKAZ VÝMĚR - ČZU – TF DÍLNY – PLNĚNÍ POŽADAVKŮ PBŘS
Pol.: | Předmět dodávky a montáže: | Typ. označení: | MJ | ks/m kpl | Dodávky |  | Montáže
[5 empty] | 1/MJ | celkem | 1/MJ | celkem
Elektrická požární signalizace
Ústředny
| Ústředna FlexES 5 - instalace na zeď |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Rozšiřovací karta č.1 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Čelní ovládací panel |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| esserbus modul |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
| essernet modul |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Akumulátor 24Ah |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Optopřevodník SM pro sběrnici essernet® s konektorem F-ST |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Hlásiče a kopplery
| Hlásič opticko-kouřový |  | ks | 181 |  | 0 |  | 0
| Standardní patice |  | ks | 181 |  | 0 |  | 0
| Popisný štítek (balení 10 kusů) |  | bal | 19 |  | 0 |  | 0
| Modul elektroniky tlačítkového hlásiče |  | ks | 26 |  | 0 |  | 0
| Kryt tlačítkového hlásiče |  | ks | 26 |  | 0 |  | 0
| Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotní hlásiče - 8 vstupů |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Lineární teplotní hlásič - detekční mez 68° |  | m | 350 |  | 0 |  | 0
| Propojovací krabice |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0
| Ukončovací krabice včetně odporu |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0
| Lineární optický hlásič, vč. zrcadla |  | ks | 14 |  | 0 |  | 0
| Vyhodnocovací jednotka lineárního optického hlásiče |  | ks | 8 |  | 0 |  | 0
| EX bariéra |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Krabice pro uložení EX bariéry, IP 65 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Hlásič opticko-kouřový do EX prostředí |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Patice pro hlásič |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Esserbus koppler 12R |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Esserbus koppler 4IN/2OUT |  | ks | 12 |  | 0 |  | 0
| Instalační krabice pro esserbus koppler, bílá |  | ks | 13 |  | 0 |  | 0
| Siréna červená |  | ks | 16 |  | 0 |  | 0
| Siréna červená s majákem |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0
| Přídr. mag. 100kg/24V, s vyp. tlačítkem, protikus s kloubem |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
| Zdroj 24V/5A, dle EN 54-4 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Zdroj 24V/2A, dle EN 54-4 |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
| Akumulátor 17Ah |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0
| Napájení ústředny a zdrojů včetně doplnění jističe |  | kpl | 6 |  | 0 |  | 0
Specifikace kabelů
| kabel JY-(St)-Y 1x2x0,8 |  | m | 5126 |  | 0 |  | 0
| kabel YSLY EB 2x1 |  | m | 10 |  | 0 |  | 0
| kabel PRAFlaSafe® F 1 x 2 x 0,8 PH120- R |  | m | 25 |  | 0 |  | 0
| kabel PRAFlaGuard® F 1 x 2 x 0,8 PH120- R |  | m | 145 |  | 0 |  | 0
| Kabel PRAFlaDur® E90 2x1,5 |  | m | 1365 |  | 0 |  | 0
| kabel PRAFlaGuard® F 2 x 2 x 0,8 PH120- R |  | m | 20 |  | 0 |  | 0
Specifikace trubkování
| Příchytky ohniodolné včetně šroubu |  | ks | 15420 |  | 0 |  | 0
| Průraz zdivem do 30cm |  | ks | 45 |  | 0 |  | 0
| Prostup plynotěsný do EX prostředí, kompletní |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Požárně odolná krabice |  | ks | 15 |  | 0 |  | 0
| Požární ucpávky |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Projekt, oživení, revize
| Dokumentace skutečného provedení (4 paré) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Drobný instalační materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Revize |  | hod | 8 |  | 0 |  | 0
| Oživení a naprogramování |  | hod | 28 |  | 0 |  | 0
| Doprava |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## VV_ELEKTRO
VÝKAZ VÝMĚR - ČZU – TF DÍLNY – PLNĚNÍ POŽADAVKŮ PBŘS
Pol.: | Předmět dodávky a montáže: | Typ. označení: | MJ | ks/m kpl | Dodávky |  | Montáže
[5 empty] | 1/MJ | celkem | 1/MJ | celkem
Elektroinstalace
| Demontáž elektroinstalace v m. č. 0.53a (svítidla, vypínač, zásuvka), včetně kabeláže |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Svítidlo, LED panel, průmyslové, certifikát EX prostředí |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Vypínač č. 1, včetně krabice na povrch, krytky a rámečku |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Doplnění jističe pro osvětlení m.č. 0.53a |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Úprava rozvaděče R1.1 pro napájení a ovládání VZT |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
motorový spouštěč, jističe, časové hodiny, relé
| Tlačítko havarijní pro spuštění VZT |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Úprava hromosvodu včetně doplnění jímačů k VZT vývodům |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Doplnění zemnění k boxu EPS (Zennerova bariéra) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Autonomní detekční systém plynů a par |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Senzorová hlavice "Ex e" |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Relé pro výstupní signály |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Specifikace kabelů
| kabel CYKY 3Cx1,5 |  | m | 18 |  | 0 |  | 0
| kabel CYKY 3Cx2,5 |  | m | 24 |  | 0 |  | 0
| kabel CYKY 5Cx2,5 |  | m | 54 |  | 0 |  | 0
| kabel YSLY EB 2x1 |  | m | 15 |  | 0 |  | 0
Specifikace trubkování
| Lišta 40x20 |  | m | 18 |  | 0 |  | 0
| Průraz zdivem do 30cm |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Požárně odolná krabice |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Požární ucpávky |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Projekt, oživení, revize
| Dokumentace skutečného provedení (4 paré) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Drobný instalační materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Revize |  | hod | 8 |  | 0 |  | 0
| Oživení a naprogramování |  | hod | 8 |  | 0 |  | 0
| Doprava |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## VV_VZT
VÝKAZ VÝMĚR - ČZU – TF DÍLNY – PLNĚNÍ POŽADAVKŮ PBŘS
Pol.: | Předmět dodávky a montáže: | Typ. označení: | MJ | ks/m kpl | Dodávky |  | Montáže
[5 empty] | 1/MJ | celkem | 1/MJ | celkem
Vzduchotechnika
Zařízení č. 1
VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ EX
| VENTILÁTOR O PRŮMĚRU 315mm - EX |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií, ovládání ventilátoru a čidla nejsou dodávkou dodavatele VZT
STŘÍŠKA PRO VENTILÁTOR
| STŘÍŠKA |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
TLUMIČ HLUKU NA KRUHOVÉ POTRUBÍ
| LDC 200-900 |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
KRYCÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ
| KMM průměr 160 |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
TLUMÍCÍ VLOŽKA KRUHOVÁ PVC
| DN 315 TPJ 38-12-99 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ
| 300x200 TPJ 38-12-98 |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1050 80% tvarovek |  | bm | 1.5 |  | 0 |  | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 20% tvarovek |  | bm | 13 |  | 0 |  | 0
| do průměru400 60% tvarovek |  | bm | 1 |  | 0 |  | 0
Zařízení společné
(množství určí dodavatel)
| Montážní a pomocný materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Výšková montáž a použití mechanizmů |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Doprava (odhad) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A
| VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ |  | H | 1 |  | 0 |  | 0
| VYREGULOVÁNÍ POTRUBÍ A KONCOVÝCH ELEMENTŮ |  | H | 6 |  | 0 |  | 0
| VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU |  | H | 2 |  | 0 |  | 0
| MĚŘENÍ HLUČNOSTI ZAŘÍZENÍ |  | H | 1 |  | 0 |  | 0
| VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU |  | H | 2 |  | 0 |  | 0
| PŘÍPRAVA NA KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ |  | H | 6 |  | 0 |  | 0
| KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ |  | H | 12 |  | 0 |  | 0
| VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU |  | H | 2 |  | 0 |  | 0
| ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE |  | KS | 1 |  | 0 |  | 0
| PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ |  | KS | 1 |  | 0 |  | 0
(cena dle nabídky dodavatele)
Hodinové zúčtovací sazby - celkem
| Drobný instalační materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Revize |  | hod | 8 |  | 0 |  | 0
| Oživení a naprogramování |  | hod | 28 |  | 0 |  | 0
| Doprava |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## VV_STAVEBNI
VÝKAZ VÝMĚR - ČZU – TF DÍLNY – PLNĚNÍ POŽADAVKŮ PBŘS
Pol.: | Předmět dodávky a montáže: | Typ. označení: | MJ | ks/m kpl | Dodávky |  | Montáže
[5 empty] | 1/MJ | celkem | 1/MJ | celkem
Stavební práce
| Vybourání stávajících dveřních sestav |  | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
| D1P - dodávka a osazen dveřní sestavy |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| D2P - dodávka a osazen dveřní sestavy |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Kování klika - klika včetně osazení |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Jádrový vrt pr. 250 mm |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Oprava hydroizolace na střeše objektu |  | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
| Demontáž stávající podlahy |  | m2 | 17.02 |  | 0 |  | 0
| Položení podlahy, chemicky odolná, třída reakce na oheň A1fl až Cfl |  | m2 | 17.02 |  | 0 |  | 0
| Výmalba, včetně zapravení případných poškozených míst |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Regál certifikovaný do EX prostředí, 2 patra, včetně zachytávací vany, min. rozměr 1800x900 mm, výška skladovaného max. 2000 mm |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Zachytávací vana, včetně roštu, min rozměr 1800x800 mm |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Požární ucpávky |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Projekt, oživení, revize
| Dokumentace skutečného provedení (4 paré) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Drobný instalační materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Doprava |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0