## Celková nabídková cena
Shrnutí
EPS | 0
PZTS | 0
CELKEM bez DPH | 0

## EPS
Stavba |  | ČZU Zabezpečení kolektoru, Areál ČZU, k.ú. Suchdol, parc.č. 1627/1
Provozní soubor |  | EPS
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR
číslo položky | Označení položky | popis položky | poznámky | měrná jednotka | množství v měrné jednotce | ceny v Kč (bez DPH)
[6 empty] | jednotková cena | cena položky
1. |  | Ústředna, systémové prvky
1.1 | 772477 | rozšiřující periferní karta pro ústřednu EPS IQ8Control C | doplnění stávající | kpl | 1 |  | 0
1.2 | 784382.D0 | karta kruhové linky pro ústřednu EPS IQ8Control C (mikromodul analogové kruhové sběrnice esserbus®) | doplnění stávající | kpl | 1 |  | 0
1.3 | 18006 | Akku 12 V / 24 Ah VdS:schváleno | doplnění stávající | ks | 2 |  | 0
1.4 | 789300 | Skříň rozšíření | doplnění stávající | kpl | 1 |  | 0
1.5 | DTNV 4/12/5 - přepěťová ochrana | přepěťová ochrana kruhové linky |  | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Prvky (čidla)
2.1 | 802371 | Automatický Optickokouřový hlásič IQ8Quad, s oddělovačem |  | ks | 9 |  | 0
2.2 | 805590 Sokl hlásiče v základní verzi pro hlásiče IQ8Quad | Sokl hlásiče v základní verzi pro hlásiče IQ8Quad |  | ks | 9 |  | 0
2.3 | 805572.50 | Adaptér pro patice IQ8Quad do vlhka, IP43 |  | ks | 1 |  | 0
2.4 | 805576 | Popisovací štítek pro patice (bal. 10 ks) |  | bal | 1 |  | 0
2.5 | 804961 | Tlačítkový hlásič na sběrnici esserbus, IP66 , elektronika vč. krytu |  | ks | 9 |  | 0
2.6 | 807205 | Linková siréna IQ8Alarm, červená |  | ks | 9 |  | 0
2.7 | 806201 | Patice pro signalizační zařízení pro IQ8Alarm, bílá se stupněm krytí IP 56 a vstupem pro kabely z boční strany |  | ks | 9 |  | 0
2.8 | 808623.40 | Esserbus poplachový koppler pro speciální hlásiče |  | ks | 4 |  | 0
2.9 | 762291 | Lineární tepelný hlásič LHD-PACC |  | ks | 7 |  | 0
2.1 | 762292 | Zakončovacích sada modulů pro analogový detekční kabel LHD-PACC |  | ks | 7 |  | 0
2.11 | 762293 | Propojovací sada pro analogový detekční kabel pro LHD-PACC |  | ks | 3 |  | 0
2.12 | 762257 | Vodicí analogový kabel (bez senzoru) |  | m | 390 |  | 0
2.13 | 762258 | Nylonový detekční kabel pro LHD-PACC |  | m | 650 |  | 0
2.14 |  | Mechanické příchytky - A1167 Stainless Steel vč. C1283-025 Silikonové trubičky 25mm2 x 1mm +A1175 - PA66 Indoor/Outdoor UV & Heat Stabilised Tie Wrap |  | kpl | 1 |  | 0
2.15 | 960003.10.GB | Externí síťový zdroj 5A/24VDC 17Ah EN 54-4 |  | ks | 2 |  | 0
2.16 |  | Akku 12 V / 17 Ah VdS:schváleno |  | ks | 4 |  | 0
3. |  | Rozvaděče
3.1 | REPS | Nástěnný rozvaděč min. 1200x600x250 s požární odolností, kompletní, +Instalační materiál |  | ks | 2 |  | 0
|  | Úprava rozvaděče R.KO.Š4 |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Úprava rozvaděče R.KO.Š2 |  | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Kabely a kabelové trasy
Kabely s funkční odolností při pořáru, dle vyhl. Č.23/2008
|  | PRAFlaGuard® F 2x2x0,8 P-90 B2ca s1d0, stíněný |  | m | 1900 |  | 0
|  | KABEL PRAFLADUR-J 3X2,5 RE P60-R |  | m | 130 |  | 0
|  | Cu zeleno/žlutý zemnící vodič 6 mm2 |  | m | 130 |  | 0
Kabelové trasy
|  | Trubka pevná průměr 20mm (instalace na omítku) vč. Příslušenství (příchytky, spojky, oblouky, vývodky atd.) |  | m | 420 |  | 0
|  | Kabelová příchytka požárně odolná vč. požárně odolné kotvy pro PRAFlaGuard |  | ks | 5200 |  | 0
|  | Kabelová příchytka požárně odolná vč. požárně odolné kotvy pro PRAFlaDur |  | ks | 390 |  | 0
|  | Ostatní elektroinstalační materiál (pomocné konstrukce kotvení, popisky atd.) |  | kpl | 1 |  | 0
Krabice
|  | El.instalační krabice požárně odolná se svorkovnicí pro vnitřní povrchovou instalaci (pro kabely se zachováním funkce při požáru / ČSN IEC 60331) |  | kplt | 2 |  | 0
5. |  | Instalace
|  | Instalace kabeláže |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Instalace kabelových tras |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Instalace čidel |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Instalace systémových prvků |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Programování |  | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Ostatní
|  | Protipožární utěsnění kabelových prostupů |  | ks | 1 |  | 0
|  | Odvoz a ekologická likvidace elektroodpadu |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Zhotovení kabelových prostupů |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Oživení systému |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Úprava a připojení sítě ústředen ČZU ESSERRNET |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Zanesení prvků EPS a vazeb do grafické nadstavby ČZU vč. stavebních půdorysů, programování, …. |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Komplexní a individuální zkoušky včetně funkční zkoušky |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Zkušební provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Zaškolení obsluhy, údržby |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Revize systému EPS |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Revize instalace ESI (napájecí přívody) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Dokumentace skutečného stavu |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Provozní řády |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Dílenská dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Stavební přípomoci |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Energie a jiná media |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Lešení a pomocné konstrukce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Přemístění po staveništi |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Vertikální doprava |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Ochrana provedených prací |  | kpl | 1 |  | 0
|  | BOZ |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Úklid |  | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0

## PZTS
Stavba |  | ČZU Zabezpečení kolektoru, Areál ČZU, k.ú. Suchdol, parc.č. 1627/1
Provozní soubor |  | PZTS
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR
číslo položky | Označení položky | popis položky |  | měrná jednotka | množství v měrné jednotce | ceny v Kč (bez DPH) |  | poznámky
[6 empty] | jednotková cena | cena položky
1. |  | Ústředna, systémové prvky
1.1 | Honeywell GALAXYGD-520 | Zabezpečovací ústředna PZTS pro 520 zón v kovovém krytu |  | kpl | využití stávající technologie (instalace)
1.2 |  | Síťový modul |  | ks | využití stávající technologie (instalace)
1.3 |  | Akumulátor 7 Ah, nominální napětí 12 Vss |  | ks | využití stávající technologie (instalace)
1.4 | MK7 | LCD klávesnice |  | ks | využití stávající technologie (instalace)
1.5 | G8 | Koncentrátor 8 zón v kovovém krytu |  | kpl | 5 |  | 0
|  | Spínaný zdroj 12V/10A s tepelnou a nadproudovou ochranou v kovovém krytu |  | kpl | 1 |  | 0
1.6 |  | Akumulátor 24 Ah, nominální napětí 12 Vss |  | ks | 1 |  | 0
2. |  | Prvky (čidla)
2.1 |  | PIR antimaskink, klasické, venkovní |  | ks | 9 |  | 0
2.2 | N031309.06 | Kontakt spínače, IP67, včetně kabelu |  | ks | 9 |  | 0
2.3 |  | Tísňové tlačítko |  | ks | 9 |  | 0
2.4 | CQR SO/PICCOLO/WR/G3 | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 112dB/1m do stupně 3 s červeným majákem |  | ks | 9 |  | 0
3. |  | Kabely a kabelové trasy
Kabely
3.1 |  | kabel J-Y(St)Y 5×2×0,8 |  | m | 1200 |  | 0 | kabel S/STP 4×2×AWG22/1
3.2 |  | Sděl. stíněný kabel 5×2×0,5 vhodný pro zabezpečovací instalace |  | m | 390 |  | 0
3.3 |  | Sděl. stíněný kabel 3×2×0,5,vhodný pro zabezpečovací instalace |  | m | 800 |  | 0
3.4 |  | Napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 |  | m | 600 |  | 0
Krabice
3.5 |  | Krabice rozbočovací vč. svorkovnice, tamper | Plastová propojovací krabice, 24+2 šroubovací svorky, s větší výškou | kpl | 9 |  | 0
3.5 |  | Krabice rozbočovací vč. svorkovnice, tamper | Plastová nízká propojovací krabice, 8+1 šroubovací svorka | kpl | 9 |  | 0
Kabelové trasy
|  | Elektroinstalační trubka ohebná PVC pr. 16 mm, se střední mechanickou odolností, vč. instalačního materiálu a příslušenství |  | m | 1000 |  | 0
|  | Elektroinstalační trubka pevná PVC pr. 20 mm, vč. instalačního materiálu a příslušenství |  | m | 300 |  | 0
|  | Drobný instalační materiál, štítky |  | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Instalace
|  | Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Instalace kabelových tras |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Instalace čidel |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Instalace systémových prvků |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Programování |  | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Ostatní
|  | Dokumentace zhotovitele |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Manuály |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Uvedení do provozu |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Připojení systému PZTS na bezpečnostní velín |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Testy, revize |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Zaškolení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Náklady na zkoušky |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Zkušební provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Energie a jiná média |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Lešení a pomocné konstrukce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Vertikální doprava |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Přemístění po staveništi |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Ochrana provedených prací |  | kpl | 1 |  | 0
|  | BOZP |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Požární izolace |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Kompletace |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Úklid |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Odpadové hospodářství |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Stavební přípomoci |  | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0