Technická specifikace

Pro část g): Absorpční reader včetně softwaru

Veřejné zakázky: Laboratorní přístroje pro FAPPZ

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.

| Absorbční reader vč. softwaru |  |
| --- | --- |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Absorpční reader pro mikrotitrační destičky min. 6 –96 jamek |  |
| Rozsah vlnový délek min. 400 – 750nm |  |
| Třepací funkce |  |
| Software s exportem dat do Excelu |  |