Technická specifikace

Pro část c): Příslušenství k invertovanému mikroskopu

Veřejné zakázky: Optické přístroje FAPPZ

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.

| Příslušenství k invertovanému mikroskopu |  |
| --- | --- |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Kompatibilita veškerého příslušenství (tj. Rozšíření software LasX, Kamera k invertovanému mikroskopu, LED fluorescenční zdroj, Filtrační kostky) se stávajícím mikroskopem Leica DM IL LED Fluo |  |
| Rozšíření software LasX |  |
| - LAS X Time-Lapse module |  |
| - Dongle for LAS X optional modules (HW klíč) |  |
| Kamera k invertovanému mikroskopu |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zařízení: |  |
| - minimální barevná hloubka 32-bit RGB, frame rate min. 15 fps |  |
| - Senzor CMOS, minimální velikost 3070x2048 px |  |
| - Kompatibilita se softwarem LasX |  |
| LED fluorescenční zdroj |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného příslušenství: |  |
| - manuální ovládání zdroje, kontrola iradiance po 1% v rozmezí 0-100% |  |
| - minimální rozsah vlnových délek 365 – 550nm |  |
| - Přímé napojení na mikroskop |  |
| Filtrační kostky: |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného příslušenství: |  |
| - Filter System I3 S |  |
| - Filter system N2.1 S |  |
| - Filter system RHOD ET, s |  |