## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {8e781a98-2d2a-427f-b947-1364a84ae738}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 202513-1 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Výukový pavilon Lesovna | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol | [8 empty] | Datum: |  | 3. 6. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6 | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | MJÖLKING s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Martin Macoun | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 202513-1
| Stavba: | [6 empty] | Výukový pavilon Lesovna
| Místo: | [6 empty] | Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol | [6 empty] | Datum: |  | 3. 6. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6 | [6 empty] | Projektant: |  | MJÖLKING s.r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Martin Macoun
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3430.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8e781a98-2d2a-427f-b947-1364a84ae738} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 202504A |  |  |  | 01-ASŘ- Zemní práce , založení stavby, ŽB sokl | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 3430.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {9f66660c-485e-45a5-ba1e-83fe0d7b8f14} | {8e781a98-2d2a-427f-b947-1364a84ae738} | 2
/ |  | 202504H |  |  |  | 08-GEO vrt | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {5c7b1789-b1ed-491d-ae7b-b323f91ac283} | {8e781a98-2d2a-427f-b947-1364a84ae738} | 2
/ |  | 202504J |  |  |  | 10-Venkovní kanalizace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {6d236803-9756-4267-8595-642a153bef53} | {8e781a98-2d2a-427f-b947-1364a84ae738} | 2
/ |  | 202504K |  |  |  | 11-Venkovní rozvody vody | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {0e697ed3-c131-4157-8103-5d508c5b54de} | {8e781a98-2d2a-427f-b947-1364a84ae738} | 2
/ |  | 202504O |  |  |  | 17-Venkovní rozvody elektro | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {4018af00-1948-4dc1-a15f-542729183101} | {8e781a98-2d2a-427f-b947-1364a84ae738} | 2

## 202504A - 01-ASŘ- Zemní p...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9f66660c-485e-45a5-ba1e-83fe0d7b8f14} | [5 empty] | orni | Ornice | 331,746 | 2
[19 empty] | 2 | [5 empty] | ryhy | Hloubení strojní rýh | 44,164 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | VV0002 | Výkaz (2) | 46,855 | 3
[25 empty] | VV0003 | Výkaz (3) | 26,816 | 3
| Stavba: | [23 empty] | VV0004 | Výkaz (4) | 2,263 | 3
|  | Výukový pavilon Lesovna | [22 empty] | VV0005 | Výkaz (5) | 44,745 | 3
| Objekt: | [23 empty] | VV0006 | Výkaz (6) | 9,982 | 3
|  | 202504A - 01-ASŘ- Zemní práce , založení stavby, ŽB sokl | [22 empty] | VV0007 | Výkaz (8) | 11,752 | 3
[25 empty] | VV0008 | Výkaz (9) | 103,086 | 3
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [18 empty] | VV0009 | Výkaz (10) | 174,54 | 3
| Místo: |  | Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol |  |  | Datum: | 3. 6. 2025 | [17 empty] | VV0010 | Výkaz (11) | 64,962 | 3
[25 empty] | VV0013 | Výkaz (14) | 29,016 | 3
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | [18 empty] | VV0017 | Výkaz (18) | 8,703 | 3
|  | ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6 |  |  |  | DIČ: | [18 empty] | VV0047 | Výkaz (48) | 293,262 | 3
[25 empty] | VV0048 | Výkaz (13) | 95,777 | 3
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | MJÖLKING s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Martin Macoun |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výukový pavilon Lesovna
Objekt:
202504A - 01-ASŘ- Zemní práce , založení stavby, ŽB sokl
Místo: |  |  | Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol |  |  | Datum: | 3. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6 |  |  | Projektant: | MJÖLKING s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Martin Macoun
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výukový pavilon Lesovna
Objekt:
202504A - 01-ASŘ- Zemní práce , založení stavby, ŽB sokl
Místo: |  |  | Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol |  |  | Datum: | 3. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6 |  |  | Projektant: | MJÖLKING s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Martin Macoun
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 3430.7514 |  | 473.3346 |  | 0 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3306.9729 |  | 470.1625 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 500.2555 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 121151104 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně | m2 | 331.746 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.088 | 29.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -887470080
| VV | orni | 19,31*17,18 |  | 331.746 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131351102 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně | m3 | 293.262 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.808 | 236.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1883296684
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(165,440+35,676+47,296+6,552+1,820+9,819+8,229+10,120+8,310) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0047 |  | 293.262 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132351252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně | m3 | 44.164 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.082 | 47.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -583310257
| VV |  | Díra pro převázky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*1,2*(2*5,8+2*2,95+9,3+6,45+2*4,05+2*4,7+2*5,8) |  | 37.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pas pro desku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(1,27+9,74+1,27)*1,1 |  | 6.754 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ryhy | Součet |  | 44.164 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162251121 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 669.172 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.11 | 73.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1711845344
| VV |  | orni |  | 331.746 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ryhy |  | 44.164 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jamy" 293,262 |  | 293.262 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 669.172 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 (množství bude určeno dodavetelem stavby při realizaci) | m3 | 460.484 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.087 | 40.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15919707
| VV |  | 669,172-208,688 |  | 460.484 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 (množství bude určeno dodavatelem stavby při realizaci) | t | 460.484 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640899303
7 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 208.688 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.328 | 68.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -292407634
| VV |  | 293,262-46,855-29,016-8,703 |  | 208.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 181951113 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 bez zhutnění strojně | m2 | 200 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.021 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1321349479
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 409.6284 |  | 439.255 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
9 | K | 226113114 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 5 m hornina IV | m | 98.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.364 | 35.8176 | 5e-05 | 0.00492 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -887353718
| VV |  | 18*5+2*4,2 |  | 98.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 231112113 | Zřízení pilot svislých D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového | m | 98.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.43 | 42.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1366509248
11 | M | 58932908 | beton C 20/25 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8 | m3 | 65.696 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.429 | 159.5756 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -519798952
| VV |  | 98,4*3,14*0,45*0,45 |  | 62.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 62,568*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 65.696 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 | t | 4.38 |  | 0 |  |  |  | základní | 17.539 | 76.8208 | 1.1138 | 4.8785 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1572133832
| VV |  | 98,4*3,14*0,45*0,45*0,07 |  | 4.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 271542211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě | m3 | 29.016 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.985 | 28.5808 | 2.16 | 62.6746 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1177337055
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "72,540*0,4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0013 |  | 29.016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 273321311 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 8.703 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.629 | 5.4742 | 2.301 | 20.0258 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 916630372
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "72,540*0,1+3,1800,1+11,3100,1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0017 |  | 8.703 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 272362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.268 |  | 0 |  |  |  | základní | 15.231 | 4.0819 | 1.0628 | 0.28482 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -567427638
| VV |  | 0,00308*8,703/0,1 |  | 0.268 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 273322611 | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 26.816 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.629 | 16.8673 | 2.5019 | 67.0901 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 956190378
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "26,816 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0003 |  | 26.816 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 2.602 |  | 0 |  |  |  | základní | 15.231 | 39.6311 | 1.0628 | 2.7653 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1759477603
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "134,080*8,44*0,001*2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0004 |  | 2.263 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2,263*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.602 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 274313911 | Základové pasy z betonu tř. C 30/37 | m3 | 46.855 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.584 | 27.3633 | 2.5019 | 117.2251 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1710342488
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "převázky" (9,405+5,575+12,805+2,405+6,340+4,195+6,130) |  | 46.855 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0002 |  | 46.855 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 95.777 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.247 | 23.6569 | 0.00269 | 0.25764 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2033479027
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(15,194+10,495+19,799+4,839+11,705+8,196+25,549) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0048 |  | 95.777 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 95.777 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.083 | 7.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556057379
21 | K | 274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 4.217 |  | 0 |  |  |  | základní | 23.968 | 101.0731 | 1.0606 | 4.4726 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1793455174
| VV |  | 46,855*0,09 |  | 4.217 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 111.0309 |  | 30.7955 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
22 | K | 311321611 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 11.752 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.2 | 14.1024 | 2.5019 | 29.402 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1735610732
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(2,416+0,720+2,400+1,208+2,352+2,656) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0007 |  | 11.752 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 311351121 | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 103.086 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.499 | 51.4399 | 0.00275 | 0.28349 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 715873418
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(20,544+6,374+20,362+10,475+19,982+25,349) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0008 |  | 103.086 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 311351122 | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 103.086 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.17 | 17.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1281436911
25 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 1.058 |  | 0 |  |  |  | základní | 26.431 | 27.964 | 1.0492 | 1.1101 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1757949727
| VV |  | 11,752*0,09 |  | 1.058 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.058 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.2269 |  | 0.11193 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
26 | K | 871273120 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125 | m | 44.745 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.207 | 9.2622 | 1e-05 | 0.00044745 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1840088849
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(6,353+6,353+6,417+6,417+6,417+12,788) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0005 |  | 44.745 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | OSM.221010 | KGEM trouba DN125x3,2/1000 SN4 EN 13476-2 | kus | 49.22 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00154 | 0.075799 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1235297994
| VV |  | 44,745*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 49.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
28 | M | OSM.221220 | KGB koleno DN 125/45st SN8 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00035 | 0.0007 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -783315042
29 | M | PPL.KGEA1251258 | KG odbočka Pipelife 87° DN125x125 tvarovka pro hladké PVC potrubí | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0006 | 0.003 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1315498612
30 | M | 28611720 | víčko kanalizace plastové KG DN 125 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1952057308
31 | K | 871310310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 | m | 9.982 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.297 | 2.9647 | 1e-05 | 9.982e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 361515893
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(7,090+2,892) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0006 |  | 9.982 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 28617003 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 | m | 10.98 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0029 | 0.031842 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 177242956
| VV |  | 9,982*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.352 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
33 | K | 944311111 | Montáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 1,5 m | m | 64 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.107 | 6.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710144
| VV |  | Ohrazení výkopu proti pádu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*15+2*17 |  | 64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 944311211 | Příplatek k záchytnému ohrazení na vnějších stranách objektů hl pádu do 1,5 m za každý den použití | m | 1280 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 737054311
| VV |  | 64*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1280 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
35 | K | 944311811 | Demontáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 1,5 m | m | 64 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.086 | 5.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 779162285
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2261.4792 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
36 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 470.162 |  | 0 |  |  |  | základní | 4.81 | 2261.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1927545050
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 123.7785 |  | 3.1721 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 123.7785 |  | 3.1721 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
37 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 174.54 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.024 | 4.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2026034901
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(20,140+154,400) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0009 |  | 174.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.052 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.052 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1138090188
| VV |  | 174,54*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.052 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
39 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 64.962 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.054 | 3.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1913168414
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "parapet" +5,835 |  | 5.835 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "L08" +(11,712+4,392) |  | 16.104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "L07" 4,392+35,584 |  | 39.976 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3,047 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0010 |  | 64.962 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.022 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1029685727
| VV |  | 64,962*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.022 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 174.54 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.222 | 38.7479 | 0.0004 | 0.069816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -657372815
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(20,140+154,400) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0009 |  | 174.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | DEK.1010301469 | GLASTEK AL 40 MINERAL (role/7,5m2) | m2 | 209.448 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0047 | 0.98441 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1957374575
| VV |  | 174,54*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 209.448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 174.54 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.222 | 38.7479 | 0.0004 | 0.069816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1676028806
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(20,140+154,400) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0009 |  | 174.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | DEK.1010151220 | ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) | m2 | 209.448 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0053 | 1.1101 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -392236280
| VV |  | 174,54*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 209.448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
45 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 64.962 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.26 | 16.8901 | 0.0004 | 0.025985 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 732812009
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "parapet" +5,835 |  | 5.835 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "L08" +(11,712+4,392) |  | 16.104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "L07" 4,392+35,584 |  | 39.976 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3,047 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0010 |  | 64.962 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | DEK.1010301469 | GLASTEK AL 40 MINERAL (role/7,5m2) | m2 | 81.203 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0047 | 0.38165 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1386130815
| VV |  | 64,962*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 81.203 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
47 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 64.962 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.26 | 16.8901 | 0.0004 | 0.025985 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1857576022
| VV |  | "Množství určené pomocí aplikace Výměry. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "parapet" +5,835 |  | 5.835 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "L08" +(11,712+4,392) |  | 16.104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "L07" 4,392+35,584 |  | 39.976 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3,047 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VV0010 |  | 64.962 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | DEK.1010151220 | ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) | m2 | 81.203 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0053 | 0.43038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 131684277
| VV |  | 64,962*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 81.203 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
49 | K | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m | t | 3.172 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.515 | 4.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2094266241
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
50 | K | OST01 | Koordinace s ostatními profesemi (např. rozvody vody, kanalizace, elektro a uzemňovací soustava pod základovou deskou) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -874495784
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
51 | K | 012164000 | Vytyčení a zaměření inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -968707141

## 202504H - 08-GEO vrt
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5c7b1789-b1ed-491d-ae7b-b323f91ac283}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Výukový pavilon Lesovna
Objekt:
202504H - 08-GEO vrt
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol |  |  | Datum: | 3. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6 |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | MJÖLKING s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Martin Macoun |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výukový pavilon Lesovna
Objekt:
202504H - 08-GEO vrt
Místo: |  |  | Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol |  |  | Datum: | 3. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6 |  |  | Projektant: | MJÖLKING s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Martin Macoun
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výukový pavilon Lesovna
Objekt:
202504H - 08-GEO vrt
Místo: |  |  | Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol |  |  | Datum: | 3. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6 |  |  | Projektant: | MJÖLKING s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Martin Macoun
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 141721R1 | Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vyrtikálních vrtů - dle samostatného rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1782915681

## GEO ROZPOČET
ROZPOČET
Projekt: |  | Česká zemědělská univerzita, Fakulta lasnická a dřevařská, Výukový pavilon Lesovna Areál ČZU - p.č. 1627/1, k.ú. Suchdol [729981]
Investor: |  | ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Část PD: |  | ROZPOČET
Datum: |  | 02/2025
A) Organizační, projektové, administrativní a provozní náklady spojené s provedením díla
pol. | kód |  | název |  |  |  | jednotka |  | jednotková cena bez DPH | celková cena bez DPH
1 |  |  | Zpracování dokumentace pro provádění vrtů hornickým způsobem, ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 239/1998 - nutný pro kontrolní orgán - OBÚ |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
2 |  |  | Hlášení prací na OBÚ (báňský úřad) |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
3 |  |  | Vytyčení stávajících inženýrských sítí |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
4 |  |  | Doprava materiálu na stavbu |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
5 |  |  | Doprava techniky na stavbu - vrtná souprava, technika |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
6 |  |  | Režijní náklady (ubytování pracovníků, případně cestovní náklady) |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
7 |  |  | Autorský dozor projektanta vč. cestovních nákladů, koordinace/sled/řízení |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
8 |  |  | Dozor hydrogeologa vč. cestovních nákladů, koordinace/sled/řízení |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
9 |  |  | Geodetické vytyčení geotermálních vrtů, tras, vč. dopravy |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
10 |  |  | Závěrečná technická zpráva primárního okruhu (kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního sohlasu stavby) |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
[6 empty] | A) Dílčí cena (bez DPH) |  |  |  | 0
B) Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů
pol. |  |  | název |  |  |  | jednotka |  | jednotková cena bez DPH | celková cena bez DPH
11 |  |  | Vrtné práce - 2 x 150 m • vrtání do vyprojektované hloubky - vrtaný průměr cca Ø140-160mm • průběžné pracovní pažení vrtaný průměr cca Ø160 - 180 mm - předpokládaná úroveň 0-20 m • instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy • průtočná zkouška sondy před zapuštěním, tlaková a průtočná zkouška po zapuštění, tlaková a průtočná zkouška po injetáži vrtu |  |  |  | 300 | m |  | 0
|  |  | Vystrojení vrtů - Geotermální vertikální sonda • délka normované sondy 200 m • typ vystrojení: 4 x 40 x 3,7 mm PE 100 RC, PN16 • vratné U-koleno se separační jímkou z PE 100 RC, PN25 • bezpečnostní separační jímka u dna vrtu o objemu 40 cm3 • sonda splňuje požadavky VDI4640 • certifikace sondy dle SKZ HR 3.26 a KIWA KOMO • zvýšená ochranná funkce při zapouštění sondy - NOPY • signatura směru proudění, signatura zauštěné hloubky! |  |  |  | 2 | ks
|  |  | Závaží pro snadné zapuštění sondy • délka 615 mm, vnější Ø 94 mm, hmotnost 19 kg • s otvorem skrz závaží zabraňujícím pístovému efektu • easy CLIP pro snadné přichycení na GVS • spodní závit pro napojení přídavného závaží |  |  |  | 2 | ks
|  |  | Injekční potrubí • Ø 32 x 3,0mm, PE 100+, SDR 11 |  |  |  | 2 | ks
|  |  | Tlaková injektáž vrtu • vodivé spojení podloží s geotermální vertikální sondou • tepelná vodivost injektážní směsi 2,0 W/mK • zamezení propojení jednotlivých horizontů spodních vod • ochrana spodních vod před kontaminací povrchovou vodou • množství směsi kalkulováno pro Ø vrtu 168 mm pro úvodní horizont 0-20 m a Ø 146 mm pro horizont 20-150m, celkové množství upřesní vybraný dodavatel dle skutečnosti |  |  |  | 4 | t
[5 empty] | B) Dílčí cena (bez DPH) |  |  |  |  | 0
C) Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti
pol. |  |  | název |  |  |  | jednotka |  | jednotková cena | celková cena
12 |  |  | Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů) • redukce HOSE 2 x Ø 40 → 1 x Ø 50 mm, PE 100 RC, SRD 11, PN16 • 2 x elektrospojka: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 • 1 x elektrospojka: Ø 50 mm, PE 100, SDR 11 |  |  |  | 4 | ks |  | 0
13 |  |  | Potrubí horizontální rozvody od vrtů • Ø 50 x 4,6 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16) • vnější ochranná vrstva • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2 • 100 m návin |  |  |  | 100 | m |  | 0
14 |  |  | Potrubí svislé - napojení na rozdělovač/sběrač • Ø 50 x 4,6 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16) • vnější ochranná vrstva • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2 • 6 m tyč |  |  |  | 12 | m |  | 0
15 |  |  | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 90°: Ø 50 mm, PE 100, SDR 11 |  |  |  | 4 | ks |  | 0
16 |  |  | Elektrotvarovka pro spojení potrubí - rezerva • elektrospojka: Ø 50 mm, PE 100, SDR 11 |  |  |  | 6 | ks |  | 0
17 |  |  | Plně vybavený rozdělovač / sběrač vývody 2/2 • celoplastová technologie • 1 x rozdělovač, PVC kulové kohouty DN40– 2 výstupů • 1 x sběrač, uzavírací/vyvažovací ventily vč. PP průtokoměru o rozsahu 35-70 l/min – 2 vstupů • 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout • 4 x vývod potrubí Ø 50 mm • 2 x uzavírací kulový kohout DN50 + přechod navnější závit 2" |  |  |  | 1 | ks |  | 0
18 |  |  | Kotvící materiál - uchycení RS • závitová tyč, 2x konzole, 4 x tepelně-izolační pouzdra + 4 x ocelové objímky s maticí |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
19 |  |  | Izolace potrubí - svislé potrubí interiér • Ø 54 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou |  |  |  | 4 | m |  | 0
20 |  |  | Izolace potrubí - horizontální rozvody křížení IS • Ø 54 x 9 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou |  |  |  | 20 | m |  | 0
21 |  |  | KORUFLEX DN 110 • KORUFLEX, d 110 mm (vnější), PEHD |  |  |  | 20 | m |  | 0
22 |  |  | Smršťovací rukáv za tepla 140/42 s lepidlem (1,22 m) • Stahovací rukáv pro zamezení vniku vlhkosti do izolace potrubí, utěsní chráničku vůči potrubí • Délka 1,22 m slouží pro utěsnění 4ks potrubí (25 cm těsnění = jeden zaizolovaný vývod) • S lepidlem pro dokonalé přilnutí na povrch |  |  |  | 5 | ks |  | 0
23 |  |  | Nemrznoucí směs - KONCENTRÁT • chemická báze - monoethylenglykol, bez zápachu • koncentrát – poměr ředění 1 : 2,5 (nemrznoucí směr / voda) • teplonosná antikorozní kapalina, šetrná k pryžovým těsněním • delší životnost oběhových čerpadel, doporučená výrobci TČ v EU • množství koncentrátu počítáno pouze pro primární okruh (ukončeno za prostupem do objektu rozdělovačem/sběračem) |  |  |  | 325 | l |  | 0
24 |  |  | Prostupová deska s pažnicemi 4×100/500–4LOCK+R • pro vodorovné i svislé konstrukce, silnostěnné a plnostěnné PVC • vnitřní průměr pažnic: 4× DN/ID 100 • osová rozteč: 140 a 150 mm • tloušťka konstrukce: L = 500 mm • rozměr těsnící desky (šířka x délka): 550 × 550 mm • integrovaný 4 násobný těsnící hřeben 4LOCK monolitické spojení s betonem (bílá vana) tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 10,0 bar • límec s povrchem (R): pro asfaltové pásy a PVC fólie • 4× montážní víčko • dle projektové dokumentace – výroba bude zahájena po odsouhlasení výrobního výkresu |  |  |  | 1 | ks |  | 0
25 |  |  | Nedělená těsnící vložka 100/50 • pro hladké potrubí a kabely s pevnou stěnou • vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu: DN/ID 100 • vnější průměr potrubí, nebo kabelu: 1× Ø 50 mm • přítlačné kroužky: nerez V2A – certifikát Rost Frei, tloušťka 5 mm • pryžový segment: EPDM, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, otěruodolný • šířka pryžového těsnícího prvku 40 mm • tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 5,0 bar • utahovací matice systém DKM: optimální utahovací moment (montáž bez použití momentového klíče) |  |  |  | 4 | ks |  | 0
[6 empty] | C) Celková cena (bez DPH) |  |  |  | 0
D) Práce - napojení vrtů do technické místnosti
pol. | kód |  | název |  |  |  | jednotka |  | jednotková cena | celková cena
26 |  |  | Montážní práce - pokládka a elektrosvařování potrubí: horizontální rozvody od vrtů k rozdělovači/sběrači (manipulace s náviny, svařování, pokládka, dočištění-odkopání zhlaví vrtu) - od každého vrtu 2x potrubí d50 |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
27 |  |  | Montáž - osazení rozdělovače/sběrače, kotvení |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
28 |  |  | Tepelné izolování rozdělovače/sběrače vč. materiálu |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
29 |  |  | Tepelné izolování potrubí + ukládání do chráničky d110 |  |  |  | 20 | m |  | 0
30 |  |  | Tepelné izolování potrubí - potrubí v interiéru |  |  |  | 4 | m |  | 0
31 |  |  | Tlakové zkoušky systému v rozsahu dle projektové dokumentace |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
32 |  |  | Míchání nemrznoucí kapaliny a plnění celého systému (celkový objem 1 070 l) |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
33 |  |  | Osazení dodané systémové multipažnice pro potrubí d50 + osazení těsnících vložek |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
[6 empty] | D) Dílčí cena (bez DPH) |  |  |  | 0
E) Zemní práce, likvidace odpadu
pol. | kód |  | název |  |  |  | jednotka |  | jednotková cena | celková cena
34 |  |  | Zemní práce - strojní výkopy - rýhy š. cca 800 mm, hl. 0,8 m (od úrovně HTÚ) pro horizontální potrubí, předpokládaná těžitelnost tř.I, svahování 3:1 |  |  |  | 17 | m3 |  | 0
35 |  |  | Zemní práce - přesuny výkopku v rámci stavby do 100 m vzdálenosti |  |  |  | 17 | m3 |  | 0
36 |  |  | Odvoz a likvidace přebytečného výkopku včetně poplatku za skládkovné |  |  |  | 5 | m3 |  | 0
|  |  | Odvoz a likvidace přebytečného výkopku včetně poplatku za skládkovné - v případně nevhodnosti vytěžených zemin pro zpětný zásyp výkopu (dle IGP Ing. Luboš Med, 28.5.2021 jsou vytěžené zemminy podmínečně vhodné pro zpětný zásyp) |  |  |  |  | m3
|  |  | Dodávka hutnitelného materiálu např. štěrkopísek 0/32 pro zpětný záhrn výkopů + hutnění po vrstvách (cca 198 m3) - v případně nevhodnosti vytěžených zemin pro zpětný zásyp výkopu (dle IGP Ing. Luboš Med, 28.5.2021 jsou vytěžené zemminy podmínečně vhodné pro zpětný zásyp) |  |  |  |  | t
37 |  |  | Zemní práce - záhrn výkopu hutnitelným materiálem (předpoklad vytěženým vytříděným výkopkem fr 0/63) + hutnění po vrstvách |  |  |  | 12 | m3 |  | 0
38 |  |  | Zemní práce - provedení štěrkového lože tl. 250 mm, frakce 0/8 vč. dopravy a uložení (cca 5 m3) |  |  |  | 9 | t |  | 0
39 |  |  | Odvoz a likvidace vytěženého materiálu z vrtání včetně poplatků za skládkovné (cca 4 ks kontejneru 7 m3 od vrtů) |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
[6 empty] | E) Dílčí cena (bez DPH) |  |  |  | 0
REKAPITULACE:
A) Organizační, projektové, administrativní a provozní náklady spojené s provedením díla: | [8 empty] | 0
B) Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů: | [8 empty] | 0
C) Materiál pro dopojení horizontálního vedení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti: | [8 empty] | 0
D) Práce - napojení vrtů do technické místnosti: | [8 empty] | 0
E) Zemní práce, likvidace odpadu | [8 empty] | 0
|  |  |  | Cena díla celkem bez DPH: |  |  |  |  | 0
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST:
Projekt počítá s připraveností staveniště: • Sjízdnost pro osobní i nákladní automobil • Zabezpečení staveniště ostrahou nebo oplocením • Nepřerušené připojení el. • Přípojka pitné vody pro staveniště

## 202504J - 10-Venkovní kan...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {6d236803-9756-4267-8595-642a153bef53}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Výukový pavilon Lesovna
Objekt:
202504J - 10-Venkovní kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol |  |  | Datum: | 3. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6 |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | MJÖLKING s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Martin Macoun |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výukový pavilon Lesovna
Objekt:
202504J - 10-Venkovní kanalizace
Místo: |  |  | Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol |  |  | Datum: | 3. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6 |  |  | Projektant: | MJÖLKING s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Martin Macoun
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastických a skleněných | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výukový pavilon Lesovna
Objekt:
202504J - 10-Venkovní kanalizace
Místo: |  |  | Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol |  |  | Datum: | 3. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6 |  |  | Projektant: | MJÖLKING s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Martin Macoun
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 87 | Potrubí z trub plastických a skleněných |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 87R1 | Venkovní kanalizace - dle samostatného rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -835948747

## EXT KANAL
ČZU – Fakulta lesnická a dřevařská
Výukový pavilon Lesovna
SO 02 - Venkovní rozvody kanalizace
Číslo | Položka |  | Materiálový list | Měrná | Počet | Cena v Kč
položky | ceníku |  |  | jednotka | měr. jedn. | Jednotková |  | Celkem
|  | Revize 00 |  |  |  | dodávka | montáž
Soupis výkonů ja zpracován na základě dokumentace pro provedení stavby zpracované ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb ve znění pozdější úpravy vyhláškou 62/2013 Sb. Tento soupis výkonů je pouze informativní, dodavatel je povinnen veškeré výměry přepočítat na základě projektové dokumentace. V položkách je zahrnuta dodávka a montáž (D+M)
01 - Zemní práce
|  | Odstranění humusu tl. 100, přemístění, odvoz |  | m2 | 24 |  |  | 0
|  | Odstranění asfaltové konstrukce vozovky tl. 400 mm |  | m2 | 118 |  |  | 0
|  | Řezání asfaltu |  | bm | 120 |  |  | 0
|  | Odstranění silničního obrubníku |  | bm | 30 |  |  | 0
|  | Hloubení rýh do š. 2000, v hornině tř. 3 a 4, přemístění na mezideponii |  | m3 | 453 |  |  | 0
|  | Zřízení a odstranění pažení do hl. 5,5 m |  | m2 | 620 |  |  | 0
|  | Zásyp rýhy sypaninou se zhutněním |  | m3 | 334 |  |  | 0
|  | Naložení a odvoz přebytečné zeminy na skládku |  | m3 | 119 |  |  | 0
|  | Oprava asfaltové vozovky tl. 400 mm |  | m2 | 118 |  |  | 0
|  | Zálivka spar asfaltovou směsí |  | bm | 120 |  |  | 0
|  | Osazení silničního obruvíku |  | bm | 30 |  |  | 0
|  | Zajištění stávajících IS |  | kpl | 1 |  |  | 0
02 - Zakládání
|  | Podkladní pískový podsyp pod potrubí tl. 150 mm |  | m3 | 19.8 |  |  | 0
|  | Betonová deska tl. 100 mm pod kanalizační šachty C15/20 |  | m3 | 1.6 |  |  | 0
03 - Vodorovné konstrukce
|  | Obsyp potrubí štěrkopískem, zrna do 25 mm, se zhutněním |  | m3 | 63.5 |  |  | 0
04 - Trubní vedení
|  | Trouba kanalizační PVC 250, SN10 |  | bm | 54.4 |  |  | 0
|  | Trouba kanalizační PVC 315, SN10 |  | bm | 43.7 |  |  | 0
|  | Trouba kanalizační PVC 160, SN10 |  | bm | 21.5 |  |  | 0
|  | Odbočka PVC 315/160-45 |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | Koleno PVC 160-45 |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | Kanalizační šachta na potrubí PVC 315, vč. poklopu a stupadel, průměrná výška 3,1 m |  | ks | 3 |  |  | 0
|  | Kanalizační šachta na potrubí PVC 250, vč. poklopu a stupadel, průměrná výška 4,9 m |  | ks | 4 |  |  | 0
|  | Signalizační fólie |  | bm | 100 |  |  | 0
05 - Ostataní konstrukce a práce, bourání
|  | Zkouška vodotěsnosti |  | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Kamerová prohlídka |  | kpl | 1 |  |  | 0
06 - Přesun hmot
|  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových, otevřený výkop |  | kpl | 1 |  |  | 0
07 - Ostatní náklady
|  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) |  | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště |  | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Územní vlivy |  | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Provozní vlivy |  | kpl | 1 |  |  | 0
Ostatní
|  | - dodavatelská dokumentace |  |  | 1 |  |  | 0
|  | - dokumentace skutečného provedení včetně geodetické zaměření |  |  | 1 |  |  | 0
|  | - vytyčení sítí |  |  | 1 |  |  | 0
|  | - zajištění archeologického dohledu |  |  | 1 |  |  | 0
|  | Ostatní nespecifikované položky |  |  | 1 |  |  | 0
|  | celkem stavební část | [5 empty] | 0

## 202504K - 11-Venkovní roz...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {0e697ed3-c131-4157-8103-5d508c5b54de}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Výukový pavilon Lesovna
Objekt:
202504K - 11-Venkovní rozvody vody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol |  |  | Datum: | 3. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6 |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | MJÖLKING s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Martin Macoun |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výukový pavilon Lesovna
Objekt:
202504K - 11-Venkovní rozvody vody
Místo: |  |  | Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol |  |  | Datum: | 3. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6 |  |  | Projektant: | MJÖLKING s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Martin Macoun
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastických a skleněných | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výukový pavilon Lesovna
Objekt:
202504K - 11-Venkovní rozvody vody
Místo: |  |  | Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol |  |  | Datum: | 3. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6 |  |  | Projektant: | MJÖLKING s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Martin Macoun
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 87 | Potrubí z trub plastických a skleněných |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 87R2 | Venkovní rozvody vody - dle samostatného rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1678717758

## EXT VODA
ČZU – Fakulta lesnická a dřevařská
Výukový pavilon Lesovna
SO 03 Venkovní rozvody vody
Číslo | Položka |  | Materiálový list | Měrná | Počet | Cena v Kč
položky | ceníku |  |  | jednotka | měr. jedn. | Jednotková |  | Celkem
|  | Revize 00 |  |  |  | dodávka | montáž
Soupis výkonů ja zpracován na základě dokumentace pro provedení stavby zpracované ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb ve znění pozdější úpravy vyhláškou 62/2013 Sb. Tento soupis výkonů je pouze informativní, dodavatel je povinnen veškeré výměry přepočítat na základě projektové dokumentace. V položkách je zahrnuta dodávka a montáž (D+M)
01 - Zemní práce
|  | Odstranění asfaltové konstrukce vozovky tl. 400 mm |  | m2 | 8.5 |  |  | 0
|  | Řezání asfaltu |  | bm | 7 |  |  | 0
|  | Odstranění konstrukce chodníku - zámková dlažba tl. 300 mm |  | m2 | 33 |  |  | 0
|  | Odstranění silničního obrubníku |  | bm | 3 |  |  | 0
|  | Odstranění humusu tl. 100 mm, přemístění a odvoz |  | m2 | 16 |  |  | 0
|  | Hloubení rýh do š. 2000, v hornině tř. 3 a 4, přemístění na mezideponii |  | m3 | 46 |  |  | 0
|  | Hloubení jam v hornině tř. 3 a 4, přemístění na mezideponii |  | m3 | 8 |  |  | 0
|  | Zřízení a odstranění pažení do hl. 2,0 m |  | m2 | 126 |  |  | 0
|  | Zásyp rýhy a jam sypaninou se zhutněním |  | m3 | 31.1 |  |  | 0
|  | Naložení a odvoz přebytečné zeminy na skládku |  | m3 | 22.9 |  |  | 0
|  | Oprava asfaltové vozovky tl. 400 mm |  | m2 | 8.5 |  |  | 0
|  | Zálivka spar asfaltovou směsí |  | bm | 7 |  |  | 0
|  | Oprava chodníku ze zámkové dlažby tl. 300 mm |  | m2 | 33 |  |  | 0
|  | Osazení silničního obrubníku |  | bm | 3 |  |  | 0
|  | Zajištění stávajících IS |  | kpl | 1 |  |  | 0
02 - Zakládání
|  | Podsyp pískem se zhutněním tl. 100 mm (potrubí) |  | m3 | 4.6 |  |  | 0
|  | Opěrné bloky - beton C12/15 |  | m3 | 0.1 |  |  | 0
|  | Podbetonování tvarovek - beton C12/15 |  | m3 | 0.5 |  |  | 0
|  | Podsyp štěrkem 16/32 tl. 150 mm se zhutněním |  | m3 | 0.6 |  |  | 0
|  | Podkladní beton C12/15 tl. 150 mm |  | m3 | 0.4 |  |  | 0
03 - Vodorovné konstrukce
|  | Obsyp potrubí pískem se zhutněním |  | m3 | 13.9 |  |  | 0
04 - Trubní vedení
|  | Trouba vodovodní HDPE 100 RC+ 40 x 3,7 SDR11 |  | bm | 42.2 |  |  | 0
|  | Šroubovací svěrná spojka HDPE T 50/50 |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | Šroubovací svěrná spojka HDPE R 50/40 |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | Uzávěr kulový kohout DN 40 s ovládací tyčí, poklopem a roznášecí deskou |  | ks | 2 |  |  | 0
|  | Signalizační vodič |  | bm | 45 |  |  | 0
|  | Signalizační fólie |  | bm | 45 |  |  | 0
05 - Ostataní konstrukce a práce, bourání
|  | Tlaková zkouška vodou, potrubí DN 32 |  | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 32 |  | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Orientační tabulky vč. Sloupku |  | ks | 2 |  |  | 0
|  | Manipulace na stávajícím vodovodu |  | kpl | 1 |  |  | 0
06 - Přesun hmot
|  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových, otevřený výkop |  | kpl | 1 |  |  | 0
07 - Ostatní náklady
|  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) |  | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště |  | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Územní vlivy |  | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Provozní vlivy |  | kpl | 1 |  |  | 0
Ostatní
|  | - dodavatelská dokumentace |  |  | 1
|  | - dokumentace skutečného provedení včetně geodetické zaměření |  |  | 1
|  | - vytyčení sítí |  |  | 1
|  | - zajištění archeologického dohledu |  |  | 1
|  | Ostatní nespecifikované položky |  |  | 1
|  | celkem stavební část | [5 empty] | 0

## 202504O - 17-Venkovní roz...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {4018af00-1948-4dc1-a15f-542729183101}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Výukový pavilon Lesovna
Objekt:
202504O - 17-Venkovní rozvody elektro
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol |  |  | Datum: | 3. 6. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6 |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | MJÖLKING s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Martin Macoun |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výukový pavilon Lesovna
Objekt:
202504O - 17-Venkovní rozvody elektro
Místo: |  |  | Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol |  |  | Datum: | 3. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6 |  |  | Projektant: | MJÖLKING s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Martin Macoun
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výukový pavilon Lesovna
Objekt:
202504O - 17-Venkovní rozvody elektro
Místo: |  |  | Areál ČZU, p.č. 1627/1, Suchdol |  |  | Datum: | 3. 6. 2025
Zadavatel: |  |  | ČZU v Praze, Kamýcká 129, P6 |  |  | Projektant: | MJÖLKING s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Martin Macoun
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741R2 | Venkovní rozvody elektro - dle samostatného rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2001294773

## ESI EXT
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | jednotková cena | cena celkem
|  | 10: Elektroinstalace |  |  |  | 0
1010: vnější rozvody a zařízení
Přeložka areálového osvětlení VO/AO
1. | ZAŘ | Demontáž sloupu veřejného osvětlení včetně osvětlovacího tělesa | kpl | 1 |  | 0
2. | ZAŘ | Montáž sloupu veřejného osvětlení včetně osvětlovacího tělesa | kpl | 1 |  | 0
3. | ZAŘ | Výkopové práce - manuální | bm3 | 0.4 |  | 0
4. | ZAŘ | Zhutnění zeminy | bm3 | 0.15 |  | 0
5. | ZAŘ | štěrkové lože | bm3 | 0.15 |  | 0
6. | ZAŘ | betonáž | bm3 | 0.35 |  | 0
7. | ZAŘ | teréní úpravy | bm3 | 0.2 |  | 0
8. | ZAŘ | geodetické zaměření / vytýčení výkopu a sítí | ks | 1 |  | 0
9. | ZAŘ | Kabeláž AYKY 3x16 | m | 6 |  | 0
10. | ZAŘ | Zemnění FeZn 30/4 | m | 6 |  | 0
11. | ZAŘ | Pomocný instalačn í materiál; kabelové spojky, svorkovnice, izolace | kpl | 1 |  | 0
12. | ZAŘ | komplexní instalace | bm3 | 0.2 |  | 0
Kabeláž pro stáje - zálohovaná síť NN 0,4 kV
1. | ZAŘ | Kabel 1-CYKY-J 5x70 qmm | m | 130 |  | 0
2. | ZAŘ | Pojistková skřín, 1 sada, 200A, povrchová instalace, IP54 | ks | 1 |  | 0
3. | ZAŘ | Zakončení kabeláže na pojistkové spodky | ks | 2 |  | 0
4. | ZAŘ | Výkopové práce š300- manuální | bm3 | 33 |  | 0
5. | ZAŘ | Pískové lože | bm3 | 4.95 |  | 0
6. | ZAŘ | Zásypová zemina, frakce 1-3 | bm3 | 10 |  | 0
7. | ZAŘ | Zásypová zemina, využití výkopové zeminy | bm3 | 20 |  | 0
8. | ZAŘ | betonový zákryt / dlaždice 25x1x0,06-0,08 | ks | 10 |  | 0
9. | ZAŘ | výstražná folie elektro | m | 120 |  | 0
10. | ZAŘ | frézování vozovky (beton, asfalt) | bm | 20 |  | 0
11. | ZAŘ | Zhutnění zeminy | bm | 35 |  | 0
12. | ZAŘ | geodetické zaměření / vytýčení výkopu a sítí | ks | 1 |  | 0
13. | ZAŘ | Pomocný instalačn í materiál; kabelové spojky, svorkovnice, izolace | kpl | 1 |  | 0
14. | ZAŘ | komplexní instalace | bm3 | 0.2 |  | 0
Rozvody SEK a pomocné slaboproudé a silnoproudé rozvody
1. | ZAŘ | Kabel CYKY-J 5x1,5 - elektrizace branky/brány/ESL zařízení | m | 50 |  | 0
2. | ZAŘ | Kabel FTP/6_PE - ESL zařízení | m | 50 |  | 0
3. | ZAŘ | Kabel CYA ZŽ 16 qmm - doplňkové uzemnění / vyrovnání EQP | m | 50 |  | 0
4. | ZAŘ | Optický kabel 24 vl. SM pro venkovní rozvody | m | 150 |  | 0
5. | ZAŘ | Instalační BOX MIS 1/2 B (var. 400x500x150, IP66) na omítku | ks | 2 |  | 0
6. | ZAŘ | Multikanál min. 4 komorový pro vedení ESL a Esi kabeláže | m | 35 |  | 0
7. | ZAŘ | Trubky KOPOFLEX 50 | m | 45 |  | 0
8. | ZAŘ | Prostupka pro trubku KOPOFLEX d50 do multikanálu | ks | 6 |  | 0
9. | ZAŘ | Hydroizolační utěsnění trubek | ks | 6 |  | 0
10. | ZAŘ | Výkopové práce š400 - manuální | bm3 | 14 |  | 0
11. | ZAŘ | Pískové lože | bm3 | 2.1 |  | 0
12. | ZAŘ | Zásypová zemina, frakce 1-3 | bm3 | 3.5 |  | 0
13. | ZAŘ | Zásypová zemina, využití výkopové zeminy | bm3 | 9 |  | 0
14. | ZAŘ | výstražná folie elektro | m | 35 |  | 0
15. | ZAŘ | frézování vozovky (beton, asfalt) | bm | 20 |  | 0
16. | ZAŘ | Zhutnění zeminy | bm | 35 |  | 0
17. | ZAŘ | geodetické zaměření / vytýčení výkopu a sítí | ks | 1 |  | 0
18. | ZAŘ | Pomocný instalačn í materiál; kabelové spojky, svorkovnice, izolace | kpl | 1 |  | 0
19. | ZAŘ | Pomocný instalační materiál pro vnitřní rozvody v objektu | kpl | 1 |  | 0
20. | ZAŘ | komplexní instalace | bm3 | 0.2 |  | 0
1070: ostatní
1. | OST. | Odpadové hospodářství | pol. | 1 |  | 0
2. | OST. | Realizační dokumentace dodavatele - zohlednění konkrétních výrobků a svorkových schémat! | pol. | 1 |  | 0
3. | OST. | Výrobní dokumentace výrobků dodaných na stavbu, pokud není součástí ceny výrobku. Např. rozvodnice, apod. | pol. | 1 |  | 0
4. | OST. | Dokumentace skutečného provedení | pol. | 1 |  | 0
5. | OST. | Jednání a administrativní úkony, včetně nutných účastí na schvalovacích řízeních. Jednání s místní správou PDS, apod. | pol. | 1 |  | 0
6. | OST. | Měření a revize Měření a revize – měření na kabelech, vypracování měřících protokolů provedení všech měření a kompletní revize systému podle příslušných norem. Vypracování měřících protokolů a revizních zpráv. | pol. | 1 |  | 0
7. | OST. | Drobný elektroinstalační a spojovací materiál Podružný materiál – drobný elektroinstalační materiál, hmoždinky, materiál pro svazkování kabelů v trase, vázací pásky, štítky, popisky, značení tras apod. apod. (cca 3% - instalačního materiálu) vč. případných bezpečnostních tabulek a instrukcí, bezpečnostní značení. | pol. | 1 |  | 0
8. | OST. | Doprava | pol. | 1 |  | 0

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | 202513-1
Stavba: | Výukový pavilon Lesovna
Datum: | 3. 6. 2025
Kód | Popis | MJ | Výměra
202513-1 | Výukový pavilon Lesovna
orni | Ornice |  | 255
zemruc | Zemina ručně |  | 44.277
zemstroj | Zemina strojne |  | 114.278
202504A | 01-ASŘ- Zemní práce , založení stavby, ŽB sokl
CLT200 | Panel CLT 200mm | m2 | 29.097
| "1NP" 3,8*(1,61+2)-1,2*2,18 |  | 11.102
| "2NP" 4,26*(1,61+2)-1,2*2,18 |  | 12.763
| "korekce výměr dle D.1.2.200" 5,2316 |  | 5.232
CLT200 | Součet |  | 29.097
F0001 | DEK Střecha ST.2015A | m2 | 185
| 185 |  | 185
F0002 | DEK Vegetační souvrství VS.1002A (GREENDEK 20) | m2 | 1
| 1 |  | 1
orni | Ornice |  | 331.746
orni | 19,31*17,18 |  | 331.746
Použití figury:
121151104 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně | m2 | 331.746
162251121 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 669.172
ryhy | Hloubení strojní rýh |  | 44.164
| Díra pro převázky |  | 0
| 0,5*1,2*(2*5,8+2*2,95+9,3+6,45+2*4,05+2*4,7+2*5,8) |  | 37.41
| pas pro desku |  | 0
| 0,5*(1,27+9,74+1,27)*1,1 |  | 6.754
ryhy | Součet |  | 44.164
Použití figury:
132351252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně | m3 | 44.164
162251121 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 669.172
VV0001 | Výkaz (1) |  | 249.97
| 249,970 |  | 249.97
| Součet |  | 249.97
VV0002 | Výkaz (2) |  | 46.855
| 46,855 |  | 46.855
| Součet |  | 46.855
Použití figury:
274313911 | Základové pasy z betonu tř. C 30/37 | m3 | 46.855
VV0003 | Výkaz (3) |  | 26.816
| 26,816 |  | 26.816
| Součet |  | 26.816
Použití figury:
273322611 | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 26.816
VV0004 | Výkaz (4) |  | 2.263
| 2,263 |  | 2.263
| Součet |  | 2.263
Použití figury:
273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 2.602
VV0005 | Výkaz (5) |  | 44.745
| 44,745 |  | 44.745
| Součet |  | 44.745
Použití figury:
871273120 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125 | m | 44.745
VV0006 | Výkaz (6) |  | 9.982
| 9,982 |  | 9.982
| Součet |  | 9.982
Použití figury:
871310310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 | m | 9.982
VV0007 | Výkaz (8) |  | 11.752
| 11,752 |  | 11.752
| Součet |  | 11.752
Použití figury:
311321611 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 11.752
VV0008 | Výkaz (9) |  | 103.086
| 103,086 |  | 103.086
| Součet |  | 103.086
Použití figury:
311351121 | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 103.086
VV0009 | Výkaz (10) |  | 174.54
| 174,540 |  | 174.54
| Součet |  | 174.54
Použití figury:
711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 174.54
711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 174.54
711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 174.54
VV0010 | Výkaz (11) |  | 64.962
| 64,962 |  | 64.962
| Součet |  | 64.962
Použití figury:
711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 64.962
711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 64.962
711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 64.962
VV0011 | Výkaz (12) |  | 49.415
| 49,415 |  | 49.415
| Součet |  | 49.415
VV0012 | Výkaz (13) |  | 13.145
| 13,145 |  | 13.145
| Součet |  | 13.145
VV0013 | Výkaz (14) |  | 29.016
| 29,016 |  | 29.016
| Součet |  | 29.016
Použití figury:
271542211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě | m3 | 29.016
VV0014 | Výkaz (15) |  | 30.88
| 30,880 |  | 30.88
| Součet |  | 30.88
VV0015 | Výkaz (16) |  | 178.36
| 178,360 |  | 178.36
| Součet |  | 178.36
VV0016 | Výkaz (17) |  | 104.45
| 104,450 |  | 104.45
| Součet |  | 104.45
VV0017 | Výkaz (18) |  | 8.703
| 8,703 |  | 8.703
| Součet |  | 8.703
Použití figury:
273321311 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 8.703
VV0018 | Výkaz (19) |  | 427.105
| 427,105 |  | 427.105
| Součet |  | 427.105
VV0019 | Výkaz (19) |  | 402.702
| 402,702 |  | 402.702
| Součet |  | 402.702
VV0020 | Výkaz (20) |  | 92.035
| 92,035 |  | 92.035
| Součet |  | 92.035
VV0021 | Výkaz (21) |  | 27.105
| 27,105 |  | 27.105
| Součet |  | 27.105
VV0022 | Výkaz (22) |  | 48.854
| 48,854 |  | 48.854
| Součet |  | 48.854
VV0023 | Výkaz (23) |  | 188.422
| 188,422 |  | 188.422
| Součet |  | 188.422
VV0024 | Výkaz (24) |  | 97.77
| 97,770 |  | 97.77
| Součet |  | 97.77
VV0025 | Výkaz (25) |  | 508.376
| 508,376 |  | 508.376
| Součet |  | 508.376
VV0026 | Výkaz (26) |  | 417.8
| 417,800 |  | 417.8
| Součet |  | 417.8
VV0027 | Výkaz (27) |  | 59.649
| 59,649 |  | 59.649
| Součet |  | 59.649
VV0028 | Výkaz (28) |  | 185.12
| 185,120 |  | 185.12
| Součet |  | 185.12
VV0029 | Výkaz (29) |  | 103.263
| 103,263 |  | 103.263
| Součet |  | 103.263
VV0030 | Výkaz (30) |  | 193.285
| 193,285 |  | 193.285
| Součet |  | 193.285
VV0031 | Výkaz (31) |  | 570.774
| 570,774 |  | 570.774
| Součet |  | 570.774
VV0032 | Výkaz (32) |  | 1536.941
| 1536,941 |  | 1536.941
| Součet |  | 1536.941
VV0033 | Výkaz (33) |  | 852.012
| 852,012 |  | 852.012
| Součet |  | 852.012
VV0034 | Výkaz (34) |  | 426.006
| 426,006 |  | 426.006
| Součet |  | 426.006
VV0035 | Výkaz (35) |  | 507.545
| 507,545 |  | 507.545
| Součet |  | 507.545
VV0036 | Výkaz (36) |  | 570.774
| 570,774 |  | 570.774
| Součet |  | 570.774
VV0037 | Výkaz (38) |  | 422.731
| 422,731 |  | 422.731
| Součet |  | 422.731
VV0038 | Výkaz (39) |  | 39.976
| 39,976 |  | 39.976
| Součet |  | 39.976
VV0039 | Výkaz (40) |  | 16.104
| 16,104 |  | 16.104
| Součet |  | 16.104
VV0040 | Výkaz (41) |  | 27.591
| 27,591 |  | 27.591
| Součet |  | 27.591
VV0041 | Výkaz (42) |  | 53.581
| 53,581 |  | 53.581
| Součet |  | 53.581
VV0042 | Výkaz (43) |  | 57.583
| 57,583 |  | 57.583
| Součet |  | 57.583
VV0043 | Výkaz (44) |  | 4.988
| 4,988 |  | 4.988
| Součet |  | 4.988
VV0044 | Výkaz (45) |  | 15.91
| 15,910 |  | 15.91
| Součet |  | 15.91
VV0045 | Výkaz (46) |  | 133.438
| 133,438 |  | 133.438
| Součet |  | 133.438
VV0046 | Výkaz (47) |  | 639.662
| 639,662 |  | 639.662
| Součet |  | 639.662
VV0047 | Výkaz (48) |  | 293.262
| 293,262 |  | 293.262
| Součet |  | 293.262
Použití figury:
131351102 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně | m3 | 293.262
VV0048 | Výkaz (13) |  | 95.777
| 95,777 |  | 95.777
| Součet |  | 95.777
Použití figury:
274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 95.777
VV0049 | Výkaz (49) |  | 39.873
| 39,873 |  | 39.873
| Součet |  | 39.873
zemruc | Zemina ručně |  | 44.164
zemstroj | Zemina strojne |  | 0