## REKAPITULACE
REKAPITULACE
EPS TF Dílny | 0
EPS TF Chodby | 0
SILNO TF Dílny | 0
VV Stavba | 0
VV Stavební Dílny | 0
VV VZT | 0
VV_Žaluzie | 0
Protipožární skříně | 0
VRN | 0
CELKEM | 0

## VV_EPS Dílny
VÝKAZ VÝMĚR - ČZU – TF DÍLNY – PLNĚNÍ POŽADAVKŮ PBŘS
Pol.: | Předmět dodávky a montáže: | Typ. označení: | MJ | ks/m kpl | Dodávky |  | Montáže
[5 empty] | 1/MJ | celkem | 1/MJ | celkem
Elektrická požární signalizace
Ústředny
| Ústředna FlexES 5 - instalace na zeď |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Rozšiřovací karta č.1 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Čelní ovládací panel |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| esserbus modul |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
| essernet modul |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Akumulátor 24Ah |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Optopřevodník SM pro sběrnici essernet® s konektorem F-ST |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Obslužný panel požární ochrany |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Hlásiče a kopplery
| Hlásič opticko-kouřový |  | ks | 181 |  | 0 |  | 0
| Standardní patice |  | ks | 181 |  | 0 |  | 0
| Popisný štítek (balení 10 kusů) |  | bal | 19 |  | 0 |  | 0
| Modul elektroniky tlačítkového hlásiče |  | ks | 26 |  | 0 |  | 0
| Kryt tlačítkového hlásiče |  | ks | 26 |  | 0 |  | 0
| Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotní hlásiče - 8 vstupů |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Lineární teplotní hlásič - detekční mez 68° |  | m | 350 |  | 0 |  | 0
| Propojovací krabice |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0
| Ukončovací krabice včetně odporu |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0
| Lineární optický hlásič, vč. zrcadla |  | ks | 14 |  | 0 |  | 0
| Vyhodnocovací jednotka lineárního optického hlásiče |  | ks | 8 |  | 0 |  | 0
| EX bariéra |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Krabice pro uložení EX bariéry, IP 65 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Hlásič opticko-kouřový do EX prostředí |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Patice pro hlásič |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Esserbus koppler 12R |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Esserbus koppler 4IN/2OUT |  | ks | 12 |  | 0 |  | 0
| Instalační krabice pro esserbus koppler, bílá |  | ks | 13 |  | 0 |  | 0
| Siréna červená |  | ks | 16 |  | 0 |  | 0
| Siréna červená s majákem |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0
| Přídr. mag. 100kg/24V, s vyp. tlačítkem, protikus s kloubem |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
| Zdroj 24V/5A, dle EN 54-4 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Zdroj 24V/2A, dle EN 54-4 |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
| Akumulátor 17Ah |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0
| Napájení ústředny a zdrojů včetně doplnění jističe |  | kpl | 6 |  | 0 |  | 0
Specifikace kabelů
| kabel JY-(St)-Y 1x2x0,8 |  | m | 7300 |  | 0 |  | 0
| kabel YSLY EB 2x1 |  | m | 10 |  | 0 |  | 0
| kabel PRAFlaSafe® F 1 x 2 x 0,8 PH120- R |  | m | 25 |  | 0 |  | 0
| kabel PRAFlaGuard® F 1 x 2 x 0,8 PH120- R |  | m | 180 |  | 0 |  | 0
| Kabel PRAFlaDur® E90 2x1,5 |  | m | 1900 |  | 0 |  | 0
| kabel PRAFlaGuard® F 2 x 2 x 0,8 PH120- R |  | m | 20 |  | 0 |  | 0
| kabel PRAFlaGuard® F 10 x 2 x 0,8 PH120- R |  | m | 100 |  | 0 |  | 0
Specifikace trubkování
| Příchytky ohniodolné včetně šroubu |  | ks | 28500 |  | 0 |  | 0
| Průraz zdivem do 30cm |  | ks | 45 |  | 0 |  | 0
| Prostup plynotěsný do EX prostředí, kompletní |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Požárně odolná krabice |  | ks | 15 |  | 0 |  | 0
| Požární ucpávky |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Rozebrání a zpětné usazení podhledů |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Projekt, oživení, revize
| Dokumentace skutečného provedení (4 paré) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Drobný instalační materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Revize systému EPS |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Oživení a naprogramování |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Doprava |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## VV_EPS chodby
VÝKAZ VÝMĚR - ČZU – instalace systému EPS
Pol.: | Předmět dodávky a montáže: | Typ. označení: | MJ | ks/m kpl | Dodávky |  | Montáže
[5 empty] | 1/MJ | celkem | 1/MJ | celkem
Elektrická požární signalizace
Ústředny
| Ústředna FlexES 10 - instalace na zeď |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Rozšiřovací karta č.1 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Rozšiřovací karta č.2 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Čelní ovládací panel |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| esserbus modul |  | ks | 7 |  | 0 |  | 0
| essernet modul |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Akumulátor 24Ah |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Optopřevodník SM pro sběrnici essernet® s konektorem F-ST |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Hlásiče a kopplery
| Hlásič opticko-kouřový |  | ks | 387 |  | 0 |  | 0
| Standardní patice |  | ks | 387 |  | 0 |  | 0
| Popisný štítek (balení 10 kusů) |  | bal | 39 |  | 0 |  | 0
| Modul elektroniky tlačítkového hlásiče |  | ks | 32 |  | 0 |  | 0
| Kryt tlačítkového hlásiče |  | ks | 32 |  | 0 |  | 0
| Esserbus koppler 12R |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0
| Esserbus koppler 4IN/2OUT |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0
| Instalační krabice pro esserbus koppler, bílá |  | ks | 12 |  | 0 |  | 0
| Siréna červená |  | ks | 43 |  | 0 |  | 0
| Přídr. mag. 100kg/24V, s vyp. tlačítkem, protikus s kloubem |  | ks | 12 |  | 0 |  | 0
| Zdroj 24V/2A, dle EN 54-4 |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0
| Akumulátor 17Ah |  | ks | 12 |  | 0 |  | 0
| Napájení ústřden a zdrojů včetně doplnění jističe |  | kpl | 6 |  | 0 |  | 0
Specifikace kabelů
| kabel JY-(St)-Y 1x2x0,8 |  | m | 15000 |  | 0 |  | 0
| kabel PRAFlaSafe® F 1 x 2 x 0,8 PH120- R |  | m | 80 |  | 0 |  | 0
| kabel PRAFlaGuard® F 1 x 2 x 0,8 PH120- R |  | m | 700 |  | 0 |  | 0
| Kabel PRAFlaDur® E90 2x1,5 |  | m | 1800 |  | 0 |  | 0
| kabel PRAFlaGuard® F 2 x 2 x 0,8 PH120- R |  | m | 800 |  | 0 |  | 0
Specifikace trubkování
| Příchytky ohniodolné včetně šroubu |  | ks | 55140 |  | 0 |  | 0
| Průraz zdivem do 30cm |  | ks | 94 |  | 0 |  | 0
| Požárně odolná krabice |  | ks | 21 |  | 0 |  | 0
| Požární ucpávky |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Projekt, oživení, revize
| Dokumentace skutečného provedení (4 paré) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Drobný instalační materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Revize |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Oživení a naprogramování |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Doprava |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## VV_ELEKTRO
VÝKAZ VÝMĚR - ČZU – TF DÍLNY – PLNĚNÍ POŽADAVKŮ PBŘS
Pol.: | Předmět dodávky a montáže: | Typ. označení: | MJ | ks/m kpl | Dodávky |  | Montáže
[5 empty] | 1/MJ | celkem | 1/MJ | celkem
Elektroinstalace
| Demontáž elektroinstalace v m. č. 0.53a (svítidla, vypínač, zásuvka), včetně kabeláže |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Svítidlo, LED panel, průmyslové, certifikát EX prostředí |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Vypínač č. 1, včetně krabice na povrch, krytky a rámečku |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Doplnění jističe pro osvětlení m.č. 0.53a |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Úprava rozvaděče R1.1 pro napájení a ovládání VZT |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
motorový spouštěč, jističe, časové hodiny, relé
| Tlačítko havarijní pro spuštění VZT |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Úprava hromosvodu včetně doplnění jímačů k VZT vývodům |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Doplnění zemnění k boxu EPS (Zennerova bariéra) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Autonomní detekční systém plynů a par |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Senzorová hlavice "Ex e" |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Relé pro výstupní signály |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Specifikace kabelů
| kabel CYKY 3Cx1,5 |  | m | 30 |  | 0 |  | 0
| kabel CYKY 3Cx2,5 |  | m | 50 |  | 0 |  | 0
| kabel CYKY 5Cx2,5 |  | m | 100 |  | 0 |  | 0
| kabel YSLY EB 2x1 |  | m | 30 |  | 0 |  | 0
Specifikace trubkování
| Lišta 40x20 |  | m | 18 |  | 0 |  | 0
| Průraz zdivem do 30cm |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Požárně odolná krabice |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Požární ucpávky |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Projekt, oživení, revize
| Dokumentace skutečného provedení (4 paré) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Drobný instalační materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Revize |  | hod | 8 |  | 0 |  | 0
| Oživení a naprogramování |  | hod | 8 |  | 0 |  | 0
| Doprava |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## VV_STAVBA
VÝKAZ VÝMĚR - ČZU – stavební práce
Pol.: | Předmět dodávky a montáže: | Typ. označení: | MJ | ks/m kpl | Dodávky |  | Montáže
[5 empty] | 1/MJ | celkem | 1/MJ | celkem
Stavební práce
| Zazdění stavebního otvoru po demontáži dveří včetně omítky a výmalby |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Vybourání stavebního otvoru pro osazení dveří D7 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| D1P dílny - dodávka a osazení dveřní sestavy |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| D2L dílny - dodávka a osazení dveřní sestavy |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| D1P chodby - dodávka a osazení dveřní sestavy |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| D2 - dodávka a osazení dveřní sestavy |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| D4L - dodávka a osazení dveřní sestavy |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| D5P - dodávka a osazení dveřní sestavy |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0
| D6P - dodávka a osazení dveřní sestavy |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| D7 - osazení dveřní sestavy |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| D8P - dodávka a osazení dveřní sestavy |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
| D9L - dodávka a osazení dveřní sestavy |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0
| D10L - dodávka a osazení dveřní sestavy |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| D11P - dodávka a osazení dveřní sestavy |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| D12L - dodávka a osazení dveřní sestavy |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| D13L - dodávka a osazení dveřní sestavy |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| D14P - dodávka a osazení dveřní sestavy |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Vybourání stavající dveřní sestavy |  | ks | 31 |  | 0 |  | 0
| Zaměření, doprava dveřních sestav |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Začištění stavebního otvoru po osazení dveřní sestavy |  | kpl | 31 |  | 0 |  | 0
| Posun instalovaných prvků v chodbách (PIR čidlo, reproduktor, svítidlo) |  | kpl | 9 |  | 0 |  | 0
| SDK stěna v 1. PP včetně otvoru pro dveřní sestavu, včetně profilů |  | kpl | 3 |  | 0 |  | 0
| Příčka z požárního SDK (oddělení schodiště) včetně profilů |  | kpl | 3 |  | 0 |  | 0
| Výmalba |  | m2 | 84 |  | 0 |  | 0
| Příčka z požárního SDK (oddělení chodeb) včetně profilů |  | kpl | 6 |  | 0 |  | 0
| Podhled pro zakrytí niky |  | kpl | 9 |  | 0 |  | 0
| Výmalba |  | m2 | 90 |  | 0 |  | 0
| Dodávka elektropohonu pro vstupní dveře včetně konzole a akumulátoru, napájení 230V, kontakt EPS |  | kpl | 3 |  | 0 |  | 0
| Napájení elektropohonu včetně doplnění jističe (kabel PrafLADur) |  | kpl | 3 |  | 0 |  | 0
| Dodávka elektropohonu pro otevření okna včetně západky, řídící jednotky a akumulátoru, včetně oživení |  | kpl | 3 |  | 0 |  | 0
| SDK box, požárně odolný, 500x500x300, včetně zámku |  | kpl | 3 |  | 0 |  | 0
| Systémové bezpečnostní tlačítko |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Tlačítko pro ovládání pohonu (větrání) včetně krabice, krytky a rámečku |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Napájení elektropohonu včetně doplnění jističe (kabel PrafLADur) |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Kabel PRAFlaDur® E90 3x1,5 |  | m | 15 |  | 0 |  | 0
| Kabel PRAFlaDur® E90 3x2,5 |  | m | 18 |  | 0 |  | 0
| kabel PRAFlaGuard® F 4 x 2 x 0,8 PH120- R |  | m | 15 |  | 0 |  | 0
| Příchytky ohniodolné včetně šroubu |  | ks | 160 |  | 0 |  | 0
| Požárně odolná krabice |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0
| Požární ucpávky |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Projekt, oživení, revize |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení (4 paré) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Drobný instalační materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Revize |  | hod | 8 |  | 0 |  | 0
| Doprava |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## VV_STAVEBNI DÍLNY
VÝKAZ VÝMĚR - ČZU – TF DÍLNY – PLNĚNÍ POŽADAVKŮ PBŘS
Pol.: | Předmět dodávky a montáže: | Typ. označení: | MJ | ks/m kpl | Dodávky |  | Montáže
[5 empty] | 1/MJ | celkem | 1/MJ | celkem
Stavební práce
| Kování klika - klika včetně osazení |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Jádrový vrt pr. 250 mm |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Oprava hydroizolace na střeše objektu |  | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
| Demontáž stávající podlahy |  | m2 | 17.02 |  | 0 |  | 0
| Položení podlahy, chemicky odolná, třída reakce na oheň A1fl až Cfl |  | m2 | 17.02 |  | 0 |  | 0
| Výmalba, včetně zapravení případných poškozených míst |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Regál certifikovaný do EX prostředí, 2 patra, včetně zachytávací vany, min. rozměr 1800x900 mm, výška skladovaného max. 2000 mm |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Zachytávací vana, včetně roštu, min rozměr 1800x800 mm |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Požární ucpávky |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Projekt, oživení, revize
| Dokumentace skutečného provedení (4 paré) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Drobný instalační materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Doprava |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## VV_VZT
VÝKAZ VÝMĚR - ČZU – TF DÍLNY – PLNĚNÍ POŽADAVKŮ PBŘS
Pol.: | Předmět dodávky a montáže: | Typ. označení: | MJ | ks/m kpl | Dodávky |  | Montáže
[5 empty] | 1/MJ | celkem | 1/MJ | celkem
Vzduchotechnika
Zařízení č. 1
VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ EX
| VENTILÁTOR O PRŮMĚRU 315mm - EX |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií, ovládání ventilátoru a čidla nejsou dodávkou dodavatele VZT
STŘÍŠKA PRO VENTILÁTOR
| STŘÍŠKA |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
TLUMIČ HLUKU NA KRUHOVÉ POTRUBÍ
| LDC 200-900 |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
KRYCÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ
| KMM průměr 160 |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
TLUMÍCÍ VLOŽKA KRUHOVÁ PVC
| DN 315 TPJ 38-12-99 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ
| 300x200 TPJ 38-12-98 |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1050 80% tvarovek |  | bm | 1.5 |  | 0 |  | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 20% tvarovek |  | bm | 13 |  | 0 |  | 0
| do průměru400 60% tvarovek |  | bm | 1 |  | 0 |  | 0
Zařízení společné
(množství určí dodavatel)
| Montážní a pomocný materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Výšková montáž a použití mechanizmů |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Doprava (odhad) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A
| VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ |  | H | 1 |  | 0 |  | 0
| VYREGULOVÁNÍ POTRUBÍ A KONCOVÝCH ELEMENTŮ |  | H | 6 |  | 0 |  | 0
| VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU |  | H | 2 |  | 0 |  | 0
| MĚŘENÍ HLUČNOSTI ZAŘÍZENÍ |  | H | 1 |  | 0 |  | 0
| VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU |  | H | 2 |  | 0 |  | 0
| PŘÍPRAVA NA KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ |  | H | 6 |  | 0 |  | 0
| KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ |  | H | 12 |  | 0 |  | 0
| VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU |  | H | 2 |  | 0 |  | 0
| ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE |  | KS | 1 |  | 0 |  | 0
| PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ |  | KS | 1 |  | 0 |  | 0
(cena dle nabídky dodavatele)
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## VV_Žaluzie)
VÝKAZ VÝMĚR - ČZU – stavební práce
Pol.: | Předmět dodávky a montáže: | Typ. označení: | MJ | ks/m kpl | Cena
[5 empty] | 1/MJ | celkem
Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů |  | m | 45 |  | 0
2 | Montáž profilů ukončovacích L profilů v barvě fasády |  | ks | 180 |  | 0
3 | Profil hliníkový rohový vnější |  | ks | 180 |  | 0
Ostatní konstrukce a práce
4 | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 32m |  | den | 15 |  | 0
5 | Vrty příklepovými vrtáky D 14mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu |  | m | 90 |  | 0
6 | Hmoždinka (komplet s maticí a podložkou) |  | ks | 180 |  | 0
Přesun hmot
7 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m |  | t | 0.12 |  | 0
Práce a dodávky PSV
Elektromontáže
8 | Revize, seřízení a uvedení do provozu |  | ks | 1 |  | 0
Elektromontáže - hrubá montáž
9 | Montáž krabice KPR 68 KA s víčkem |  | ks | 90 |  | 0
10 | Krabice KPR 68 KA s víčkem |  | ks | 90 |  | 0
11 | Montáž krabice KO 68 |  | ks | 90 |  | 0
12 | Krabice KO 68 |  | ks | 90 |  | 0
13 | Montáž svorek |  | ks | 630 |  | 0
14 | Svorka WAGO |  | ks | 630 |  | 0
Elektromontáže
15 | Další nespecifikované náklady |  | kpl | 1 |  | 0
Elektromontáže - kompletace rozvodů
16 | Montáž pojistky tavné trubičkové 10AgC |  | ks | 90 |  | 0
17 | Pojistka tavná trubičková 10AgC |  | ks | 90 |  | 0
18 | Montáž spodku tavné pojistky |  | ks | 90 |  | 0
19 | Spodek pojistkový |  | ks | 90 |  | 0
Konstrukce zámečnické
21 | Úprava parapetního žlabu vč. rozebrání a složení |  | ks | 90 |  | 0
22 | Montáž schránky pro žaluzie vč. dodávky |  | ks | 90 |  | 0
23 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m |  | t | 0.145 |  | 0
Montáž žaluzií
24 | Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna |  | m2 | 553.285 |  | 0
25 | Žaluzie vč. el. motoru |  | m2 | 553.285 |  | 0
26 | Elektrické ovládání žaluzií |  | ks | 90 |  | 0
27 | Montáž plechové kapotáže žaluzií vč. dodávky |  | ks | 90 |  | 0
28 | Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech v do 24m |  | t | 0.623 |  | 0
Práce a dodávky M
Elektromontáže
29 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo, uložených pod omítku ve stěně |  | kpl | 1 |  | 0
30 | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 |  | m | 2900 |  | 0
31 | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 |  | m | 540 |  | 0
32 | Doplnění a úprava rozvaděčů |  | kpl | 9 |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## Skříně protipožár.
Protipožární skříně
Předmět dodávky a montáže | MJ | ks/m kpl
|  |  | cena/mj | cena celkem
Protipožární skřín na nebezpečné látky G 600-FP ,,One touch'' žlutá | ks | 2 |  | 0
Odvětrávací nástavec typ AO 12 zástrčný | ks | 2 |  | 0
Montáž | ks | 2 |  | 0
|  |  | Celkem | 0
;

## VRN
VÝKAZ VÝMĚR - ČZU – PLNĚNÍ POŽADAVKŮ PBŘS
Pol.: | Předmět dodávky a montáže: | Typ. označení: | MJ | ks/m kpl
[5 empty] | 1/MJ | celkem
VRN
| Průzkumné, geodetické a projektové práce |  | kpl | 1 |  | 0
| Ostatní dokumentace - dílenská a výrobní dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0
| Zařízení staveniště |  | kpl | 1 |  | 0
| Kompletační a koordinační činnost |  | kpl | 1 |  | 0
| Provozní vlivy |  | kpl | 1 |  | 0
| Lešení - plošiny |  | kpl | 1 |  | 0
| Stavební přípomoce profesí |  | kpl | 1 |  | 0
| Energie a jiná media |  | kpl | 1 |  | 0
| Ochrana stávajících povrchů OSB deskami |  | m2 | 5000 |  | 0
| BOZP a ochrana/zábrany |  | kpl | 1 |  | 0
| Úklid prostor - průbězný |  | kpl | 1 |  | 0
| Úklid prostor po skončení prací - finální |  | kpl | 1 |  | 0
| Provizorní zabezpečení chodeb za provozu |  | kpl | 4 |  | 0
| Ztížené pracovní podmínky - práce za provozu |  | kpl | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0