## Souhrn
Název tabulky: Specifikace dodávky zařízení a materiálu / výkaz výměr
Název zakázky: Varovný informační systém ČZU Praha
Revize: A Dokumentace pro výběr zhotovitele
P.č. | Název části systému | M.j. | počet
Zařízení VIS |  |  | #REF!
| Vysílací pracoviště |  | 20
1 | Skříň řídící jednotky vysílacího pracoviště včetně zálohování s napojením na JSVI | ks | 1
2 | Anténa všesměrová (v pásmu 80MHz) | ks | 1
3 | Modul GSM prostup | ks | 1
4 | Modul FM přijimače s připojením do modulu JSVV - s FM anténou | ks | 1
5 | Řídící PC s grafickým výstupem naměřených dat | ks | 1
6 | Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC | ks | 2
7 | Záložní zdroj UPC 540 W/900 VA | ks | 1
8 | Instalační materiál řídícího pracoviště | ks | 1
9 | Školení obsluhy | ks | 1
10 | Montáž řídícího pracoviště | ks | 1
11 | Oživení řídícího pracoviště | ks | 1
12 | Revize řídícího pracoviště | ks | 1
13 | Dokumetace skutečného provedení a radiový projekt | ks | 1
Řídicí software
14 | Aplikace vzdálený klient pro obsluhu systému | ks | 1
15 | Instalace klientů a jejich oživení v rámci systému | ks | 1
2
| Koncové prvky ozvučení |  | 181
16 | Bezdrátový hlásič 2 x 40W, digitální, obousměrný pásmo 70 MHz | ks | 37
17 | Tlakový reproduktor - 15 W 8 Ohm | ks | 128
18 | Anténa bezdrátového hlásiče | ks | 37
19 | Instalační materiál bezdrátového hlásiče | ks | 37
20 | Montáž bezdrátového hlásiče | ks | 37
21 | Oživení bezdrátového hlásiče | ks | 37
22 | Revize bezdrátového hlásiče | ks | 37
2
Instalační materiál vysílací části systému
23 | Sada konektorů vysílacích pracovišť, převaděče | ks | 1
24 | Koaxiální přepěťová ochrana KPO | ks | 1
25 | Krabice pro umístění přepěťových ochran | ks | 1
26 | Jistič NF - 1P 10A | ks | 1
25 | Instalační lišta 40x40 | m | 20
26 | Instalační lišta 20x20 | m | 30
27 | Datový kabel JYTY 4Bx1 | m | 10
28 | Kabel audio S7203 | m | 10
27 | Koaxiální kabel RG 213/U | m | 90
28 | Datový kabel UTP Patch | m | 10
29 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 30
30 | Kabel ZŹ CY H07 6 | m | 30
29 | Stožár s výložníkem | ks | 1
30 | Trubka flexo pr 32 UV stabilní včetně úchytného materiálu | m | 40
31 | Trubka pevná pr 32 UV stabilní včetně úchytnéhop materiálu | m | 10
32 | Řemínek stahovací UV stabilní 300mm | bal | 300
31 | Protipožární ucpávka | ks | 5
32 | Protipožární sádrokarton + opravářské práce | kpl | 1
33 | Kotvící a spojovací materiál | kpl | 1
239
| Instalační materiál přijímací části systému |  | 978
34 | Páska nerezová B 205 16mm (30m) | bal | 4
35 | Spona nerezová S 255 16 mm, bal. po 100ks | bal | 2
36 | Držák nerez se závitem a šroubem M8 (H021) | ks | 202
37 | Řemínek stahovací 300mm - UV odolný (CV - 292W) | ks | 800
38 | Svorka RSA 6 modrá | ks | 37
39 | Svorka RSA 6 zelená | ks | 37
40 | Svorka RSP 4 | ks | 37
41 | Trubičková pojistka 6,3 A | ks | 37
42 | Kabel CYKY 3(J)x1,5 | m | 180
43 | Drobný kotvící a spojovací materiál | kpl | 1