## 1
Minimální úroveň úklidu prostory typu A - kanceláře, zasedací místnosti, učebny, pracovny
Parametr | Název: | Popis parametru
1 | Podlaha | Plocha tvrdých podlah musí být podle četnosti úklidu viditelně beze šmouh, prachu , tmavých skvrn, odpadků, chuchvalců prachu a vlasů, dále souvislé vrstvy prachu na lištách a usazenin prachu na povrchu, hrubých nečistot a tmavých pruhů, nesmí být kluzká, a to jak v ploše, tak i u soklů a lišt.Za dveřmi a v rozích nejsou znečištěné kouty a rohy.
2 | Dveře, prosklené plochy, zrcadla | Plocha dveří, skleněných ploch, obrazovek a zrcadel vč. rámů musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit ( a to ani kliky) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy). Na plochách dveří nejsou známky okopů. Skleněné plochy jsou lesklé. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní.
3 | Nábytek, parapety, židle a sedací prvky,zobrazovací zařízení, konferenční technika, zařízení do výšky 1,5 m | Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh. Nelepí. Čalouněný nábytek je celkově bez usazeného prachu a starých skvrn. Plochy jsou pohledově sjednocené. Volně přístupné plochy a zařízení, vč. telefonů musí být bez souvislé vrstvy prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh. V prostorách nejsou pavučiny.
4 | Tabule, lavice, stoly | Plochy jsou prosté souvislé vrstvy prachu, šmouh , skvrn a jsou jednotného vzhledu.
5 | Umyvadla, vodovodní baterie | Umyvadla a obklady jsou prosté prachu, šmouh, zaschlých okapů od mýdel, prosté zaschlých kapek vytvářejících vodní kámen, vodního kamene na a u baterií i výpustí. Plochy jsou prosté rezatých skvrn a nálepek. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů, virů a plísní. Plochy jsou prokazatelně dezinfikovány podle hygienicko-epidemiologické situace. Zásobníky na ručníky a mýdlo jsou prosté prachu (i uvnitř), jsou viditelně beze šmouh, stékanců a skvrn, nevykazují známky zaschlého vodního kamene. Zásobníky jsou naplněny minimálně ze 2/3.
6 | Odpadní koše vč. skartovaček | Odpadní koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, souvislé prachové vrstvy, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísní. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodicitě úklidu.
7 | Vypínače, zásuvky a dotyková místa | Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů, virů a plísní.Plochy jsou pravidelně a prokazatelně dezinfikovány podle hygienicko-epidemiologické situace.

## 2
Minimální úroveň úklidu prostory typu B, E - Vchody, chodby, schodiště, haly, recepce, výtahy
Parametr | Název: | Popis parametru
1 | Podlaha včetně rohoží a čisticích zón | Plocha tvrdých podlah vč. schodiště musí být viditelně beze šmouh, prachu , tmavých skvrn, odpadků, chuchvalců prachu a vlasů, dále souvislé vrstvy prachu na lištách i soklech a usazenin prachu na povrchu, hrubých nečistot a tmavých pruhů. Plochy nesmí klouzat, lepit a nesmí na nich být hrubé nečistoty.Plocha koberců nesmí být s tmavými cestami a pruhy, nesmí se vyskytovat staré skvrny.
2 | Dveře, zařizovací předměty, výtahy, prosklenné plochy, obklady stěn do výše 2 m a zařízení umístěné na stěnách | Plocha dveří, skleněných ploch, obrazovek a zrcadel vč. rámů musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit ( a to ani kliky) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy). Na plochách dveří nejsou známky okopů. Skleněné plochy jsou celoplošně lesklé. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní..Na plochách nejsou nežádoucí nápisy. V prostorách nejsou pavučiny.
3 | Stoly a nábytek vč. čalouněného, židle, multifunkční zobrazovací zařízení | Volně přítupné plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh, odpadků a hrubých nečistot. Nelepí. Čalouněný nábytek je celkově bez usazeného prachu a starých skvrn. Multifunkční zobrazovací zařízení jsou prosté prachových usazenin a ohmatů.
4 | Rohože a čisticí zóny | Plocha textilních rohoží nesmí být s tmavými cestami, pískem a pruhy, nesmí se na nich vyskytovat staré skvrny. Plocha gumových rohoží musí být prostá volných nečistot, vody, listí a sněhu, musí být čistá.
5 | Výtahy | Dveře i vnitřky výtahů jsou bez ohmatů, šmouh, okopů a skvrn. Drážky výtahových dveří jsou bez usazenin a souvisé vrstvy prachu. Skleněné plochy jsou celoplošně lesklé bez ohmatů. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní.Na plochách nejsou nežádoucí nápisy.
6 | Odpadní koše na směsný i tříděný odpad | Odpadní koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, souvislé prachové vrstvy, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísní. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodicitě úklidu.
7 | Vypínače, zásuvky a dotyková místa | Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů, virů a plísní.Plochy jsou pravidelně a prokazatelně dezinfikovány podle hygienicko-epidemiologické situace.
8 | Parapety, kabelové kanály, hlásiče, info.tabule, hasící přístroje, otopná tělesa, klimatizační vstupy, kryty světelných zdrojů lamp - Úřední desky, lavičky,informační tabule, docházkové terminály, vjezdový a výjezdový automat vč. závory | Plochy nelepí, jsou bez skvrn a prachových částic, ohmatů,mrtvých živočichů. V prostorách nejsou pavučiny, a to ani u venkovních nápisů na budovách a ostatních zařízeních vně budov u vstupů

## 3
Minimální úroveň úklidu prostry typu C - kuchyňky
Parametr | Název: | Popis parametru
1 | Podlaha | Plocha tvrdých podlah musí být viditelně beze šmouh, prachu , tmavých skvrn, odpadků, chuchvalců prachu a vlasů, dále souvislé vrstvy prachu na lištách a usazenin prachu na povrchu, hrubých nečistot a tmavých pruhů, nesmí být kluzká, a to jak v ploše, tak i u soklů a lišt. Za dveřmi a v rozích nejsou znečištěné kouty a rohy. Plocha je jednotného vzhledu.
2 | Kuchyňské linky a vybavení kuchyněk - mikrovlnky, kávovary, varné konvice, lednice | Zařízení a plochy jsou čisté, prosté prachu, jsou viditelně beze šmouh a skvrn,mastnost a ohmatů. Nesmí lepit. Dřez je bez zaschlých kapek vytvářejících vodní kámen, vodního kamene na a u baterií i výpustí. Kuchyňské přístroje nevykazují známky mastnost, zbytků potravin, ohmatků.Dřez je bez zaschlých kapek vytvářejících vodní kámen, vodního kamene (na a u baterií )i výpustí. Varné konvice jsou bez usazeného vodního kamene.Mikrovlnné trouby jsou každý den vyčištěny zvenku i zevniř. Plochy a zařízení nevykazují zbytky mastnosty, plísně, známky zaschlého vodního kamene, námrazy a jiných typů znečištění od potravin. Povrchy jsou prosté mikrobů a plísní. Dotyková místa a plochy jsou pravidelně a prokazatelně dezinfikovány podle hygienicko-epidemiologické situace.
3 | Obklady stěn do výše 2 m, příčky, omyvatelnéí stěny,nábytek, zařízení umístěné na stěnách | Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh, známek mastnoty, odpadků a hrubých nečistot. Nelepí.
4 | Dveře, prosklenné plochy a zrcadla | Plocha dveří, skleněných ploch a zrcadel vč. rámů musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit ( a to ani kliky) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy). Na plochách dveří nejsou známky okopů. Skleněné plochy jsou lesklé. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní.Na plochách není usazená mastnota a tuk.
5 | Odpadní koše na směsný i tříděný odpad | Odpadní koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, souvislé prachové vrstvy, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísní. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodicitě úklidu, jsou =ravidelně vynášeny. Jsou pravidelně a prokazatelně dezinfikovány.
6 | Zásobníky hygienického materiálu | Zařízení na stěnách i zásobníky na ručníky, mýdlo i prostředek na mytí nádobí jsou prosté vrstev prachových částic, viditelně bez šmouh a skvrn, bez vodního kamene a bez známek plísně. Zásobníky jsou pravidelně 2 x denně doplňovány a naplněny minimálně z 1/2.
7 | Dřezy, vodovodní baterie | Dřezy a obklady jsou prosté prachu, šmouh, zaschlých okapů od mýdel a přípravku na mytí nádobí, prosté zaschlých kapek vytvářejících vodní kámen, vodního kamene na a u baterií i výpustí. Plochy jsou prosté rezatých skvrn a nálepek. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní. Zásobníky na ručníky a mýdlo jsou prosté prachu (i uvnitř), jsou viditelně beze šmouh a skvrn, nevykazují známky zaschlého vodního kamene. Plochy jsou pravidelně a prokazatelně dezinfikovány podle hygienicko-epidemiologické situace.
8 | Parapety, kabelové kanály, hlásiče, info.tabule, hasící přístroje, otopná tělesa, klimatizační vstupy, kryty světelných zdrojů | Plochy nelepí, jsou bez skvrn a prachových částic, nejsou mastné, jsou bez ohmatů,mrtvých živočichů. V prostoru nejsou pavučiny.
9 | Odpady v dřezech | Odpady nepáchnou, plně odtékají
10 | Vypínače, dotyková místa | Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní. Plochy jsou pravidelně a prokazatelně dezinfikovány podle hygienicko-epidemiologické situace.
Za Poskytovatele schválil

## 4
Minimální úroveň úklidu prostory typu D - sociální zařízení
Parametr | Název: | Popis parametru
1 | Podlaha | Plocha tvrdých podlah musí být viditelně beze šmouh, prachu , tmavých skvrn, odpadků, chuchvalců prachu a vlasů, dále souvislé vrstvy prachu na lištách a usazenin prachu na povrchu, hrubých nečistot a tmavých pruhů, nesmí být kluzká, a to jak v ploše, tak i u soklů a lišt. Za dveřmi a v rozích nejsou znečištěné kouty a rohy.
2 | Dveře, prosklené plochy a zrcadla | Plocha dveří, skleněných ploch, obrazovek a zrcadel vč. rámů musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit ( a to ani kliky) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy). Na plochách dveří nejsou známky okopů. Skleněné plochy jsou lesklé. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní..Na plochách nejsou nežádoucí nápisy.
3 | Obklady stěn do výše 2 m, příčky,nábytek, zařízení umístěné na stěnách | Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh, odpadků a hrubých nečistot. Nelepí.
4 | Odpadní koše | Odpadní koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, souvislé prachové vrstvy, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísní. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodicitě úklidu. Jsou pravidelně a prokazatelně dezinfikovány.
5 | Vypínače a kliky, dotyková místa, zásobníky hygienického materiálu | Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní.Plochy jsou pravidelně a prokazatelně dezinfikovány podle hygienicko-epidemiologické situace. Zásobníky na toaletní papír, ručníky a mýdlo jsou prosté prachu (i uvnitř), jsou viditelně beze šmouh a skvrn, nevykazují známky zaschlého vodního kamene a plísně. Zásobníky jsou doplněny a naplněny minimálně ze 2/3.
6 | Umyvadla, vodovodní baterie, sprchy | Umyvadla a obklady jsou prosté prachu, šmouh, zaschlých okapů od mýdel, prosté zaschlých kapek vytvářejících vodní kámen, vodního kamene na a u baterií i výpustí. Plochy jsou prosté rezatých skvrn a nálepek. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní. Zásobníky na ručníky a mýdlo jsou prosté prachu (i uvnitř), jsou viditelně beze šmouh a skvrn, nevykazují známky zaschlého vodního kamene. Plochy jsou pravidelně a prokazatelně dezinfikovány podle hygienicko-epidemiologické situace.
7 | Pisoáry, WC mísy, záchodová prkénka | Plochy musí být prosté skvrn od výkalů a nečistot, prachových částic, vnitřní části nesmí být zašedlé, s rezavými skvrnami a stékanci od chemických prostředků, pod límcem nesmí být minerální a močové usazeniny. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní. WC souprava (štětka a stojánek musí být čisté, nepáchnou a štětka je propláchnutá). Plochy jsou prokazatelně dezinfikovány podle hygienicko-epidemiologické situace. Do pisoárů jsou doplňovány tablety a na toaletách je doplňována vůně.
8 | Parapety, kabelové kanály, hlásiče, info.tabule, hasící přístroje, otopná tělesa, klimatizační vstupy, kryty světelných zdrojů | Plochy nelepí, jsou bez skvrn a prachových částic, ohmatů,mrtvých živočichů. V prostoru nejsou pavučiny.
9 | Odpady | Odpady nepáchnou, plně odtékají

## 5
Minimální úroveň úklidu prostory typu H - Technická zázemí - strojovny, ústředny, servrovny,rozvodny a zdrojové místnosti,sklady, kompresorovny a spisovny
Parametr | Název: | Popis parametru
1 | Podlaha | Plocha tvrdých podlah musí být podle četnosti úklidu viditelně beze šmouh, prachu , tmavých skvrn, odpadků, chuchvalců prachu a vlasů, dále souvislé vrstvy prachu na lištách a usazenin prachu na povrchu, hrubých nečistot a tmavých pruhů, nesmí být kluzká, a to jak v ploše, tak i u soklů a lišt.Za dveřmi a v rozích nejsou znečištěné kouty a rohy.
2 | Dveře | Plocha dveří, vč. rámů, musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit ( a to ani kliky) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy podle četnosti )klidu). Na plochách dveří nejsou známky okopů. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní.
3 | Vypínače a kliky, dotyková místa | Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní.Plochy jsou pravidelně a prokazatelně dezinfikovány podle hygienicko-epidemiologické situace.
4 | Parapety, kabelové kanály, hlásiče, info.tabule, hasící přístroje, otopná tělesa, klimatizační vstupy | Plochy nelepí, jsou bez větších skvrn a souvislé vrstvy prachových částic, ohmatů,mrtvých živočichů. V prostoru nejsou pavučiny. Vše v závislosti na periodě úklidu.

## 6
Minimální úroveň úklidu prostory typu V - Venkovní vstupy a plochy
Parametr | Název: | Popis parametru
1 | Venkovní koše | Venkovní odpadní nádoby a popelníky jsou pravidelně vyprazdňovány tak, aby nebyly zaplněny z více než 50%, u nádob dochází v případě nutnosti k výměně pytlů. Odpadní nádoby i popelníky nepáchnou a nejeví známky plísní a nečistot. Jsou prokazatelně pravidelně dezinfikovány (o dezinfekcích se vedou záznamy).
2 | Schodiště, vstupní venkovní plochy | Plocha venkovních schodišť a vstupních ploch kolem budovy musí být viditelně bez listí a hrubých nečistot. Při nepříznivých klimatických podmínkách je plocha v průjezdech bez bláta a nášlapů. Na plochách se nevyskytují nedopalky a odpadky ve větší míře než 5% ploch rohů. V zimním období je plocha bez zbytků sněhu a náledí, řádně ošetřena posypovým materiálem - posyp je prováděn na náklady dodavatele.
3 | Vizuální kontrola | Plochy působí celistvým dojmem, nelepí, jsou prosté listí, odpadků a nedopalků, bez skvrn a prachových shluků, či zbytků ledu nebo sněhu.
4 | Vstupní prostory, hlásiče, info.tabule, hasící přístroje | Plochy a nápisy nelepí, jsou bez větších skvrn a souvislé vrstvy prachových částic, ohmatů,mrtvých živočichů. V prostoru nejsou pavučiny. Vše v závislosti na periodě úklidu.

## 7
Minimální úroveň úklidu prostory typu C - laboratoře, výukové dílny
Parametr | Název: | Popis parametru
1 | Podlaha | Plocha tvrdých podlah musí být podle četnosti úklidu viditelně beze šmouh, prachu , tmavých skvrn, odpadků, chuchvalců prachu a vlasů, dále souvislé vrstvy prachu na soklech a usazenin prachu na povrchu, hrubých nečistot a tmavých pruhů, nesmí být kluzká, a to jak v ploše, tak i u soklů a lišt.Za dveřmi a v rozích nejsou znečištěné kouty a rohy.
2 | Dveře, prosklené plochy, zrcadla | Plocha dveří, skleněných ploch, obrazovek a zrcadel vč. rámů musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit ( a to ani kliky) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy). Na plochách dveří nejsou známky okopů. Skleněné plochy jsou lesklé. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní.
3 | Nábytek, parapety, židle a sedací prvky,zobrazovací zařízení, konferenční technika, zařízení do výšky 1,5 m | Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh. Nelepí. Čalouněný a sedací nábytek je celkově bez usazeného prachu a starých skvrn. Plochy jsou pohledově sjednocené. Volně přístupné plochy a zařízení, vč. telefonů musí být bez souvislé vrstvy prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh. V prostorách nejsou pavučiny.
4 | Tabule, lavice, stoly | Plochy jsou prosté souvislé vrstvy prachu, šmouh , skvrn a jsou jednotného vzhledu.
5 | Umyvadla, vodovodní baterie | Umyvadla a obklady jsou prosté prachu, šmouh, zaschlých okapů od mýdel, prosté zaschlých kapek vytvářejících vodní kámen, vodního kamene na a u baterií i výpustí. Plochy jsou prosté rezatých skvrn a nálepek. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů, virů a plísní. Plochy jsou prokazatelně dezinfikovány podle hygienicko-epidemiologické situace. Zásobníky na ručníky a mýdlo jsou prosté prachu (i uvnitř), jsou viditelně beze šmouh, stékanců a skvrn, nevykazují známky zaschlého vodního kamene. Zásobníky jsou naplněny minimálně ze 2/3.
6 | Odpadní koše vč. skartovaček | Odpadní koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, souvislé prachové vrstvy, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísní. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodicitě úklidu.
7 | Vypínače, zásuvky a dotyková místa | Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů, virů a plísní.Plochy jsou pravidelně a prokazatelně dezinfikovány podle hygienicko-epidemiologické situace.

## 8
Minimální úroveň úklidu - Generální úklid
Parametr | Název: | Popis parametru
1 | Generální úklid vnitřních ploch | Veškeré plochy jsou zcela bez prachových částic,hloubkově vyčištěny a jsou omyté čistou vodou a lesklé, a to na všech typech zařizovacích i zabudovaných předmětů,nábytku, stavebních částech a veškerých plochách. Světla jsou očištěna od prachu, mrtvých živočichů a kryty omyty. Podlahové plochy jsou hloubkově vyčištěny včetně spár, rohů, soklů a lišt, jsou pohledově jednotné, bez skvrn a nečistot.

## 9
LOGO |  | Checklist pro kontrolu KPI ČZU
Minimální úroveň úklidu - Úklid na objednávku - speciální práce
Parametr | Název: | Popis parametru
1 | Mytí oken, skleněných stěn, okenic, vč. čištění žaluzií | Rámy včetně dělících prvků, omyvatelné špalety a parapety oken jsou po umytí prosté prachových nánosů, odumřelého hmyzu a ostatních usazenin a skvrn. Jsou jednotného vzhledu. Skleněné plochy jsou ze všech stran čisté a lesklé a bez šmouh a úkapů. Skleněné stěny jsou odprášeny, bez skvrn, ohmatů a jsou celoplošně jednotně lesklé. Žaluzie nevykazují známky prachových částic, barevných změn a usazenin a jsou plně funkční.Venkovní okenice jsou bez zbytků prachu a usazenin, celkově jednotného čistého vzhledu.
2 | Čištění koberců a čalounění | Kobercové a čalouněné plochy po vyčištění musí být bez stop po prachových usazeninách jak v ploše, tak na soklech a v rozích. Po vyschnutí plochy nesmí být viditelné tzv. cestičky a skvrny. Koberec/sedačka/ židle musí být jednotného vzhledu. Koberce s vyšším chlupem jsou beze skvrn a prachových usazenin, chlup je vztyčený, nejsou vidět zatěžovaná místa, kobercová plocha je jednotného vzzhledu.
3 | Čištění a leštění skleněných dveří a ploch | Veškerá velkoplošná zrcadla jsou celkově lesklá a bez šmouh, rámy jsou bez prachových úsad a skvrn, jednotného čistého vzhledu. Čištění a leštění nepoškodilo rám, ani zrcadlovou plochu.
5 | Světelné zdroje | Světelné nástropní zdroje po vyčištění jsou bez prachových částic, skvrn, šmouh a mrtvých živočichů, byly kompletně omyty a kryty přeleštěny. Nevykazují barevné změny způsobené chemickýmí prostředky.
6 | Impregnace dlažby, slinuté dlažby. kamene | Plocha tvrdých podlah byla celoplošně vyčištena vč. rohů, lišt a soklů. Nesmí se vyskytovat skvrny, šmouhy a jiné nečistoty. Celoplošně jsou plochy zaimpregnovány tak, aby po době uschnutí se na ploše tvořily kapky, které se nevpíjí do povrchu. Plocha je celoplošně jednotná vč. soklů a lišt.Dlažba, slinutá dlažba a umělý kámen nezměnil vzhled, může dojít pouze k prokreslení povrchu. Mramor získá celoplošný hevábný lesk bez skvrn a škrábanců.
7 | Voskování PVC a linoleí | Plocha tvrdých podlah bude celoplošně vyčištena vč. rohů, lišt a soklů. Nesmí se vyskytovat skvrny, neodmytá špína, odlišné barevné plochy a jiné nečistoty. Celoplošně budou naneseny 4 vrstvy metalického vosku. Plocha bude celoplošně jednotná a lesklá vč. soklů a lišt
8 | Čištění a voskování lakovaných dřevěných podlah, schodišť a intarzovaných podlah | Plocha lakovaných a olejovaných dřevěných podlah, schodišť byla celoplošně vyčištena vč. rohů, lišt a soklů. Nesmí se vyskytovat skvrny, šmouhy, uzavřené nečistoty. Celoplošně jsou plochy jednotného lesklého vzhledu, nekloužou a při chůzi se nevyskytují stopy. Plocha je celoplošně jednotná vč. soklů a lišt, bez skvrn a škrábanců. Na voskování byl použit odpovídající prostředek pro lakované dřevěné povrchy a olej na olejované dřevěné plochy.
| Čištění tvrdých podlah diamantovými pady | Čištěné plochy musí být jednotného vzdhledu, bez probroušení a uzavřeny - doleštěny do požadovaného lesku. Nejméně do hedvábného lesku.
9 | Čištění tvrdých podlah jednokotoučovým podlahovým strojem | Podlahové plochy budou zbaveny usazenín a tmavých skrn i průhů. Celá plocha bude čistá, bez viditelných šmouh a skvrn. Bude použito ruční dočištění u strojem nepřístupných míst.