Technická specifikace

„ Mobilní mikrobiologická diagnostická laboratoř – část b - Stany.”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- | --- |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |  |  |  |
| Požadované technické parametry stanu velkého |  |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |  |
| Minimální rozměry (šířka x délka x výška): 5,5 m x 10 m x 3 m |  |  |  |
| Maximální váha: 260 kg |  |  |  |
| Vchody: minimálně 2 |  |  |  |
| Rukávce minimálně 2 |  |  |  |
| Odolnost proti UV záření: ano |  |  |  |
| Nehořlavost: ano |  |  |  |
| Voděodolnost: ano |  |  |  |
| Odolnost proti mrazu: -20 °C |  |  |  |
| Tepelná odolnost: +60 °C |  |  |  |
| Šířka vchodů: minimálně 2 m |  |  |  |
| minimálně 2,3 m |  |  |  |
| Tubusová konstrukce s PVC nánosem. |  |  |  |
| Odolnost proti chemikáliím na dekontaminaci vnitřních povrchů: ano, běžné dezinfekční prostředky jako chloramin, persteril, 70% ethanol. |  |  |  |
| Požadované příslušenství: přepravní taška, kotevní lana a kolíky, sada na opravu drobných poškození stanu. |  |  |  |
| Barva bílá. |  |  |  |
| Kompatibilita: kompatibilní přechody se „stan - malý“ |  |  |  |
| Požadované technické parametry stanu malého |  |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |  |
| Minimální vnitřní rozměry (šířka x délka x výška): 3 m x 5 m x 3 m |  |  |  |
| Maximální váha: 260 kg |  |  |  |
| Vchody: minimálně 2 |  |  |  |
| Rukávce: minimálně 2 |  |  |  |
| Odolnost proti UV záření: ano |  |  |  |
| Odolnost proti chemikáliím na dekontaminaci vnitřních povrchů: ano, běžné dezinfekční prostředky jako chloramin, persteril, 70% ethanol |  |  |  |
| Nehořlavost: ano |  |  |  |
| Voděodolnost: ano |  |  |  |
| Odolnost proti mrazu: -20 °C |  |  |  |
| Tepelná odolnost: +60 °C |  |  |  |
| Šířka vchodů: minimálně 2 m |  |  |  |
| Výška vchodů v nejnižším bodě: minimálně 2 m |  |  |  |
| Podlaha s PVC nánosem: ano |  |  |  |
| Požadované příslušenství: přepravní taška, kotevní lana a kolíky, sada na opravu |  |  |  |
| Barva bílá. |  |  |  |
| Kompatibilita: kompatibilní přechody se „stan - velký“ |  |  |  |